|  |  |
| --- | --- |
| **Объем работ по договору на оказание услуг по пожарной охране НПС "Астраханская", АНПС-4А, АНПС-5А Центрального региона АО "КТК-Р"** | **Scope of work on the contract for fire-fighting services for PS Astrakhan, A-PS4A and A-PS5A of the CPC Central Region**  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Оказание услуг по пожарной охране объектов АО "КТК-Р" (далее – «охраняемые Объекты»)Места оказания услуг (охраняемые Объекты):* НПС «Астраханская» (Енотаевский район, Астраханская область);
* АНПС-4А (Красноярский район, Астраханская область);
* АНПС-5А Наримановский район, Астраханская область)
* Линейная часть магистрального нефтепровода 452-717 км (далее – «ЛЧН»)

Услуги оказываются путем организации деятельности подразделений пожарной охраны на НПС «Астраханская», АНПС-4А и АНПС-5А, а также путем выставления пожарного поста на ЛЧН в случаях проведения работ повышенной опасности на ЛЧН.Основные функции (задачи) пожарной охраны на объектах:* тушение пожаров;
* проведение пожарно-профилактической работы.

Услуги оказываются также и на линейной части нефтепровода (ЛЧН). Для каждой пожарной части на НПС определена зона ответственности на ЛЧН. Оказываемые услуги:* обеспечение круглосуточного дежурства пожарных расчетов в пожарных депо;
* обеспечение постоянной готовности имеющихся сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров;
* оперативное и профессиональное реагирование на пожары, пожароопасные ситуации и аварии;
* применение Планов реагирования на аварии и пожары;
* тушение пожаров имеющимися силами и средствами пожарной охраны и охраняемых объектов;
* разработка оперативно-служебной документации, связанной с тушением пожаров и отработка взаимодействия с территориальными подразделениями МЧС РФ;
* взаимодействие с надзорными органами по решению вопросам пожарной безопасности охраняемых Объектов, участие в обследованиях и целевых проверках противопожарного состояния объектов
* контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на охраняемых Объектах, проведением технического обслуживания средств противопожарной защиты, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
* участие в работе комиссии по проверке работоспособности противопожарного оборудования, имеющегося на охраняемых Объектах;
* участие в работе комиссий по ЧС и пожарной безопасности охраняемых Объектов;
* участие в работе комиссий по установлению причин и обстоятельств произошедших пожаров и аварий;
* разработка рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности объектов, приобретению и применению наиболее эффективных огнетушащих средств, техники и оборудования для тушения пожаров;
* участие в обучении персонала Объектов, в том числе – временно работающего, мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара (противопожарные инструктажи, занятия по пожарно-техническому минимуму);
* участие в обучении добровольных пожарных мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара;
* проведение противопожарной пропаганды;
* участие в реализации планов (программ) Компании по повышению уровня пожарной безопасности объектов;
* консультация персонала по вопросам пожарной безопасности;
* согласование нарядов-допусков и осуществление контроля за проведением пожароопасных работ;
* организация лабораторного анализа качества пенообразователя на НПС в соответствии с требованиями нормативных документов;
* участие в разработке (согласовании) проектов инструкций по пожарной безопасности, планов пожаротушения, планов ликвидации аварий и аварийных ситуаций на охраняемых объектах;
* участие в учениях и тренировках по вопросам предупреждения и ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций, организуемых и проводимых Компанией на охраняемых объектах;
* эксплуатация, ТО и ремонт пожарной техники и оборудования;
* обеспечение дежурства боевого расчета на пожарном автомобиле при проведении пожароопасных работ на объекте и на ЛЧН.

Исходные данные по технике и личному составу пожарной охраны: НПС "Астраханская":В боевом расчете: 1 автомобиль пенного тушения, численность боевого расчета 2 человека (1 водитель, 1 пожарный).В резерве: 1 автомобиль пенного тушенияОбщая численность пожарной части – 11 чел. АНПС-4А: В боевом расчете: 1 автомобиль пенного тушения, численность боевого расчета 2 человека (1 водитель, 1 пожарный).В резерве: 1 автомобиль пенного тушенияОбщая численность пожарной части – 12 чел. АНПС-5А: В боевом расчете: 1 автомобиль пенного тушения, численность боевого расчета 2 человека (1 водитель, 1 пожарный).В резерве: 1 автомобиль пенного тушенияОбщая численность пожарной части – 12 чел.Договор на пожарную охрану заключается сроком на три года с 01.01.2022 по 31.12.2024. | Contractor shall provide firefighting services for CPC-R facilities (hereinafter referred to as the “Protected Facilities”). Locations of services provision (Protected Sites):* Astrakhan PS (Enotaevskiy district, Astrakhan oblast);
* A-PS4A; (Krasnoyarskiy district, Astrakhan oblast);
* A-PS5A (Narimanovskiy district, Astrakhan oblast);
* pipeline KP 452 - KP-717 (hereinafter “PL”)

Fire services are provided through organization of fire-fighting units at the Astrakhan PS, A-PS4A, A-PS5A as well as by deployment of fire watches at PL if the work performed at PL is extremely hazardous.Key functions (tasks) of a fire-fighting service at CPC sites are the following:- fire-fighting;- fire prevention.Services will be provided on the pipeline as well. Each fire brigade of the pump station will be responsible for certain pipeline segment.Services to be rendered:* provide a 24/7 duty of fire crews at fire stations;
* assure continuous readiness of the available resources for fire-fighting;
* provide prompt and professional response to fires, fire-hazardous situations and accidents;
* implement Emergency and Fire Response Plans;
* perform fire-fighting using the resources of the fire-fighting service and respective sites;
* develop documentation related to firefighting and improve interaction with territorial subdivisions of the Ministry for Emergencies of the Russian Federation;
* interact with regulatory authorities on fire safety issues of respective sites, participate in on-site fire safety inspections and targeted audits;
* supervise fire safety compliance at respective sites, provide maintenance of fire-fighting means, including outdoor and indoor fire water supply;
* Participate in the commission to check operability of the firefighting equipment available at Protected Sites;
* participate in the work of Emergency and Fire Safety Commissions at respective sites;
* participate in the work of commissions investigating causes and circumstances of fires and accidents occurred;
* develop recommendations assuring on-site fire safety, procure and use the most effective fire-extinguishing means, machinery and equipment;
* participate in on-site personnel training, including temporary staff, in fire safety measures and operations in case of fire (fire prevention briefings, classes in fire technical minimum);
* participate in voluntary firemen training in fire safety measures and operations in case of fire;
* raise fire safety awareness;
* participate in the implementation of Company plans (programs) enhancing fire-safety at sites;
* advise the personnel on fire safety issues;
* agree work permits and exercise control over the performance of fire-hazardous work;
* arrange laboratory tests of foam agent quality at PS in compliance with regulations
* participate in the development of (agree) draft fire safety instructions, fire-fighting plans, accident and emergency response plans for respective sites;
* participate in practical training sessions on accident and emergency prevention and response organized and held by Company at respective sites ;
* operate and maintain fire machinery and equipment.
* assure the presence of fire trucks with crews during fire-hazardous activities at the facility and at the pipeline.

Fire service headcount and equipment:Astrakhan PS:Fire crew: 1 foam fire truck and 2 persons (driver -1 and fire-fighter - 1)Back-up: 1 foam fire truck.Total headcount of the fie crew -11 personsA-PS4A:Fire crew: 1 foam fire truck and 2 persons (driver -1 and fire-fighter - 1)Back-up: 1 foam fire truck.Total headcount of the fie crew -12 personsA-PS5A:Fire crew: 1 foam fire truck and 2 persons (driver -1 and fire-fighter - 1)Back-up: 1 foam fire truck.Total headcount of the fire crew -12 persons.The contract for firefighting services will be conclude to the term of three years from 01.01.2022 to 31.12.2024. |
|  |  |
|  |  |