|  |
| --- |
| **Критерии (квалификационные требования к участнику)** */ Prequal Criteria* |
| **Наличие опыта выполнения работ/оказания услуг по предмету тендера /** Experience performance of works / services on the subject of tender |
| **Наличие необходимого количества образцовых  СИ для ТО СИКН (эталоны для выполнения работ по наладке, калибровке и поверке СИ и оборудования СИКН на объектах КТК-К, для поточных плотномеров - пикнометрическая установка)/** Availability of necessary number of reference instruments for maintenance of LACT (reference instruments for setup, calibration and verification of instruments and LACT equipment at CPC-К facilities, for flow densitometers - pycnometric unit). |
| **Наличие необходимых поверочных установок (ТПУ, компакт-прувер) для поверки стационарных ТПУ СИКН на объектах КТК – К/** Availability of necessary verificatiion units (piston prover, compact prover) for verification of stationary LACT provers at CPC-К facilities. |
| **Наличие обученного персонала для проведения работ по калибровке СИ/** Availability of trained personnel for calibration of measuring instruments. |
| **Наличие производственной технической базы на территории РК, оснащенность лабораторий по поверке и калибровке СИ/** Availability of production technical base in RK territory, outfitting of laboratories on verification and calibration of measuring instruments. |
| **Правильность оформления заявки /**Bid format consistency |
| **Принятие типовой формы договора КТК/**Consent to use CPC pro-forma contract |
| **Проведение технического обслуживания по графику в режиме 24х7**. / Maintenance should be planned based on the 24x7. |
| **Наличие системы менеджемента охраны здоровья и безопасности персонала**/HSE management system. |
| **Выполнение абзаца 12 п.2.9 ТЗ** на ТО СИКН по покрытию убытков за несвоевременное выполнение работ / Fulfillment of para 12, item 2.9 of the Task Order for COQQMS maintenance regarding responsibility for compensation of losses due to untimely work performance. |
| **Страхование гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами** за какие-либо прецеденты. Страховка должна составлять не менее 1 000 000 (один миллион) долларов для каждого страхового случая/ Third-party civil liability insurance for any precedents. The insurance should be for the amount of minimum US$1,000.000 (One million dollars) for each insurable event. |