## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0047-Proc-2019 Поставка телекоммуникационных шкафов, элементов СКС и расходных материалов для КТК-Р и КТК-К / Purchase № 0047-Proc-2019
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | Сформировано: Веселков Илья 01.03.19 14:58
Item/ Поз. | PID | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56866937 | 23463 | CENTRAL | ST-SC одномодовый дуплексный патч-корд (два ST разъема на одном конце и два SC разъема на другом конце) - 9/125?m, 40 метров / ST to SC singlemode duplex patch cord (two ST connectors on one end and two SC connectors on enother end) - 9/125?m, 40 Meter | FC-D2-9-SC/UR-ST/UR-H-40M-LSZH-YL (Или аналог) | шт. | 18 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1067920 | PATCH-CORD | 3 | EA | 10 | 10F | NA
2 | 56864860 | 23452 | MAR_T | Оптический кабель HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m / HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable | QK735A (Или аналог) | шт. | 22 | [6 empty] | MT |  | 1074726 | PATCH-CORD | 4 | EA | 11 | 11A | HP
3 | 56863513 | 23346 | EAST | Патч-корд SC-ST, ММ (62.5/125), Duplex, 30м, мультимодовый дуплексный / Patch-Cord SC-ST, ММ (62.5/125), Duplex, 30м |  | шт. | 4 | [6 empty] | ATYRAU |  | 1012522 | PATCH-CORD | 7 | EA | 10 | 10A
4 | 56861756 | 21854 | CENTRAL | Мультимодовый дуплексный оптический патч-корд LSZH SC/LC Duplex 62,5/125, 3м / Multimode Duplex Fiber patchcord LSZH SC/LC 62,5/125, 3m |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074487 | PATCH-CORD | 8 | EA | 10 | 10A
5 | 56861757 | 21854 | CENTRAL | Оптический патчкорд 62,5/125 SC-LC duplex 5m, lszh / Optical patch cord 62,5/125 SC-LC duplex 5m, lszh |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074181 | PATCH-CORD | 9 | EA | 10 | 10A
6 | 56861759 | 21854 | CENTRAL | Оптический патчкорд 62,5/125 LC-LC duplex 1m, lszh / Optical patch cord 62,5/125 LC-LC duplex 1m, lszh |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074183 | PATCH-CORD | 11 | EA | 10 | 10A
7 | 56861760 | 21854 | CENTRAL | Мультимодовый дуплексный оптический патч-корд LSZH LC/LC Duplex 62,5/125, 2м / Multimode Duplex Fiber patchcord LSZH LC/LC 62,5/125, 2m |  | шт. | 3 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074488 | PATCH-CORD | 12 | EA | 10 | 10A
8 | 56861761 | 21854 | CENTRAL | Мультимодовый дуплексный оптический патч-корд LSZH LC/LC Duplex 62,5/125, 5м / Multimode Duplex Fiber patchcord LSZH LC/LC 62,5/125, 5m |  | шт. | 5 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074489 | PATCH-CORD | 13 | EA | 10 | 10A
9 | 56861801 | 21854 | CENTRAL | Оптический патчкорд 62,5/125 LC-LC duplex 10m, lszh / Optical patch cord 62,5/125 LC-LC duplex 10m, lszh |  | шт. | 5 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074182 | PATCH-CORD | 14 | EA | 10 | 10A
10 | 56861802 | 21854 | CENTRAL | Патч-корд SC-ST, ММ (62.5/125), Duplex, 2м, мультимодовый дуплексный / Patch-Cord SC-ST, ММ (62.5/125), Duplex, 2м |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1012523 | PATCH-CORD | 15 | EA
11 | 56861804 | 21854 | CENTRAL | Патч-корд мультимодовый SC-ST (1 SC-коннектор с одной стороны и 1 ST-коннектор с другой) – 62.5/125 мкм, 5 м / SC to ST multimode simplex patch cord, 1.6mm jacketed cable (one SC connector on one end and one ST connector on the other end) – 62.5/125 mkm., 5 m | FC-D2-62-SC/PR-ST/PR-H-5M-LSZH-OR (Или аналог) | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1066813 | PATCH-CORD | 16 | EA | 10 | 10F
12 | 56861805 | 21854 | CENTRAL | ST- SC многомодовый дуплексный патч-корд, (2 коннектора ST на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 62,5/125 мкм 15м / ST to SC multimode duplex patch cord 15 m (two ST connector on one end and one SC connector on the other end) - 62,5/125 µm, orange | F6LD2-3M15Y (Или аналог) | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1051298 | PATCH-CORD | 17 | EA | 10 | 10A | PANDUIT
13 | 56861807 | 21854 | CENTRAL | Патч-корд оптический со смещённым вводом ШСО-2ММ/62.5\SM-3.0-LC/PC\LC/UPC-SC/PC-02.0, 2 м / Mode conditioning patchcord ШСО-2ММ/62.5\SM-3.0-LC/PC\LC/UPC-SC/PC-02.0, 2m |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074490 | PATCH-CORD | 18 | EA | 10 | 10A
14 | 56861808 | 21854 | CENTRAL | Шнур оптический со смещённым вводом ШСО-2ММ/62.5\SM-3.0-LC/PC\LC/UPC-SC/PC-20.0, 20 м / Mode conditioning patchcord ШСО-2ММ/62.5\SM-3.0-LC/PC\LC/UPC-SC/PC-20.0, 20m |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074491 | PATCH-CORD | 19 | EA | 10 | 10A
15 | 56861809 | 21854 | CENTRAL | Патч-корд одномодовый SC-SC сдвоенный (2 SC-коннектора с каждой стороны) – 9/125 мкм, длина 1 м. / SC to SC singlemode duplex patch cord, 3mm jacketed cable (two SC connectors on each end) – 9/125 mkm, 1 m length | F9LD3-3M1 | шт. | 8 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1031641 | PATCH-CORD | 20 | EA | 10 | 10A | PANDUIT
16 | 56861811 | 21854 | CENTRAL | Одномодовый дуплексный оптический патч-корд LSZH SC/LC 9/125, 1 м / Singlemode Duplex Fiber patchcord LSZH SC/LC 9/125, 1m |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074492 | PATCH-CORD | 21 | EA | 10 | 10A
17 | 56861812 | 21854 | CENTRAL | Патч-кабель LC-SC, 9/125, дуплекс, 2м, безгалог., модель F9LE3-10M2 / Duplex patch cord, LC-SC, 9/125, 2 m, F9LE3-10M2 | F9LE3-10M2 | шт. | 4 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1031644 | PATCH-CORD | 22 | EA | 10 | 10A | PANDUIT
18 | 56861813 | 21854 | CENTRAL | SC-LC одномодовый дуплексный патч-корд (два SC разъема на одном конце и один дуплексный LC разъем на другом конце) - 9/125, 3 метра / SC to LC singlemode duplex patch cord, 1.6mm jacketed cable (one duplex SC connector on one end and one duplex LC connector on the other end) - 9/125, 3 Meter | F9LE3-10M3 (Или аналог) | шт. | 23 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1036815 | PATCH-CORD | 23 | EA | 10 | 10A | PANDUIT
19 | 56861814 | 21854 | CENTRAL | SC/LC одномодовый дуплексный патч-корд 9/125 мкм. 10м. / SC to LC singlemode duplex patch cord, 1.6mm jacketed cable (two SC connectors on one end and one duplex LC connector on the other end) – 9/125m 10m | F9E3-10M10Y (Или аналог) | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1037510 | PATCH-CORD | 24 | EA | 10 | 10A | PANDUIT
20 | 56861817 | 21854 | CENTRAL | Оптический патчкорд 9/125 SC-ST duplex 5m, lszh / Optical patch cord 9/125 SC-ST duplex 5m, lszh |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074184 | PATCH-CORD | 27 | EA | 10 | 10A
21 | 56861818 | 21854 | CENTRAL | ST-SC одномодовый дуплексный патч-корд (два ST разъема на одном конце и два SC разъема на другом конце) - 9/125мкм, 9 метров / ST to SC singlemode duplex patch cord (two ST connectors on one end and two SC connectors on enother end) - 9/125mkm, 9 Meter | FC-D2-9-SC/UR-ST/UR-H-9M-LSZH-YL (Или аналог) | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1067922 | PATCH-CORD | 28 | EA | 10 | 10F | NA
22 | 56861819 | 21854 | CENTRAL | FC-LC одномодовый дуплексный патч-корд (один дуплексный FC разъем на одном конце и один дуплексный LC разъем на другом конце) - 9/125мкм, 2 метров / FC to LC singlemode duplex patch cord, 1.6mm jacketed cable (one duplex FC connector on one end and one duplex LC connector on the other end) - 9/125мкм, 2 m |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1066826 | PATCH-CORD | 29 | EA | 10 | 10F
23 | 56861820 | 21854 | CENTRAL | FC-FC одномодовый дуплексный патч-корд (один дуплексный FC разъем на одном конце и один дуплексный FC разъем на другом конце) - 9/125мкм, 30 метров / FC to FC singlemode duplex patch cord, 1.6mm jacketed cable (one duplex FC connector on one end and one duplex FC connector on the other end) - 9/125мкм, 30 m |  | шт. | 2 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1066825 | PATCH-CORD | 30 | EA | 10 | 10F
24 | 56861821 | 21854 | CENTRAL | Оптический патчкорд 9/125 ST-ST duplex 2m, lszh / Optical patch cord 9/125 ST-ST duplex 2m, lszh |  | шт. | 13 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1074186 | PATCH-CORD | 31 | EA | 10 | 10A
25 | 56861823 | 21854 | CENTRAL | Патч-корд одномодовый SC-SC сдвоенный (2 SC-коннектора с каждой стороны) – 9/125 мкм, длина 30 м. / SC to SC singlemode duplex patch cord, 3mm jacketed cable (two SC connectors on each end) – 9/125 mkm, 30 m length |  | шт. | 3 | [6 empty] | ASTRAKHAN |  | 1035575 | PATCH-CORD | 32 | EA | 10 | 10A
26 | 56842095 | 20649 | EAST | Вентилятор шкафов.Тип:PD1208/S220-240 50/60Hz 0.08A. / Fan cabinets. Type: PD1208 / S220-240 50 / 60Hz 0.08A. | Опросный лист №9 | шт. | 4 | [6 empty] | ATYRAU (С пометкой на упаковке для A-PS-3A) |  | 1056283 | PATCH-CORD | 33 | EA | 51 | 51Z | NA
27 | 56844762 | 21093 | WEST | Вентилятор потолочный, осевой, на напряжение до 230В AC, 50 Гц, для внутреннего монтажа / Fan is ceiling, axial, on tension to 230V AC, 50 Hz, for internal installation | Опросный лист №3 | шт. | 8 | [6 empty] | KROPOTKIN ( с пометкой на упаковке для PS-7) |  | 1056302 | PATCH-CORD | 34 | EA | 51 | 51Z | NA
28 | 56841639 | 20572 | EAST | Вентилятор 220В/50Гц / Fan 220V/50Hz | Опросный лист №8 | шт. | 20 | [6 empty] | ATYRAU |  | 1071876 | PATCH-CORD | 35 | EA | 51 | 51Z
29 | 56836677 | 19863 | EAST | Вентилятор ECOFIT, 2GDR35 133x190R / Fan ECOFIT, 2GDR35 133x190R | Опросный лист №4 | шт. | 2 | [6 empty] | ATYRAU |  | 1023718 | PATCH-CORD | 36 | EA | 51 | 51Z | ECOFIT
30 | 56834595 | 19556 | WEST | Вентилятор потолочный, осевой, на напряжение до 230В AC, 50 Гц, для внутреннего монтажа / Fan is ceiling, axial, on tension to 230V AC, 50 Hz, for internal installation | Опросный лист №5 | шт. | 2 | [6 empty] | KROPOTKIN ( с пометкой на упаковке для PS-7) |  | 1056302 | PATCH-CORD | 37 | EA | 51 | 51Z | NA
31 | 56806174 | 15993 | EAST | Серверная стойка в противопыльном исполнении / Server rack in antidust execution | Опросный лист №1. | шт. | 1 | [6 empty] | ATYRAU (С пометкой на упаковке для A-PS-4) |  | 1055227 | PATCH-CORD | 39 | EA | 10 | 10A | NA
32 | 56850408 | 21598 | EAST | Вентилятор потолочный, осевой, на напряжение до 230В AC, 50 Гц, для внутреннего монтажа / Fan is ceiling, axial, on tension to 230V AC, 50 Hz, for internal installation | Опросный лист №6 | шт. | 8 | [6 empty] | ATYRAU |  | 1056302 | PATCH-CORD | 40 | EA | 51 | 51Z | NA
33 | 56824802 | 18473 | EAST | Вентилятор шкафов.Тип:PD1208/S220-240 50/60Hz 0.08A. / Fan cabinets. Type: PD1208 / S220-240 50 / 60Hz 0.08A. |  | шт. | 1 | [6 empty] | ATYRAU |  | 1056283 | PATCH-CORD | 42 | EA | 51 | 51Z | NA
34 | 56824803 | 18473 | EAST | Вентилятор шкафа .DP200A 2123XBT.GN 220-240~50/60Hz 0,14/0,12AMP. / Fan of the cabinet. DP200A 2123XBT.GN 220-240 ~ 50 / 60Hz 0.14 / 0.12AMP. |  | шт. | 1 | [6 empty] | ATYRAU |  | 1056284 | PATCH-CORD | 43 | EA | 51 | 51Z | NA
35 | 56876814 | 24846 | MAR_T | Блок розеток 19, 7 розеток Hyperline (7 IEC320 C13, 16 A, выключатель, шнур 2.5м) / Hyperline PDU 19 inch mount, 7 sockets (7 IEC320 C13, 16 A, switch, input cable 2.5m) | Hyperline SHT19-7IEC-S-2.5EU (Или аналог) | шт. | 2 | [6 empty] | MT |  | 1077368 | PATCH-CORD | 44 | EA | 10 | 10A | HYPERLINE
36 | 56876816 | 24846 | MAR_T | Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа встроен в патч-панель 1 U / Digital temperature indicator and regulator, 1U, server rack mount | Rittal SK 7109.035 (Или аналог) | шт. | 1 | [6 empty] | MT |  | 1077369 | PATCH-CORD | 45 | EA | 10 | 10A | RITTAL
37 | 56876496 | 24804 | EAST | Серверная стойка в противопыльном исполнении / Server rack in antidust execution | Опросный лист №2. | шт. | 1 | [6 empty] | ATYRAU (С пометкой на упаковке для A-PS-3A) |  | 1055227 | PATCH-CORD | 46 | EA | 10 | 10A | NA
38 | 56876498 | 24805 | CENTRAL | Серверная стойка в противопыльном исполнении / Server rack in antidust execution | Опросный лист №2. | шт. | 1 | [6 empty] | ASTRAKHAN (с пометкой на упаковке для PS-2) |  | 1055227 | PATCH-CORD | 47 | EA | 10 | 10A | NA
39 | 56876500 | 24806 | CENTRAL | Серверная стойка в противопыльном исполнении / Server rack in antidust execution | Опросный лист №2. | шт. | 1 | [6 empty] | ASTRAKHAN (с пометкой на упаковке для A-PS-4A) |  | 1055227 | PATCH-CORD | 48 | EA | 10 | 10A | NA
40 | 56876501 | 24807 | CENTRAL | Серверная стойка в противопыльном исполнении / Server rack in antidust execution | Опросный лист №2. | шт. | 1 | [6 empty] | ASTRAKHAN (с пометкой на упаковке для A-PS-5A) |  | 1055227 | PATCH-CORD | 49 | EA | 10 | 10A | NA
41 | 56876502 | 24808 | WEST | Серверная стойка в противопыльном исполнении / Server rack in antidust execution | Опросный лист №2. | шт. | 1 | [6 empty] | KROPOTKIN ( с пометкой на упаковке для PS-5) |  | 1055227 | PATCH-CORD | 50 | EA | 10 | 10A | NA
42 | 56875329 | 24499 | EAST | Вентилятор осевой PAPST 4650N / Fan intake PAPST 4650N | Опросный лист №7 | шт. | 20 | [6 empty] | ATYRAU |  | 1028838 | PATCH-CORD | 51 | EA | 51 | 51Z | EBMPAPST
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ASTRAKHAN |  |  |  | (РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет».)
ATYRAU |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район Сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау».
MT |  |  |  | (РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район.)
KROPOTKIN |  |  |  | Краснодарский край, Кавказский район
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК).
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве