|  |  |
| --- | --- |
| **Объем работ по договору на оказание услуг по пожарной охране объектов МТ** | **Scope of work on the contract for fire-fighting services for MT facilities** |

|  |  |
| --- | --- |
| Основные функции (задачи) пожарной охраны на объектах:• тушение пожаров;• проведение пожарно-профилактической работы. Оказываемые услуги:• обеспечение круглосуточного дежурства пожарных расчетов в пожарных депо;• обеспечение постоянной готовности имеющихся сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров; • оперативное и профессиональное реагирование на пожары, пожароопасные ситуации и аварии;• применение Планов реагирования на аварии и пожары;• тушение пожаров имеющимися силами и средствами пожарной охраны и охраняемых объектов;• разработка оперативно-служебной документации, связанной с тушением пожаров и отработка взаимодействия с территориальными подразделениями МЧС РФ;• взаимодействие с надзорными органами по решению вопросам пожарной безопасности охраняемых Объектов участие в обследованиях и целевых проверках противопожарного состояния объектов• контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на охраняемых Объектах, проведением технического обслуживания средств противопожарной защиты, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения• участие в работе комиссий по ЧС и пожарной безопасности охраняемых Объектов;• участие в работе комиссий по установлению причин и обстоятельств произошедших пожаров и аварий;• разработка рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности объектов, приобретению и применению наиболее эффективных огнетушащих средств, техники и оборудования для тушения пожаров;• обучение персонала Объектов, в том числе – временно работающего, мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара (проведение противопожарных инструктажей, участие в проведжении занятий по пожарно-техническому минимуму);• участие в обучении добровольных пожарных мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара;• проведение противопожарной пропаганды;• участие в реализации планов (программ) Компании по повышению уровня пожарной безопасности объектов; • консультация персонала по вопросам пожарной безопасности;• согласование нарядов-допусков и осуществление контроля за проведением пожароопасных работ; • участие в разработке (согласовании) проектов инструкций по пожарной безопасности, планов пожаротушения, планов ликвидации аварий и аварийных ситуаций на охраняемых объектах;• участие в учениях и тренировках по вопросам предупреждения и ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций, организуемых и проводимых Компанией на охраняемых объектах;• эксплуатация, ТО и ремонт пожарной техники и оборудования;• эксплуатация и техническое обслуживание установок «Фишкон» на МТ;• предоставление (аренда) базы ГДЗС (только на 2020 год), ремонт и техническое обслуживание оборудования и снаряжения газодымозащитной службы на МТ.• обеспечение дежурства боевого расчета на пожарном автомобиле при проведении пожароопасных работ на объекте  | Key functions (tasks) of a fire-fighting service at CPC sites are the following:• fire-fighting;• fire prevention.Services to be rendered:• provide a 24/7 duty of fire crews at fire stations;• assure continuous readiness of the available resources for fire-fighting;• provide prompt and professional response to fires, fire-hazardous situations and accidents;• implement Emergency and Fire Response Plans;• perform fire-fighting using the resources of the fire-fighting service and respective sites;• develop documentation related to fire fighting and improve interaction with territorial subdivisions of the Ministry for Emergencies of the Russian Federation;• interact with regulatory authorities on fire safety issues of respective sites, participate in on-site fire safety inspections and targeted audits;• supervise fire safety compliance at respective sites, provide maintenance of fire-fighting means, including outdoor and indoor fire water supply;• participate in the work of Emergency and Fire Safety Commissions at respective sites;• participate in the work of commissions investigating causes and circumstances of fires and accidents occurred;• develop recommendations assuring on-site fire safety, procure and use the most effective fire-extinguishing means, machinery and equipment;• train on-site personnel, including temporary staff, in fire safety measures and operations in case of fire (fire prevention briefings, participate in traning of fire technical minimum);• participate in voluntary firemen training in fire safety measures and operations in case of fire;• raise fire safety awareness;• participate in the implementation of Company plans (programmes) enhancing fire-safety at sites;• advise the personnel on fire safety issues;• agree work permits and exercise control over the performance of fire-hazardous work;• participate in the development of (agree) draft fire safety instructions, fire-fighting plans, accident and emergency response plans for respective sites;• participate in practical training sessions on accident and emergency prevention and response organized and held by Company at respective sites ;• operate and maintain fire machinery and equipment.• operate and maintain MT Fishcon units;• provides/lease a GSPE base (in 2020 ) and perform repair and maintenance of MT gas/smoke protection equipment.• assure the presence of fire trucks with crews during fire-hazardous activities at the facility |
| 2.2. Основные исходные данные. * Штатная численность подразделений пожарной охраны: 104 единицы.
* Численность боевых расчетов: 19 ед.
* Пожарная техника в боевом расчете: 3 автоцистерны, 1 автомобиль пенного тушения, 2 комплекта установок пожаротушения "ФИШКОН";
* Пожарная техника в резерве: 2 автоцистерны, 1 автомобиль рукавный
 | 2.2. Basic source data.* Firefighting brigade headcount: 104 persons
* Emergency crew headcount: 19 persons
* Firefighting equipment: 3 truck based tanks, 1 foam truck, 2 Fishcon fire extinguishing units
* Backup fire equipment 2 truck based tanks, 1 hose truck
 |
| Предполагается заключить Договор на пожарную охрану объектов МТ сроком на три года с 01.01.2020 по 31.12.2022. | It is planned to execute a MT fire services agreement for three years, from January 01, 2020, through December 31, 2022. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |