## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 3595-OD Поставка источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей для КТК-Р и КТК-К / Purchase № 3595-OD Supply of uninterruptible power supplies and batteries for CPC-R and CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 14.05.19 15:39
Item/ Поз. | PID | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56807076 | 16199 | EAST | АККУМУЛЯТОР, 2 В 256 A/h / Battery, Absolyte GP, 2 Volt, 256 A/h. | 90G07 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1055537 | BATTERIES0319 | 1 | EA | 51 | 51A
2 | 56818496 | 17604 | EAST | Аккумулятор Fiamm, тип 12FGHL34 (клемма F2), 12V, 8,5Ah, 151х65х94 мм (с клеммой - 99 мм) / Battery Fiamm, 12FGHL34 (terminal post F2), 12V, 8,5Ah, 151х65х94 мм (terminal post - 99 мм) | 12FGHL34 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1035314 | BATTERIES0319 | 2 | EA | 51 | 51A | FIAMM
3 | 56818497 | 17604 | EAST | Аккумулятор Fiamm, тип 12FGHL48 (клемма F2), 12V, 12Ah, 151х98х94 мм (с клеммой - 98 мм) / Battery Fiamm, 12FGHL48 (terminal post F2), 12V, 12Ah, 151х98х94 мм (terminal post - 98 мм) | 12FGHL48 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1035313 | BATTERIES0319 | 3 | EA | 51 | 51A | FIAMM
4 | 56826075 | 18571 | EAST | Аккумуляторная батарея / Battery | Опросный лист № 1 к заявке 18571 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1064091 | BATTERIES0319 | 4 | EA | 51 | 51A | NA
5 | 56850138 | 21550 | EAST | Аккумулятор, 6V, 12Ah / Battery, 6V, 12Ah | 6V, 12Ah | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033303 | BATTERIES0319 | 5 | EA | 51 | 51A | NA
6 | 56874463 | 24487 | CENTRAL | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с загущенным электролитом тип RBC2 для ИБП типа "BH500INET", 12V, 7,5Ah, 92x65x150mm / Battery production type RBC2 for UPS type "BH500INET", 12V, 7,5 Ah, 92x65x150mm | Опросный лист к строке 1 заявки 24487 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1013843 | BATTERIES0319 | 6 | EA | 51 | 51A | APC
7 | 56877561 | 24987 | CENTRAL | Аккумулятор 12V, 5Ah, габариты 90х70х101мм / Sealed Lead Acid Battery 12V, 5Ah 90x70x101mm | Опросный лист к строке 2 заявки 24987 | шт. | 96 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1038004 | BATTERIES0319 | 7 | EA | 51 | 51Z
8 | 56875356 | 24669 | MAR_T | Аккумулятор CSB HR1221W, 12B, 5 Ач / Battery CSB HR1221W, 12В, 5 Аh | CSB HR1221W | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076692 | BATTERIES0319 | 8 | EA | 51 | 51A | CSB
9 | 56875362 | 24676 | MAR_T | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с загущенным электролитом тип RBC2 для ИБП типа "BH500INET", 12V, 7,5Ah, 92x65x150mm / Battery production type RBC2 for UPS type "BH500INET", 12V, 7,5 Ah, 92x65x150mm | RBC2 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1013843 | BATTERIES0319 | 9 | EA | 51 | 51A | APC
10 | 56878188 | 25075 | CENTRAL | Стартерная аккумуляторная батарея 132 Ач / Starter battery 132 Ah | Опросный лист к строке 1 заявки 25075 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1069267 | BATTERIES0319 | 10 | EA | 51 | 51A
11 | 56877785 | 25022 | CENTRAL | Аккумулятор 12В 7А/Ч 151х65х94 / Battery 12V 7Аh 151х65х94 | 12В 7А/Ч 151х65х94 | шт. | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1022402 | BATTERIES0319 | 11 | EA | 51 | 51A
12 | 56877801 | 25022 | CENTRAL | Аккумулятор 12В 12 А/Ч 151х101х98 / Battery 12 V 12 Аh 151х101х98 | 12В 12 А/Ч 151х101х98 | шт. | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1022184 | BATTERIES0319 | 12 | EA | 51 | 51A
13 | 56877802 | 25022 | CENTRAL | Аккумулятор 12В 17А/Ч 181х75х170 / Battery 12V 17Аh 181х75х170 | 12В 17А/Ч 181х75х170 | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1022430 | BATTERIES0319 | 13 | EA | 51 | 51A
14 | 56877803 | 25022 | CENTRAL | Аккумулятор 12В 4,5 А/Ч 90х70х102 / Battery 12 V 4,5 Аh 90х70х102 |  | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1028265 | BATTERIES0319 | 14 | EA | 51 | 51Z
15 | 56877805 | 25022 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея, 40А/ч WBR GP 12400 / Battery 40А/ч WBR GP 12400 | GP 12400 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1073731 | BATTERIES0319 | 15 | EA | 51 | 51A | WBR
16 | 56876723 | 24833 | WEST | Стационарная герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея AGМ 12В, 70 АЧ, 262х172х239 мм / Stationary tight unattended AGM 12B rechargeable battery, 70 Ah, 262х172х239 mm | Опросный лист к строке 6 заявки 24833 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1077335 | BATTERIES0319 | 16 | EA | 51 | 51A
17 | 56877692 | 25002 | EAST | АККУМУЛЯТОР, 2 В 256 A/h / Battery, Absolyte GP, 2 Volt, 256 A/h. | Опросный лист к строке 1 заявки 25002 | шт. | 54 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1055537 | BATTERIES0319 | 17 | EA | 51 | 51A
18 | 56877039 | 24883 | WEST | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с загущенным электролитом тип RBC2 для ИБП типа "BH500INET", 12V, 7,5Ah, 92x65x150mm / Battery production type RBC2 for UPS type "BH500INET", 12V, 7,5 Ah, 92x65x150mm | Опросный лист к строке 1 заявки 24883 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1013843 | BATTERIES0319 | 18 | EA | 51 | 51A | APC
19 | 56878006 | 25046 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея Yuasa NP 0,8-12 Напряжение - 12 Вольт / Емкость - 0,8 Ач / Battery Yuasa NP 0,8-12 Voltage-12 Volts / Capacity-0,8 Ah |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1077554 | BATTERIES0319 | 19 | EA | 51 | 51A
20 | 56877170 | 24904 | CENTRAL | Батарея APC RBC4 / RBC4 Battery replacement kit for |  | шт. | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1031072 | BATTERIES0319 | 20 | EA | 51 | 51A | APC
21 | 56851785 | 21728 | EAST | Батарея APC RBC4 / RBC4 Battery replacement kit for | SUVS650I | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031072 | BATTERIES0319 | 21 | EA | 51 | 51A | APC
22 | 56870007 | 23874 | EAST | Батарея APC RBC4 / RBC4 Battery replacement kit for | SUVS650I | шт. | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031072 | BATTERIES0319 | 22 | EA | 51 | 51A | APC
23 | 56849432 | 21461 | EAST | Источник бесперебойного питания APC SC620I Smart 620VA,COM / UPS APC SC620I Smart 620VA,COM | APC SC620I Smart 620VA | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1024181 | BATTERIES0319 | 23 | EA | 51 | 51A | APC
24 | 56863322 | 23343 | EAST | ИБП APC Smart-UPS 2200 ВА 220-240В 50/60 Гц стоечного исполнения / UPS APC Smart-UPS 2200 VA 220-240V 50/60 Hz rackmount | Smart-UPS 2200 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072640 | BATTERIES0319 | 24 | EA | 51 | 51Z | APC
25 | 56863324 | 23343 | EAST | ИБП APC Smart-UPS 750 ВА 480 Вт 220-240В 50/60 Гц стоечного исполнения / UPS APC Smart-UPS 750 VA 480 W 220-240V 50/60 Hz rackmount | 750 Model | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072637 | BATTERIES0319 | 25 | EA | 51 | 51Z | APC
26 | 56877560 | 24987 | CENTRAL | Аккумулятор 12В 7А/Ч 151х65х94 / Battery 12V 7Аh 151х65х94 | Опросный лист к строке 1 заявки 24987 | шт. | 144 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1022402 | BATTERIES0319 | 26 | EA | 51 | 51A
27 | 56882072 | 25557 | EAST | Аккумуляторная батарея Sonnenschein А412/85/F10 (12V) / Battery Sonnenschein А412/85/F10 (12V) |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078662 | BATTERIES0319 | 27 | EA | 51 | 51A | SONNENSCHEIN
28 | 56886830 | 26083 | EAST | Аккумуляторная батарея 12В Sprinter P12V600 / Battery 12V Sprinter P12V600 | Sprinter P12V600 | шт. | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1040977 | BATTERIES0319 | 28 | EA | 51 | 51A | GNB
29 | 56882245 | 25557 | EAST | Аккумуляторная батарея SN12007 (12V7Ah-20HR) / SN12007 rechargeable battery (12V7Ah-20HR) |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078703 | BATTERIES0319 | 29 | EA | 51 | 51A | JING LANG
30 | 56886117 | 26007 | WEST | Акумуляторная батарея Power safe V 12V170FS / Rechargeable battery Power safe V 12V170FS |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1079327 | BATTERIES0319 | 30 | EA | 51 | 51A
31 | 56886118 | 26007 | WEST | Акумуляторная батарея Sonnenschine А412/65 G6 / Rechargeable battery Sonnenschine А412/65 G6 | А412/65 G6 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1079328 | BATTERIES0319 | 31 | EA | 51 | 51A | SONNEN
32 | 56886119 | 26007 | WEST | Аккумуляторная батарея Yuasa NP 0,8-12 Напряжение - 12 Вольт / Емкость - 0,8 Ач / Battery Yuasa NP 0,8-12 Voltage-12 Volts / Capacity-0,8 Ah | NP 0.8-12 | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1077554 | BATTERIES0319 | 32 | EA | 51 | 51A | YUASA
33 | 56886120 | 26007 | WEST | Аккумуляторная батарея Marathon M12V125 FT (NAMF120125HM0FA) / Rechargeable battery Marathon M12V125 FT | M12V125 FT (NAMF120125HM0FA) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1079329 | BATTERIES0319 | 33 | EA | 51 | 51A | MARATHON
34 | 56886032 | 25933 | CENTRAL | Аккумулятор GP 1272 , 12V, 7,2 Аh / Battery GP 1272 , 12V, 7,2 Аh | GP 1272 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1040811 | BATTERIES0319 | 34 | EA | 51 | 51A | GP
35 | 56885570 | 25933 | CENTRAL | Аккумулятор GP 1272 , 12V, 7,2 Аh / Battery GP 1272 , 12V, 7,2 Аh | GP 1272 | шт. | 31 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1040811 | BATTERIES0319 | 35 | EA | 51 | 51A | GP
36 | 56885601 | 25933 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея MARATHON L12V15. Напряжение 12В, размеры 181мм/76мм/167мм, тип вывода- М-М6. / Battery MARATHON L12V15. Voltage 12V, dimensions 181 mm/76 mm/167 mm, output type - MM 6. | АКБ MARATHON L12V15 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1079290 | BATTERIES0319 | 36 | EA | 51 | 51A
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК).
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой "для А-НПС-4А")
A-PS-5A |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой "для А-НПС-5А")
ASTRAKHAN |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
ATYRAU |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район (с пометкой "для НПС-2")
PS-3 |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район (с пометкой "для НПС-3")
PS-7 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой "для НПС-7")
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве