## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0115-PROC-2019 Закупка оборудования и комплектующих пожарной автоматики для проектов КТК-Р / Purchase № 0115-PROC-2019 Purchase of equipment and components of fire automation for projects CPC-R
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | PID | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56853250 | 21857 | CENTRAL | Взрывозащищённый дымовой пожарный извещатель «ИД-2» ИБ, ИП212-18 ИБ / Explosion-proof smoke detector "ID 2" IB, IP212-18 IB | «ИД-2» ИБ, ИП212-18 ИБ | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1054595 | 0115-PROC-2019 | 1 | EA | 14 | 14Z | SPECINFO
2 | 56860757 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПДЭС (исполнение – общепромышленное) / IPDEKS optic electronic smoke fire alarm unit | ИП 212 "ИПДЭС" | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074086 | 0115-PROC-2019 | 2 | EA | 14 | 14Z
3 | 56860758 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-91 / IP-212-91 optic electronic smoke fire alarm unit | ИП-212-91 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074087 | 0115-PROC-2019 | 3 | EA | 14 | 14Z
4 | 56860759 | 22305 | MAR_T | Однопозиционный пожарный дымовой линейный извещатель ИПДЛ "ИП212-52М" / IPDL "ИП212-52М" one position smoke linear fire alarm unit | ИПДЛ-52М (ИП212-52М) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074088 | 0115-PROC-2019 | 4 | EA | 14 | 14Z
5 | 56860803 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный пламени ИПЭС-ИК/УФ (ИП-312-01) / IPES-IK/UF (IP-312-01) flame alarm unit | ИПЭС-ИК/УФ (ИП-312-01) Опросный лист на изделие 1074089 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074089 | 0115-PROC-2019 | 5 | EA | 14 | 14Z
6 | 56860809 | 22305 | MAR_T | Оповещатель звуковой ExОПП3-2В-Н-К-1 / ExОПП3-2В-Н-К-1 sound alarm unit | ExОПП3-2В-Н-К-1 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074098 | 0115-PROC-2019 | 6 | EA | 14 | 14Z
7 | 56860810 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный ручной LSNi адресный внутренний красный BOSCH FMC-420RW-GSRRD / BOSCH FMC-420RW-GSRRD manual fire alarm unit address indoor red | FMC-420RW-GSRRD | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074100 | 0115-PROC-2019 | 7 | EA | 14 | 14Z | BOSCH
8 | 56860811 | 22305 | MAR_T | Кнопка сигнализации "Разбей стекло" FMC-300RW-GSRRD / FMC-300RW-GSRRD 'break glass' alarm push button | FMC-300RW-GSRRD | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074101 | 0115-PROC-2019 | 8 | EA | 14 | 14Z | BOSCH
9 | 56860812 | 22305 | MAR_T | Приемно-контрольный прибор "Кварц" ППКОП "Кварц" / Quarz fire alarm control device | ППКОП "Кварц" | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074102 | 0115-PROC-2019 | 9 | EA | 14 | 14Z | SIBARSENA
10 | 56860813 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный пламени Спектрон-601М / Spektron 601-M flame alarm unit | Спектрон-601М | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074090 | 0115-PROC-2019 | 10 | EA | 14 | 14Z
11 | 56860816 | 22305 | MAR_T | Датчик тепловой FAH-T 420 / FAH-T 420 heat alarm unit | FAH-T 420 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074099 | 0115-PROC-2019 | 11 | EA | 14 | 14Z | BOSCH
12 | 56860818 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный дымовой, безкорпусный. Bosch FAP-O-520 / Uncased smoke fire detector. Bosch FAP-O-520 | FAP-O520 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1057511 | 0115-PROC-2019 | 12 | EA | 14 | 14G | BOSCH
13 | 56860819 | 22305 | MAR_T | Извещатель дымовой ИП212-58 "ECO1003" / OPTICAL SMOKE DETECTOR ИП212-58 "ECO1003" |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1013153 | 0115-PROC-2019 | 13 | EA | 29 | 29D
14 | 56860885 | 22305 | MAR_T | ИПР 513-3АМ, извещатель пожарный ручной адресный / ИПР 513-3АМ, the Adressable detector manual fireman | ИПР 513-3АМ | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1057360 | 0115-PROC-2019 | 14 | EA | 14 | 14Z | NA
15 | 56860944 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02 / Smoke detector optical electronic Analogue Addressable ДИП-34А-01-02 | ДИП-34А-01-02 | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1045723 | 0115-PROC-2019 | 15 | EA | 14 | 14Z | BOLID
16 | 56860945 | 22305 | MAR_T | Пожарный извещатель пламени Пульсар 1-01С / Fire detector Pulsar 1-01S | ИП330-01 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1032129 | 0115-PROC-2019 | 16 | EA | 51 | 51Z | KBPRIBOR
17 | 56860947 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный ручной "Разбить стекло" с одним кабельным вводом, IP67, ExiaIIBT6, Li1мкГн, Ci10пФ, Ui27В, Ii25мА, Pi0,8Вт, температура окружающей среды -55C Tamb+75C / Manual fire detector "Разбить стекло" with 1 cable gland, IP67, ExiaIIBT6, Li1mcH, Ci10pF, Ui27V, Ii25мА, Pi0,8W, ambient temperature -55C Tamb+75C | ИП 535 "Гарант" | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1032304 | 0115-PROC-2019 | 17 | EA | 51 | 51Z | SPPRIBOR
18 | 56860959 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный дымовой Apollo 58000-600APO / Smoke detector Apollo 58000-600APO |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1039356 | 0115-PROC-2019 | 18 | EA | 51 | 51Z
19 | 56860960 | 22305 | MAR_T | Извещатель ручной пожарный Apollo SA5900-908RUS / Manual fair alarm Apollo SA5900-908RUS | SA5900-908RUS | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1055480 | 0115-PROC-2019 | 19 | EA | 51 | 51Z | APOLLO
20 | 56860962 | 22305 | MAR_T | Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000М / Bolide C2000M security and fire alarm control console | С2000М АЦДР.426469.027 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1051220 | 0115-PROC-2019 | 20 | EA | 29 | 29D | BOLID
21 | 56860963 | 22305 | MAR_T | Контрольно пусковой блок С2000-КПБ / Control&start up unit С2000-КПБ |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1045089 | 0115-PROC-2019 | 21 | EA | 51 | 51Z | BOLID
22 | 56860964 | 22305 | MAR_T | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный типа ППКУП «С2000-АСПТ» / Fire monitoring and control device, type PPKUP “S2000-ASPT” | С2000-АСПТ | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1027556 | 0115-PROC-2019 | 22 | EA | 14 | 14Z
23 | 56860965 | 22305 | MAR_T | Блок сигнально-пусковой типа «С2000-СП1» / Alarm and start block, type S2000-SP1 | С2000-СП1 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1027559 | 0115-PROC-2019 | 23 | EA | 14 | 14Z
24 | 56860966 | 22305 | MAR_T | Пожарный приемно-контрольный прибор / Fire monitoring and control device | Сигнал-20П SMD | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1029053 | 0115-PROC-2019 | 24 | EA | 14 | 14Z
25 | 56860967 | 22305 | MAR_T | Адресный релейный блок Болид С2000-СП2 / Bolide C2000-SP2 address relay unit | С2000СП2 АЦДР.4254.412.0047 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1051221 | 0115-PROC-2019 | 25 | EA | 29 | 29D | BOLID
26 | 56864689 | 22305 | MAR_T | Оповещатель звуковой/световой CWSS-RB-S7 / CWSS-RB-S7 sound/light alarm unit | CWSS-RB-S7 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074678 | 0115-PROC-2019 | 26 | EA | 51 | 51Z | SYSTSENS
27 | 56864690 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03 / С2000-IP-03 heat alarm unit | С2000-IP-03 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074679 | 0115-PROC-2019 | 27 | EA | 51 | 51Z | BOLID
28 | 56864691 | 22305 | MAR_T | Извещатель пожарный ручной ИП535-8М «ИПР-ПРО-М» / Fire detector manual IP535-8 m " IPR-PRO-M» | ИП535-8М «ИПР-ПРО-М» | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074680 | 0115-PROC-2019 | 28 | EA | 51 | 51Z
29 | 56864703 | 22305 | MAR_T | Оптический дымовой пожарный извещатель OP110-R1 / OP110-R1 optic smoke alarm unit | OP110-R1 | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074701 | 0115-PROC-2019 | 29 | EA | 51 | 51Z | SIEM ICN
30 | 56864704 | 22305 | MAR_T | База OP110-R1 под оптический дымовой извещатель DB110 / OP110-R1 DB110 base for optic smoke alarm unit | DB110 | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074702 | 0115-PROC-2019 | 30 | EA | 51 | 51Z | SIEM ICN
31 | 56863823 | 23355 | WEST | Пожарный извещатель пламени Пульсар 2-012Н / Fire detector Pulsar 2-012Н | ИП 330-212 "ПУЛЬСАР 2-012Н", кабель оптоволоконный ОВ1 в металорукаве 25м | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1073457 | 0115-PROC-2019 | 31 | EA | 14 | 14Z
32 | 56863858 | 23355 | WEST | Источник бесперебойного питания, ~220/=24В, 3A / UPS, ~220/=24В, 3A | СКАТ-2400Р20 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1016576 | 0115-PROC-2019 | 32 | EA | 51 | 51U | BASTION
33 | 56868691 | 23703 | CENTRAL | Пожарный извещатель (Профи-Т ИП-101-31 А1R) / Fire detector (Profi-T IP--101-31 А1R) for Base B401 | ИП101-31-A1R | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1011004 | 0115-PROC-2019 | 33 | EA | 29 | 29D | SYSTSENS
34 | 56868693 | 23703 | CENTRAL | Пожарный извещатель Fire Sentry Corp SS4-A2, UV/IR детектор, материал корпуса алюминий / Fire detector SS4-A2, UV/IR detector, case material aluminum |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1014141 | 0115-PROC-2019 | 34 | EA | 29 | 29D | NA
35 | 56868705 | 23703 | CENTRAL | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный типа ППКУП «С2000-АСПТ» / Fire monitoring and control device, type PPKUP “S2000-ASPT” | С2000-АСПТ | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1027556 | 0115-PROC-2019 | 35 | EA | 14 | 14Z | BOLID
36 | 56870579 | 23952 | WEST | Комбинированный светозвуковой оповещатель Молния-24-3, "Пожар" / Combined light and sound alarm Lightning-24-3, "Fire" | Молния-24-3, "Пожар" | шт. | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1068474 | 0115-PROC-2019 | 36 | EA | 14 | 14G
37 | 56870581 | 23952 | WEST | Ручной пожарный извещатель WCP 3A-R000SF-S214-01 / Manual fire alarm WCP 3A-R000SF-S214-0 (Бар-код old_08196) |  | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | EXP-102977 | 0115-PROC-2019 | 37 | EA | 29 | 29Z | NA
38 | 56870605 | 23952 | WEST | Извещатель дымовой ИП212-58 "ECO1003" / OPTICAL SMOKE DETECTOR ИП212-58 "ECO1003" | ИП212-58 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1013153 | 0115-PROC-2019 | 38 | EA | 29 | 29D | SYSTSENS
39 | 56870606 | 23952 | WEST | Приемно-контрльный прибор С-2000 КПБ автоматической установки пожаротушения / The control panel P-2000 PBC automatic fire extinguishing systems | С-2000 КПБ | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | EXP-9174 | 0115-PROC-2019 | 39 | EA | 51 | 51Z | NA
40 | 56870607 | 23952 | WEST | Прибор приемно-контрольный «С2000-4» / Monitoring device S2000-4 | С2000-4 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1027560 | 0115-PROC-2019 | 40 | EA | 14 | 14Z
41 | 56870608 | 23952 | WEST | Пульт контроля и управления "С2000М" АЦДР. 426469.027 РЭ / Remote monitoring and control "С2000М" АЦДР. 426469.027 РЭ | С2000М АЦДР. 426469.027 РЭ | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1030867 | 0115-PROC-2019 | 41 | EA | 51 | 51Z | BOLID
42 | 56870603 | 23954 | MAR_T | Дымовой извещатель SIEMENS DO1101A-Ex коллективный, с широким спектром, серия "Ex" / Smoke detector SIEMENS DO1101A-Ex, collective wide spectrum Ex | DO1101A-Ex | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1075771 | 0115-PROC-2019 | 42 | EA | 14 | 14G | SIEMENS
43 | 56876256 | 24764 | MAR_T | Детектор тепловой 28021-0-190 (88 градусов С) Температура калибровки 190 град.F (88 град.С) с монтажной коробкой M-SDAF Eeexd ll C T6 Standard ST 26 / Heat Detector 28021-0-190 (88 degrees С) | 28021-0-190 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1007561 | 0115-PROC-2019 | 43 | EA | 29 | 29D
44 | 56877953 | 25043 | WEST | Взрывозащищённый дымовой пожарный извещатель «ИД-2» ИБ, ИП212-18 ИБ / Explosion-proof smoke detector "ID 2" IB, IP212-18 IB | «ИД-2» ИБ, ИП212-18 ИБ | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1054595 | 0115-PROC-2019 | 44 | EA | 14 | 14Z | SPECINFO
45 | 56877954 | 25043 | WEST | Комбинированный светозвуковой оповещатель Молния-24-3, "Пожар" / Combined light and sound alarm Lightning-24-3, "Fire" | Молния-24-3, "Пожар" | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1068474 | 0115-PROC-2019 | 45 | EA | 14 | 14G
46 | 56878058 | 25043 | WEST | Извещатель пожарный ручной ИП535-8М «ИПР-ПРО-М» / Fire detector manual IP535-8 m " IPR-PRO-M» | ИП535-8М «ИПР-ПРО-М» | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1074680 | 0115-PROC-2019 | 46 | EA | 51 | 51Z
47 | 56878223 | 25086 | CENTRAL | Источник питания РИП-24, исп. 11 / Power source RIP-24 | РИП-24 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1045097 | 0115-PROC-2019 | 47 | EA | 51 | 51Z | BOLID
48 | 56878224 | 25086 | CENTRAL | Табло световой сигнализации светодиодное "ПОЖАР", напряжение питания - 24В / LED annunciator panel "ПОЖАР!", supply voltage - 24VDC |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1025193 | 0115-PROC-2019 | 48 | EA | 51 | 51Z
49 | 56878273 | 25086 | CENTRAL | Табло световой сигнализации «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В IP65 (уличного исполнения) / Board of the light alarm system "AUTOMATIC EQUIPMENT is SWITCHED-OFF" of 24 V of IP65 (street execution) |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1077682 | 0115-PROC-2019 | 49 | EA | 51 | 51B
50 | 56878276 | 25086 | CENTRAL | Табло световой сигнализации «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В IP65 (уличного исполнения) / Board of the light alarm system "POWDER! DO NOT ENTER!F" of 24 V of IP65 (street execution) |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1077683 | 0115-PROC-2019 | 50 | EA | 51 | 51B | NA
51 | 56878290 | 25086 | CENTRAL | Оптический датчик OX IT61P-56-8000-L-C / Optical sensor OX IT61P-56-8000-L-C |  | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1077689 | 0115-PROC-2019 | 51 | EA | 51 | 51Z | NA
52 | 56878296 | 25086 | CENTRAL | Звуковая сирена с маячком CLIFFORD AND SNELL YL50/D50/R/RF / Sound siren with the indicator CLIFFORD AND SNELL YL50/D50/R/RF |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1077691 | 0115-PROC-2019 | 52 | EA | 51 | 51Z | NA
53 | 56880327 | 25328 | MAR_T | Стеклянная вставка для ручного извещателя. Размеры (ШхВ) 80х80мм, толщина стекла 0,9мм / Glass insert for manual detector.Dimensions (WxH) 80x80 mm, glass thickness 0.9 mm |  | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078195 | 0115-PROC-2019 | 53 | EA | 14 | 14Z | BOSCH
54 | 56880328 | 25328 | MAR_T | Стеклянная вставка для ручного извещателя. Размеры (ШхВ) 78х40мм, толщина стекла 1,5мм / Glass insert for manual detector.Dimensions (WxH) 78x40 mm, glass thickness 1.5 mm |  | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078196 | 0115-PROC-2019 | 54 | EA | 14 | 14Z | BOSCH
55 | 56880329 | 25328 | MAR_T | Стеклянная вставка для ручного извещателя MEDC SM87BG. Размеры: диаметр 40мм, толщина стекла 1,5мм / Glass insert for manual detector MEDC SM87BG. Dimensions: diameter 40 mm, glass thickness 1.5 mm |  | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078197 | 0115-PROC-2019 | 55 | EA | 14 | 14Z | MEDC
56 | 56883369 | 25725 | WEST | Источник питания РИП-24, исп. 11 / Power source RIP-24 | РИП-24 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1045097 | 0115-PROC-2019 | 56 | EA | 51 | 51Z | BOLID
57 | 56883392 | 25725 | WEST | Источник питания резервный РИП - 12, исп. 15 / Redundant power supply module РИП - 12 | РИП - 12 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1017399 | 0115-PROC-2019 | 57 | EA | 29 | 29D | BOLID
58 | 56883394 | 25725 | WEST | Извещатель пожарный ручной ИП 535 Гарант-М, с двумя кабельными вводами / Manual Call Pointl IP 535 Garant-M, with two cable glands | ИП 535 Гарант-М | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078957 | 0115-PROC-2019 | 58 | EA | 14 | 14G | SPPRIBOR
59 | 56883395 | 25725 | WEST | Тепловой пожарный извещатель ИП 105-1-D / Heat detector IP 105-1-D | ИП 105-1-D | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078960 | 0115-PROC-2019 | 59 | EA | 14 | 14G
60 | 56883397 | 25725 | WEST | Прибор приемно- контрольный пожарной сигнализации ППКОП 019-4-1 Корунд 2/4-СИ исп. 04 (с четырьмя искробезопасными шлейфами и контролем целостности цепи) / Fire monitoring and control device, type Korund 2/4 | Корунд 2/4-СИ исп.04 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078958 | 0115-PROC-2019 | 60 | EA | 14 | 14G | SPECINFO
61 | 56883398 | 25725 | WEST | Извещатель пожарный пламени Спектрон-601 / Spektron-601 flame alarm unit | Спектрон-601 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078959 | 0115-PROC-2019 | 61 | EA | 14 | 14G | SPECTRON
62 | 56883399 | 25725 | WEST | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 / Fire and smoke detector ИП 212-45 | ИП 212-45 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078962 | 0115-PROC-2019 | 62 | EA | 01 | 01A
63 | 56885565 | 25932 | CENTRAL | Кабель термочувствительный PHSC-190 XCR Линейный тепловой пожарный извещатель абразивно-химически стойкий с темп. срабатывания 87,8 С и максимальной темп. окружающей среды 65,6 С.Protectowire Company, Inc / Temp sensitive cable PHSC-190 XCR Linear thermal fire detector is abrasive-chemically resistant with temp. triggering 87.8 S and maximum tempo. the environment of 65.6 C. Protectowire Company, Inc |  | м | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1076081 | 0115-PROC-2019 | 63 | M | 29 | 29D
64 | 56885566 | 25932 | CENTRAL | ИПР 513-3АМ, извещатель пожарный ручной адресный / ИПР 513-3АМ, the Adressable detector manual fireman | ИПР 513-3АМ | шт. | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1057360 | 0115-PROC-2019 | 64 | EA | 14 | 14Z | NA
65 | 56885568 | 25932 | CENTRAL | С2000-ИП-03, извещатель тепловой адресный / S2000-IP-03, addressable heat detector | С2000-ИП-03 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1057359 | 0115-PROC-2019 | 65 | EA | 14 | 14Z | NA
66 | 56892353 | 25932 | CENTRAL | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 / Smoke detector optical electronic analogue addressable DIP-34А-04 |  | шт. | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1080023 | 0115-PROC-2019 | 66 | EA | 14 | 14G | NA
67 | 56888454 | 26250 | WEST | Источник питания РИП-24, исп. 11 / Power source RIP-24 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1045097 | 0115-PROC-2019 | 67 | EA | 51 | 51Z
68 | 56888519 | 26257 | WEST | Дымовой пожарный извещатель адресный 2251EM (ИП 212-96) с базовым основанием В501FN-IV / Smock fire detector 2251EM (ИП 212-96) with base B501FN-IV | 2251EM (ИП 212-96) | шт. | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1019838 | 0115-PROC-2019 | 68 | EA | 14 | 14G | SYSTSENS
69 | 56888599 | 26266 | MAR_T | Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000М / Bolide C2000M security and fire alarm control console | С2000М АЦДР.426469.027 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1051220 | 0115-PROC-2019 | 69 | EA | 29 | 29D | BOLID
70 | 56891332 | 26503 | CENTRAL | ИПР 513-3АМ, извещатель пожарный ручной адресный / ИПР 513-3АМ, the Adressable detector manual fireman | ИПР 513-3АМ | шт. | 56 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1057360 | 0115-PROC-2019 | 70 | EA | 14 | 14Z | NA
71 | 56891334 | 26503 | CENTRAL | Точечный извещатель пожарный тепловой ИП 101-31-A1R в комплекте с базой монтажной B401R / Point smoke fire alarm ИП 101-31-A1R in set with erection base B401R (Бар-код 012600276) |  | шт. | 93 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | EXP-102992 | 0115-PROC-2019 | 71 | EA | 29 | 29Z | NA
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ASTRAKHAN |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-3 |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве