Дополнение №1

к Приложению №1

В целях корректного проведения сравнения предложений претендентов необходимо выполнять оценки и расчёты для системы включающей:

1. Серверы системы - 5 шт., включая сервер хранения на 50 ТБ.

2. Количество точек прохода системы контроля доступа - 100 шт.

3. Количество видеокамер - 150 шт. (все неуправляемые).

4. Количество зон сигнализации - 300 шт.

Система размещена в офисе, состоящем из 7 изолированных друг от друга помещений.