## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0131-PROC-2019 Поставка электромонтажных изделий и материалов для КТК-Р / Purchase № 0131-PROC-2019 Supply of electrical products and materials for CPC-R
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | PID | Изделие | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56881370 | 1078441 | 25449 | WEST | Шина медная плетеная с контактными площадками ШМП 250/050 L300 мм (82025005) / The tire copper wattled with the ShMP 250/050 L300 contact platforms of mm (82025005) | Опросный лист на изделие 1078441 | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1078441 | 0131-PROC-2019 | 1 | EA | 51 | 51Z
2 | 56883341 | 3000587 | 25705 | WEST | Провод ПВ3 16,0 кв. мм желто-зеленый / Wire PVZ 16 mm2, yellow-green |  | м | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 3000587 | 0131-PROC-2019 | 2 | M | 00 | 00A | NA
3 | 56883342 | 1045016 | 25705 | WEST | Провод одножильный с многопроволочной медной жилой, гибкий с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 1х6 мм2 / Single-core stranded copper-conductor cable with yellow-green PVC insulation, 1х6 мм2 | ГОСТ6323-79 | м | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1045016 | 0131-PROC-2019 | 3 | M | 51 | 51Z
4 | 56883345 | 1045017 | 25705 | WEST | Провод одножильный с многопроволочной медной жилой, гибкий с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 1х35 мм2 / Single-core stranded copper-conductor cable with yellow-green PVC insulation, 1х35 мм2 | ГОСТ6323-79 | м | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1045017 | 0131-PROC-2019 | 4 | M | 51 | 51Z
5 | 56885602 | 1079289 | 25937 | CENTRAL | Провод силовой ПуГВ 1*120 желто-зеленый, многовпроволочный / Single-core stranded copper-conductor cable with yellow-green PVC insulation, 1х120 мм2 |  | м | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1079289 | 0131-PROC-2019 | 5 | M | 51 | 51D
6 | 56888721 | 1032044 | 26277 | MAR_T | DIN-рейка, 125 см. / DIN rod 125 cm |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1032044 | 0131-PROC-2019 | 6 | EA
7 | 56888722 | 1040665 | 26277 | MAR_T | Клемма WAGO 222-413 / Terminal WAGO 222-413 |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1040665 | 0131-PROC-2019 | 7 | EA | 14 | 14Z | WAGO
8 | 56888769 | 1072818 | 26278 | MAR_T | Изолента ПВХ 0.13х15мм (рул.10м) жел./зел. ИЭК / Polychlorvynil insulation tape 0.13х15 mm (rl.10 m) yellow / green IEK |  | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1072818 | 0131-PROC-2019 | 8 | EA | 01 | 01A
9 | 56888770 | 1073392 | 26278 | MAR_T | Изолента ПВХ 15мм (рул.20м) черн. NIT-B15-20/BL Navigator / Polychlorvynil insulation tape NIT-B15-20/BL Navigator |  | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073392 | 0131-PROC-2019 | 9 | EA | 51 | 51Z
10 | 56888783 | 1014290 | 26278 | MAR_T | Хомут PLT1,5I-M100 / Clamp PLT1,5I-M100 | PLT1,5I-M100 | шт. | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1080562 | 0131-PROC-2019 | 10 | EA | 13 | 13A | HONEYWEL
11 | 56891895 | 1076820 | 26278 | MAR_T | Хомут-стяжка, нейлоновая черная, 3х100 / Cable-tie, nylon black, 3x100 |  | шт. | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076820 | 0131-PROC-2019 | 11 | EA | 51 | 51Z
12 | 56891896 | 1076821 | 26278 | MAR_T | Хомут-стяжка, нейлоновая черная, 4х200 / Cable-tie, nylon black, 4x200 |  | шт. | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076821 | 0131-PROC-2019 | 12 | EA | 51 | 51Z
13 | 56891897 | 1076822 | 26278 | MAR_T | Хомут-стяжка, нейлоновая черная, 4х300 / Cable-tie, nylon black, 4x300 |  | шт. | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076822 | 0131-PROC-2019 | 13 | EA | 51 | 51Z
14 | 56888790 | 1046616 | 26279 | MAR_T | Монтажный провод, сечением 1х1,5мм2 / Mounting wire 1х1,5мм2 | ПВ-3 | м | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1046616 | 0131-PROC-2019 | 14 | M | 51 | 51D
15 | 56888794 | 1076419 | 26279 | MAR_T | Провод ПУГВ 1х6Желто-зеленый, многопроволочный / Single-core stranded copper-conductor cable with yellow-green PVC insulation, 1х6 мм2 | ПУГВ 1х6, ГОСТ 31947-2012 | м | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076419 | 0131-PROC-2019 | 15 | M | 51 | 51D
16 | 56888797 | 1054059 | 26279 | MAR_T | Провод ПУГВ 1х4 желто-зеленый многопроволочный / Cable ПУГВ 1x4 yellow-green multiwire |  | м | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1054059 | 0131-PROC-2019 | 16 | M | 51 | 51D
17 | 56888897 | 1018748 | 26290 | WEST | Электровилка «Евро» Напряжение: 220~250 В, 50 Гц, Номинальный ток: 16 А / Plug "Euro" 220~250V, 50 Hz, Nom. current: 16А | 505 0202 811 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1018748 | 0131-PROC-2019 | 17 | EA | 51 | 51D | NA
18 | 56888898 | 1057366 | 26290 | WEST | Выключатель одноклавишный скрытый, 250В, 10А, IP44 белый / The rocker switch hidden 250B, 10A, IP44 white | Опросный лист на изделие 1057366 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1057366 | 0131-PROC-2019 | 18 | EA | 51 | 51Z | NA
19 | 56888899 | 1057367 | 26290 | WEST | Выключатель одноклавишный наружный, 250В, 10А, IP44, белый, 70х70х51 мм / Outside rocker switch, 250B, 10A, IP44, white, 70х70х51 mm | Опросный лист на изделие 1057367 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1057367 | 0131-PROC-2019 | 19 | EA | 51 | 51Z | NA
20 | 56888900 | 1072071 | 26290 | WEST | BA10-002B Выключатель 2-клавишный ОП (СХ. 5) белый Этюд / BA10-002B Switch 2-keyboard OP (CX. 5) white Etude |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1072071 | 0131-PROC-2019 | 20 | EA | 51 | 51Z
21 | 56888901 | 1069282 | 26290 | WEST | Выключатель двухклавишный скрытой установки ВС56-234 / Double key switch, nonexposed installation VS56-234 |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069282 | 0131-PROC-2019 | 21 | EA | 51 | 51Z
22 | 56888902 | 1057412 | 26290 | WEST | Патрон керамический с держателем и цоколем Е27 / Ceramic cartridge with holder and base E27 |  | шт. | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1057412 | 0131-PROC-2019 | 22 | EA | 51 | 51B | NA
23 | 56888903 | 1071127 | 26290 | WEST | Патрон Е40 керамический / Ceramic cartridge Е40 |  | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1071127 | 0131-PROC-2019 | 23 | EA | 51 | 51B
24 | 56888904 | 1036909 | 26290 | WEST | Розетка наружной установки пылевлагозащищенная с защитой IP54(РСб20-3-ГПБд, IP 54 Гермес IEK) / Outdoor socket ingress protection IP54 |  | шт. | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1036909 | 0131-PROC-2019 | 24 | EA | 51 | 51Z
25 | 56888905 | 1039240 | 26290 | WEST | Розетка внутренней установки пылевлагозащищенная с защитой (одинарная) Напряжение: 220~250 В, 50 Гц, Номинальный ток: 16А, Сечение провода: до 2,5 мм², Степень защиты: IP54 / Indoor socket ingress protection |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039240 | 0131-PROC-2019 | 25 | EA | 51 | 51Z
26 | 56888910 | 1057411 | 26290 | WEST | Патрон HLDR-E14-F (2173) керамический с держателем и цоколем Е14/230V/IP20/4А / Hldr-E14-F (2173) ceramic cartridge with holder and base E14/230V/IP20/4A |  | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1057411 | 0131-PROC-2019 | 26 | EA | 51 | 51B | NA
27 | 56888947 | 1076421 | 26291 | WEST | Провод ПУГВ 1х6Желто-зеленый, многопроволочный / Single-core stranded copper-conductor cable with yellow-green PVC insulation, 1х6 мм2 | ПУГВ 1х6, ГОСТ 31947-2012 | м | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1076421 | 0131-PROC-2019 | 27 | M | 51 | 51D
28 | 56888948 | 1076422 | 26291 | WEST | Провод силовой ПуГВ 1х10 желто-зеленый TPTC / Power cable ПУГВ 1x10 yellow-green TPTC multiwire | ПуГВ 1х10, ГОСТ 31947-2012 | м | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1076422 | 0131-PROC-2019 | 28 | M | 51 | 51D
29 | 56888949 | 1076423 | 26291 | WEST | Провод силовой ПУГВ 1х16 желто-зеленый / Power cable ПУГВ 1x16 yellow-green | ПУГВ 1х16, ГОСТ 31947-2012 | м | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1076423 | 0131-PROC-2019 | 29 | M | 51 | 51D
30 | 56888950 | 1076420 | 26291 | WEST | Провод силовой ПуГВ 1*35 желто-зеленый, многовпроволочный / Single-core stranded copper-conductor cable with yellow-green PVC insulation, 1х35 мм2 | ПуГВ 1х35, ГОСТ 31947-2012 | м | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1076420 | 0131-PROC-2019 | 30 | M | 51 | 51D
31 | 56888951 | 1076424 | 26291 | WEST | Провод ПУГВ 1х4 желто-зеленый / Multifilament wire PV3 1X4,0 yellow-green | ПУГВ 1х4, ГОСТ 31947-2012 | м | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1076424 | 0131-PROC-2019 | 31 | M | 51 | 51D
32 | 56889237 | 1026747 | 26318 | MAR_T | Выключатель Plexo 69719 1 кл. кнопочный IP55, открытой установки Номинальный ток: 10 А.Напряжение: 250 В, 50 Гц.Цвет: серый. / Switch Plexo 69719 1 cl. fastener, IP55, the open installation. Current: 10A. Voltage: 250V Frequency 50 Hz. Color: gray | Plexo 69719 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1026747 | 0131-PROC-2019 | 32 | EA | 51 | 51Z | LEGRAND
33 | 56889238 | 1026746 | 26318 | MAR_T | 069733 Розетка 2К+3 с винтовыми зажимами Plexo, серый, 16 A, 250 В Номинальный ток: 16 А.Напряжение: 250 В, 50 Гц.Тип зажима жил провода: винт.Сечение провода: до 2,5 мм2.Цвет: серый. Current: 16A.Voltage: 250V Frequency 50 Hz. The type of clamp lived the wire: screw. Section of the wire: to 2,5 mm2. Color: gray / 069733 The socket 2K +3 with screw clips of Plexo, gray, 16 A, 250 V | Plexo 69733 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1026746 | 0131-PROC-2019 | 33 | EA | 51 | 51Z | LEGRAND
34 | 56889239 | 1076079 | 26318 | MAR_T | Вилка с заземлением каучук угловая IP44 ТDM / Ground plug rubber angled IP44 TDM |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076079 | 0131-PROC-2019 | 34 | EA | 51 | 51Z
35 | 56889240 | 1076076 | 26318 | MAR_T | Розетка с заземлением откр. Устр. IP44 бел. Schneider / Ground outlet open Device IP44 white Schneider |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076076 | 0131-PROC-2019 | 35 | EA | 51 | 51Z
36 | 56889241 | 1076078 | 26318 | MAR_T | Вилка с заземлением каучук прямая IP44 ИЭК / Fork with grounding rubber straight IP44 IEK |  | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076078 | 0131-PROC-2019 | 36 | EA | 51 | 51Z
37 | 56889403 | 1079344 | 26339 | CENTRAL | Самонесущий изолированный провод СИП 4 4х16мм / Self-supporting insulated wire SIP 4 4x16 mm |  | м | 130 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1079344 | 0131-PROC-2019 | 37 | M | 51 | 51D | NA
38 | 56890573 | 1069066 | 26339 | CENTRAL | Провод силовой с медными жилами многопроволочный с изоляцией и оболочкой желто-зеленого цвета из ПВХ пониженной пожароопасности, на напряжение 1кВ, сечением 1х16 мм2 / Wire with copper cores with yellow-green flame-retardant PVC insulation and sheath, voltage 1 kV, cross-section 1х16 mm2 |  | м | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1069066 | 0131-PROC-2019 | 38 | M | 11 | 11C | NA
39 | 56890576 | 1045017 | 26339 | CENTRAL | Провод одножильный с многопроволочной медной жилой, гибкий с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 1х35 мм2 / Single-core stranded copper-conductor cable with yellow-green PVC insulation, 1х35 мм2 | ГОСТ6323-79 | м | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1045017 | 0131-PROC-2019 | 39 | M | 51 | 51Z
40 | 56890034 | 3000587 | 26385 | WEST | Провод ПВ3 16,0 кв. мм желто-зеленый / Wire PVZ 16 mm2, yellow-green |  | м | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 3000587 | 0131-PROC-2019 | 40 | M | 00 | 00A | NA
41 | 56890035 | 1045016 | 26385 | WEST | Провод одножильный с многопроволочной медной жилой, гибкий с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 1х6 мм2 / Single-core stranded copper-conductor cable with yellow-green PVC insulation, 1х6 мм2 | ГОСТ6323-79 | м | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1045016 | 0131-PROC-2019 | 41 | M | 51 | 51Z
42 | 56890036 | 1045017 | 26385 | WEST | Провод одножильный с многопроволочной медной жилой, гибкий с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 1х35 мм2 / Single-core stranded copper-conductor cable with yellow-green PVC insulation, 1х35 мм2 | ГОСТ6323-79 | м | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1045017 | 0131-PROC-2019 | 42 | M | 51 | 51Z
43 | 56890690 | 1010199 | 26429 | WEST | Удлинитель на катушке четырёхместный, шнур IP44 с заземляющим контактом на катушке с теплозащитой У16-041, 3,5кВТ, 16А, ПВС 3*1,5 Длина - 50м Удлинитель "Универсал" четырехместный, шнур IP44 с заземляющим контактом на катушке с теплозащитой У16-048, 3,5кВТ, 16А, ПВС 3*1,5. Длина - 50м. Напряжение сети, В 220. Количество розеток, шт. – 4. Maксимальная нагрузка (Вт) 2200. Степень защиты IP 20. Номинальная сила тока, А10. Тип провода ПВС. Сечение провода, мм 23 х 0.75. Длина кабеля, м. 50. Материал катушки пластик. Заземление- нет. Наличие терм выключателя - есть. Область применения - Удаленная работа. The extender "Station wagon" is four-local, IP44 cord with the grounding contact on the coil with U16-048 heat-shielding, 3,5kvt, 16A, PVS 3*1,5. Length - 50 m. / Extention cord on a coil four-local |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1010199 | 0131-PROC-2019 | 43 | EA | 51 | 51E | NA
44 | 56890897 | 1010199 | 26439 | WEST | Удлинитель на катушке четырёхместный, шнур IP44 с заземляющим контактом на катушке с теплозащитой У16-041, 3,5кВТ, 16А, ПВС 3*1,5 Длина - 50м Удлинитель "Универсал" четырехместный, шнур IP44 с заземляющим контактом на катушке с теплозащитой У16-048, 3,5кВТ, 16А, ПВС 3*1,5. Длина - 50м. Напряжение сети, В 220. Количество розеток, шт. – 4. Maксимальная нагрузка (Вт) 2200. Степень защиты IP 20. Номинальная сила тока, А10. Тип провода ПВС. Сечение провода, мм 23 х 0.75. Длина кабеля, м. 50. Материал катушки пластик. Заземление- нет. Наличие терм выключателя - есть. Область применения - Удаленная работа. The extender "Station wagon" is four-local, IP44 cord with the grounding contact on the coil with U16-048 heat-shielding, 3,5kvt, 16A, PVS 3*1,5. Length - 50 m. / Extention cord on a coil four-local |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1010199 | 0131-PROC-2019 | 44 | EA | 51 | 51E | NA
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для А-НПС-5А")
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для НПС-1 Комсомольская")
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для НПС-3")
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-4")
PS-5 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-5")
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя /Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве