## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0155-Proc-2019 Закупка кабельных муфт для для Центрального, Западного региона и Морского терминала КТК-Р / Purchase of cable couplings for the Central, Western region and the Sea terminal of CPC-R
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | Максимо № | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 1013624 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Саморегулируемый греющий кабель 10BTV2-CT | 10BTV2-CT | м | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 1019113 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая 10 КВ, сечение кабеля 120мм2 GUST 12 (70-120) 800-L16 | 120mm2 GUST 12 (70-120) 800-L16 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 1019450 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая кабельная муфта GUST 12/ 70-120/ 1200-L12 | GUST 12/ 70-120/ 1200-L12 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 1019451 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная 5x (4-16) кв. мм термоусаживаемая 1кВ | POLJ-01/5x (4-16) mm2 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 1020077 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта кабельная POLJ-01/4x(10-35) с механическими соединителями | POLJ-01/4x(10-35) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 1020079 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная POLJ-12/3x25-70-T | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 1020611 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительный набор C25-100 | C25-100 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 1020612 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Набор концевой заделки Raychem E-06 для саморегулируемых греющих кабелей BTV | E-06 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 1020613 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Набор для сращивания Raychem S-19 для саморегулируемых греющих кабелей BTV | S-19 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 1020614 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Стеклотканевая лента Raychem GS-54 для крепления греющих кабелей к трубе | GS-54 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 1020615 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Алюминиевая лента Raychem AT-180 для крепления греющих кабелей и сенсоров термостатов к трубе | AT-180 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 1020617 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Саморегулируемый греющий кабель Raychem 8BTV2-CT | 8BTV2-CT | м | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 1075769 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая заделка E-100-L-E Trailer seal E-100-L-E | Е-100-L-E / 726985-000 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 3005414 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Электронный термостат с регулированием по температуре окружающей среды RAYSTAT-EX-04. ~ Thermostat RAYSTAT-EX-04. | - | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 1025185 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Кабельная соединительная муфта Raychem GUSJ 12/70-120 | GUSJ 12/70-120 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 1027062 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная 5x (10-35) кв. мм термоусаживаемая 1кВ | POLJ-01/5x(10—35) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 1028920 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая кабельная муфта POLT-12D/3XO-H4-L12A | POLT-12D/3XO-H4-L12A | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 1028921 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная POLJ 12/ 3x 70-150-T | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 1030379 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная POLJ-12/3х120-240 10кВ Raychem E05386-097 | POLJ 12/3x 120-240-W | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 1037442 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная муфта Райхем Raychem для контрольных кабелей с изолированной гильзой типа DuraSeal, артикул SMOE 81140-T | SMOE 81140-T | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 1037443 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная муфта Райхем Raychem для контрольных кабелей с изолированной гильзой типа DuraSeal, артикул SMOE 81141-T | SMOE 81141-T | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 1037444 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная муфта Райхем Raychem для контрольных кабелей с изолированной гильзой типа DuraSeal, артикул SMOE 81142-T | SMOE 81142-T | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 1037445 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная муфта Райхем Raychem для контрольных кабелей с изолированной гильзой типа DuraSeal, артикул SMOE 81143-T | SMOE 81143-T | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 1037446 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ремонтная термоусаживаемая манжета Райхем Raychem для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией CRSM 34/10-500/239 | CRSM 34/10-500/239 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 1037447 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ремонтная термоусаживаемая манжета Райхем Raychem для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией CRSM 53/13-500/239 | CRSM 53/13-500/239 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 1049707 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ремонтная термоусаживаемая манжета CRSM 34/10-1500/239 ~ Thermoconratable repair cuff CRSM 34/10-1500/239 | CRSM 34/10-1500/239 | [8 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 1045611 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусаживаемая кабельная муфта 3ПКВТп-10-70/120(Б), КВТ | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 1050937 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта кабельная КНТпН-10 3х(70-120) | КНТпН-10 3х(70-120) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 1053865 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная кабельная муфта RAYСHEM для 3-х жильных экранированных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10кВ тип POLJ 12/3х25-70. Напряжение рабочее 6-10кВ; сечение кабеля 25-70мм2; кол-во жил 3; тип изоляции ПВХ. | POLJ 12/3х25-70 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 1055382 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Переходная муфта TRAJ 12/ 3x 70-120 | TRAJ 12/3 x 70-120 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 1055470 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная POLJ 12/ 3x120-240-T | POLJ 12/ 3x120-240-T | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 1055471 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT 12D/3 XO-H4-L12 B. Арматура EAKT 1675-CEE01 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 1055472 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT 12D/3 XO-H4-L12 A . Арматура EAKT 1675-CEE01 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 1055475 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT 12С/3 XO-H4-L12 . Арматура EAKT 1676-CEE01 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 1055476 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT 12D/1XO-L12 A . Арматура EAKT 1676-CEE01 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 1055477 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная POLJ 12/ 1x 70-150-CEE01 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 1055478 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT 12D/1XO-L12 B . Арматура EAKT 1676-CEE01 | POLT 12D/1XO-L12 B.Арматура EAKT 1676-CEE01 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 1055479 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная POLJ 12/ 1x 120-240 + броня ленточная к POLJ 12/1x120-240 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 1055711 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Арматура EAKT-1643 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 1055714 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT-12D/3XI-H4-L12A (097) | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 1055718 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Арматура EAKT-1676-CEE01(097) | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 1055720 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT-12D/3XI-H4-L12B (097) | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 1055733 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Арматура SMOE-62822 | SMOE-62822 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 1055734 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT-12D/1XI-L16B (097) | POLT-12D/1XI-L16B | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 1064088 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Кабельная концевая муфта (внутренняя установка) | POLT24E/3XI-H4-L16 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 1064089 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Кабельная концевая муфта (наружняя установка) Сечение:185 - 400мм, Кол-во жил: 3, POLT-24E/3XO-H4-L16, для 3-х жильных экранированных кабелей с пластмассовой изоляцией,н а 20 кВ, Комплект с наконечниками под болт М12, Длина L=1200, По 3 юбки диаметром D=115 мм на каждой жиле | POLT24E/3XO-H4-L16 | комп | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 1065919 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая кабельная муфта POLT 12C/3XI-H4-L12 (Raychem), 25-50мм2 | Rachem POLT 12C/3XI-H4-L12 (25-50) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 1065920 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая кабельная муфта для одножильных кабелей из сшитого полиэтилена тип TFTO-5131-L12B, 120-240мм2, 12/20кВ с кабельными наконечниками в комплекте, RAYCHEM | TFTO-5131-L12B | комп | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 1065952 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая Raychem POLT 12C/1XI-L12 (25-70) | Raychem POLT 12C/1XI-L12 (25-70) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 1065953 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная POLJ-12/1х70-150-CEE01 Raychem 705923-064 | Raychem POLJ 12/1X70-150-W | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 1065955 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Переходная муфта TRAJ 12/3x 35- 50-W . (для соединения масляного кабеля со сшитым полиэтиленом) | TRAJ 12/3x 35- 50-W | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 1065956 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая Raychem POLT 12D/3 XI-H1-L12 B (120-240) | Raychem POLT 12D/3 XI-H1-L12 B (120-240) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 1065989 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая кабельная муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками для медных кабелей с проволочным экраном с пластмасовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 300мм2 длиной 500мм (вводной кабель от ПС 110/10 кВ А-НПС-5А к ЗРУ-10 А-НПС-5А) Raychem POLT 12E/1XI-L12 (185-400) | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 1065990 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная/ремонтная муфта для экранированных одножильных кабелей с проволочным экраном с пластмассовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 300мм2 с болтовыми соединителями (вводной кабель от ПС 110/10 кВ А-НПС-5А к ЗРУ-10 А-НПС-5А) Raychem POLJ 12/1x240-400 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 1065991 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная/ремонтная муфта для экранированных трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 95мм2 с болтовыми соединителями (кабель от ЗРУ-10 к УБПВД ). Raychem POLJ 12/3x 70-150-W | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 1065993 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая кабельная муфта Raychem POLT-24D/3XI-H4-L12A внутренней установки с болтовыми наконечниками для медных кабелей с экраном с пластмасовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 95мм2 длиной 1200мм | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 1065997 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая кабельная муфта внутренней установки POLT 24D/1XI-L12 A (50-150) с винтовыми наконечниками для медных кабелей с проволочным экраном с пластмасовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 150мм2 длиной 500мм | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 1065998 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная/ремонтная муфта для экранированных одножильных кабелей POLJ 12/1x120-240-CEE01 с проволочным экраном с пластмассовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 150мм2 с болтовыми соединителями | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 1066076 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая кабельная муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками для медных кабелей с проволочным экраном с пластмасовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 630мм2 длиной 500мм (вводной кабель от ПС 110/10 кВ НПС-3 к ЗРУ-10 НПС-3) | Термофит 10ПКНТпОН-4 (сечение 625mm2 L-500мм) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | 1066077 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная/ремонтная муфта для экранированных одножильных кабелей с проволочным экраном с пластмассовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 630мм2 с болтовыми соединителями (вводной кабель от ПС 110/10 кВ НПС-3 к ЗРУ-10 НПС-3) | Raychem POLJ 12/1x630 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
61 | 1066079 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая кабельная муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками для одножильных медных кабелей с экраном с пластмасовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 185мм2 (кабель от ЗРУ-10 к RM-6 КТП-1 и от RM-6 к трансформатору) | Raychem POLT-12D/1XI-L12B | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
62 | 1066080 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительная/ремонтная муфта для экранированных трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10кВ сечением 95мм2 с болтовыми соединителями (Выход к вдольтрассовой ВЛ-10) | Raychem POLT-12D/3XО-H1-L12А | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
63 | 1067231 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная МКС-1 | МКС-1 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
64 | 1071933 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Кабельная концевая муфта наружной установки POLT-12C/3XO-H-L12 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
65 | 1071934 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Кабельная концевая муфта внутренней установки POLT-12C/3XI-H-L12 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
66 | 1072005 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Кабельная концевая муфта (внутренняя установка) Сечение: 185 - 400мм Кол-во жил: 1 | POLT-24E/1XI-L16 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
67 | 1072006 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительая кабельная муфта Сечение: 240 - 400мм Кол-во жил: 1 | POLJ-24/1x 240-400 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
68 | 1072982 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта соединительная POLJ-01/5х 1-6 | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
69 | 1074434 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта для водопогружного кабеля (1,5-2,5 мм2) ЗЭТА, zeta 22610 | zeta22610 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
70 | 1074435 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта для водопогружного кабеля (4- 6 мм2 ) ЗЭТА, zeta 22611 | zeta22611 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
71 | 1074481 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусадочная трубка FCSM-120/40-1000/S | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
72 | 1074482 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусадочная трубка FCSM-90/30-1000/S | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
73 | 1074483 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусадочная трубка FCSM-68/22-1000/S | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
74 | 1074484 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусадочная трубка FCSM-51/16-1000/S | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
75 | 1074485 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусадочная трубка FCSM-38/12-1000/S | - | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
76 | 1075489 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Концевая термоусаживаемая муфта внутренней/наружней установки для 5-и жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с бронёй на напряжение до 1 кв не поддерживающих горение марок в комплектации с наконечниками 5ПКТп(б)нг-LS-1-70/120 (Б) | 5ПКТп(б)нг-LS-1-70/120 (Б) | комп | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
77 | 1076443 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT-12D/3XI-H4-L16B | POLT-12D/3XI-H4-L16B | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
78 | 1076504 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Муфта концевая POLT-12D/3XI-H4-L16A | POLT-12D/3XI-H4-L16A | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
79 | 1076529 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Кабельная соединительная муфта A72194-064 - POLJ-42/1x70-120-AW | A72194-064 - POLJ-42/1x70-120-AW | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
80 | 1072946 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Силиконовая трубка для механичнеской защиты греющего кабеля от повреждения острыми кромками G-02 ~ Silicone tube for mechanical protection of heating cable from damage by sharp edges G-02 | G-02 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
81 | 1049717 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусаживаемая трубка EN-DCPT 10/5-45 ~ Thermoconratable roll EN-DCPT 10/5-45 | EN-DCPT 10/5-45 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
82 | 1049718 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусаживаемая трубка EN-DCPT 19/9-45 ~ Thermoconratable roll EN-DCPT 19/9-45 | EN-DCPT 19/9-45 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
83 | 1049719 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусаживаемая трубка EN-DCPT 26/13-45 ~ Thermoconratable roll EN-DCPT 26/13-45 | EN-DCPT 26/13-45 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
84 | 1049720 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусаживаемая трубка EN-DCPT 38/19-45 ~ Thermoconratable roll EN-DCPT 38/19-45 | EN-DCPT 38/19-45 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
85 | 1025181 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусаживаемая трубка Tyco Electronics MWTM 10/3-A/U ~ Heat-shrinkage tube Tyco Electronics MWTM 10/3-A/U | MWTM 10/3-A/U | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
86 | 1025182 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусаживаемая трубка Tyco Electronics MWTM 16/5-A/U ~ Heat-shrinkage tube Tyco Electronics MWTM 16/5-A/U | MWTM 16/5-A/U | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
87 | 1025183 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусаживаемая трубка Tyco Electronics MWTM 25/8-A/U ~ Heat-shrinkage tube Tyco Electronics MWTM 25/8-A/U | MWTM 25/8-A/U | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
88 | 1025184 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Термоусаживаемая трубка Tyco Electronics MWTM 35/12-A/U ~ Heat-shrinkage tube Tyco Electronics MWTM 35/12-A/U | MWTM 35/12-A/U | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
89 | 1078928 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном и бронёй EAKT-1657 | EAKT-1657 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
90 | 1055346 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный индикатор исправности цепи. Взрывозащищенная концевая заделка греющего кабеля cо светодиодной индикацией наличия напряжения. ~ LED indicator of serviceability of a chain. Hardened trailer seal of the heating co cable LED indication of presence of tension. | TERMINATOR ZE-B Beacon GREEN | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0 | RUB
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  | Астраханская обл.,Красноярский район, по землям МО «Степановский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  | Астраханская область, Наримановский район Поворот на НПС - 105 км трассы Астрахань – Элиста, имеется указатель, 5 км от трассы.
ASTRAKHAN |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет».
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  | Республика Калмыкия, Черноземельский район
KROPOTKIN |  |  |  | Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район.
NOVOROSSIYSK |  |  |  | 353960, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д.108
PS-2 |  |  |  | Республика Калмыкия, Район п. Адык. Съезд на 55 км а/д «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан»
PS-3 |  |  |  | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район. НПС-3 (74-й км автотрассы Элиста-Минеральные воды, справа от трассы в 100 м.)
PS-4 |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-7 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Дополнительные условия: для оптимизации Транспортно-заготовительных расходов минимальный объем отгрузки на склад назначения (по спецификации к договору) составляет не менее 50 тысяч рублей / Additional conditions: for optimization of Transport and procuring expenses the minimum volume of shipment on an appointment warehouse (according to the specification to the contract) makes not less than 50 thousand rubles
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 12 месяцев)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Техническую и коммерческую часть необходимо предоставить также на электронном носителе. Коммерческое предложение ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить в редактируемом виде. / The technical and commercial part needs to be provided also on the memory card. Commercial offer MUST be in editable form.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUR | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве