## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0164-Proc-2019 Закупка комплектующих запчастей для электротехнического оборудования для Центрального, Западного региона и Морского терминала КТК-Р (Рамочный контракт) / Purchase of spare parts for electrical equipment for the Central, Western region and the Marine terminal of CPC-R (Framework contract)
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | Максимо № | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 1045691 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Многофункциональное реле защиты (ток 0.4-8 A) | LTMR08EFM | м | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 1057207 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F84125 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 1P/25A/C/10kA | A9F84125 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 1000663 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D115M7 Контактор 3P+1NO+1NC/115A/220VAC | LC1D115M7 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 1000730 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F74206 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/6A/C/6kA | A9F74206 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 1006376 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D18M7 Контактор 3P+1NO+1NC/18A/220VAC | LC1D18M7 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 1010971 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D65AM7 Контактор 3Р/65A/220VAC | LC1D65AM7 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 1010973 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D09M7 Контактор 3P+1NO+1NC/9A/220VAC | LC1D09M7 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 1020026 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D32RD Контактор 3P/32A/440VDC | LC1D32RD | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 1030218 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LV432899 Выключатель автоматический свыше 63А Compact NSX630N 3P/630A/Micrologic 5.3A/50kA | LV432899 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 1030311 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LRD1516 Реле перегрузки для контакторов 3P/9...13A/690VAC | LRD1516 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 1030313 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D125M7 Контактор 3P/12A/220VAC/600VAC | LC1D125M7 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 1030314 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LRD1512 Реле перегрузки для контакторов 3P/5.5...8A/690VAC | LRD1512 | м | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 1047361 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F74102 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/2A/C/6kA | A9F74102 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 1072638 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | ABL8REM24050 Блок питания 120W/100...240VAC/24VDC/5A | ABL8REM24050 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 1072716 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F74113 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/13А/С/6кА | A9F74113 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 1072717 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F74170 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/0.5A/C/6kA | A9F74170 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 1072718 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F74203 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/3A/C/6kA | A9F74203 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 1075012 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9C22722 Контактор 2P/20A/230VAC | A9C22722 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 1077624 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LV432641 Мотор-редуктор для взвода автоматического выключателя NSX400/630 MT400/630/220/240V | LV432641 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 1080607 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F74216 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/16A/С/6kA | A9F74216 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 1080608 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F74220 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/20A/C/6kA | A9F74220 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 1080609 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F84216 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 2P/16A/C/10kA | A9F84216 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 1080610 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F84463 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 4P/63A/C/10kA | A9F84463 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 1080611 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F74416 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 4P/16A/C/6kA | A9F74416 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 1080612 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F94110 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 1P/10A/C/15kA | A9F94110 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 1080613 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | GV2LE14 Выключатель автоматический не более 63А для защиты двигателя 3P/10A/415VAC/100kA | GV2LE14 | [8 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 1080614 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | EZ9F34325 Выключатель автоматический не более 63А 3P/25A/C/4.5kA | EZ9F34325 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 1080615 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F74332 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 3P/32A/C/6kA | A9F74332 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 1080616 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F84116 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 1P/16A/C/10kA | A9F84116 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 1080617 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F84363 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 3P/63A/C/10kA | A9F84363 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 1080618 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F73210 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/10A/B/6kA | A9F73210 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | EXP-10031 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LRD350 Реле тепловое 3P/37...50A/690VAC | LRD350 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | EXP-10033 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LRD4367 Тепловое реле перегрузки 3P/95...120А/класс10 | LRD4367 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | EXP-10066 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D098P7 Контактор 4P(2NO+2NC)+1NO+1NC/20A/230VAC | LC1D098P7 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | EXP-10067 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D09P7 Контактор 3P+1NO+1NC/9A/230VAC | LC1D09P7 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | EXP-10070 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D40AP7 Контактор 3P+1NO+1NC/40A/220V | LC1D40AP7 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | EXP-7288 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | RXM4AB1P7 Реле электромеханическое Zelio RXM 4CO/6A/230VAC/250V | RXM4AB1P7 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | EXP-8513 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F94316 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/16A/C/15kA | A9F94316 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | EXP-8514 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F94325 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/25A/C/15kA | A9F94325 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | EXP-8533 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | A9F94310 Выключатель автоматический не более 63А iC60L 3P/10A/C/15kA | A9F94310 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | EXP-9610 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LRD07 Реле тепловое 3P/1,6...2,5A/690VАС | 1.6...2.5A (LRD07) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | EXP-9611 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LRD32 Тепловое реле 23...32A/690VAC/class10A | 23...32A (LRD32) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 1080889 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Опорный изолятор 10 кВ | ИОСК 4/10-II-УХЛ 1 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 1021241 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Коммуникационный кабель TSXCRJMD25 | TSXCRJMD25 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 1021242 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Адаптер TSXCUSB485 | TSXCUSB485 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 1022826 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контактор LC1-D18B7 (катушка управления 24 VAC) | LC1-D18B7 | комп | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 1024473 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | CCA783 Кабель для подключения RS232/DIN6 | 59664 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 1028627 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Соединительный кабель для блока управления LTM CU, 1м | VW3 A1 104R10 | комп | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 1028628 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Операторский блок управления LTM CU, 9802419 | LTM CU | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 1039449 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Преобразователь интерфейса USB/ RS232 типа TSX CUSB232 Schneider Electric | TSX CUSB232 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 1055239 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Автоматический выключатель Acti9 C120H В80А 3P | A9N18424 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 1055256 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Модульный контактор iCT40A 3НО 220/240В АС 50ГЦ | A9C20843 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 1055257 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Модульный контактор iCT25A 3НО 220/240В АС 50ГЦ | A9C20833 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 1055563 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Дифференциальное тепловое реле перегрузки LR2K0308 3p 1,8-2,6А | LR2K0308 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 1055564 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Реверсивный контактор LP2K0610BD, K 3P, 6А,НО,24В DС, зажим под винт | LP2K0610BD | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 1028479 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор ОСМ-0,16 220/5-24В | ОСМ-0,16 220/5-24В | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 1065855 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Конденсатор АУОТ-М2-40-220-УХЛ4 | К73-17-630В-0,33мкФ | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 1065856 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Резистор АУОТ-М2-40-220-УХЛ4 | С5-37В-5Вт-100 Ом | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 1065857 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Вентилятор АУОТ-М2-40-220-УХЛ4 | "abmpapast" - EN AC -AL SI 10 / MG 603 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | 1065887 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Диод АУОТ-М2-40-220-УХЛ4 | HFA50-PA60C | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
61 | 1065905 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Реле контроля напряжения РНПП-311 | РНПП-311 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
62 | 1065923 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Изолятор проходной тип ИПУ-10/2000-12,5УХЛ1, 10кВ, 2000А, 17кг, 685х380х60х20мм (L x L₁ x a x b) кол-во шин 2 | ИПУ-10/2000-12,5УХЛ1 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
63 | 1065924 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Изолятор проходной тип ИПУ-10/3150-12,5УХЛ1, 10кВ, 3150А, 19кг, 705х380х60х20мм (L x L₁ x a x b) кол-во шин 3 | ИПУ-10/3150-12,5УХЛ1 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
64 | 1066038 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Реле контроля фаз АУОТ РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ2 | РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ2 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
65 | 1048921 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Преобразователь частоты ATV212HD30N4 | ATV212HD30N4 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
66 | 1053319 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10 У2 10000/V3 100/V3 100/3 0,5 | ЗНОЛП-10 У2 10000/V3 100/V3 100/3 0,5 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
67 | 1056716 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Автоматический выключатель Hyundai UPB630S 3PESS0000X 00630 320-630A ток к.з. 85kA AC380/415B | "HiBS 603NEMOR-60-SGМОТ-46NE" | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
68 | 1056791 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Реле контроля напряжения RM35 UB330 | RM35 UB330 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
69 | 1065904 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контроллер «ZELIO» SR3 B261FU | «ZELIO» SR3 B261FU | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
70 | 1065906 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контроллер EASY 719-AC-RC10 | EASY719-AC-RC10 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
71 | 1065907 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контроллер EASY618-AC-RE | EASY618-AC-RE | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
72 | 1065908 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Реле контроля чередования фаз 2 переключаемых контакта 200-500В АС, EMR4-F500-2 (221784) | EMR4-F500-2 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
73 | 1065912 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контроллер ZELIO LOGIC, АВР щитов 0,4кВ тип SR3 B261BD, 24VDC, 6,2W, output relay 24VDC 8A or 5A, B 2.0.02 H 1.0.05 | SR3 B261BD | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
74 | 1065913 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Блок питания 24VDC для контролера ZELIO тип Phaseo ABL8REM24030, INPUT: 100-240VAC, 1,8-0,9A, 50-60Hz; OUTPUT SELV: 24VDC, 3A, 72W | Phaseo ABL8REM24030 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
75 | 1065917 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Выпрямительный модуль 4кВт, 48В, тип CXRF-HP 48-4kW, Cordex для источника гарантированного питания ИГП-2-48-1600-2-УХЛ4 | CXRF-HP 48-4kW | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
76 | 1065918 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | CXCR Controller, 48V; 19" Rack Mounting, Cordex для источника гарантированного питания ИГП-2-48-1600-2-УХЛ4 | CXCR Controller, 48V; 19" Rack Mounting | комп | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
77 | 1065935 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Модульный выпрямитель Alpha Technologies Pwr Mdl Cordex 24В-3.1kW | Cordex 24V-3.1kW | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
78 | 1065965 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Изолятор шинного моста нейтрали C4-195-IIУХЛ1 | C4-195-IIУХЛ1 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
79 | 1065975 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Фильтр ФПМ-Рс-6400УХЛ1 | ФП-48-1000/6400 УХЛ1 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
80 | 1065981 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Опорный изолятор тип С4-550 II-М | С4-550 II-М | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
81 | 1065982 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Опорный изолятор тип ИОС-35-2000УХЛ1 | ИОС-35-2000УХЛ1 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
82 | 1065983 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Опорный изолятор тип С4-450.IIУХЛ1 | С4-450.IIУХЛ1 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
83 | 1066029 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Модуль расширения контроллера 8вх ~120 ВTM2DAI8DT | TM2DAI8DT | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
84 | 1066030 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Картридж памяти | TMASD1 карта памяти для M2XX | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
85 | 1066073 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Модуль Экрана KTP700 Basic 6AV2123-2GB03-0AX0 6AV21232GB030A X0 SIMATIC HMI | KTP700 BASIC BASIC 6AV2123-2GB03-0AX0 6AV21232GB030AX0 SIMATIC HMI | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
86 | 1066074 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Блок питания 24 В 230VAC/24VDC | 1-фазное 230VAC/24VDC, 10A, GW4-100-BA3 (200019) | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
87 | 1066083 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока (Вводная ячейка 10кВ ЗРУ-10 НПС) | ТЛО-10 М9 2500/5А; кл.0,5; 15ВА/7,5ВА. | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
88 | 1066092 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Модуль расширения контроллера 8вх ~120В | TM2DA18DT | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
89 | 1066093 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Картридж памяти | TWDXCPMFK32 | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
90 | 1067653 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ОПНП-0,38 УХЛ1 | ОПНП-0,38 УХЛ1 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
91 | EXP-0533 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Тиристор 5STP 03D6500 | 5STP 03D6500 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
92 | 1070453 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Конденсатор Kemet | C44AJFP4500ZA0J | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
93 | 1065970 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформаторный ввод ИПТ-20/3150 | ИПТ-20/3150 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
94 | 1000672 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контактор 80A LC1D80P7 | LC1D80P7, 80A, 220/230V 50Hz, 220/240V 60Hz, 37kW-400V, 60HP-460V | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
95 | 1054527 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Батарейный блок SYBTU1-PLP для ИБП (G35T30KH3B4S) 24 кВт/З0 кВа, 400 В, 3НР MGE Galaxy 3500 | SYBTU1-PLP | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
96 | 1055558 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Измеритель мощности, многофункциональный PM5100 METSEPM5100 | METSEPM5100 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
97 | 1065927 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контроллер АВР Twido 24VDC | Twido 24V DC (TWDLMDA20DRT) 12 входов/8 выходов | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
98 | 1066028 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Блок питания контроллера TWIDO 230В/24В 240Вт 10А ABL8RPS24100 | 24 V DC, 10A, 240W, (ABL8RPS 24100) для контроллера TWIDO | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
99 | 1054474 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Плата преобразователя ВИСП301411.238 (АУОТ 220-40) | ВИСП301411.238 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
100 | 1066011 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Реле контроля напряжения АУОТ РКН-1-1-15 DC 220B УХЛ4 | РКН-1-1-15 DC 220B УХЛ4 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
101 | 1066012 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Вентилятор EN AC -AL SI 10 / MG 603 | EN AC -AL SI 10 / MG 603 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
102 | 1066034 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Картридж сменный OVR 40-275C | OVR 40-275C | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
103 | 1066035 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Панель клавиатуры АУОТ ВИСП.305424.003 | ВИСП.305424.003 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
104 | 1066036 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Плата питания АУОТ ВИСП.301411.268 | ВИСП.301411.268 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
105 | 1066037 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Плата питания АУОТ ВИСП.301411.298 | ВИСП.301411.298 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
106 | 1000512 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | КОНТАКТОР; ЗАМЫКАТЕЛЬ; (МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ).... | CA2KN31M7 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
107 | 1000668 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D3210M7 Контактор 1/32A/220VAC | LC1D3210M7 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
108 | 1000673 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | LC1D9511M7 Контактор 3P/95A/220VAC | LC1D9511M7 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
109 | 1000675 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | КОНТАКТОР: ЗАМЫКАТЕЛЬ, МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ.... | LC1-K0610 P7 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
110 | 1007548 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Расцепитель минимального напряжения постоянного тока UВR/MN 48В (NSX100/630) (LV429412) | LV429412 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
111 | 1023656 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контактор LC1-D50M7 (катушка управления 220 VAC) | LC1-D50М7 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
112 | 1023658 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контактор LC1-F225M7 (катушка управления 220 VAC) | LC1-F225M7 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
113 | 1031392 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ TESYS TMODBUS 0,4-8A 115-230V AC | LTMR08MFM (9792180) | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
114 | 1049307 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Автоматический выключатель Schneider Electric Acty9 3P 25A Кол-во полюсов: 3 | Артикул A9K24325 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
115 | 1055242 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Автоматический выключатель Acti9 C120N С100А 3P | A9N18367 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
116 | 1055942 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Автоматический выключатель 3P, 40А, электромагнитный расцепитель с характеристикой типа “С”, iС60Н, A9F89340 | A9F89340 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
117 | 1067368 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Автоматический выключатель Acti9 iC60N C10A 1P | A9F79110 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
118 | 1070615 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Автоматический выключатель Acti9 iC60N C 63A 3P | A9F79363 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
119 | 1071585 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Автоматический выключатель 2А, характеристика С, 2P, на дин-рейку | A9F74202 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
120 | 1080204 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N C25, 3P, 25A, 400V | A9F79325 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
121 | 1080205 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Вспомогательный контакт LADN20 | LADN20 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
122 | 2001250 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Автоматический выключатель 17-23A GV2MЕ21 | GV2MЕ21 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
123 | 1013770 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Индустриальный источник питания TRACO POWER TIS75-148 | TIS75-148 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
124 | 1019846 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Независимый расцепитель MX 200/240 VAC 29387 | 29387 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
125 | 1027746 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Изолятор ИПТ-6-10/250А | ИПТ-6-10/250А | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
126 | 1031355 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Навесная блокировка для С60, № 26970 | 26970 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
127 | 1031466 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Многоцелевой блокиратор UMP, Арт. 50943 | 50943 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
128 | 1031467 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Блокиратор UMP, PIS Арт. 90848 | 90848 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
129 | 1034816 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Кордовый блокиратор + 3м корд, Brady, № 800114 | 800114 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
130 | 1045069 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Предохранитель ПТ1.2-10-40-31,5УХЛ3 | - | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
131 | 1053503 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Амперметр А72 100А/5А класс точности 1.5 TDM | SQ1102-0054 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
132 | 1056705 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор напряжения незаземляемый НОЛ.08-10 У2 | НОЛ.08-10 У2 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
133 | 1056763 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Реле Finder 55.34.9.220.0040 coket Finder 94.74, модуль 99.01.9.220.99 | Реле Finder 55.34.9.220.0040 coket Finder 94.74, модуль 99.01.9.220.99 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
134 | 1056764 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Реле Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.230.09 | Реле Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.230.09 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
135 | 1056765 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Реле Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.024.09 | Реле Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.024.09 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
136 | 1057292 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Опорный полимерный изолятор ОСК 6-10-ГО3-2 УХЛ1 | ОСК 6-10-ГО3-2 УХЛ1 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
137 | 1057295 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 | ОЛ-1,25/10 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
138 | 1066651 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Датчик постояного тока для ИБП Гутор / CT DC 296A<IDC=<324A 444A<IDISCH=<485A, | Артикул 0P6285B | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
139 | 1066652 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Датчик постояного тока для ИБП Гутор /CT DC 281A<IDC=<296A 421A<IDISCH=<444A | Артикул 0P6284B | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
140 | 1066653 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Крепление под датчик постояного тока для ИБП Гутор | Артикул 0H-1075 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
141 | 1070454 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Конденсатор ELECTRONICON Е62.Е81-472D10, МКР 1,4,7 мкФ±10%, Uн 1200 В АС, -25°С….+85°С | Е62.Е81-472D10 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
142 | 1071918 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока 300/5А с шиной, 5 ВА, 0,66 кВ | ТТН-ш300/5-5-VA/0,5 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
143 | 1071919 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Аналоговый амперметр трансформаторного включения, диапозон шкалы 0-300/5А | А80П 300А-2,5 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
144 | 1071920 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Аналоговый вольтметр непосредственного включения, диапозон шкалы 0-500В | В80П 500В-2,5 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
145 | 1072209 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Замок навесной , предназначен для запирания распределительных щитов | ВС-5 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
146 | EXP-9056 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Тиристор для фазового управления 5STP 26N6500 | 5STP 26N6500 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
147 | 1052882 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Преобразователь частоты Lenze, ESMD112L4TXA | ESMD112L4TXA | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
148 | 1056266 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Стационарная блокировка рычага управления (NSX400/630) LV432631 Блокировка в положении выключено Да. Блокировка в положении включено Да | LV432631 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
149 | 1065947 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | PK-D001 реле времени ЩС-0,4кВ | ЭКМ РВО-15 220АС/24АСDC | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
150 | 1065960 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Полимерный опорный изолятор ОСК10-110-БО2-3УХЛ1 | ОСК10-110-БО2-3УХЛ1 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
151 | 1065974 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Разъединитель РВО-10/400 УХЛ2 | РВО-10/400 УХЛ2 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
152 | 1065980 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Приборы для измерения температуры масла ИСТ 200t-Pt 50-20 | ИСТ 200t-Pt 50-20 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
153 | 1065984 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Изолятор стеклянный ПСД 70Е, Н=127 мм | ПСД 70Е, Н=127 мм | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
154 | 1065985 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Изолятор стеклянный ПСД 70Е, Н=146 мм | ПСД 70Е, Н=146 мм | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
155 | 1066033 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контактор реверсивный, АВВ серии AF65-30-00-14 с механической блокировкой | АВВ серии AF65-30-00-14 с механической блокировкой | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
156 | 1069595 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Патрон ПЭ 0.2-10-50-31,5 У2 для высоковольтного предохранителя ПКЭ-108-10 (диаметр 72мм, длина 464мм+/-3мм) | - | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
157 | 1069596 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контакт(держатель) К08 под два патрона диаметром 72мм для высоковольтного предохранителя ПКЭ-108-10 | - | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
158 | 1069597 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Патрон ПТ 1.3-10-80-12,5 для высоковольтного предохранителя ПКТ (диаметр 2х72мм, длина 464мм+/-3мм) | - | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
159 | 1069598 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Контакт К01 под один патрон диаметром 72мм ПТ1.2-10-40-31,5 | - | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
160 | 1069072 |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Толкатель механизма открытия шторок RAMP SHUTTER 145MM для выключателя Evolis с растоянием между фазами 145мм | RAMP SHUTTER 145MM 59434 | шт | 1 | [6 empty] | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8 |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0 | RUB
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  | Астраханская обл.,Красноярский район, по землям МО «Степановский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  | Астраханская область, Наримановский район Поворот на НПС - 105 км трассы Астрахань – Элиста, имеется указатель, 5 км от трассы.
ASTRAKHAN |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет».
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  | Республика Калмыкия, Черноземельский район
KROPOTKIN |  |  |  | Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район.
NOVOROSSIYSK |  |  |  | 353960, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д.108
PS-2 |  |  |  | Республика Калмыкия, Район п. Адык. Съезд на 55 км а/д «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан»
PS-3 |  |  |  | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район. НПС-3 (74-й км автотрассы Элиста-Минеральные воды, справа от трассы в 100 м.)
PS-4 |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-7 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Дополнительные условия: для оптимизации Транспортно-заготовительных расходов минимальный объем отгрузки на склад назначения (по спецификации к договору) составляет не менее 50 тысяч рублей / Additional conditions: for optimization of Transport and procuring expenses the minimum volume of shipment on an appointment warehouse (according to the specification to the contract) makes not less than 50 thousand rubles
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 12 месяцев)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Техническую и коммерческую часть необходимо предоставить также на электронном носителе. Коммерческое предложение ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить в редактируемом виде. / The technical and commercial part needs to be provided also on the memory card. Commercial offer MUST be in editable form.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUR | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве