## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0171-Proc-2019 Поставка аппаратов защиты, приборов контроля и сигнализации, материалов для КТК-K (Рамочный контракт) / Supply of protection devices, control and signaling devices, materials for CPC-K (Framework contract)
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | Максимо № | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 1000711 |  | EAST | Автоматический выключатель Acti iC60N, 2П, 16А, С, А9F79216 ~ Circuit Breaker Acti iC60N, 2П, 16А, С, А9F79216 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 1036389 |  | EAST | Автоматический выключатель 1П SH201L C25 ~ Circuit breaker 1P SH201L C25 | SH201L C25 (2CDS241001R0254) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 1036398 |  | EAST | Автоматический выключатель 3П. SH203L C25 ~ Circuit breaker 3P SH203L C25 | SH203L C25 (2CDS243001R0254) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 1071937 |  | EAST | Автоматический выключатель iC60N 2P "С" 10А ~ Circuit breaker iC60N 2P "С" 10А |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 1072716 |  | EAST | Автоматический выключатель IC60N, 1P,13A, C, A9F74113 ~ IC60N circuit breaker 1P, 13A, C, A9F74113 | IC60N C13A 1P | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 1072717 |  | EAST | Автоматический выключатель IC60N, 1P, 0.5A, C, A9F74170 ~ IC60N circuit breaker 1P, 0.5A, C, A9F74170 | IC60N C0,5A 1P | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 1072718 |  | EAST | Автоматический выключатель IC60N, 2P, 3A, C, A9F74203 ~ IC60N circuit breaker 2P, 3A, C, A9F74203 | IC60N C3A 2P | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 1077241 |  | EAST | Автоматический выключатель ВА21-29-3400 ~ Circuit breaker ВА21-29-3400 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 1022879 |  | EAST | Дифференциальный автоматический выключатель / Differential switch | A9N19636 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 1008535 |  | EAST | Реле тип 6A, 240V AC, 34.51.7.024.0010 ~ Relay type 6A, 240V AC, 34.51.7.024.0010 | 34.51.7.024.0010 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 1036374 |  | EAST | Реле контроля напряжения UCVAR ~ Voltage control relay UCVAR | UCVAR / 7940010195 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 1036375 |  | EAST | Реле контроля напряжения WAS2 VMA V АС ~ Voltage control relay WAS2 VMA V АС | WAS2 VMA V ac / 8581220000 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 1036508 |  | EAST | Электромеханическое (промежуточное) реле MY4IN 220/240VAC (S) ~ Intermediate relay MY4IN 220/240VAC (S) | MY4IN 220/240VAC (S) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 1036509 |  | EAST | Электромеханические (промежуточное) реле MY4IN 24VAC (S) ~ Intermediate relay MY4IN 24VAC (S) | MY4IN 24VAC (S) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 1051770 |  | EAST | Реле времени ETD-BL-1T-ON-300S - 2917382 с задержкой включения (управление по напряжению), с регулируемым временным промежутком (3 - 300 секунд), с винтовыми зажимами ~ Timer relay ETD-BL-1T-ON-300S - 2917382 with switch-on delay (voltage-controlled) and an adjustable time range (3 s - 300 s), with screw connection | ETD-BL-1T-ON-300S (2917382) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 1056745 |  | EAST | Реле 24В AC; 7A/250В AC ~ Relay 24В AC; 7A/250В AC | FINDER 55.34.8.024.0040 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 1056746 |  | EAST | Реле 230В AC; 7A/250В AC ~ Relay 230В AC; 7A/250В AC | FINDER 55.34.8.230.0040 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 1056747 |  | EAST | Реле 24В DC; 7A/250В AC ~ Relay 24В DC; 7A/250В AC | FINDER 55.34.9.024.0040 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 1056763 |  | EAST | Реле Finder 55.34.9.220.0040 coket Finder 94.74, модуль 99.01.9.220.99 ~ Finder 55.34.9.220.0040 coket Finder 94.74 relay, module 99.01.9.220.99 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 1056764 |  | EAST | Реле Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.230.09 ~ Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75 relay, module 99.02.0.230.09 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 1056765 |  | EAST | Реле Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.024.09 ~ Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75 relay, module 99.02.0.024.09 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 1066038 |  | EAST | Реле контроля фаз АУОТ РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ2 ~ Relay for phase control RKF-M05-2-15 AC380V UHL2 | РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 1070756 |  | EAST | Миниатюрное реле Finder 40.52.8.230. Два перекидных контакта, питание 230В AC. ~ Miniature relay Finder 40.52.8.230. Two changeover contacts, 230V AC power supply. | 40.52.8.230.0001 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 1072509 |  | EAST | Мультифункциональное реле времени CRM-93H/UNI ~ Combined time lag relay CRM-93H/UNI |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 1072510 |  | EAST | Реле комплексного контроля для 3-фазных цепей HRN-43/400V ~ Verification relay along phase circuit HRN-43/400V |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 1074622 |  | EAST | Розетка Finder 93.01.0.240 для реле 34 серии ~ Finder 93.01.0.240 scket for relay 34 series | 93.01.0.240 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 1074623 |  | EAST | Розетка Finder 93.01.0.024 для реле 34 серии ~ Finder 93.01.0.024 socket for relay 34 series | 93.01.0.024 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 1074625 |  | EAST | Реле Finder 55.34.8.230.0050, 4 перекидных контакта 7А (~230В AC) ~ Relay Finde 55.34.8.230.0050 4 changeover contacts 7А (~230V AC) | 55.34.8.230.0050 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 1074676 |  | EAST | Реле промежуточное РПЛ-240M O*4А, 16А, 220V DC / Interposing relay РПЛ-240M O*4А, 16А, 220V DC |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 1074677 |  | EAST | Реле промежуточное РПЛ-131 O*4А, 16А, 220V AC 50 Гц / Interposing relay РПЛ-131 O*4А, 16А, 220V AC 50 Гц |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 1078891 |  | EAST | Электромагнитное промежуточное реле Finder 34.51.7.060.0010 ~ Electromagnetic Intermediate Relay Finder 34.51.7.060.0010 | 34.51.7.060.0010 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 1078892 |  | EAST | Электромагнитное промежуточное реле Finder 55.34.9.220.0040/7А/220V/DС ~ Electromagnetic Intermediate Relay Finder 55.34.9.220.0040 / 7A / 220V / DC |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 1078996 |  | EAST | Розетка Finder 94.74 для реле 55 серии ~ Finder 94.74 socket for the relay 55 series | 94.74 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 1079025 |  | EAST | Реле Finder 55.34.9.220.0040, 4 перекидных контакта 7А (~220В DC) ~ Relay Finder 55.34.9.220.0040 4 changeover contacts 7А (=220V DC) | 55.34.9.220.0040 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 1079026 |  | EAST | Розетка Finder 95.75 для реле 40 серии ~ Finder 95.75 socket for relay 40 series | 95.75 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 1079027 |  | EAST | Реле Finder 40.52.9.024.0001, 2 перекидных контакта 8 А (=24 В DC) ~ Relay Finder 40.52.9.024.0001 2 change-over contacts 8 A (=24V DC) | 40.52.9.024.0001 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 1079563 |  | EAST | Реле контроля частоты RM35HZ21FM ~ Relay frequency control RM35HZ21FM |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | EXP-10011 |  | EAST | Реле контроля фаз РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ4 ~ РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ 4 phase control relay | M05-2-15 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | EXP-4834 |  | EAST | Пускатель ABB ESB 20-11 ~ Contactor ABB ESB 20-11 | ABB ESB 20-11 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | EXP-4835 |  | EAST | Пускатель ABB ESB 24-31 ~ Contactor ABB ESB 24-31 | ABB ESB 24-31 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 1077503 |  | EAST | Анод магниевый 200D16+35M6 ~ Anode magnesian 200D16+35M6 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 1077504 |  | EAST | Анод магниевый 210D18+10M4 ~ Anode magnesian 210D18+10M4 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 1053318 |  | EAST | Концевая заделка с индикационной лампой E-100-L2-E для нагревательных кабелей | E-100-L2-E | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 1077203 |  | EAST | Резистивный нагреватель 55ВТ 230В ~ Resistor heater 55W 230V | NSYCR55WU2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 1077204 |  | EAST | Резистивный нагреватель 400ВТ 230В ~ Resistor heater 400W 230v | NSYCR400W230VV | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 1077205 |  | EAST | Резистивный нагреватель 90ВТ 230В ~ Resistor heater 90W 230v | NSYCR100WU2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 1077207 |  | EAST | Водонагреватель электрический, накопительный 150 л ~ The water heater 150 L | Gorenje TGR150NGB6 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 1077208 |  | EAST | Водонагреватель электрический, накопительный 50 л ~ The water heater 50 L | Thermex ERS 50 V Silverheat | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 1078755 |  | EAST | Трубчатый электронагреватель 13/1,0кВт/О/220В ~ Tubular electric heater 13/1,0KW/О/220V |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 1078756 |  | EAST | Трубчатый электронагреватель 13/0,75кВт/О/220В ~ Tubular electric heater 13/0,75KW/О/220V |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 1078757 |  | EAST | Трубчатый электронагреватель 13/2кВт/О/220В ~ Tubular electric heater 13/2KW/О/220V |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 1048959 |  | EAST | Розетки двойные наружные влагопылезащищённые, Напряжение: 220~250 В, 50 Гц., Номинальный ток:16 А, Сечение провода: до 2,5 мм², Степень защиты: IP54 ~ Outdoor socket ingress protection IP54 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 1048964 |  | EAST | Розетка двойная белая, Напряжение: 250 В, 50 Гц., Номинальный ток:16А, Сечение провода: до 2,5 мм² | РА16-237-Б | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 1052449 |  | EAST | Розетка наружной установки пылевлагозащищенная с защитой (одинарная), Напряжение: 220~250 В, 50 Гц, Номинальный ток: 16А, Сечение провода: до 2,5 мм², Степень защиты: IP54 ~ Outdoor socket ingress protection |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 1068683 |  | EAST | Розетка накладная одинарная ~ Single wall-mounted socket |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 1077749 |  | EAST | Розетка силовая IEK 3 контакта 32А 220В ~ Electrical socket IEK 3 connectors 32А 220V |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 1018748 |  | EAST | Электровилка «Евро» Напряжение: 220~250 В, 50 Гц, Номинальный ток: 16 А ~ Plug "Euro" 220~250V, 50 Hz, Nom. current: 16А | А105 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 1057365 |  | EAST | Вилка штепсельная с нижним вводом, белого цвета с двумя контактами и заземлением, 16А ~ Angle plug with the lower input, white color with two contacts and grounding, 16A | Универсал А105 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 1077751 |  | EAST | Вилка силовая Lanmaster C20, 16A, 250V, папа, разборная, черная ~ Electrical connector Lanmaster C20, 16A, 250V, male, disassemble, black |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | EXP-10042 |  | EAST | Выключатель автоматический трехполюсный Acti9 iC60H C 63A 3P ~ Automatic three-pole breaker Acti9 iC60H C 63A 3P | A9F89363 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
61 | 1039364 |  | EAST | Выключатель внутренней установки (одинарный), Номинальный ток:10А, Напряжение 250 В ~ Switch (single) |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
62 | 1048965 |  | EAST | Выключатель наружный влага пыли защищённый, Степень защиты: IP55, Номинальный ток:10А, Номинальное напряжение, В: 250 ~ Switch outdoor |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
63 | 1057366 |  | EAST | Выключатель одноклавишный скрытый, 250В, 10А, IP44 белый ~ The rocker switch hidden 250B, 10A, IP44 white | Legrand 774201 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
64 | 1057367 |  | EAST | Выключатель одноклавишный наружный, 250В, 10А, IP44, белый, 70х70х51 мм ~ Outside rocker switch, 250B, 10A, IP44, white, 70х70х51 mm | Legrand 782300 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
65 | 3000218 |  | EAST | Выключатель концевой ВК-300-БВ-11-67У2-21, V-образный рычаг с роликом на каждом плече, с сальником, ход вправо, cамовозврат, ступень 2- 51мм, IP67 (ЭТ) ~ TERMINAL SWITCH | ВК-300-БВ-11-67У2-21 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
66 | 3003295 |  | EAST | ВП 19М-21Б-421-67 У2.16, четырёхполюсный, толкатель с роликом, 2з+2р, IP67, выключатель путевой (ЭТ) ~ SWITCH TRACK LIMIT | ВП19М21Б421-67У2.16 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
67 | 1071877 |  | EAST | Переключатель клавишный 250В/25А | Rexant 36-2343 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
68 | 1009426 |  | EAST | Наконечник кабельный медный | ТМ 16-6-6 УХЛЗ | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
69 | 1009432 |  | EAST | Наконечник медный с двумя крепежными отверстиями для кабеля 1x35мм2 | ТМЛ (2) 35–(10х2)–9 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
70 | 1015520 |  | EAST | Наконечник ТМЛ 6-5-4 ~ Lug TML 6-5-4 | ТМЛ 6-5-4 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
71 | 1015522 |  | EAST | Наконечники ТМЛс медные луженые под опрессовку Кабельные соединительные медные наконечники, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания провода и кабеля с медными жилами класса 1, 2, 3. Рабочее напряжение: до 35 кВ. Материал: медь М1, оловянно-висмутовое покрытие. Сечение провода, 35мм² .Болт М8 ~ Tips TMLs tinned copper crimp connectors Cable copper tips, fixes molding, designed for terminating wires and cables with copper conductors class 1, 2, 3. Operating voltage: 35 kV. Material: copper M1, tin-bismuth coating. Wire cross-section, 35mm². Bolt M8 | ТМЛ 35-8-10 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
72 | 1017100 |  | EAST | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ 25 X 8 ~ CABLE LUG COOPER 25 X 8 | ВМ 01637 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
73 | 1017366 |  | EAST | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ 35x10 ~ CABLE LUG COOPER 35x10 | ВМ 01743 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
74 | 1017368 |  | EAST | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ 4x2,5 ~ CABLE LUG COOPER 4x2,5 | ТМЛ 2,5-4-2,6 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
75 | 1079219 |  | EAST | Наконечник медный луженый под опрессовку 16 мм2 отв. 6 мм ~ Copper Compression Lug, 2 Hole, 16 mm2 for Stud 6 mm2 | КВТ 16-6-6 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
76 | 1068732 |  | EAST | Хомут стяжка кабельная черная 3х100мм устойчивая к УФ ~ Clamp cable tie black 3x100mm UV resistant |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
77 | 1068840 |  | EAST | Хомут стяжка кабельная черная 3,6х200мм устойчивая к УФ ~ Clamp cable tie black 3,6х200мм UV resistant |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
78 | 1068841 |  | EAST | Хомут стяжка кабельная черная 4,8х350мм устойчивая к УФ ~ Clamp cable tie black 4,8х350мм UV resistant |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
79 | 1078759 |  | EAST | Стяжки металлические CКС (304) 125х4,6мм ~ Couplers metal CKC (304) 125x4,6mm |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
80 | 1078760 |  | EAST | Стяжки металлические CКС (304) 200х4,6мм ~ Couplers metal CKC (304) 200x4,6mm |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
81 | 1078761 |  | EAST | Стяжки металлические CКС (304) 300х4,6мм ~ Couplers metal CKC (304) 300x4,6mm |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
82 | 1078762 |  | EAST | Стяжки металлические CКС (304) 400х4,6мм ~ Couplers metal CKC (304) 400x4,6mm |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
83 | 1071430 |  | EAST | Вентилятор канальный VK 125/1, 220В/50Гц ~ Tube axial fan VK 125/1, 220V/50Hz |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
84 | 1074885 |  | EAST | Вентилятор A6E560-AK01-01 обдува вентиляционной установки DAIKIN. ~ Vent blowing fan A6E560-AK01-01 the installation of DAIKIN |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
85 | 1074889 |  | EAST | Вентилятор ZIEHL-ABEGG/FB050-60EK.41.V4P двухскоростной для обдува вент.установки прицензионного кондиционера STULZ ~ The ZIEHL-ABEGG / FB050-60EK.41.V4P fan is a two-speed fan for blowing out the STULZ air-conditioning unit |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
86 | 1074890 |  | EAST | Вентилятор A6E630-AN01-01 обдува компрессорно-конденсаторного блока вентиляционной установки ASP-0001_ЗРУ. ~ Ventilator A6E630-AN01-01 blowing the condensing unit of the ventilating installation ASP-0001_ZRU. |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
87 | 1078021 |  | EAST | Осевой вентилятор ZIEHL-ABEGG FB063-6EK.4I.V4L 206837 ~ Axial fan ZIEHL-ABEGG FB063-6EK.4I.V4L 206837 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
88 | 1012178 |  | EAST | Мотор редуктор 220VAC для MT400 ~ Gear motor 220VAC for MT400 | 32641 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
89 | 1056290 |  | EAST | Электродвигатель M1 220B, пост.ток для выключателя типа HVX (V-008286/20/03) ~ The electric motor M1 220B switch direct current type HVX (V-008286/20/03) | AGSH33020-01 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
90 | 1074551 |  | EAST | Асинхронный электродвигатель WEG 100L-04, 2,2 kW, 380 V, 50 Hz, IPW55, II 2G Ex d IIB T4 ~ Electrical motor WEG 100L-04, 2,2 kW, 380 V, 50 Hz, IPW55, II 2G Ex d IIB T4 | 100L-04 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
91 | 1012623 |  | EAST | Разъединитель РЛНД-10/400 с ручным приводом ПР-01 УХЛ1 ~ Disconnector |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
92 | 1010199 |  | EAST | Удлинитель на катушке четырёхместный, шнур IP44 с заземляющим контактом на катушке с теплозащитой У16-041, 3,5кВТ, 16А, ПВС 3*1,5 Длина - 50м ~ Extention cord on a coil four-local Удлинитель "Универсал" четырехместный, шнур IP44 с заземляющим контактом на катушке с теплозащитой У16-048, 3,5кВТ, 16А, ПВС 3*1,5. Длина - 50м. Напряжение сети, В 220. Количество розеток, шт. – 4. Maксимальная нагрузка (Вт) 2200. Степень защиты IP 20. Номинальная сила тока, А10. Тип провода ПВС. Сечение провода, мм 23 х 0.75. Длина кабеля, м. 50. Материал катушки пластик. Заземление- нет. Наличие терм выключателя - есть. Область применения - Удаленная работа. The extender "Station wagon" is four-local, IP44 cord with the grounding contact on the coil with U16-048 heat-shielding, 3,5kvt, 16A, PVS 3*1,5. Length - 50 m. |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
93 | 1051789 |  | EAST | Удлинитель Длина провода 5 м. Провод ПВС 3х1, Номинальное напряжение 220 В, Максимальный ток 16А, Рабочая частота 50 Гц, Кол-во гнезд: 3 ~ Wire Extension 5m, ПВС 3х1, 220V, 16A | 1049 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
94 | 1051790 |  | EAST | Удлинитель Длина провода 10 м. Провод ПВС 3х1,5 Номинальное напряжение 220 В, Максимальный ток 16А, Рабочая частота 50 Гц, Кол-во гнезд: 3 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
95 | 1052441 |  | EAST | Удлинитель Длина провода 50м. Провод ПВС 3х1,5 Номинальное напряжение 220 В, Максимальный ток 16А, Рабочая частота 50 Гц, Кол-во гнезд: 4 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
96 | 1079176 |  | EAST | Удлинитель, длина провода 10 м. Провод ПВС 3х1,5 Номинальное напряжение 220 В, Максимальный ток 16А, Рабочая частота 50 Гц, Кол-во гнезд: 3 ~ Extension 10m, ПВС 3х1,5, 220V, 16A, 50Hz, socket 3 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
97 | 1079177 |  | EAST | Удлинитель Длина провода 5 м. Провод ПВС 3х1,5 Номинальное напряжение 220 В, Максимальный ток 16А, Рабочая частота 50 Гц, Кол-во гнезд: 3 ~ Wire Extension 5m, ПВС 3х1,5, 220V, 16A |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
98 | 1006031 |  | EAST | Изолятор ПСД-70, Габариты (мм) 270х146х16 ~ Insulator PSD-70 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
99 | 1056449 |  | EAST | Изолятор подвесной ~ Suspension insulator | ПС 120Б | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
100 | 1069165 |  | EAST | Изолятор стеклянный ШС-20Г ~ Insulator glass SHS-20G |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
101 | 1073096 |  | EAST | Изолятор опорный ОСПК 6-20-Б-2 УХЛ1 ~ Insulator supporting SPSC 6-20-B-2 UHL1 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
102 | 1077199 |  | EAST | Натяжной стеклянный изолятор ПСВ-120В ~ Terminal insulator ПСВ-120В | ПСВ-120В | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
103 | 1077200 |  | EAST | Натяжной стеклянный изолятор ПСВ-160А ~ Terminal insulator ПСВ-160А | ПСВ-160А | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
104 | 1032489 |  | EAST | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12/10/1 УХЛ1 ~ Limit switch OPNp-10/12/10/1 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
105 | 1056093 |  | EAST | Ограничитель перенапряжения 10 Кв ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 ~ Transient suppressor ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
106 | 1073101 |  | EAST | Разрядник ОПНп-10/12 ~ Discharger OPNp-10/12 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
107 | 1011770 |  | EAST | Предохранитель ПКТ 101-10-5-12,5 У3 ~ Fuse PKT 101-10-5-12,5 U3 | ПКТ 101-10-8 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
108 | 1051924 |  | EAST | Предохранитель ПКТХСХ- VK-10/12-31,5-50У3 31,5А, 10/12 кВ ~ FUSE ПКТХСХ- VK-10/12-40-50У3 31,5А, 10/12 кВ | ПКТХСХ- VK-10/12-31,5-50У3 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
109 | 1052592 |  | EAST | Полупроводниковый предохранитель 690V, АС 110А ~ SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES 690V, АС 110А | B099959E | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
110 | 1056281 |  | EAST | Предохранитель 32AgG 690V. 22x58 ~ Fuse 32AgG 690V. 22x58 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
111 | 1056282 |  | EAST | Предохранитель на панели D02 gL/gG 35A 400V~/250= ~ Fuse in the panel D02 gL / gG 35A 400V ~ / 250 = |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
112 | 1056293 |  | EAST | Предохранитель на панели Тип: NF HD 60269-2.. 400V/125A ~ Fuse in the panel. Type: NF HD 60269-2 .. 400V / 125A |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
113 | 1052878 |  | EAST | Преобразователь частоты Lenze, ESMD751L4TXA ~ Frequency converter Lenze, ESMD751L4TXA | ESMD751L4TXA | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
114 | 1052895 |  | EAST | Преобразователь частоты Lenze, ESMD552L4TXA ~ Frequency converter Lenze, ESMD552L4TXA | ESMD552L4TXA | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
115 | 1056002 |  | EAST | Преобразователь частоты ABB ACS550-01-08A8-4 ~ Frequency converter ABB ACS550-01-08A8-4 | ACS550-01-08A8-4 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
116 | 1056292 |  | EAST | Преобразователь измерительный многофункциональный AET111-00 ~ Measuring multifunctional transmitter AET111-00 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
117 | 1072636 |  | EAST | Преобразователь измерительный многофункциональный AET 311 Iн-5А Uн-100В 50Гц 220В 2,5 ВА ~ Measuring multifunctional transmitter AET 311 In-5A Un-100V 50Hz 220V 2,5 VA |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
118 | 1078881 |  | EAST | Металлорукав в ПВХ изоляции для эл.кабелей, диаметр условного прохода 25мм ~ Metal hose in PVC insulation for el.cabel, nominal diameter 25mm |  | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
119 | 1078883 |  | EAST | Металлорукав в ПВХ изоляции для эл.кабелей, диаметр условного прохода 20мм ~ Metal hose in PVC insulation for el.cabel, nominal diameter 20mm |  | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
120 | 1078884 |  | EAST | Металлорукав в ПВХ изоляции для эл.кабелей, диаметр условного прохода 15мм ~ Metal hose in PVC insulation for el.cabel, nominal diameter 20mm |  | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
121 | EXP-10914 |  | EAST | Металлорукав в ПВХ изоляции, не расспространяющий горение, диаметр условного прохода 20мм ~ Flexible fire-resistant metallic tube diam. 20 mm |  | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
122 | EXP-10915 |  | EAST | Металлорукав в ПВХ изоляции, не расспространяющий горение, диаметр условного прохода 25мм ~ Flexible fire-resistant metallic tube diam. 25 mm |  | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
123 | 1078885 |  | EAST | Гофрированный рукав ПВХ для эл.кабелей, диаметр условного прохода 25мм ~ PVC corrugated sleeve for el.cabel, nominal diameter 25mm |  | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
124 | 1078886 |  | EAST | Гофрированный рукав ПВХ для эл.кабелей, диаметр условного прохода 20мм ~ PVC corrugated sleeve for el.cabel, nominal diameter 20mm |  | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
125 | 1078887 |  | EAST | Гофрированный рукав ПВХ для эл.кабелей, диаметр условного прохода 15мм ~ PVC corrugated sleeve for el.cabel, nominal diameter 15mm |  | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
126 | 1056652 |  | EAST | Стартер JOHN DEERE RE69704 ~ Starter JOHN DEERE RE69704 | RE69704 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
127 | 1045885 |  | EAST | Провод с одной гибкой медной жилой в изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, желто-зеленого цвета, повышенной пожаробезопасности, сечением 16мм2 ~ Conductor with a flexible copper core in isolation from the polymer composition containing no halogen, yellow-green color, increased fire safety, section of 16mm2 | ПуГПнг(А)-HF 16 | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
128 | 1076759 |  | EAST | Шина медная ШМТ 3х20 ~ Copper bus ШМТ 3х20 |  | м | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
129 | 1014235 |  | EAST | Штанга оперативная ШО-10/3 ~ Rod ShO-10/3 | ШО-10/3 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
130 | 1073102 |  | EAST | УВН-220 СЗ КБ Указатель высокого напряжения Контактно-бесконтактный ЭНЗА ~ UVN-220 SZ IP KB |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
131 | 1016275 |  | EAST | Распределительная коробка КМР-030-036 пылевлагозащитная, 4 мембранных ввода EKF PROxima | КМР-030-036 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
132 | 1036602 |  | EAST | Коробка распределительная 100х100х50 IP44 (RAL7035, 6 гермовводов) | КМ41233 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
133 | 1068689 |  | EAST | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 105*105*56 ~ JUNCTION BOX 105*105*56 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
134 | 1036510 |  | EAST | Монтажная колодка PYF14A-N ~ Field terminal assembly PYF14A-N | PYF14A-N | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
135 | 1078902 |  | EAST | Контактный блок ZBE101 ~ Contact block ZBE101 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
136 | EXP-9342 |  | EAST | Диодный модуль для установки на несущую рейку QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40, а/н 2320157 ~ Phoenix Contact QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 decoupling diode, part 2320157 | QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
137 | 1025233 |  | EAST | Импульсно-зажигающее устройство для ламп ДНаТ 70-400W, Z-400-MK VS-Power IP20 p/n 142897 ~ Electronic starter for High Pressure Sodium Lamp 70-400W, Z-400-MK VS-Power IP20 p/n 142897 | Z-400-MK VS-Power p/n 142897 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
138 | 1047849 |  | EAST | Источник высокого напряжения ИВН-24Т, 24V,60W,выход-15кВ, П.В. 33%, заводской номер №11-046, 2000г. ~ High voltage source ИВН-24Т, 24V,60W,output-15кV | ИВН-24Т | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
139 | 1073186 |  | EAST | Устройство зарядное 240VAC/24VDC (S1202405DLA) 10000-05857 ~ Single charger 240VAC/24VDC (S1202405DLA) 10000-05857 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Дополнительные условия: для оптимизации Транспортно-заготовительных расходов минимальный объем отгрузки на склад назначения (по спецификации к договору) составляет не менее 50 тысяч рублей / Additional conditions: for optimization of Transport and procuring expenses the minimum volume of shipment on an appointment warehouse (according to the specification to the contract) makes not less than 50 thousand rubles
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Техническую и коммерческую часть необходимо предоставить также на электронном носителе. Коммерческое предложение ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить в редактируемом виде. / The technical and commercial part needs to be provided also on the memory card. Commercial offer MUST be in editable form.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUR | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве