## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0168-Proc-2019 Поставка светотехнической продукции для КТК-K (Рамочный контракт) / Supply of lighting products for CPC-K (Framework contract)
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | Максимо № | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 1023535 |  | EAST | Светильник Philips TCW060 2xTL - D58W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D58W HF | TCW060 2xTL - D58W HF | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 1027028 |  | EAST | Светильник аварийный ZENIT IP65 BS-9641-2x36 T8 Белый Свет / Emergency lighting lamp ZENIT IP65 BS-9641-2x36 T8 | ZENIT IP65 BS-9641-2x36 T8 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 1030026 |  | EAST | Светильник светодиодный взрывозащищенный / LED light | Квант 2.К-28/80-Д.АС220.L120*60-1ExsllBT6.УХЛ1 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 1032748 |  | EAST | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | TCW060 2xTL - D36W HF | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 1066462 |  | EAST | Светодиодный светильник УСС 150 / Led lamp USS 150 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 1068595 |  | EAST | Светодиодный светильник аварийного выхода / LLed emergency exit lamp | LSSA0-1001-003-K03 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 1069107 |  | EAST | Взрывозащищенный аварийный светильник с потолочным креплением (с возможностью работы в аварийном режиме), 2ExedqIICT4 / Flame-proof emergency light with ceiling mount (able to work at emergency mode) | ВЭЛ51-ПАК-2х36 У1 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 1070849 |  | EAST | Аварийный светильник указателя выхода / Emergency exit lamp | ЛБА-01-2х8-003 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 1071535 |  | EAST | Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 4000К дежурный свет / LED lamp "ВАРТОН" СТРОНГ industrial class protection IP65 1242*90*68 mm 36 W 4000K light on duty | V1-I0-70210-03000-6503640 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 1078950 |  | EAST | Светильник потолочный СИРИУС-2 белый (НББ 07-60-002) Е27х60W,IP54 / Lamp ceiling SIRIUS-2 white (NBB 07-60-002) E27x60W, IP54 | 1010201075 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 1079313 |  | EAST | Рассеиватель для светильника ВАРТОН СТРОНГ 1242х90х68 IP65 матовый. Артикул:V2-I0-IPP0-02.3.0210.18 / The lens for the VARTON STRONG lamp 1242x90x68 IP65 opaque. Artikul:v2-I0-IPP0-02.3.0210.18 | V2-I0-IPP0-02.3.0210.18 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 1052837 |  | EAST | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник LE LED OBL WH 15 CW~LED lamp LE LED OBL WH 15w CW |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 1052838 |  | EAST | Светодиодный светильник накладной LE LED PLS 01 WH 40W~LED lamp consignment LE LED PLS 01 WH 40W |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 1076582 |  | EAST | Светильник светодиодный влагозащищенный накладной ULT-Q216 36W/NW IP65 WHITE Дневной свет 6500K Volpe |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 1064021 |  | EAST | Светодиодный светильник Gauss круглый IP65 12W 4000K 1/20 Lamp LED, Gauss round IP65 12W 4000K 1/20 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 1053882 |  | EAST | Светильник светодиодный ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" одностор. 3Вт ИЭК LSSA0-1001-003-K03 / LED light ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" One side |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 1076589 |  | EAST | Взрывозащищенный светодиодный светильник Горэлтех Артикул СГЖ01-6200С/П-220АС/ИБП |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 1076590 |  | EAST | Взрывозащищенный светодиодный светильник Горэлтех СГЖ01-6200С/П |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 1021538 |  | EAST | ПРОЖЕКТОР ЖO04 – 400 – 001 – У1 IP65 / FLOODLIGHT ZHO04-400-001-U1 IP65 | ЖO04 – 400 – 001 – У1 IP65 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 1053943 |  | EAST | Прожектор светодиодный, Leek LE FL SMD LED3 100W CW (20) IP65.~LED searchlight, Leek LE FL SMD LED3 100W CW (20) IP65. | арт. LE040303-0010 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 1053858 |  | EAST | Прожектор светодиодный, СДО-5, 50Вт, 220В, IP65. | СДО-5 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 1030032 |  | EAST | Взрывозащищенный светодиодный прожектор ВЭЛАН73-СД.Л.120-45-УХЛ1 240В ~ Explosion-proof LED floodlight VELAN73-SD.L.120-45-UHL1 240V |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 1056471 |  | EAST | Прожектор светодиодный 2835SMD 50W 6400K IP65 черный 32102 ~ LED searchlight, 2835SMD 50W 6400K IP65 black 32102 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 3001053 |  | EAST | Лампа для прожекторов 400Вт REFLUX HG~Floodlight lamp 400W REFLUX HG |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 1005704 |  | EAST | Люминисцентная лампа Philips 230V 18W TLD 18W/33-640 ~ Fluorescent tube Philips 230V, 18W, TLD 18W/33-640 | 230V 18W TLD 18W/33 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 1015606 |  | EAST | Лампа TL-D 36W/54-765 G13 / Lamp TL-D 36W/54-765 G13 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 1018701 |  | EAST | Лампа ДРЛ 125, E27 / Lamp ДРЛ 125, E27 | ДРЛ 125, E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 1019825 |  | EAST | Люминисцентная лампа PHILIPS 58Вт TLD 58W/54 G13 / Lamp PHILIPS TLD 58W/54 G13 | TLD 58W/54 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 1022476 |  | EAST | Лампа DULUX S 9W/840 (G23) / Lamp DULUX S 9W/840 (G23) |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 1029684 |  | EAST | Лампа энергосберегающая 20Вт Е27 / Energy-conserving 20W Е27 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 1040023 |  | EAST | Лампа MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 SLV / Lamp MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 SLV | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 SLV | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 1040024 |  | EAST | Люминисцентная лампа PHILIPS TL-D 58W/54-765 SLV\25 / Lamp PHILIPS TL-D 58W/54-765 SLV\25 | TL-D 58W/54-765 SLV\25 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 1040037 |  | EAST | T8 AC220V 54LED 1200ММ G13 CW лампа светодиодная / Light-emitting diode lamp T8 AC220V 54LED 1200ММ G13 CW |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 1040039 |  | EAST | Лампа энергосберегающая ESL QL7 20W 6400K E27 d46X103 / Energy-conserving ESL QL7 20W 6400K E27 d46X103 | ESL QL7 20W 6400K E27 d46X103 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 1047869 |  | EAST | Светодиодная лампа SJ-DG-9W AC85-260V, 50/60 Hz, 9W, 6500 K / LED lamp SJ-DG-9W AC85-260V, 50/60 Hz, 9W, 6500 K |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 1051040 |  | EAST | Лампа энергосберегающая E14 ELT MINILYNX, , 230В, 11Вт, 2700K / Powersave lamp E14 ELT MINILYNX, , 230V, 11W, 2700K | TC-TSE (508630) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 1051437 |  | EAST | Светодиодная лампа T8 9W G13 6000К Мощность: 9Вт.- Световой поток: 700lm., 260V, Цветовая температура: 6000К.- Диаметр: 26мм.- Длина: 600мм.- Срок службы: 35000 часов. / T8 9W G13 6000К LED tube Power: 9 W.- Lumens: 700 lm., 260 V, Color temperature: 6,000 К.- Diameter: 26 mm.- Length: 600 mm.- Lifespan: 35,000 hours. | 526-01100 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 1052841 |  | EAST | Лампа светодиодная LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200мм матовая ASD / Lamp LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200mm matt |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 1054786 |  | EAST | Лампа энергосберегающая ESL QL7 11W 2700K E14 / Powersave lamp ESL QL7 11W 2700K E14 | ESL QL7 11W 2700K E14 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 1058102 |  | EAST | Лампа светодиодная ECO А60 11 Вт 4000К шар E27 ИЭК / Led lamp ECO A60 11W 4000K E27 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 1067752 |  | EAST | Лампа энергосберегающая 12 Вт, E27, 4200К / Energy-conserving lamp 12W, E27, 4200К |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 1070178 |  | EAST | Лампа люминесцентная TL-D 36W/54-765 / Luminescent lamp TL-D 36W/54-765 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 1072175 |  | EAST | Лампа 9W E27 LED ЛОН / Lamp 9W E27 LED LON |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 1077425 |  | EAST | Светодиодная лампа 5W/T5/G5/300mm ~ LED lamp 5W/T5/G5/300mm |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 1077426 |  | EAST | Светодиодная лампа 10W/T8/G13/600mm ~ LED lamp 10W/T8/G13/600mm |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 1077427 |  | EAST | Светодиодная лампа 18W/T8/G13/1200mm ~ LED lamp 18W/T8/G13/1200mm |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 1077428 |  | EAST | Светодиодная лампа 7W/230V/E14 ~ LED lamp 7W/230V/E14 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 1077429 |  | EAST | Светодиодная лампа 15W/230V/E27 / LED lamp 15W/230V/E27 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 1077471 |  | EAST | Светодиодная лампа 50W 230V E40 4000K Feron LB-65 25820 / LED lamp 50W 230V E40 4000K Feron LB-65 25820 | LB-65 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 1078763 |  | EAST | Лампа светодиодная Feron LB-65 E27 30W 4000K / Lamp LED Feron LB-65 E27 30W 4000K | 25818 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 1078901 |  | EAST | Cигнальная лампа XB7-EV0-MP/230V/20mA / Signal light XB7-EV0-MP / 230V / 20mA |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 1016540 |  | EAST | Лампа Philips SON T70W, 230V, E27~Lamp Philips SON T70W, 230V, E27 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 1029751 |  | EAST | Лампа 9Вт MASTER PL-S 9W/840/2P G23 компактная люминесцентная, энергосберегающая p/n026087170~MASTER PL-S 9W/840/2P G23 PHILIPS-lamp p/n026087170 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 1036732 |  | EAST | Лампа SYLVANIA F 58W/54-765 G13 D26mm 1500mm~Lamp SYLVANIA F 58W/54-765 G13 D26mm 1500mm | F 58W/54-765 G13 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 1024795 |  | EAST | Индикаторная лампа STAHL 8010/2-01-ws, Eex de I/IIC, PTB 01 ATEX 1160 U~Indication lamp STAHL 8010/2-01-ws, Eex de I/IIC, PTB 01 ATEX 1160 U | 8010/2-01-ws | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 1076571 |  | EAST | Лампа люминесцентная компактная DULUXSTAR MINI TWIST 23W/840 23Вт E27 спиральная 4000К OSRAM |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 1036734 |  | EAST | Лампа люм. TL-D 36W/54-765 G13 T8 Philips 872790081584900~Lamp TL-D 36W/54-765 G13 T8 Philips 872790081584900 | TL-D 36W/54-765 G13 T8 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 1036737 |  | EAST | Лампа TL-D 18W/54-765 G13 T8 Philips 872790081578800~Lamp TL-D 18W/54-765 G13 T8 Philips 872790081578800 | TL-D 18W/54-765 G13 T8 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 1076572 |  | EAST | Лампа люминесцентная компактная DULUXSTAR MINI TWIST 11W/827 11Вт E14 спиральная 2700К OSRAM |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | 1031426 |  | EAST | Лампа OSRAM HQL 80~Lamp OSRAM HQL 80 | HQL 80 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
61 | 1076573 |  | EAST | Лампа люминесцентная компакт. LH85 FS/842/E40 85Вт E40 спиральная 4200К Camelion |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
62 | 1076574 |  | EAST | Лампа газоразрядная натриевая MASTER SON-T PIA Plus 400Вт трубчатая 2000К E40 PHILIPS |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
63 | 1053568 |  | EAST | Светодиодная лампа REV-A60-10W-230V-4000K-E27~Lamp REV-A60-10W-230V-4000K-E27 | REV-A60-10W-230V-4000K-E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
64 | 1076575 |  | EAST | Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/827 E27 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
65 | 1076409 |  | EAST | Лампа светодиодная T8 18Вт линейная 4000К белый G13 1600лм 180-240В 1200мм REV |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
66 | 1052865 |  | EAST | Лампа накаливания местного освещения 36В 40Вт E27 прозрачная~Glow lamp 36V 40W E27 | 36V 40W E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
67 | 1052853 |  | EAST | Энергосберегающая лампа Philips Master PL-S 11W/840/4P 4000K 2G7~Philips Master PL-S 11W/840/4P 4000K 2G7 | PL-S 11W/840/4P | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
68 | 1076576 |  | EAST | Лампа светодиодная PLED-SP R39 5Вт 5000К холод. бел. E14 400лм 230В JazzWay |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
69 | 1039856 |  | EAST | Светодиодная лампа BIOLEDEX VEO LED Lampe E27 10W 810Lm Warmweiss (B27-1001-241)~Lamp BIOLEDEX VEO LED Lampe E27 10W 810Lm Warmweiss (B27-1001-241) |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
70 | 1025617 |  | EAST | Люминесцентная лампа L 18W/26-765, дневной свет OSRAM~Luminous tube L 18W/26-765, OSRAM |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
71 | 1052839 |  | EAST | Светодиодная лампа LE A60 LED 10W E27~LED lamp LE A60 LED 10W E27 | LE A60 LED 10W 4К E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
72 | 1052840 |  | EAST | Светодиодная лампа LE Т8 LED 10W NT 6500K 0,6м~LE LED lamp T8 LED 10W NT 6500K 0,6m | LE Т8 LED 10W NT 6500K 0,6м | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
73 | 1029753 |  | EAST | Натриевая лампа высокого давления SON-T E, 400W, E40~High Pressure Sodium Lamp Philips SON-T E 400W E-40 | SON-T 400 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
74 | 1051074 |  | EAST | Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 55Вт 6500К ИЭК~The energy-saving lamp spiral КЭЛ-FS E27 55Вт 6500К ИЭК | КЭЛ-FS E27 55Вт 6500К ИЭК | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
75 | 1076577 |  | EAST | Лампа люминесцентная L 36W/765 36Вт T8 6500К G13 смол. OSRAM |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
76 | 1076578 |  | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1500GL 24Вт линейная 6500К холод. бел. G13 2200лм 185-240В JazzWay |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
77 | 1076579 |  | EAST | Лампа светодиодная 12Вт 2700К Е27 220В А60 Шар матовый LB-93 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
78 | 1032749 |  | EAST | ЛАМПА PHILIPS HPI-T Plus 400W/645~Lamp PHILIPS HPI-T Plus 400W/645 | HPI-T Plus 400W/645 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
79 | 1076580 |  | EAST | Лампа светодиодная PLED-HP 30Вт цилиндр 6500К холод. бел. E40 2550лм 220-230В JazzWay |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
80 | 1053383 |  | EAST | Лампа накаливания 24В, Е27, 40Вт~Glow lamp 24 V, E27, 40 W |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
81 | 1036739 |  | EAST | Лампа HPL-N 125W/542 E27 (24) Philips~Lamp HPL-N 125W/542 E27 (24) Philips |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
82 | 1056148 |  | EAST | Лампа накаливания 908, LAMP, INCANDESCENT, WEDGE, 6V, 9W~Lamp 908, LAMP, INCANDESCENT, WEDGE, 6V, 9W |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
83 | 1035031 |  | EAST | Лампа F8W/33-640 G5 T5 SYLVANIA~Lamp F8W/33-640 G5 T5 SYLVANIA | F8W/33-640 G5 T5 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
84 | 1055562 |  | EAST | Металлогаллогеновая лампа OSRAM HQI-TS1000W/D/S-PRO~Metallogallogenovaya lampa OSRAM HQI-TS1000W/D/S-PRO | HQI-TS1000W/D/S-PRO | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
85 | 1025616 |  | EAST | Лампа HQL 250W, E40~Lamp HQL 250W, E40 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
86 | 1057177 |  | EAST | Светодиодная лампа LED T8 1500мм G13 24Вт арт. 32395 2~LED lamp T8 1500 mm G13 24 W art. 32395 2 | 32395 2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
87 | 1050809 |  | EAST | Светодиодная лампа T8 , 10W, 6400К, 600мм, G13 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
88 | 1057178 |  | EAST | Лампа светодиодная LED 9,0W 78мм 220V R7s 4200K арт.J7SV90ELC~Lamp LED 9,0W 78 mm 220V R7s 4200K art. J7SV90ELC | J7SV90ELC | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
89 | 1064016 |  | EAST | Лампа натриевая высокого давления ДНаТ 400W E40 | ДНаТ 400W E40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
90 | 1064017 |  | EAST | Лампа натриевая ДНаТ 70вт NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
91 | 1064018 |  | EAST | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 8вт L8/840 G5 белая | L8/840 G5 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
92 | 1057364 |  | EAST | Светодиодная лампа LED, Мощность -10Вт. Напряжение-240В, Тип цоколя-Е27,категория цветности холодный - 4000К. Световой поток: 500ЛМ., Диаметр: 55мм.- Длина: 95мм. Тип колбы G45, форма лампы - шарообразная. Класс энергоэффективности - А. Срок службы: 40000 часов. ~ Led lamp led, Power 10W. Voltage-240V, cap Type-E27,color category cold - 4000K. Luminous flux: 500ЛМ., Diameter: 55mm.- Length: 95mm. The type of bulb G45, bulb shape - spherical. Energy efficiency class A. Period service: 40,000 hours. |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
93 | 1076585 |  | EAST | Лампа светодиодная диммируемая LED-G45-5W/WW/E14/CL/DIM GLA01TR форма "шар" прозр. Air свет теплый бел. 3000К упак. картон Uniel |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
94 | 1036089 |  | EAST | Лампа светодиодная LED 5W, 230V, E27 ~ LED bulb 5W, 230V, E27 | 5W, 230V, E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
95 | 1028503 |  | EAST | Лампа натриевая высокого давления - Philips SON-T 220V 70W 1900K E27 6000lm ~ Pressure Sodium Lamp Philips SON-T 220V 70W 1900K E27 6000lm |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
96 | 1010808 |  | EAST | Лампа газонаполненная SON-T-150W, PHILIPS, или ДНаТ-150W, цоколь Е-27 ~ Gas-tube SON-T-150W, PHILIPS, or ДНаТ-150W, E-27 | SON-T-150W | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
97 | 1028506 |  | EAST | Лампа натриевая высокого давления SON-T B 250W E40 PHILIPS ~ High Pressure Sodium SON-T B 250W E40 PHILIPS | Л2019 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
98 | 1068497 |  | EAST | Лампа газоразрядная ДНаТ 400 E40 (30) Лисма ~ Lamp ДНаТ 400 E40 (30) Lisma |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
99 | 1018702 |  | EAST | Лампа натриевая высокого давления SON-T -150W E-40 ~ High Pressure Sodium Lamp Philips SON-T -150W E-40 | Л2018 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
100 | 1076586 |  | EAST | Лампа светодиодная низковольтная МО 12Вт шар 4000К белый E27 1000лм 24-36В VARTON |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
101 | 1028532 |  | EAST | Лампа Космос ДНаТ 100Вт, Е40, газоразрядная натриевая высокого давления. ~ Cosmos lamp DNaT 100 W, gas-discharge, sodium high pressure | ДНаТ 100Вт, Е40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
102 | 1068489 |  | EAST | PLED T8-1500GL 24w FROST 6500K 230V/50Hz лампа Jazzway ~ PLED T8-1500GL 24w FROST 6500K 230V/50Hz lamp Jazzway |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
103 | 1051468 |  | EAST | Лампа Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K матовое стекло 102502212 ~ Lamp Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K matt 102502212 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
104 | 1068546 |  | EAST | SQ07206 LED-T8-10W/NW/G13/FR Лампа светодиодная с матовым рассеивателем. Цвет свечения белый. ~ Lamp SQ07206 LED-T8-10W/NW/G13/FR white |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
105 | 1076587 |  | EAST | Лампа энергосберегающая SLV-508630 E14 ELT MINILYNX SYLVANIA 230В 11Вт 2700К |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
106 | 1076477 |  | EAST | Лампа светодиодная LED 9Вт 220В G13 4000К GLASS 600мм T8 Космос |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
107 | 1076588 |  | EAST | Лампа светодиодная LED 18Вт 220В G13 4000К GLASS 1200мм T8 Космос |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
108 | 1069489 |  | EAST | Cветодиодная лампа E40, 60Вт, 220В. ~ LED lamp of E40, 60 W, 220B. |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
109 | 1030953 |  | EAST | Лампа OSRAM HQI-TS-150W; цоколь Rx7s ~ Lamp OSRAM HQI-TS-150W; cap Rx7s | HQI-TS-70W | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
110 | 1064063 |  | EAST | Лампа энергосберегающая 20Вт Е27, не более 103х48мм, 4200К ~ Energy-conserving 20W Е27, 103х48mm, 4200К |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
111 | 1053960 |  | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20Вт FROST 6500K 230B/50Гц~Lamp LED PLED T8-1200GL 20Wт of FROST 6500K 230B/50g |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
112 | 1069057 |  | EAST | Лампа светодиодная 220В 60Вт с цоколем Е 40 ~ Lamp 220W 60Wt Е 40 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
113 | 1067055 |  | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K ~ Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
114 | 1067056 |  | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1200R 20W FROST 4000K ~ Lamp LED PLED T8-1200R 20W FROST 4000K |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
115 | 1055401 |  | EAST | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 8W 4200K / LED Geniled E27 G45 8W 4200К |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
116 | 1069061 |  | EAST | Лампа люминесцентная Philips, энергосберегающая, мощность 36 Вт, тип цоколя G13, диаметр 26 мм, длина 1213,6мм ~ Lamp 36W G13 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
117 | 1029749 |  | EAST | Люминесцентная лампа TLD-58W/54, цоколь G13, d-26 p/n81590000 ~ TLD 58W/54 PHILIPS G13 D26mm ( 4000 K)-lamp p/n81590000 | Л3033 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
118 | 1006034 |  | EAST | Лампы ртутные высокого давления (ДРЛ) HPL-N, 250W, E40, PHILIPS / High Pressure Lamp HPL-N, 250W, E40, PHILIPS | HPL-N, 250W, E40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
119 | 1023527 |  | EAST | Дроссель электронный для люминесцентных ламп PC2/58T8 PRO / Ballast,electronic,high frequency, PC2/58T8 PRO | ПРА TRLDONIC PC 2/58 T8 PRO | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
120 | 1068596 |  | EAST | Дроссель электронный для люминесцентных ламп / Ballast,electronic,high frequency | Helvar 4337001 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
121 | 1071049 |  | EAST | Дроссель SU-4х18W электронный / Сhoke SU-4х18W |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
122 | 1071554 |  | EAST | Дроссель SU-2х36W Электронный / Throttle SU-2х36W electronic |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
123 | 1072354 |  | EAST | Дроссель 18W/220 / Throttle 18W / 220 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
124 | 1072355 |  | EAST | Дроссель 40W/220 / Throttle 40W / 220 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
125 | 1000778 |  | EAST | ФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: СТАРТЕР.... / FLUORESCENT LIGHTING: "EExd": STARTER, 4-80W, 220-240Vac single |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
126 | 1010806 |  | EAST | Стартер S10, 4-65W, 220-240Vac, PHILIPS / Starter S10, 4-65W, 220-240Vac, PHILIPS | S10, 4-65W | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
127 | 1019540 |  | EAST | Стартер S2, 4-22W, 220-240Vac, PHILIPS / Starter S2, 4-22W, 220-240Vac, PHILIPS | S2, 4-20W | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
128 | 1025615 |  | EAST | Стартер SТ 111, 4...80W, ER, 220В~Starter SТ 111, 4...80W, ER, 220В) | SТ 111, 4...80W, ER, 220В | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
129 | 1068733 |  | EAST | Красный светодиодный индикатор 220В / Red LED indicator |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
130 | 1068838 |  | EAST | Зеленый светодиодный индикатор 220В / Green LED indicator |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
131 | 1068839 |  | EAST | Желтый светодиодный индикатор 220В / Yellow LED indicator |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
132 | 1022912 |  | EAST | Светодиодная лампочка LED BA9S 24V BLANC/Белая/EAO 10-2512.1149 / Switching Lamp LED BA9S 24V BLANC/Белая/EAO 10-2512.1149 | 10-2512.1149 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
133 | 1057411 |  | EAST | Патрон HLDR-E14-F (2173) керамический с держателем и цоколем Е14/230V/IP20/4А / Hldr-E14-F (2173) ceramic cartridge with holder and base E14/230V/IP20/4A |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
134 | 1057412 |  | EAST | Патрон керамический с держателем и цоколем Е27 / Ceramic cartridge with holder and base E27 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
135 | 1078581 |  | EAST | Патрон 71619 NLH-CL керамический с держателем и цоколем Е27/230V/IP20/4А / Cartridge 71619 NLH-CL ceramic holder and E27/230V/IP20/4A |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
136 | 1071127 |  | EAST | Патрон Е40 керамический ~ Ceramic cartridge Е40 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
137 | 1010828 |  | EAST | Фотореле ФР-10Т Технические характеристики и сертификат соответствия фотореле ФР-10Т во вложении. / Photo cell FR-10T |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
138 | 1036919 |  | EAST | Взрывозащищенный Фонарь ML-808 c зарядным устройством / Explosionproof flashlight ML-808 with charger |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
139 | 1072831 |  | EAST | Драйвер электронный 80W LB0007 / Electronic Drive 80W LB0007 | LB0007 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
140 | 1054533 |  | EAST | ZBVM3 Блок светодиодов 230VАС зеленый~Unit led green 230VАС | ZBVM3 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
141 | 1047669 |  | EAST | Аппарат пускорег. электрон. (ЭПРА) 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
142 | 1056685 |  | EAST | Микровыключатель 5 AAC Роликовый рычаг Щелчковый переключатель 1 переключающий (CO) | V3SYR-UL | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
143 | 1076581 |  | EAST | Выключатель сумеречный стандартный 230Вт 16А |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
144 | 1025233 |  | EAST | Импульсно-зажигающее устройство для ламп ДНаТ 70-400W, Z-400-MK VS-Power IP20 p/n 142897 ~ Electronic starter for High Pressure Sodium Lamp 70-400W, Z-400-MK VS-Power IP20 p/n 142897 | Z-400-MK VS-Power p/n 142897 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
145 | 1057409 |  | EAST | Светодиодный светильник взрывозащищенного исполнения ВЭЛАН73-СД.Л.120-УХЛ1» 240V/50Нz/120W/IP66 / Led lamp explosion-proof design VALAN73-SD.L. 120-UHL1" 240V/50Нz/120W/IP66 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Дополнительные условия: для оптимизации Транспортно-заготовительных расходов минимальный объем отгрузки на склад назначения (по спецификации к договору) составляет не менее 50 тысяч рублей / Additional conditions: for optimization of Transport and procuring expenses the minimum volume of shipment on an appointment warehouse (according to the specification to the contract) makes not less than 50 thousand rubles
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Техническую и коммерческую часть необходимо предоставить также на электронном носителе. Коммерческое предложение ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить в редактируемом виде. / The technical and commercial part needs to be provided also on the memory card. Commercial offer MUST be in editable form.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUR | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве