## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0204-PROC-2019 Поставка автоматических выключателей, контакторов, реле и вспомогательных электротехнических устройств для КТК-К / Purchase № 0204-PROC-2019 Supply of circuit breakers, contactors, relays and auxiliary electrical devices for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 14.10.19 14:27
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56844679 | 1072512 | 21073 | EAST | Штекер для защиты от импульсных перенапряжений VAL-MS 230 ST / Attachment cap surge voltage VAL-MS 230 ST | Опросный лист к строке 4 заявки 21073 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072512 | 0204-PROC-2019 | 1 | EA | 51 | 51Z
2 | 56844680 | 1072515 | 21073 | EAST | Штекер для защиты от импульсных перенапряжений F-MS 12 ST / Attachment cap surge voltage F-MS 12 ST | Опросный лист к строке 5 заявки 21073 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072515 | 0204-PROC-2019 | 2 | EA | 51 | 51Z
3 | 56844684 | 1072511 | 21073 | EAST | Световая сигнализация (красный) / Light warning (red) |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072511 | 0204-PROC-2019 | 3 | EA | 51 | 51Z
4 | 56844685 | 1072514 | 21073 | EAST | Световая сигнализация (зеленый) / Light warning (green) |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072514 | 0204-PROC-2019 | 4 | EA | 51 | 51Z
5 | 56851746 | 1046694 | 21721 | EAST | Выключатель автоматический 100А, 3П, 25 кА, 80-100А, NZMB1-A100 / Main switch 100 А, 3P |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1046694 | 0204-PROC-2019 | 5 | EA | 51 | 51F | MOELLER
6 | 56875445 | 1077222 | 24662 | EAST | Контактор 25А/50Гц / Сontactor 25A / 50Hz | Опросный лист к строке 1 заявки 24662 | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1077222 | 0204-PROC-2019 | 6 | EA | 51 | 51Z
7 | 56875446 | 1077223 | 24662 | EAST | Контактор 32А/50Гц / Сontactor 32A / 50Hz | Опросный лист к строке 2 заявки 24662 | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1077223 | 0204-PROC-2019 | 7 | EA | 51 | 51Z
8 | 56875447 | 1077224 | 24662 | EAST | Контактор 65А/50Гц / Сontactor 65A / 50Hz | Опросный лист к строке 3 заявки 24662 | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1077224 | 0204-PROC-2019 | 8 | EA | 51 | 51Z
9 | 56882970 | 1078889 | 25653 | EAST | Электромагнитное промежуточное реле Finder 40.525/8А/220V / Electromagnetic Intermediate Relay Finder 40.525 / 8A / 220V |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078889 | 0204-PROC-2019 | 9 | EA | 51 | 51Q | FINDER
10 | 56882972 | 1078892 | 25653 | EAST | Электромагнитное промежуточное реле Finder 55.34.9.220.0040/7А/220V/DС / Electromagnetic Intermediate Relay Finder 55.34.9.220.0040 / 7A / 220V / DC |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078892 | 0204-PROC-2019 | 10 | EA | 51 | 51Q | FINDER
11 | 56887733 | 1079563 | 26134 | EAST | Реле контроля частоты RM35HZ21FM / Relay frequency control RM35HZ21FM |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079563 | 0204-PROC-2019 | 11 | EA | 51 | 51Q
12 | 56888241 | EXP-10042 | 26134 | EAST | Выключатель автоматический трехполюсный Acti9 iC60H C 63A 3P / Automatic three-pole breaker Acti9 iC60H C 63A 3P | A9F89363 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-10042 | 0204-PROC-2019 | 12 | EA | 51 | 51G
13 | 56891324 | 1079822 | 26501 | EAST | Устройство проверки указателей напряжения УПУН-1М 6-35кВ. / The device for verification the voltage indicators UPUN-1M 6-35kV. | Опросный лист к строке 1 заявки 26501 | шт. | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079822 | 0204-PROC-2019 | 13 | EA | 51 | 51Z
14 | 56891325 | 1036067 | 26501 | EAST | Устройство проверки указателей напряжения УПУН-2М до 220кВ / The device for verification the voltage indicators UPUN-2M to 220kV | Опросный лист к строке 2 заявки 26501 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1036067 | 0204-PROC-2019 | 14 | EA | 51 | 51Z
15 | 56897004 | 1000711 | 27260 | EAST | Автоматический выключатель Acti iC60N, 2П, 16А, С, А9F79216 / Circuit Breaker Acti iC60N, 2П, 16А, С, А9F79216 |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1000711 | 0204-PROC-2019 | 15 | EA | 51 | 51F
16 | 56885031 | 1036375 | 25903 | EAST | Реле контроля напряжения WAS2 VMA V АС / Voltage control relay WAS2 VMA V АС | WAS2 VMA V ac / 8581220000 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1036375 | 0204-PROC-2019 | 16 | EA | 51 | 51Z | WEIDMUL
17 | 56885075 | 1056763 | 25903 | EAST | Реле Finder 55.34.9.220.0040 coket Finder 94.74, модуль 99.01.9.220.99 / Finder 55.34.9.220.0040 coket Finder 94.74 relay, module 99.01.9.220.99 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056763 | 0204-PROC-2019 | 17 | EA | 51 | 51Z
18 | 56885076 | 1056764 | 25903 | EAST | Реле Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.230.09 / Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75 relay, module 99.02.0.230.09 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056764 | 0204-PROC-2019 | 18 | EA | 51 | 51Z
19 | 56885077 | 1056765 | 25903 | EAST | Реле Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.024.09 / Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75 relay, module 99.02.0.024.09 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056765 | 0204-PROC-2019 | 19 | EA | 51 | 51Z
20 | 56885087 | 1066038 | 25903 | EAST | Реле контроля фаз АУОТ РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ2 / Relay for phase control RKF-M05-2-15 AC380V UHL2 | РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ2 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066038 | 0204-PROC-2019 | 20 | EA | 51 | 51Z
21 | 56885092 | 1072716 | 25903 | EAST | A9F74113 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/13А/С/6кА / A9F74113 Switch automatic no more than 63A iC60N 1P/13A/C/6ka | IC60N C13A 1P | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072716 | 0204-PROC-2019 | 21 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
22 | 56885093 | 1072717 | 25903 | EAST | A9F74170 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/0.5A/C/6kA / A9F74170 Switch automatic no more than 63A iC60N 1P/0.5A/C/6kA | IC60N C0,5A 1P | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072717 | 0204-PROC-2019 | 22 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
23 | 56885094 | 1072718 | 25903 | EAST | A9F74203 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 2P/3A/C/6kA / A9F74203 Switch automatic no more than 63A iC60N 2P/3A/C/6kA | IC60N C3A 2P | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072718 | 0204-PROC-2019 | 23 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
24 | 56885125 | 1078236 | 25903 | EAST | Плоский индукционный низкочастотный электронагреватель ПИЭН-2.0/220/50Гц-Т6-4-9 / Flat induction low-frequency heater ПИЭН-2.0/220/50Гц-Т6-4-9 | ПИЭН-2.0/220/50Гц-Т6-4-9 / ПМ 044-521.000.045.000.00 ПС | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078236 | 0204-PROC-2019 | 24 | EA | 51 | 51H | NA
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве