## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 3874-OD Закупка аккумуляторных батарей и источников бесперебойного питания для КТК-Р и КТК-К / Purchase № 3874-OD Supply of batteries and uninterruptible power supplies for CPC-R and CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 29.11.19 11:37
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56889015 | 1055537 | 26300 | EAST | АККУМУЛЯТОР, 2 В 256 A/h / Battery, Absolyte GP, 2 Volt, 256 A/h. | Опросный лист к строке 1 заявки 26300 | шт. | 54 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1055537 | BATTERIES_0719 | 1 | EA | 51 | 51A
2 | 56888345 | 1055444 | 26226 | EAST | Аккумуляторы пожарных насосов 6СТ-190, габаритные размеры, мм 525х240х243 (Рос. полярность) / Fire pump Battery 6СТ-190, size мм 525х240х243 (Russian polarity) |  | шт. | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1055444 | BATTERIES_0719 | 2 | EA | 91 | 91E
3 | 56888346 | 1019657 | 26226 | EAST | Аккумулятор 6CT 90A / Battery 6CT 90A | 6CT 90A | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019657 | BATTERIES_0719 | 3 | EA | 91 | 91E | URAL
4 | 56888390 | 1017452 | 26226 | EAST | Стартерная аккумуляторная батарея 6СТ-132 / Starter battery 6ST-132 | 6СТ-132 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1017452 | BATTERIES_0719 | 4 | EA | 51 | 51A
5 | 56888391 | 1079607 | 26226 | EAST | Аккумуляторная батарея 520 А/ч / Battery 520 A/h |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079607 | BATTERIES_0719 | 5 | EA | 51 | 51A
6 | 56888526 | 1007514 | 26261 | MAR_T | Аккумулятор GP 12260 / Battery GP 12260 | GP 12260 | шт. | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1007514 | BATTERIES_0719 | 6 | EA | 51 | 51A
7 | 56888527 | 1007515 | 26261 | MAR_T | Аккумулятор NPL 38-12I / Battery NPL 38-12I | NPL 38-12 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1007515 | BATTERIES_0719 | 7 | EA | 51 | 51A | NA
8 | 56888528 | 1007516 | 26261 | MAR_T | Аккумулятор A 512/16 / Battery A 512/16 | A 512/16 | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1007516 | BATTERIES_0719 | 8 | EA | 51 | 51A
9 | 56888529 | 1032384 | 26261 | MAR_T | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с загущенным электролитом тип NP7-12, 12V, 7Ah / Battery production YUASA CORPORATION Type NP7-12, 12V, 7Ah | NP7-12 | шт. | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1032384 | BATTERIES_0719 | 9 | EA | 51 | 51A | YUASA
10 | 56888530 | 1038004 | 26261 | MAR_T | Аккумулятор 12V, 5Ah, габариты 90х70х101мм / Sealed Lead Acid Battery 12V, 5Ah 90x70x101mm |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1038004 | BATTERIES_0719 | 10 | EA | 51 | 51Z | NA
11 | 56883270 | 1015402 | 25703 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея Буй-2Л 500 А/h / Battery "Buoy-2L" 500 А/h | Буй-2 (500A/h) | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1015402 | BATTERIES_0719 | 11 | EA | 51 | 51A | LITIY
12 | 56892421 | 1054525 | 26647 | EAST | Аккумуляторная батарея Delta HRL 12-7.2 (12V / 7.2Ah) / Battery Delta HRL 12-7.2 (12V / 7.2Ah) | Опросный лист к строке 1 заявки 26647 | шт. | 76 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1054525 | BATTERIES_0719 | 12 | EA | 51 | 51A
13 | 56892423 | 1051679 | 26647 | EAST | Аккумуляторная батарея, 12В, 17Ач / Battery voltage - 12V Capacity - 17Ah | Опросный лист к строке 2 заявки 26647 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051679 | BATTERIES_0719 | 13 | EA | 51 | 51A
14 | 56889958 | 1067765 | 26373 | WEST | Аккумуляторная батарея, AGM, 12В, 9Ач. / Battery AGM, 12V, 9AH | Delta HR 12-9 | шт. | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1067765 | BATTERIES_0719 | 14 | EA | 51 | 51A
15 | 56887270 | 1032752 | 26134 | EAST | Батарея FIAMM FG10451 / Battery FIAMM FG10451 | FG10451 | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1032752 | BATTERIES_0719 | 15 | EA | 51 | 51A
16 | 56887744 | 1079571 | 26134 | EAST | NiCd-батарея, газоупорная; 7 Aч / 6 В (6044801740) набор батарей / NiCd-battery, gas-resistant; 7 Ah / 6 V (6044801740) set of batteries |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079571 | BATTERIES_0719 | 16 | EA | 51 | 51A | NA
17 | 56885194 | 1036698 | 25906 | WEST | Аккумулятор MC215P / Battery MC215P | MC215P | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1036698 | BATTERIES_0719 | 17 | EA | 51 | 51Z | ALCAD
18 | 56885207 | 1054767 | 25906 | WEST | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 420VA, 230 В, grey / Uninterruptible power supply unit APC Smart-UPS 420VA, 230 В, grey |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1054767 | BATTERIES_0719 | 20 | EA | 11 | 11A
19 | 56899614 | 1032384 | 27688 | MAR_T | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с загущенным электролитом тип NP7-12, 12V, 7Ah / Battery production YUASA CORPORATION Type NP7-12, 12V, 7Ah | NP7-12 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1032384 | BATTERIES_0719 | 22 | EA | 51 | 51A | YUASA
20 | 56884984 | 1054767 | 25901 | CENTRAL | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 420VA, 230 В, grey / Uninterruptible power supply unit APC Smart-UPS 420VA, 230 В, grey |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1054767 | BATTERIES_0719 | 23 | EA | 11 | 11A
21 | 56895221 | 1036698 | 26964 | CENTRAL | Аккумулятор MC215P / Battery MC215P | MC215P | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1036698 | BATTERIES_0719 | 24 | EA | 51 | 51Z | ALCAD
22 | 56902657 | 1081886 | 28175 | CENTRAL | Аккумулятор AGM Fiamm 12FIT180 12В 180 Ач / Battery AGM Fiamm 12 FIT 180 12V 180 Ah |  | шт. | 36 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081886 | BATTERIES_0719 | 25 | EA | 51 | 51A
23 | 56902658 | 1081887 | 28175 | CENTRAL | Аккумулятор 75Ач; 12В; Габариты: 260X173X204 мм / Battery 75 Ah; 12V; dimensions: 260X173X204mm |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081887 | BATTERIES_0719 | 26 | EA | 51 | 51A
24 | 56902661 | 1081888 | 28175 | CENTRAL | АККУМУЛЯТОР Absolyte IIP, 2В, 900 Ач, Модель 100A19 / The Absolyte IIP BATTERIES, 2V, 900 Ah battery, Model 100A19 |  | шт. | 96 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081888 | BATTERIES_0719 | 27 | EA | 51 | 51A
25 | 56902663 | 1081889 | 28175 | CENTRAL | Аккумулятор VISION CP12240 12В 24Ач / Аккумулятор тип VISION CP12240 12В 24Ач |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081889 | BATTERIES_0719 | 28 | EA | 51 | 51A
26 | 56902666 | 1081885 | 28175 | CENTRAL | Аккумулятор Sonnenshine A512/10S, 12В, 10Ач / Battery Sonnenschein A512/10S, 12V, 10Ah |  | шт. | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081885 | BATTERIES_0719 | 29 | EA | 51 | 51A
27 | 56902667 | 1081890 | 28175 | CENTRAL | Аккумулятор «MARATHON» M12V35FT, 12V, 35 Ah. / Battery "MARATHON" M12V35FT, 12V, 35 Ah. |  | шт. | 51 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1081890 | BATTERIES_0719 | 30 | EA | 51 | 51A
28 | 56902668 | 1081891 | 28175 | CENTRAL | Аккумулятор Marathon M12V60FT, 12В, 59Ah. / Battery Marathon M12V60FT, 12V, 59Ah. |  | шт. | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1081891 | BATTERIES_0719 | 31 | EA | 51 | 51A
29 | 56902669 | 1081893 | 28175 | CENTRAL | Аккумулятор для пуска ДВС 60038 95А/ч; 12В, пусковой ток 850А; Габариты: 350X170X170 / Аккумулятор для пуска ДВС 60038 95А/ч; 12В, пусковой ток 850А; Габариты: 350X170X170 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081893 | BATTERIES_0719 | 32 | EA | 51 | 51A
30 | 56902671 | 1021307 | 28175 | CENTRAL | HR1234F2 Аккумуляторная батарея CSB 12В, 7А / HR1234F2 Accumulator CSB 12V, 7Ah | HR1234F2 | шт. | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1021307 | BATTERIES_0719 | 33 | EA | 51 | 51A
31 | 56902672 | 1066025 | 28175 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея 180 Ач / Accumulator battery 180Ah | BOSCH T5 077 0092T50770 180Ач (12В, 180Ач) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1066025 | BATTERIES_0719 | 34 | EA | 51 | 51Z
32 | 56902673 | 1081892 | 28175 | CENTRAL | Аккумулятор для пуска ДВС BOSCH S3 013 0 092 S30 130. 12В, 90Ah, пусковой ток 720А / Аккумулятор для пуска ДВС BOSCH S3 013 0 092 S30 130. 12В, 90Ah, пусковой ток 720А |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081892 | BATTERIES_0719 | 35 | EA | 51 | 51A
33 | 56902674 | 1069267 | 28175 | CENTRAL | Стартерная аккумуляторная батарея 132 Ач / Starter battery 132 Ah | VOLT Classik 6CT-132,3 132Ач (12В 132 Ач) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1069267 | BATTERIES_0719 | 36 | EA | 51 | 51A
34 | 56902675 | 1066089 | 28175 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея 240 Ач (Дизельный пожарный насос) / Rechargeable battery 240 Ah (Diesel fire pump) | Varta Promotive EFB 240Ач EN1200A | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1066089 | BATTERIES_0719 | 37 | EA | 51 | 51Z
35 | 56903208 | 1022402 | 28264 | CENTRAL | Аккумулятор 12В 7А/Ч 151х65х94 / Battery 12V 7Аh 151х65х94 | 12В 7А/Ч 151х65х94 | шт. | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1022402 | BATTERIES_0719 | 38 | EA | 51 | 51A
36 | 56903209 | 1022184 | 28264 | CENTRAL | Аккумулятор 12В 12 А/Ч 151х101х98 / Battery 12 V 12 Аh 151х101х98 | 12В 12 А/Ч 151х101х98 | шт. | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1022184 | BATTERIES_0719 | 39 | EA | 51 | 51A
37 | 56903210 | 1022430 | 28264 | CENTRAL | Аккумулятор 12В 17А/Ч 181х75х170 / Battery 12V 17Аh 181х75х170 | 12В 17А/Ч 181х75х170 | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1022430 | BATTERIES_0719 | 40 | EA | 51 | 51A
38 | 56903211 | 1028265 | 28264 | CENTRAL | Аккумулятор 12В 4,5 А/Ч 90х70х102 / Battery 12 V 4,5 Аh 90х70х102 |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1028265 | BATTERIES_0719 | 41 | EA | 51 | 51Z
39 | 56902149 | 1079709 | 28106 | WEST | APCRBC140 батарея для ИБП АРС RT 192V RM / APCRBC140 the battery for the APC RT 192V RM UPS | APCRBC140 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079709 | BATTERIES_0719 | 42 | EA | 51 | 51A | APC
40 | 56902601 | 1081915 | 28169 | CENTRAL | Батарея для ИБП APC RBC7 12В, 17Ач / APC Battery Cartridge APC RBC7 12V, 17 Ah | APC RBC7 12V/17Ah | шт. | 215 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081915 | BATTERIES_0719 | 43 | EA | 51 | 51A
41 | 56902711 | 1067765 | 28187 | WEST | Аккумуляторная батарея, AGM, 12В, 9Ач. / Battery AGM, 12V, 9AH | 12 FGL 36 | шт. | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1067765 | BATTERIES_0719 | 44 | EA | 51 | 51A
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК).
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве