## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0041-PROC-2020 Закупка оборудования и приборов КИПиА для КТК-Р / Purchase № 0041-PROC-2020 Purchase of instrumentation and instrumentation for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 26.02.20 16:57
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56899061 | EXP-8237 | 27607 | WEST | Биметаллический термометр, Модель: R 5502 / Bimetal Thermometer, Model: R 5502 | Опросный лист на изделие EXP-8237 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | EXP-8237 | 2827 | 1 | EA | 14 | 14T | ELECTROSTIL
2 | 56899062 | 1008687 | 27607 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, 0...+400kPa / Pressure Gauge, 0-+400 kPa, Wika Type 233.50.100 | Опросный лист на изделие 1008687 | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1008687 | 2827 | 2 | EA | 14 | 14P | WIKA
3 | 56899064 | 1081111 | 27607 | WEST | Манометр 233.30.160 -100...+2400 Номинальный диаметр в мм: 160 Класс точности : 1 Диапазон измерений: Вакууметрическое или мановакууметрическое давление Диапазоны шкалы кПа: -100...+2400 Ограничения по давлению постоянное: Значение полной шкалы Ограничения по давлению переменное: 0.9 x значение полной шкалы Ограничения по давлению кратковременное : 1.3 x значение полной шкалы Влияние температуры (При отклонении температуры измерительной системы от нормальной (+20 °C)): макс. ±0.4 %/10 K от значения полной шкалы Пылевлагозащита: IP65 в соответствии с EN 60529 / lEC 60529 Технологическое присоединение: Нержавеющая сталь 316L, присоединение снизу, ½ NPT B, под ключ 22 мм Чувствительный к давлению элемент: Нержавеющая сталь 316L, Типа С или спирального типа Механизм: Нержавеющая сталь Циферблат: Алюминий, белый цвет, надпись черного цвета, NS 63 со стопорным штифтом стрелки Корпус: Нержавеющая сталь, со стравливанием давления с задней части корпуса. С компенсационным клапаном для выравнивания давления внутри корпуса Смотровое стекло: Многослойное безопасное стекло Кольцо на корпусе: Зажимное кольцо (байонетного типа), нержавеющая сталь Гидрозаполнение: Глицерин 99.7 % Документация: Сведения о первичной поверке, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия, паспорт, инструкция по эксплуатации / Manometer 233.30.160 - 100... +2400 | Опросный лист на изделие 1081111 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1081111 | 2827 | 3 | EA | 14 | 14P | WIKA
4 | 56899065 | 1081112 | 27607 | WEST | Манометр 233.30.160 ( -100...+700 кПа) Номинальный диаметр в мм: 160 Класс точности: 1 Диапазон измерений: Вакууметрическое или мановакууметрическое давление Диапазоны шкалы кПа: -100...+700 Ограничения по давлению постоянное: Значение полной шкалы Ограничения по давлению переменное: 0.9 x значение полной шкалы Ограничения по давлению кратковременное : 1.3 x значение полной шкалы Влияние температуры (При отклонении температуры измерительной системы от нормальной (+20 °C)): макс. ±0.4 %/10 K от значения полной шкалы Пылевлагозащита: IP65 в соответствии с EN 60529 / lEC 60529 Технологическое присоединение: Нержавеющая сталь 316L, присоединение снизу, ½ NPT B, под ключ 22 мм Чувствительный к давлению элемент: Нержавеющая сталь 316L, Типа С или спирального типа Механизм: Нержавеющая сталь Циферблат: Алюминий, белый цвет, надпись черного цвета, NS 63 со стопорным штифтом стрелки Корпус: Нержавеющая сталь, со стравливанием давления с задней части корпуса. С компенсационным клапаном для выравнивания давления внутри корпуса Смотровое стекло: Многослойное безопасное стекло Кольцо на корпусе: Зажимное кольцо (байонетного типа), нержавеющая сталь Гидрозаполнение: Глицерин 99.7 % Документация: Сведения о первичной поверке, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия, паспорт, инструкция по эксплуатации / Manometer 233.30.160 (-100... +700 kPa) | Опросный лист на изделие 1081112 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1081112 | 2827 | 4 | EA | 14 | 14P | WIKA
5 | 56900439 | 1081437 | 27607 | WEST | Термометр биметаллический Чувствительный элемент: Биметаллическая спираль Номинальный размер корпуса: 160 мм Длина штока: 500 мм Диапазон шкалы: 0...100 °C Диаметр штока: 8 мм Гидрозаполнение: Глицерин 99.7 % Тип присоединения: Гайка с наружной резьбой Присоединение к процессу: G ½ В Положение присоединения: Сзади (осевое по центру) Стекло: Многослойное безопасное стекло Класс точности: Класс 1 согласно EN 13190 Материал корпус, кольцо корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 Материал штока, технологическое присоединение: Нержавеющая сталь 316Ti Циферблат: Алюминий, белый цвет, черные символы Стрелка: Алюминий, черный цвет, регулируемая стрелка Пылевлагозащита: IP65 Допустимое рабочее давление на шток макс.: 2500 кПа, статическое Допустимая температура окружающей среды: -50 ... +70 °C Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001 Документация: Сведения о первичной поверке, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия, паспорт, инструкция по эксплуатации Sensitive element: Bimetallic spiral Nominal size of the body: 160 mm Rod length: 500 mm Scale range: 0... 100 °C Diameter of the rod: 8 mm Hydrofilling: Glycerin of 99.7% Accession type: The nut with the outside carving Accession to process: G ½ V Accession provision: Behind (axial on the center) Glass: Laminated safety glass Accuracy class: The class 1 according to EN 13190 Material body, body ring: Stainless steel 1.4301 Rod material, technology accession: Stainless steel 316Ti Dial: Aluminum, white color, black symbols Arrow: Aluminum, black color, regulated arrow Pylevlagozashchita: IP65 Admissible working pressure upon the rod max.: 2500 kPa, static Admissible ambient temperature:-50... +70 °C Certificates: ISO 9001, ISO 14001 Documentation: Data on primary checking, the Certificate on the statement like measuring instruments, the Certificate of conformity, the passport, the maintenance instruction / Thermometer bimetallic | Опросный лист на изделие 1081437 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1081437 | 2827 | 5 | EA | 14 | 14P | WIKA
6 | 56900440 | 1081438 | 27607 | WEST | Реле давления с регулировкой дифференциала Назначение: Реле давления предназначен для управления и контроля. Диапазон уставки: 0,7 ... 7 бар Макс. рабочее давление: 18 бар Дифференциал: Регулируемый до 60% от диапазона уставки Регулируемый дифференциал: 0,6 ... 2,4 бар Тип переключателя: SPDT однополюсное реле Максимальная величина постоянного тока: При 30В - 10А При 250В - 0,3А Выходное реле: Герметичное двухполюсное реле DPDT, активная нагрузка 5,0 А Корпус: Алюминий (EN AC-44100) Пылевлагозащита: IP66 Температура окружающая среды: -10 ... +60 °C Температура измеряемой среды: -30 ... +60 °C Электрическое соединение: 1 x слева для 1 x SPDT Резьбовое соединение для кабельного ввода: ½ NPT внутренняя резьба Материал Кабального ввода: Нержавеющая сталь316L Материал чувствительного элемента: (Сильфон) Нержавеющая сталь 316L Технологическое присоединение: ½ NPT внутренняя резьба, нержавеющая сталь 316L Среда контроля: Вода Сертификаты: EN 10204 Документация: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия; Паспорт; Руководство по эксплуатации Appointment: To the relay of pressure it is intended for management and control. Setting range: 0,7... 7 bars Max. working pressure: 18 bars Differential: Regulated to 60% of setting range Regulated differential: 0,6... 2,4 bars Switch type: SPDT single-pole relay Maximum size of the direct current: At 30B - 10A At 250B - 0,3A Output relay: Tight bipolar DPDT relay, active loading 5,0 A Body: Aluminum (EN AC-44100) Pylevlagozashchita: IP66 Temperature surrounding environments:-10... +60 °C Temperature of the measured environment:-30... +60 °C Electric connection: 1 x at the left for 1 x SPDT Threaded connection for cable input: ½ NPT female thread Material of Enslaving input: Corrosion-proof stal316l Material of the sensitive element: (Bellow valve) Stainless steel 316L Technology accession: ½ NPT female thread, stainless steel 316L Control environment: Water Certificates: EN 10204 Documentation: Permission to application of Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision; Certificate of conformity; Passport; Operation manual / Pressure relay with adjustment of differential | Опросный лист на изделие 1081438 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1081438 | 2827 | 6 | EA | 14 | 14P | WIKA
7 | 56899186 | 1081115 | 27627 | WEST | Вторичный преобразователь Назначение: Предназначено для измерения и отображения физической величины (высота уровня, давление, расход, температура и т.д Номинальное напряжение питания: 24 В DC ± 15 % Номинальная потребляемая мощность: для 24 В DC: макс. 4,5 Вт±0,03 % от измеренного значения для диапазона ≥ 10м. Дисплей: 4-х местный LED, красный, высота 20 см Вход: токовый 0/4 ÷ 20 мА, программируемый, защита от перегрузки, ограничение входного тока на 40 мА Диапазон измерения: от −999 до 9999, десятичная запятая при необходимости Точность измерения: ± 0,25 % ± один разряд по всему рабочему диапазону Выходы: 2 реле 1 A / 250 В AC (cosϕ=1) Выходное напряжение: для датчика 24 В DC ± 3 В для 24 В DC: макс. 100 мA Интерфейс для коммуникации: RS 485, 8N1, 1200 ÷ 115200 бит/с Modbus RTU (гальванически не изолировано) Рабочая температура: 0°C ÷ +50°C Защита: IP 65 Размещение шкафа: на стене Материал шкафа: ABS + стеклопластик Размеры (ш, в, г): без каб. скв. изолятора: 110 x 80 x 67 мм со скв. изолятором: 110 x 105 x 67 мм Сертификат: EN 61010-1; EN 61326; EN ISO 9001 Документация Свидетельство регистрация в государственном реестре средств измерений; Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия; Методика поверки; Паспорт; СD c ПО; Руководство по эксплуатации / Secondary converter | Опросный лист на изделие 1081115 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1081115 | 2827 | 7 | EA | 51 | 51D | DINEL
8 | 56899198 | 1050907 | 27627 | WEST | Ультразвуковой сигнализатор уровня Magnetrol Echotel 910 / Ultrasonic Level Switch Echotel 910 | Опросный лист на изделие 1050907 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1050907 | 2827 | 8 | EA | 14 | 14Z | MAGNETR
9 | 56899199 | 1050905 | 27627 | WEST | Сигнализатор предельного уровня OPTISWITCH 5100C Тип: VF10.DAGBVXURXK; Взрывозащиты: 1ExdIICT2 Подсоединение: резьба G3/4ˮA Материал подсоединения: нерж. сталь 316L Материал вилки: нерж. сталь 316L Адаптер: без адаптера Температурный диапазон среды: -50÷150 С Корпус: алюминий с покрытием пластиком IP66/67 Кабельный ввод: 1/2ˮNPT Выход (тип электроники): двойное реле (DPDT), 20-72V, DC/20-250V AC Сенсор: 40мм Type: VF10.DAGBVXURXK; Explosion: 1ExdIICT2 Connection: G3 / 4ˮA thread Material connection: stainless steel. stainless steel 316L Fork Material: stainless steel. stainless steel 316L Adapter: without adapter Temperature range of medium: -50 ÷ 150˚S Housing: aluminum coated plastic IP66 / 67 Cable entry: 1 / 2ˮNPT Output (electronic type): double relay (DPDT), 20-72V, DC / 20-250V AC Sensor: 40mm / Warning limit level OPTISWITCH 5100C | OPTISWICH 5100 C Опросный лист на изделие 1050905 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1050905 | 2827 | 9 | EA | 14 | 14Z | KROHNE
10 | 56901930 | 1081683 | 28077 | WEST | Электронный модуль для уровнемера Magnetrol E3 Modulevel / Electronic module for the Magnetrol E3 Modulevel level gage | Z30-9151-001 Техническая информация для изделия 1081683 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1081683 | 2827 | 10 | EA | 14 | 14Z
11 | 56903428 | 1082070 | 28279 | WEST | Прецизионный измеритель-регулятор температуры МИТ 8.15. Диапазон измерения температуры, от -200 до +62 °С Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С ±(0,002+3·10-6·│t│) Верхний предел диапазона измерения сопротивления, 35 Ом Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности , Ом ±(0,00004+3·10-6·R) / Precision meter-temperature controller. Тemperature measurement Range, -200 to + 62 °C Limits of permissible basic absolute error, °C ±(0,002+3·10-6·│t│) Upper limit of resistance measurement range, 35 Ohms Limits of permissible basic absolute error, Ohm ±(0,00004+3·10-6·R) | МИТ 8.15 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1082070 | 2827 | 11 | EA | 14 | 14T | ISTEX
12 | 56903431 | 1082071 | 28279 | WEST | Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС 10 М. Диапазон измеряемых температур, : От 0 до + 660 °С Разряд термометра: 2-й Номинальное сопротивление термометра при 0°С: 10,0±0,2 Ом Длина погружаемой части: 550-560 мм Внешний диаметр охранной трубки, не более: 6,8 мм Материал погружаемой части: Газонаплавленное прозрачное кварцевое стекло / Platinum resistance thermometer reference Measured temperature range: 0 to + 660 °C Range of thermometer: 2nd Nominal resistance of the thermometer at 0°C: 10.0±0.2 Ohms The length of the immersed part: 550-560 mm The external diameter of the guard tube, maximum: 6.8 mm Material of submerged part: gas-Melted transparent quartz glass | ПТС-10М | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1082071 | 2827 | 12 | EA | 14 | 14T | VLETALON
13 | 56903438 | 1005356 | 28279 | WEST | Портативный плотномер DM-230.2A Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения плотности хранимой жидкости в диапазоне кинематической вязкости жидкости свыше 0 мПа⸳с до 50 мПа⸳с , ± 0,3 кг/м3, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры хранимой жидкости, ± 0,2 °С, Глубина погружения датчика измерения плотности не менее,30 м, класс взрывозащиты: 1Ex ia II BT4 / Portable density meter DM-230.2A | DM-230.2A | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1005356 | 2827 | 13 | EA | 34 | 34A | LEMIS BALTIC
14 | 56911349 | 1083849 | 29170 | WEST | Манометр с трубчатой пружиной, безопасное исполнение с прочной разделительной перегородкой по EN 837-7, резьба 1/4"- 18 NPT (коническая), класс точности 1,6, тип 63х33мм мод.233.50 (гидрозаполнение), диапазон 0-160 кПа / Manometr with tubular spring, intrinsically safe with solid partition as per EN 837-7, thread 1/4"- 18 NPT (taper thread), class of accuracy 1,6, type 63х33mm mod.233.50 (liquid filling), range 0-160 kPa | тип 233.50 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1083849 | 2827 | 14 | EA | 14 | 14P | WIKA
15 | 56912046 | 1084012 | 29464 | WEST | Биметаллический термометр с гидрозаполнением S5550 Биметаллический термометр, исполнение из нержавеющей стали Спецификация согласно типовому листу: TM 55.01 Корпус: нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Модель: S 5550, номинальный размер 100, регулируемый шток и циферблат Класс точности: Класс 1 согласно EN 13190 Тип присоединения: 4, компрессионное резьбовое присоединение (регулируемое по штоку) Единица: °C Диапазон шкалы прибора: 0 °C ... 100 °C Присоединение к процессу: 1/2 NPT Диаметр штока: 6 мм Длина штока: 149 мм Стекло: Многослойное безопасное стекло Гидрозаполнение и демпфирование: Гидрозаполнение Материал штока: нержавеющая сталь" / Bimetallic thermometer with hydrofilling S5550 | S5550-4-C1E-ND-B149H1-KZZZ | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1084012 | 2827 | 15 | EA | 14 | 14T | WIKA
16 | 56912047 | 1084013 | 29464 | WEST | Биметаллический термометр с гидрозаполнением S5550 Биметаллический термометр, исполнение из нержавеющей стали Спецификация согласно типовому листу: TM 55.01 Корпус: нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Модель: S 5550, номинальный размер 100, регулируемый шток и циферблат Класс точности: Класс 1 согласно EN 13190 Тип присоединения: 4, компрессионное резьбовое присоединение (регулируемое по штоку) Единица: °C Диапазон шкалы прибора: 0 °C ... 120 °C Присоединение к процессу: 1/2 NPT Диаметр штока: 6 мм Длина штока: 126 мм Стекло: Многослойное безопасное стекло Гидрозаполнение и демпфирование: Гидрозаполнение Материал штока: нержавеющая сталь / Bimetallic thermometer with hydrofilling S5550 | S5550-4-C1F-ND-B126H1-KZZZ | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1084013 | 2827 | 16 | EA | 14 | 14T | WIKA
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве