## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 4015-OD Поставка осветительного оборудования и материалов для КТК-К (Рамочный контракт) / Purchase № 4015-OD Supply of lighting equipment and materials for CPC-K (Frame supply contract)
Компания-участница/Bidder: | [10 empty] | 10.02.20 09:55
Item/ Поз. | Номер изделия | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 1023535 | EAST | Светильник Philips TCW060 2xTL - D58W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D58W HF | TCW060 2xTL - D58W HF | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
2 | 1027028 | EAST | Светильник аварийный ZENIT IP65 BS-9641-2x36 T8 Белый Свет / Emergency lighting lamp ZENIT IP65 BS-9641-2x36 T8 | ZENIT IP65 BS-9641-2x36 T8 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
3 | 1032748 | EAST | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | TCW060 2xTL - D36W HF | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
4 | 1066462 | EAST | Светодиодный светильник УСС 150 / Led lamp USS 150 | УСС 150 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
5 | 1068595 | EAST | Светодиодный светильник аварийного выхода / LLed emergency exit lamp | LSSA0-1001-003-K03 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
6 | 1070849 | EAST | Аварийный светильник указателя выхода / Emergency exit lamp | ЛБА-01-2х8-003 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
7 | 1071535 | EAST | Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 4000К дежурный свет / LED lamp "ВАРТОН" СТРОНГ industrial class protection IP65 1242*90*68 mm 36 W 4000K light on duty | V1-I0-70210-03000-6503640 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
8 | 1078950 | EAST | Светильник потолочный СИРИУС-2 белый (НББ 07-60-002) Е27х60W,IP54 / Lamp ceiling SIRIUS-2 white (NBB 07-60-002) E27x60W, IP54 | 1010201075 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
9 | 1079313 | EAST | Рассеиватель для светильника ВАРТОН СТРОНГ 1242х90х68 IP65 матовый. Артикул:V2-I0-IPP0-02.3.0210.18 / The lens for the VARTON STRONG lamp 1242x90x68 IP65 opaque. Artikul:v2-I0-IPP0-02.3.0210.18 | V2-I0-IPP0-02.3.0210.18 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
10 | 1052837 | EAST | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник LE LED OBL WH 15 CW~LED lamp LE LED OBL WH 15w CW | LE LED OBL WH 15w CW | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
11 | 1052838 | EAST | Светодиодный светильник накладной LE LED PLS 01 WH 40W~LED lamp consignment LE LED PLS 01 WH 40W | LE LED PLS 01 WH 40W | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
12 | 1076582 | EAST | Светильник светодиодный влагозащищенный накладной ULT-Q216 36W/NW IP65 WHITE Дневной свет 6500K Volpe | ULT-Q216 36W/NW IP65 WHITE Дневной свет 6500K Volpe | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
13 | 1064021 | EAST | Светодиодный светильник Gauss круглый IP65 12W 4000K 1/20 Lamp LED, Gauss round IP65 12W 4000K 1/20 | Светодиодный светильник Gauss круглый IP65 12W 4000K 1/20 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
14 | 1053882 | EAST | Светильник светодиодный ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" одностор. 3Вт ИЭК LSSA0-1001-003-K03 / LED light ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" One side | LSSA0-1001-003-K03 / LED light ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
15 | 1076589 | EAST | Взрывозащищенный светодиодный светильник Горэлтех Артикул СГЖ01-6200С/П-220АС/ИБП | СГЖ01-6200С/П-220АС/ИБП | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
16 | 1076590 | EAST | Взрывозащищенный светодиодный светильник Горэлтех СГЖ01-6200С/П | СГЖ01-6200С/П-220АС/ИБП | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
17 | 1021538 | EAST | ПРОЖЕКТОР ЖO04 – 400 – 001 – У1 IP65 / FLOODLIGHT ZHO04-400-001-U1 IP65 | ЖO04 – 400 – 001 – У1 IP65 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
18 | 1053943 | EAST | Прожектор светодиодный, Leek LE FL SMD LED3 100W CW (20) IP65.~LED searchlight, Leek LE FL SMD LED3 100W CW (20) IP65. | арт. LE040303-0010 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
19 | 1053858 | EAST | Прожектор светодиодный, СДО-5, 50Вт, 220В, IP65. | СДО-5 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
20 | 1056471 | EAST | Прожектор светодиодный 2835SMD 50W 6400K IP65 черный 32102 ~ LED searchlight, 2835SMD 50W 6400K IP65 black 32102 | Прожектор светодиодный ДО-50w 6400К 4750Лм IP65 черный (LL-921) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
21 | 3001053 | EAST | Лампа для прожекторов 400Вт REFLUX HG~Floodlight lamp 400W REFLUX HG | REFLUX HG | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
22 | 1005704 | EAST | Люминисцентная лампа Philips 230V 18W TLD 18W/33-640 ~ Fluorescent tube Philips 230V, 18W, TLD 18W/33-640 | 230V 18W TLD 18W/33 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
23 | 1015606 | EAST | Лампа TL-D 36W/54-765 G13 / Lamp TL-D 36W/54-765 G13 | Лампа TL-D 36W/54-765 G13 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
24 | 1018701 | EAST | Лампа ДРЛ 125, E27 / Lamp ДРЛ 125, E27 | ДРЛ 125, E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
25 | 1019825 | EAST | Люминисцентная лампа PHILIPS 58Вт TLD 58W/54 G13 / Lamp PHILIPS TLD 58W/54 G13 | TLD 58W/54 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
26 | 1022476 | EAST | Лампа DULUX S 9W/840 (G23) / Lamp DULUX S 9W/840 (G23) | DULUX S 9W/840 G23 10X1 OSRAM | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
27 | 1029684 | EAST | Лампа энергосберегающая 20Вт Е27 / Energy-conserving 20W Е27 | Лампа энергосберегающая спираль КЭЛP-FS Е27 20Вт 4000К ИЭК | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
28 | 1040023 | EAST | Лампа MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 SLV / Lamp MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 SLV | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 SLV | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
29 | 1040024 | EAST | Люминисцентная лампа PHILIPS TL-D 58W/54-765 SLV\25 / Lamp PHILIPS TL-D 58W/54-765 SLV\25 | TL-D 58W/54-765 SLV\25 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
30 | 1040037 | EAST | T8 AC220V 54LED 1200ММ G13 CW лампа светодиодная / Light-emitting diode lamp T8 AC220V 54LED 1200ММ G13 CW | T8 AC220V 54LED 1200ММ G13 CW 4000К | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
31 | 1040039 | EAST | Лампа энергосберегающая ESL QL7 20W 6400K E27 d46X103 / Energy-conserving ESL QL7 20W 6400K E27 d46X103 | ESL QL7 20W 6400K E27 d46X103 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
32 | 1047869 | EAST | Светодиодная лампа SJ-DG-9W AC85-260V, 50/60 Hz, 9W, 6500 K / LED lamp SJ-DG-9W AC85-260V, 50/60 Hz, 9W, 6500 K | SJ-DG-9W AC85-260V, 50/60 Hz, 9W, 6500 K | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
33 | 1051040 | EAST | Лампа энергосберегающая E14 ELT MINILYNX, , 230В, 11Вт, 2700K / Powersave lamp E14 ELT MINILYNX, , 230V, 11W, 2700K | TC-TSE (508630) SLV-508630 E14 ELT MINILYNX, SYLVANIA, 230В, 11Вт, 2700K | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
34 | 1051437 | EAST | Светодиодная лампа T8 9W G13 6000К Мощность: 9Вт.- Световой поток: 700lm., 260V, Цветовая температура: 6000К.- Диаметр: 26мм.- Длина: 600мм.- Срок службы: 35000 часов. / T8 9W G13 6000К LED tube Power: 9 W.- Lumens: 700 lm., 260 V, Color temperature: 6,000 К.- Diameter: 26 mm.- Length: 600 mm.- Lifespan: 35,000 hours. | 526-01100 LED Tube 9 C - 9W G13 866Лм 6000К T8 110/220V | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
35 | 1052841 | EAST | Лампа светодиодная LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200мм матовая ASD / Lamp LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200mm matt | LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200mm matt | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
36 | 1054786 | EAST | Лампа энергосберегающая ESL QL7 11W 2700K E14 / Powersave lamp ESL QL7 11W 2700K E14 | ESL QL7 11W 2700K E14 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
37 | 1058102 | EAST | Лампа светодиодная ECO А60 11 Вт 4000К шар E27 ИЭК / Led lamp ECO A60 11W 4000K E27 | Лампа светодиодная ECO A60 шар 11Вт 230В 4000К E27 IEK | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
38 | 1067752 | EAST | Лампа энергосберегающая 12 Вт, E27, 4200К / Energy-conserving lamp 12W, E27, 4200К | 12 Вт, E27, 4200К | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
39 | 1070178 | EAST | Лампа люминесцентная TL-D 36W/54-765 / Luminescent lamp TL-D 36W/54-765 | PHILIPS TL-D G13 36W/54-765 SLV | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
40 | 1072175 | EAST | Лампа 9W E27 LED ЛОН / Lamp 9W E27 LED LON | Лампа светодиодная E27 7W A60 2700K, теплый свет | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
41 | 1077425 | EAST | Светодиодная лампа 5W/T5/G5/300mm ~ LED lamp 5W/T5/G5/300mm | LED T5 Line 5 Вт 6500 K 300 мм | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
42 | 1077426 | EAST | Светодиодная лампа 10W/T8/G13/600mm ~ LED lamp 10W/T8/G13/600mm | LED 10Вт G13 4000K T8 600mm | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
43 | 1077427 | EAST | Светодиодная лампа 18W/T8/G13/1200mm ~ LED lamp 18W/T8/G13/1200mm | LED 18w 4000К, G13, 2100Лм, Т8, 1200мм | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
44 | 1077428 | EAST | Светодиодная лампа 7W/230V/E14 ~ LED lamp 7W/230V/E14 | LED 7Вт 230в, E14 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
45 | 1077429 | EAST | Светодиодная лампа 15W/230V/E27 / LED lamp 15W/230V/E27 | 5W 230V E27 2700K | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
46 | 1077471 | EAST | Светодиодная лампа 50W 230V E40 4000K Feron LB-65 25820 / LED lamp 50W 230V E40 4000K Feron LB-65 25820 | LB-65 50W 230V E40 4000K | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
47 | 1078763 | EAST | Лампа светодиодная Feron LB-65 E27 30W 4000K / Lamp LED Feron LB-65 E27 30W 4000K | 30W 230V E27 4000K 25818 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
48 | 1078901 | EAST | Cигнальная лампа XB7-EV0-MP/230V/20mA / Signal light XB7-EV0-MP / 230V / 20mA | XB7-EV0-MP/230V/20mA | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
49 | 1016540 | EAST | Лампа Philips SON T70W, 230V, E27~Lamp Philips SON T70W, 230V, E27 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
50 | 1029751 | EAST | Лампа 9Вт MASTER PL-S 9W/840/2P G23 компактная люминесцентная, энергосберегающая p/n026087170~MASTER PL-S 9W/840/2P G23 PHILIPS-lamp p/n026087170 | PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
51 | 1036732 | EAST | Лампа SYLVANIA F 58W/54-765 G13 D26mm 1500mm~Lamp SYLVANIA F 58W/54-765 G13 D26mm 1500mm | F 58W/54-765 G13 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
52 | 1024795 | EAST | Индикаторная лампа STAHL 8010/2-01-ws, Eex de I/IIC, PTB 01 ATEX 1160 U~Indication lamp STAHL 8010/2-01-ws, Eex de I/IIC, PTB 01 ATEX 1160 U | 8010/2-01-ws, Eex de I/IIC | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
53 | 1076571 | EAST | Лампа люминесцентная компактная DULUXSTAR MINI TWIST 23W/840 23Вт E27 спиральная 4000К OSRAM | OSRAM DST Mini Twist 840, E27, 23Вт | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
54 | 1036734 | EAST | Лампа люм. TL-D 36W/54-765 G13 T8 Philips 872790081584900~Lamp TL-D 36W/54-765 G13 T8 Philips 872790081584900 | TL-D 36W/54-765 G13 T8 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
55 | 1036737 | EAST | Лампа TL-D 18W/54-765 G13 T8 Philips 872790081578800~Lamp TL-D 18W/54-765 G13 T8 Philips 872790081578800 | TL-D 18W/54-765 G13 T8 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
56 | 1076572 | EAST | Лампа люминесцентная компактная DULUXSTAR MINI TWIST 11W/827 11Вт E14 спиральная 2700К OSRAM | DULUXSTAR MINI TWIST 11W/827 11Вт E14 спиральная 2700К OSRAM | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
57 | 1031426 | EAST | Лампа OSRAM HQL 80~Lamp OSRAM HQL 80 | Лампа газоразрядная ртутная HQL 80Вт эллипсоидная E27 OSRAM | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
58 | 1076573 | EAST | Лампа люминесцентная компакт. LH85 FS/842/E40 85Вт E40 спиральная 4200К Camelion | LH85 FS/842/E40 85Вт E40 спиральная 4200К | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
59 | 1076574 | EAST | Лампа газоразрядная натриевая MASTER SON-T PIA Plus 400Вт трубчатая 2000К E40 PHILIPS | MASTER SON-T PIA Plus 400Вт трубчатая 2000К E40 PHILIPS | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
60 | 1053568 | EAST | Светодиодная лампа REV-A60-10W-230V-4000K-E27~Lamp REV-A60-10W-230V-4000K-E27 | REV-A60-10W-230V-4000K-E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
61 | 1076575 | EAST | Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/827 E27 | КЛЛ 20/827 E27 D54х111 миниспираль | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
62 | 1076409 | EAST | Лампа светодиодная T8 18Вт линейная 4000К белый G13 1600лм 180-240В 1200мм REV | 8 18Вт линейная 4000К белый G13 1600лм 180-240В 1200мм REV | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
63 | 1052865 | EAST | Лампа накаливания местного освещения 36В 40Вт E27 прозрачная~Glow lamp 36V 40W E27 | 36V 40W E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
64 | 1052853 | EAST | Энергосберегающая лампа Philips Master PL-S 11W/840/4P 4000K 2G7~Philips Master PL-S 11W/840/4P 4000K 2G7 | PL-S 11W/840/4P | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
65 | 1076576 | EAST | Лампа светодиодная PLED-SP R39 5Вт 5000К холод. бел. E14 400лм 230В JazzWay | Лампа светодиодная PLED-SP R39 5Вт 5000К холод. бел. E14 400лм 230В | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
66 | 1039856 | EAST | Светодиодная лампа BIOLEDEX VEO LED Lampe E27 10W 810Lm Warmweiss (B27-1001-241)~Lamp BIOLEDEX VEO LED Lampe E27 10W 810Lm Warmweiss (B27-1001-241) | BIOLEDEX VEO LED Lampe E27 10W 810Lm Warmweiss | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
67 | 1025617 | EAST | Люминесцентная лампа L 18W/26-765, дневной свет OSRAM~Luminous tube L 18W/26-765, OSRAM | ЛЛ 18вт L 18/765 G13 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
68 | 1052839 | EAST | Светодиодная лампа LE A60 LED 10W E27~LED lamp LE A60 LED 10W E27 | LE A60 LED 10W 4К E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
69 | 1052840 | EAST | Светодиодная лампа LE Т8 LED 10W NT 6500K 0,6м~LE LED lamp T8 LED 10W NT 6500K 0,6m | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LE T8 LED 10W NT 6500 0,6М (25) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
70 | 1029753 | EAST | Натриевая лампа высокого давления SON-T E, 400W, E40~High Pressure Sodium Lamp Philips SON-T E 400W E-40 | Лампа натриевая ДНаТ 400вт SON-T E40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
71 | 1051074 | EAST | Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 55Вт 6500К ИЭК~The energy-saving lamp spiral КЭЛ-FS E27 55Вт 6500К ИЭК | КЭЛ-FS E27 55Вт 6500К ИЭК | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
72 | 1076577 | EAST | Лампа люминесцентная L 36W/765 36Вт T8 6500К G13 смол. OSRAM | ЛЛ 36вт L36/765 G13 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
73 | 1076578 | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1500GL 24Вт линейная 6500К холод. бел. G13 2200лм 185-240В JazzWay | PLED T8-1500GL 24Вт линейная 6500К холод. бел. G13 2200лм 185-240В JazzWay | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
74 | 1076579 | EAST | Лампа светодиодная 12Вт 2700К Е27 220В А60 Шар матовый LB-93 | Лампа светодиодная 12Вт 2700К Е27 220В А60 Шар матовый LB-93 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
75 | 1032749 | EAST | ЛАМПА PHILIPS HPI-T Plus 400W/645~Lamp PHILIPS HPI-T Plus 400W/645 | MASTER HPI-T Plus 400W/645 382Вт трубчатая 4500К E40 PHILIPS | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
76 | 1076580 | EAST | Лампа светодиодная PLED-HP 30Вт цилиндр 6500К холод. бел. E40 2550лм 220-230В JazzWay | PLED T8-1500GL 24Вт линейная 6500К холод. бел. G13 2200лм 185-240В JazzWay | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
77 | 1053383 | EAST | Лампа накаливания 24В, Е27, 40Вт~Glow lamp 24 V, E27, 40 W | 40Вт E27 24В (100) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
78 | 1036739 | EAST | Лампа HPL-N 125W/542 E27 (24) Philips~Lamp HPL-N 125W/542 E27 (24) Philips | Газоразрядная ртутная лампа Philips HPL-N 125W/542 E27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
79 | 1056148 | EAST | Лампа накаливания 908, LAMP, INCANDESCENT, WEDGE, 6V, 9W~Lamp 908, LAMP, INCANDESCENT, WEDGE, 6V, 9W | Лампа накаливания 6V 1.2W BA9s SchE DL1CB006 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
80 | 1035031 | EAST | Лампа F8W/33-640 G5 T5 SYLVANIA~Lamp F8W/33-640 G5 T5 SYLVANIA | F8W/33-640 G5 T5 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
81 | 1055562 | EAST | Металлогаллогеновая лампа OSRAM HQI-TS1000W/D/S-PRO~Metallogallogenovaya lampa OSRAM HQI-TS1000W/D/S-PRO | HQI-TS 1000W/D/S PRO K12S 10х1 1000Вт 6000К K12S OSRAM | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
82 | 1025616 | EAST | Лампа HQL 250W, E40~Lamp HQL 250W, E40 | Лампа газоразрядная ртутная HQL 250Вт эллипсоидная E40 OSRAM | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
83 | 1057177 | EAST | Светодиодная лампа LED T8 1500мм G13 24Вт арт. 32395 2~LED lamp T8 1500 mm G13 24 W art. 32395 2 | LED T8 1500мм G13 24Вт 1800Лм 6500К | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
84 | 1050809 | EAST | Светодиодная лампа T8 , 10W, 6400К, 600мм, G13 | Светодиодная лампа T8 , 10W, 6400К, 600мм, G13 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
85 | 1057178 | EAST | Лампа светодиодная LED 9,0W 78мм 220V R7s 4200K арт.J7SV90ELC~Lamp LED 9,0W 78 mm 220V R7s 4200K art. J7SV90ELC | Ecola Projector LED Lamp Premium 9,0W F78 220V R7s 4200K (алюм. радиатор) 78x32x51,J7SV90ELC | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
86 | 1064016 | EAST | Лампа натриевая высокого давления ДНаТ 400W E40 | ДНаТ 400W E40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
87 | 1064017 | EAST | Лампа натриевая ДНаТ 70вт NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) | Лампа натриевая ДНаТ 70вт NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
88 | 1064018 | EAST | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 8вт L8/840 G5 белая | L8/840 G5 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
89 | 1057364 | EAST | Светодиодная лампа LED, Мощность -10Вт. Напряжение-240В, Тип цоколя-Е27,категория цветности холодный - 4000К. Световой поток: 500ЛМ., Диаметр: 55мм.- Длина: 95мм. Тип колбы G45, форма лампы - шарообразная. Класс энергоэффективности - А. Срок службы: 40000 часов. ~ Led lamp led, Power 10W. Voltage-240V, cap Type-E27,color category cold - 4000K. Luminous flux: 500ЛМ., Diameter: 55mm.- Length: 95mm. The type of bulb G45, bulb shape - spherical. Energy efficiency class A. Period service: 40,000 hours. | LED, 10Вт. 240В, Е27,категория 4000К. 500ЛМ., 55мм.x95мм. Тип колбы G45, форма лампы - шарообразная. Класс энергоэффективности - А. Срок службы: 40000 часов. | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
90 | 1076585 | EAST | Лампа светодиодная диммируемая LED-G45-5W/WW/E14/CL/DIM GLA01TR форма "шар" прозр. Air свет теплый бел. 3000К упак. картон Uniel | LED-G45-5W/WW/E14/CL/DIM GLA01TR форма "шар" прозр. Air свет теплый бел. 3000К | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
91 | 1036089 | EAST | Лампа светодиодная LED 5W, 230V, E27 ~ LED bulb 5W, 230V, E27 | LED A60 5Вт 230В E27 3000К | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
92 | 1028503 | EAST | Лампа натриевая высокого давления - Philips SON-T 220V 70W 1900K E27 6000lm ~ Pressure Sodium Lamp Philips SON-T 220V 70W 1900K E27 6000lm | Philips SON-T 220V 70W 1900K E27 6000lm | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
93 | 1010808 | EAST | Лампа газонаполненная SON-T-150W, PHILIPS, или ДНаТ-150W, цоколь Е-27 ~ Gas-tube SON-T-150W, PHILIPS, or ДНаТ-150W, E-27 | Лампа газонаполненная SON-T-150W, PHILIPS, Е-27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
94 | 1028506 | EAST | Лампа натриевая высокого давления SON-T B 250W E40 PHILIPS ~ High Pressure Sodium SON-T B 250W E40 PHILIPS | Лампа натриевая ДНаТ 250вт SON-T Basic E40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
95 | 1068497 | EAST | Лампа газоразрядная ДНаТ 400 E40 (30) Лисма ~ Lamp ДНаТ 400 E40 (30) Lisma | Лампа натриевая ДНаТ 400вт-5М Е40 С | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
96 | 1018702 | EAST | Лампа натриевая высокого давления SON-T -150W E-40 ~ High Pressure Sodium Lamp Philips SON-T -150W E-40 | Лампа натриевая ДНаТ 150вт SON-T E40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
97 | 1076586 | EAST | Лампа светодиодная низковольтная МО 12Вт шар 4000К белый E27 1000лм 24-36В VARTON | Низковольтная светодиодная лампа местного освещения (МО) Вартон 12Вт Е27 24-36V AC/DC 4000K | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
98 | 1028532 | EAST | Лампа Космос ДНаТ 100Вт, Е40, газоразрядная натриевая высокого давления. ~ Cosmos lamp DNaT 100 W, gas-discharge, sodium high pressure | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 100 E40 (25) МЕГАВАТТ | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
99 | 1068489 | EAST | PLED T8-1500GL 24w FROST 6500K 230V/50Hz лампа Jazzway ~ PLED T8-1500GL 24w FROST 6500K 230V/50Hz lamp Jazzway | Лампа светодиодная PLED T8-1500GL 24Вт линейная 6500К холод. бел. G13 2200лм 185-240В JazzWay | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
100 | 1051468 | EAST | Лампа Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K матовое стекло 102502212 ~ Lamp Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K matt 102502212 | Лампа светодиодная LED 12вт 230в А60 Е27 белый | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
101 | 1068546 | EAST | SQ07206 LED-T8-10W/NW/G13/FR Лампа светодиодная с матовым рассеивателем. Цвет свечения белый. ~ Lamp SQ07206 LED-T8-10W/NW/G13/FR white | LED-T8-10W/NW/G13/FR/FIX/N матовый рассеиватель. Белый свет. Цоколь G13 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
102 | 1076587 | EAST | Лампа энергосберегающая SLV-508630 E14 ELT MINILYNX SYLVANIA 230В 11Вт 2700К | Лампа E14 ELT MINILYNX, SYLVANIA, 230В, 11Вт, 2700K, энергосберегающая | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
103 | 1076477 | EAST | Лампа светодиодная LED 9Вт 220В G13 4000К GLASS 600мм T8 Космос | ED 9Вт 220В G13 4000К GLASS 600мм T8 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
104 | 1076588 | EAST | Лампа светодиодная LED 18Вт 220В G13 4000К GLASS 1200мм T8 Космос | LED 18Вт 220В G13 4000К GLASS 1200мм T8 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
105 | 1069489 | EAST | Cветодиодная лампа E40, 60Вт, 220В. ~ LED lamp of E40, 60 W, 220B. | LED 60Вт E40 6500К | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
106 | 1030953 | EAST | Лампа OSRAM HQI-TS-150W; цоколь Rx7s ~ Lamp OSRAM HQI-TS-150W; cap Rx7s | Лампа газоразрядная металлогалогенная HQI-TS 150W/NDL EXCELLENCE 150Вт линейная 4200К RX7s-24 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
107 | 1064063 | EAST | Лампа энергосберегающая 20Вт Е27, не более 103х48мм, 4200К ~ Energy-conserving 20W Е27, 103х48mm, 4200К | Лампа люминесцентная компакт. SPC 20Вт E27 спиральная 4200К | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
108 | 1053960 | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20Вт FROST 6500K 230B/50Гц~Lamp LED PLED T8-1200GL 20Wт of FROST 6500K 230B/50g | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20Вт FROST 6500K 230B/50Гц | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
109 | 1069057 | EAST | Лампа светодиодная 220В 60Вт с цоколем Е 40 ~ Lamp 220W 60Wt Е 40 | LED 60Вт E40 6500К | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
110 | 1067055 | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K ~ Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10Вт линейная 6500К холод. бел. G13 800лм 220-240В | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
111 | 1067056 | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1200R 20W FROST 4000K ~ Lamp LED PLED T8-1200R 20W FROST 4000K | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20Вт линейная 4000К белый G13 1600лм 220-240В | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
112 | 1055401 | EAST | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 8W 4200K / LED Geniled E27 G45 8W 4200К | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 8W 4200K | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
113 | 1069061 | EAST | Лампа люминесцентная Philips, энергосберегающая, мощность 36 Вт, тип цоколя G13, диаметр 26 мм, длина 1213,6мм ~ Lamp 36W G13 | Лампа люминесцентная ЛЛ-26/36Вт 36Вт T8 6500К G13 ИЭК | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
114 | 1029749 | EAST | Люминесцентная лампа TLD-58W/54, цоколь G13, d-26 p/n81590000 ~ TLD 58W/54 PHILIPS G13 D26mm ( 4000 K)-lamp p/n81590000 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 58W/54-765 G13 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
115 | 1006034 | EAST | Лампы ртутные высокого давления (ДРЛ) HPL-N, 250W, E40, PHILIPS / High Pressure Lamp HPL-N, 250W, E40, PHILIPS | Лампа ртутная ДРЛ 250вт HPL-N E40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
116 | 1023527 | EAST | Дроссель электронный для люминесцентных ламп PC2/58T8 PRO / Ballast,electronic,high frequency, PC2/58T8 PRO | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х58 встраиваемый | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
117 | 1068596 | EAST | Дроссель электронный для люминесцентных ламп / Ballast,electronic,high frequency | Аппарат пускорег. электрон. (ЭПРА) 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar 4337001 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
118 | 1071049 | EAST | Дроссель SU-4х18W электронный / Сhoke SU-4х18W | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 4х18 встраиваемый | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
119 | 1071554 | EAST | Дроссель SU-2х36W Электронный / Throttle SU-2х36W electronic | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый (EB52) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
120 | 1072354 | EAST | Дроссель 18W/220 / Throttle 18W / 220 | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х18 встраиваемый (EB52) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
121 | 1072355 | EAST | Дроссель 40W/220 / Throttle 40W / 220 | Дроссель люм 40Вт L40 A-L(P) для ламп ЛЛ Т8, КЛЛ HELVAR | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
122 | 1000778 | EAST | ФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: СТАРТЕР.... / FLUORESCENT LIGHTING: "EExd": STARTER, 4-80W, 220-240Vac single | Стартер 220-240V (4-80W) PHOENIX LIGHT FS-U | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
123 | 1010806 | EAST | Стартер S10, 4-65W, 220-240Vac, PHILIPS / Starter S10, 4-65W, 220-240Vac, PHILIPS | Стартер S10 4-65W 220-240V | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
124 | 1019540 | EAST | Стартер S2, 4-22W, 220-240Vac, PHILIPS / Starter S2, 4-22W, 220-240Vac, PHILIPS | Стартер S2 4-22Вт 220В | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
125 | 1025615 | EAST | Стартер SТ 111, 4...80W, ER, 220В~Starter SТ 111, 4...80W, ER, 220В) | Стартер ST 111 BASIC OSRAM | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
126 | 1068733 | EAST | Красный светодиодный индикатор 220В / Red LED indicator | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, 22.5mm, | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
127 | 1068838 | EAST | Зеленый светодиодный индикатор 220В / Green LED indicator | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, Зеленый 22.5mm, | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
128 | 1068839 | EAST | Желтый светодиодный индикатор 220В / Yellow LED indicator | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, Желтый 22.5mm, | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
129 | 1022912 | EAST | Светодиодная лампочка LED BA9S 24V BLANC/Белая/EAO 10-2512.1149 / Switching Lamp LED BA9S 24V BLANC/Белая/EAO 10-2512.1149 | Лампа светодиодная BA9S 24В сменная PROxima EKF BA9SA/W-24V 10-2512.1149 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
130 | 1057411 | EAST | Патрон HLDR-E14-F (2173) керамический с держателем и цоколем Е14/230V/IP20/4А / Hldr-E14-F (2173) ceramic cartridge with holder and base E14/230V/IP20/4A | Патрон Е14 керамический (71600 NLH-СL) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
131 | 1057412 | EAST | Патрон керамический с держателем и цоколем Е27 / Ceramic cartridge with holder and base E27 | Патрон керамический с держателем и цоколем Е27 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
132 | 1078581 | EAST | Патрон 71619 NLH-CL керамический с держателем и цоколем Е27/230V/IP20/4А / Cartridge 71619 NLH-CL ceramic holder and E27/230V/IP20/4A | Патрон 71619 NLH-CL керамический с держателем и цоколем Е27/230V/IP20/4А | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
133 | 1071127 | EAST | Патрон Е40 керамический ~ Ceramic cartridge Е40 | Патрон Е40 керамический (71604 NLH-CL) | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
134 | 1010828 | EAST | Фотореле ФР-10Т Технические характеристики и сертификат соответствия фотореле ФР-10Т во вложении. / Photo cell FR-10T | Фотореле ФР-10Т | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
135 | 1036919 | EAST | Взрывозащищенный Фонарь ML-808 c зарядным устройством / Explosionproof flashlight ML-808 with charger | Взрывозащищенный Фонарь ML-808 c зарядным устройством | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
136 | 1072831 | EAST | Драйвер электронный 80W LB0007 / Electronic Drive 80W LB0007 | Трансформатор электронный для светодиодного чипа 80W DC(20-36V) (драйвер), LB0007 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
137 | 1054533 | EAST | ZBVM3 Блок светодиодов 230VАС зеленый~Unit led green 230VАС | СВЕТОДИОДН. БЛОК. 240В ВИНТ. КРЕПЛ. ZBVM3 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
138 | 1047669 | EAST | Аппарат пускорег. электрон. (ЭПРА) 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | (ЭПРА) 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar 4337001 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
139 | 1056685 | EAST | Микровыключатель 5 AAC Роликовый рычаг Щелчковый переключатель 1 переключающий (CO) | V3SYR-UL | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
140 | 1076581 | EAST | Выключатель сумеречный стандартный 230Вт 16А | Выключатель сумеречный стандартный 230Вт 16А Leg 412623 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
141 | 1025233 | EAST | Импульсно-зажигающее устройство для ламп ДНаТ 70-400W, Z-400-MK VS-Power IP20 p/n 142897 ~ Electronic starter for High Pressure Sodium Lamp 70-400W, Z-400-MK VS-Power IP20 p/n 142897 | (ИЗУ) HI-400 M Helvar 2860000 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
142 | 1027109 | EAST | Лампа люминесцентная T5/8W DL 541-85040 ~ Lamp luminescent T5/8W DL 541-85040 | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
143 | 1082095 | EAST | Лампа светодиодная LED 10Вт, 230В, Е14, белый, шарик ~ Lamp LED 10W, 230V, E14, white, bulb | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
144 | 1081123 | EAST | Светильник светодиодный промышленный. 1х36W, G13, 220В. ~ Lamp LED industrial. 1x36W, G13, 220V. | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
145 | 1082078 | EAST | Светодиодная лампа 12В, Е27, 10Вт ~ LED lamp 12V, E27, 10W | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
146 | 1069107 | EAST | Взрывозащищенный аварийный светильник (с возможностью работы в аварийном режиме), 2ExedqIICT4 ~ Flame-proof emergency light (able to work at emergency mode) | ВЭЛ51-ПАК-2х36 У1 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
147 | 1057409 | EAST | Светодиодный светильник взрывозащищенного исполнения ВЭЛАН73-СД.Л.120-УХЛ1 240V/50Нz/120W/IP66 / Led lamp explosion-proof design VALAN73-SD.L. 120-UHL1 240V/50Нz/120W/IP66 | ВЭЛАН73-СД.Л.120-УХЛ1 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
148 | 1030032 | EAST | Взрывозащищенный светодиодный прожектор ВЭЛАН73-СД.Л.120-45-УХЛ1 240В ~ Explosion-proof LED floodlight VELAN73-SD.L.120-45-UHL1 240V | ВЭЛАН73-СД.Л.120-(220АС)-45-УХЛ1 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
149 | 1030030 | EAST | Взрывозащищенный светодиодный светильник ВЭЛАН 36-СДЛ60С1(220АС)-УХЛ1-1ExIBT6x ~ Explosion-proof LED light | ВЭЛАН 36-СДЛ60С1 (220АС)-УХЛ1-1ExIBT6x | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
150 | 1038688 | EAST | Светильник общепромышленный ВЭЛАН02-СД.Л.140С УХЛ1 ~ LED light ВЭЛАН02-СД.Л.140С УХЛ1 | Опросный лист на изделие 1038688 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
151 | 1078656 | EAST | Светильник светодиодный взрывозащищенный ~ LED light | Квант 2.К-28/80-Д.АС220.L120*60-1ExsllBT6.УХЛ1 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
152 | 3003310 | EAST | ПРОЖЕКТОР ВЭЛАН31-СД.Л.50С1-(220АС)-УХЛ1 комплект: прожектор -2 шт, штатив -1 шт. ~ FLOODLIGHT ВЭЛАН31-СД.Л.50С1-(220АС)-УХЛ1 set (floodlight 2 pcs, tripod-1 pcs) | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
153 | 1084373 | EAST | Взрывозащищенный светодиодный светильник ВЭЛАН36-СД.Л.60С1(230АС)-УХЛ1 1ExsII СT6 X ~ Explosion-proof LED lamp ВЭЛАН36-СД.Л.60С1(230АС)-УХЛ1 1ExsII СT6 X | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
154 | 1082072 | EAST | ПРОЖЕКТОР,OMNIS LOCAL 336,УХП1 для прожекторных мачт ~ PROJECTOR, OMNIS LOCAL 336, УХП1 for projector masts | Опросный лист на изделие 1082072 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [7 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [8 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве