## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №3
Соответствие списка материалов и техническим требованиям КТК
Закупка № 4096-OD Поставка технических средств охраны территории для РП МТ / Purchase № 4096-OD Supply of technical means of protection of the territory for TF MT
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 20.08.19 09:09
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments (Соответствует тендерному запросу или в случае аналогов указать полное наименование и модель предложенного изделия)
1 | 56915715 | 1084702 | 30020 | MAR_T | Шкаф оборудования ИСБН (Поставляться с полностью выполненным внутренним монтажом) / IPSS equipment cabinet (Delivered with complete internal installation) | Опросный лист 1 | шт. | 1 |  |  | MT
2 | 56915716 | 1084705 | 30020 | MAR_T | Кабель категории 5е (F/UTP) 4х2х0,57 экранированый. Конструкция проводников - однопроволочная (solid) в оболочке LSZH. Для внутренней прокладки / Cable category 5e (F / UTP) 4x2x0.52 shielded. Conductors design - solid in LSZH shell. For internal installation | PFL5504DG-KG | м | 1089 |  |  | MT
3 | 56915356 | 1084733 | 29990 | MAR_T | Поворотная IP видеокамера наружного исполнения / PTZ outdoor video camera | ES6230-02 | шт. | 6 |  |  | MT
4 | 56915359 | 1084734 | 29990 | MAR_T | Шкаф коммутационный видеокамеры / Switchboard cabinet of the video camera | Опросный лист 2 | шт. | 6 |  |  | MT
5 | 56915363 | 1084736 | 29990 | MAR_T | Поворотная купольная IP видеокамера наружного исполнения / PTZ dome video camera | P5655-E | шт. | 1 |  |  | MT
6 | 56915365 | 1084738 | 29990 | MAR_T | Лицензия DVM на видеокамеру / DVM video camera license | DVMX-CACNT+ DVMX-CARED | шт. | 3 |  |  | MT
7 | 56915366 | 1084739 | 29990 | MAR_T | Мачта видеокамеры / Mast for the video camera | Опросный лист 3 | шт. | 4 |  |  | MT
8 | 56915373 | 1084744 | 29990 | MAR_T | Уличный телекоммуникационный шкаф / Outdoor telecommunications cabinet | Опросный лист 4 | шт. | 1 |  |  | MT
9 | 56915376 | 1084747 | 29990 | MAR_T | Контроллер СОП / Resistance controller | Опросный лист 5 | шт. | 4 |  |  | MT
10 | 56915691 | 1084760 | 30017 | MAR_T | Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM / Dual-fiber optical receive/transmit module SFP, SM | SFP-MR-10 1310nm | шт. | 10 |  |  | MT
11 | 56915692 | 1084761 | 30017 | MAR_T | Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM / Dual-fiber optical receive/transmit module SFP, SM | SFPD-MR-80 ch34 | шт. | 2 |  |  | MT
12 | 56915693 | 1084762 | 30017 | MAR_T | Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM / Dual-fiber optical receive/transmit module SFP, SM | SFPD-MR-80 ch33 | шт. | 2 |  |  | MT
13 | 56915694 | 1084763 | 30017 | MAR_T | Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM / Dual-fiber optical receive/transmit module SFP, SM | SFPD-MR-80 ch22 | шт. | 2 |  |  | MT
14 | 56915695 | 1084764 | 30017 | MAR_T | Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM / Dual-fiber optical receive/transmit module SFP, SM | SFPD-MR-80 ch23 | шт. | 2 |  |  | MT
15 | 56915696 | 1084765 | 30017 | MAR_T | Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM / Dual-fiber optical receive/transmit module SFP, SM | SFPD-MR-80 ch24 | шт. | 2 |  |  | MT
16 | 56915697 | 1084766 | 30017 | MAR_T | Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM / Dual-fiber optical receive/transmit module SFP, SM | SFP-MR-10 1550nm | шт. | 10 |  |  | MT
17 | 56915698 | 1084767 | 30017 | MAR_T | Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM / Dual-fiber optical receive/transmit module SFP, SM | SFP+MR-10 1550nm | шт. | 8 |  |  | MT

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве