## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 4233-OD Поставка аккумуляторных батарей для КТК-Р / Purchase № 4233-OD Supply of batteries for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 22.07.20 14:44
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56917002 | 1076692 | 30180 | MAR_T | Аккумулятор HR1221W, 12B, 5 Ач / Battery HR1221W, 12В, 5 Аh | CSB HR1221W | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076692 | 2912 | 1 | EA | 51 | 51A | CSB
2 | 56919773 | 1051738 | 30555 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея, 12В, 7Ач / Battery 12V Capacity - 7Ah | Delta DTM1207 | шт./EA | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1051738 | 2912 | 2 | EA | 51 | 51A
3 | 56919774 | 1078808 | 30555 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея, 12В, 12Ач / Battery 12 V 12 Аh | Delta DTM1212 | шт./EA | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1078808 | 2912 | 3 | EA | 51 | 51A
4 | 56919775 | 1051679 | 30555 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея, 12В, 17Ач / Battery voltage - 12V Capacity - 17Ah | Delta DTM1217 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1051679 | 2912 | 4 | EA | 51 | 51A
5 | 56919776 | 1051667 | 30555 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея, 12В, 4,5Ач / Battery 12V Capacity 4,5Ach | Delta DTM12045 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1051667 | 2912 | 5 | EA | 51 | 51Z
6 | 56920816 | 1085931 | 30573 | WEST | Аккумуляторная батарея 12В «Delta FTS 12-50» / Battery 12V Delta FTS 12-50 | Опросный лист на изделие 1085931 | шт./EA | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1085931 | 2912 | 7 | EA | 51 | 51A | DELTA BATTER
7 | 56920818 | 1085981 | 30573 | WEST | Аккумуляторная батарея TOPLA Energy 12B, 100Ач, 800А (310x175x190) / Battery TOPLA Energy 100Ah -12Vст EN800 (310x175x190) | Опросный лист на изделие 1085981 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1085981 | 2912 | 8 | EA | 51 | 51A | TOPLA ENERGY
8 | 56920343 | 1081886 | 30603 | CENTRAL | Аккумулятор AGM Fiamm 12FIT180 12В 180 Ач / Battery AGM Fiamm 12 FIT 180 12V 180 Ah |  | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081886 | 2912 | 9 | EA | 51 | 51A
9 | 56920362 | 1085811 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея HR1234W F2, 12В, 7-9Ач,срок службы 8 лет, 150/65/100мм. / Battery HR1234W F2, 12V, 7-9ach, service life of 8 years, 150/65/100 mm. |  | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1085811 | 2912 | 10 | EA | 51 | 51Z
10 | 56920363 | 1085811 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея HR1234W F2, 12В, 7-9Ач,срок службы 8 лет, 150/65/100мм. / Battery HR1234W F2, 12V, 7-9ach, service life of 8 years, 150/65/100 mm. |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1085811 | 2912 | 11 | EA | 51 | 51Z
11 | 56920364 | 1085812 | 30603 | CENTRAL | Стартерная аккумуляторная батарея 6СТ160. 12В, 160Ач, пусковой ток 1300А. / Starter battery 6ST 160. 12V, 160ach, starting current 1300A. |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1085812 | 2912 | 12 | EA | 51 | 51Z
12 | 56920365 | 1085813 | 30603 | CENTRAL | Аккумулятор Delta HR 12-4.5 (12V / 4.5Ah), 90/70/100мм, срок службы 8 лет / Battery Delta HR 12-4.5 (12V / 4.5 Ah), 90/70/100 mm, the service life of 8 years. |  | шт./EA | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1085813 | 2912 | 13 | EA | 51 | 51Z
13 | 56920366 | 1085811 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея HR1234W F2, 12В, 7-9Ач,срок службы 8 лет, 150/65/100мм. / Battery HR1234W F2, 12V, 7-9ach, service life of 8 years, 150/65/100 mm. |  | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1085811 | 2912 | 14 | EA | 51 | 51Z
14 | 56920369 | 1085814 | 30603 | CENTRAL | Аккумулятор CSB GPL 1272, 7-9Ач,срок службы 8 лет, 150/65/100мм / CSB GP 1272 battery, 7-9ach, service life of 8 years, 150/65/100 mm. |  | шт./EA | 481 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1085814 | 2912 | 15 | EA | 51 | 51Z
15 | 56920373 | 1085815 | 30603 | CENTRAL | Стартерная аккумуляторная батарея DEKA 908DY, 245Ач, 12В / Starter battery DEKA 908DY, 245 Ah, 12V |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1085815 | 2912 | 16 | EA | 51 | 51Z
16 | 56920374 | 1085814 | 30603 | CENTRAL | Аккумулятор CSB GPL 1272, 7-9Ач,срок службы 8 лет, 150/65/100мм / CSB GP 1272 battery, 7-9ach, service life of 8 years, 150/65/100 mm. |  | шт./EA | 481 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1085814 | 2912 | 17 | EA | 51 | 51Z
17 | 56920378 | 1085815 | 30603 | CENTRAL | Стартерная аккумуляторная батарея DEKA 908DY, 245Ач, 12В / Starter battery DEKA 908DY, 245 Ah, 12V |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1085815 | 2912 | 18 | EA | 51 | 51Z
18 | 56920379 | 1085816 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея Sampo 6-DZM-17, 12В, 17Ач / Battery Sampo 6-DZM-17, 12V, 17ah |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1085816 | 2912 | 19 | EA | 51 | 51Z
19 | 56920380 | 1079290 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея MARATHON L12V15. Напряжение 12В, размеры 181мм/76мм/167мм, тип вывода- М-М6. / Battery MARATHON L12V15. Voltage 12V, dimensions 181 mm/76 mm/167 mm, output type - MM 6. | АКБ MARATHON L12V15 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1079290 | 2912 | 20 | EA | 51 | 51A | EXIDE
20 | 56920381 | 1085818 | 30603 | CENTRAL | Комплект аккумуляторных батарей Sprinter P12V600 (12В, 26Ач, клеммы М6, пусковой ток 600А) 30 штук в комплекте. / Sprinter p12v600 battery pack (12V, 26ah, M6 terminals, starting current 600A) 30 pieces in the kit. | Опросный лист на изделие 1085818 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1085818 | 2912 | 21 | SET | 51 | 51Z
21 | 56920383 | 1085819 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея "Sprinter" XP12V3000 12V 92,8Ah / Battery "Sprinter" XP12V3000 12V 92.8 Ah |  | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1085819 | 2912 | 22 | EA | 51 | 51Z
22 | 56920384 | 1085820 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея sonnenschein A412/65 G6 12V / Sonnenschein a412/65 G6 12V battery |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1085820 | 2912 | 23 | EA | 51 | 51Z
23 | 56920386 | 1085821 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея ВР12-12. Клеммы F2, 12В, 12Ач. / Battery BP 12-12. Terminals F2, 12V, 12ach. |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1085821 | 2912 | 24 | EA | 51 | 51Z
24 | 56920391 | 1085822 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея FTA-12-190. 12В, 190Ач. / Battery FTA-12-190. 12V, 190ach. |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1085822 | 2912 | 25 | EA | 51 | 51Z
25 | 56920392 | 1085823 | 30603 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея Sonnenschein A412 85F10 / Sonnenschein a412 85 F10 battery |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1085823 | 2912 | 26 | EA | 51 | 51Z
26 | 56920432 | 1067075 | 30612 | WEST | Аккумуляторная батарея, стартерная, 12В, 230 Ач, 1400А / Rechargeable battery, 12B, 230 Ach. 1400A. | Опросный лист №1 к заявке № 17678 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1067075 | 2912 | 27 | EA | 51 | 51A
27 | 56920435 | 1021072 | 30612 | WEST | Аккумуляторная батарея MUTLU 12B, 190Ач / Battery MUTLU 12V, 190Аh | АКБ Mutlu SFB ¦ 6CT-190 ¦ (ЕВРО) Д515_Ш195_И225 ПТ1250 АКБ02438 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021072 | 2912 | 28 | EA | 51 | 51A | MUTLU
28 | 56920589 | 1039238 | 30621 | CENTRAL | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АА, 2700mAh / BATTERY AA, 2700mAh | 0007-5706-301-402 | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1039238 | 2912 | 29 | EA |  |  | VARTA
29 | 56920591 | 1085825 | 30621 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея ААА, 1000mAh / AAA battery, 1000mAh |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1085825 | 2912 | 30 | EA | 51 | 51Z
30 | 56920593 | 1085824 | 30621 | CENTRAL | Зарядное устройство ANSMANN Powerline 5 PRO для NI-MH и NiCd аккумуляторов AAA / AA / C / D / "Крона" 9В / ANSMANN Powerline 5 PRO charger for NIMH and NiCd batteries AAA / AA / C / D / "Crown" 9V |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1085824 | 2912 | 31 | EA | 51 | 51Z
31 | 56920595 | 1039238 | 30621 | CENTRAL | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АА, 2700mAh / BATTERY AA, 2700mAh | 0007-5706-301-402 | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1039238 | 2912 | 32 | EA |  |  | VARTA
32 | 56920596 | 1085825 | 30621 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея ААА, 1000mAh / AAA battery, 1000mAh |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1085825 | 2912 | 33 | EA | 51 | 51Z
33 | 56920597 | 1085824 | 30621 | CENTRAL | Зарядное устройство ANSMANN Powerline 5 PRO для NI-MH и NiCd аккумуляторов AAA / AA / C / D / "Крона" 9В / ANSMANN Powerline 5 PRO charger for NIMH and NiCd batteries AAA / AA / C / D / "Crown" 9V |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1085824 | 2912 | 34 | EA | 51 | 51Z
34 | 56920598 | 1039238 | 30621 | CENTRAL | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АА, 2700mAh / BATTERY AA, 2700mAh | 0007-5706-301-402 | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1039238 | 2912 | 35 | EA |  |  | VARTA
35 | 56920599 | 1085825 | 30621 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея ААА, 1000mAh / AAA battery, 1000mAh |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1085825 | 2912 | 36 | EA | 51 | 51Z
36 | 56920600 | 1085824 | 30621 | CENTRAL | Зарядное устройство ANSMANN Powerline 5 PRO для NI-MH и NiCd аккумуляторов AAA / AA / C / D / "Крона" 9В / ANSMANN Powerline 5 PRO charger for NIMH and NiCd batteries AAA / AA / C / D / "Crown" 9V |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1085824 | 2912 | 37 | EA | 51 | 51Z
37 | 56920603 | 1039238 | 30621 | CENTRAL | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АА, 2700mAh / BATTERY AA, 2700mAh | 0007-5706-301-402 | шт./EA | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1039238 | 2912 | 38 | EA |  |  | VARTA
38 | 56920604 | 1085825 | 30621 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея ААА, 1000mAh / AAA battery, 1000mAh |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1085825 | 2912 | 39 | EA | 51 | 51Z
39 | 56920606 | 1084184 | 30621 | CENTRAL | Аккумулятор GP 10000mAh R20 Ni-Mh BL2 / Battery GP 10000mAh R20 Ni-Mh BL2 |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1084184 | 2912 | 40 | EA
40 | 56920607 | 1085824 | 30621 | CENTRAL | Зарядное устройство ANSMANN Powerline 5 PRO для NI-MH и NiCd аккумуляторов AAA / AA / C / D / "Крона" 9В / ANSMANN Powerline 5 PRO charger for NIMH and NiCd batteries AAA / AA / C / D / "Crown" 9V |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1085824 | 2912 | 41 | EA | 51 | 51Z
41 | 56920608 | 1039238 | 30621 | CENTRAL | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АА, 2700mAh / BATTERY AA, 2700mAh | 0007-5706-301-402 | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1039238 | 2912 | 42 | EA |  |  | VARTA
42 | 56920609 | 1085825 | 30621 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея ААА, 1000mAh / AAA battery, 1000mAh |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1085825 | 2912 | 43 | EA | 51 | 51Z
43 | 56920610 | 1085824 | 30621 | CENTRAL | Зарядное устройство ANSMANN Powerline 5 PRO для NI-MH и NiCd аккумуляторов AAA / AA / C / D / "Крона" 9В / ANSMANN Powerline 5 PRO charger for NIMH and NiCd batteries AAA / AA / C / D / "Crown" 9V |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1085824 | 2912 | 44 | EA | 51 | 51Z
44 | 56920611 | 1039238 | 30621 | CENTRAL | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АА, 2700mAh / BATTERY AA, 2700mAh | 0007-5706-301-402 | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1039238 | 2912 | 45 | EA |  |  | VARTA
45 | 56920612 | 1085825 | 30621 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея ААА, 1000mAh / AAA battery, 1000mAh |  | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1085825 | 2912 | 46 | EA | 51 | 51Z
46 | 56920613 | 1085824 | 30621 | CENTRAL | Зарядное устройство ANSMANN Powerline 5 PRO для NI-MH и NiCd аккумуляторов AAA / AA / C / D / "Крона" 9В / ANSMANN Powerline 5 PRO charger for NIMH and NiCd batteries AAA / AA / C / D / "Crown" 9V |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1085824 | 2912 | 47 | EA | 51 | 51Z
47 | 56924966 | 1007514 | 31163 | MAR_T | Аккумулятор GP 12260 / Battery GP 12260 | GP 12260 | шт./EA | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1007514 | 2912 | 48 | EA | 51 | 51A
48 | 56924967 | 1007515 | 31163 | MAR_T | Аккумулятор NPL 38-12I / Battery NPL 38-12I | NPL 38-12 | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1007515 | 2912 | 49 | EA | 51 | 51A | NA
49 | 56924968 | 1007516 | 31163 | MAR_T | Аккумулятор A 512/16 / Battery A 512/16 | A 512/16 | шт./EA | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1007516 | 2912 | 50 | EA | 51 | 51A
50 | 56924969 | 1032384 | 31163 | MAR_T | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с загущенным электролитом тип NP7-12, 12V, 7Ah / Battery production YUASA CORPORATION Type NP7-12, 12V, 7Ah | NP7-12 | шт./EA | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1032384 | 2912 | 51 | EA | 51 | 51A | YUASA
51 | 56924970 | 1038004 | 31163 | MAR_T | Аккумулятор 12V, 5Ah, габариты 90х70х101мм / Sealed Lead Acid Battery 12V, 5Ah 90x70x101mm |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1038004 | 2912 | 52 | EA | 51 | 51Z | NA
52 | 56924971 | 1007689 | 31163 | MAR_T | Батарейка АА, 2000мА / AA-size rechargable battaries (2000mA) |  | шт./EA | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1007689 | 2912 | 53 | EA | 51 | 51A
53 | 56924973 | 1020748 | 31163 | MAR_T | Элемент питания (батарея) 1,5В, размер "ААА" Duracell LR 03 или Energizer / Battery 1,5v size "AAA" Duracell LR 03 or Energizer |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1020748 | 2912 | 54 | EA | 51 | 51A | NA
54 | 56924976 | 1032083 | 31163 | MAR_T | Аккумулятор 12В 1,2А/Ч 97х43х52 / Battery 12V 1,2Аh 97х43х52 | 12В 1,2А/Ч 97х43х52 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1032083 | 2912 | 55 | EA | 51 | 51A | NA
55 | 56924978 | 1077246 | 31163 | MAR_T | Батарейка щелочная 9В (крона) / Alkaline battery 9B (krone) |  | шт./EA | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077246 | 2912 | 56 | EA | 51 | 51A | NA
56 | 56924982 | 1084374 | 31163 | MAR_T | Аккумулятор Delta DTM 12022 12V 2.2A / Battery Delta DTM 12022 12V 2.2A |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1084374 | 2912 | 57 | EA | 51 | 51A | NA
57 | 56924986 | 1024067 | 31163 | MAR_T | Батарейка Energizer CR2032 / Battery Energizer CR2032 |  | шт./EA | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1024067 | 2912 | 58 | EA | 51 | 51A
58 | 56924989 | 1071538 | 31163 | MAR_T | Батарейка CR-123A, 3V / Battery CR-123A, 3V |  | шт./EA | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1071538 | 2912 | 59 | EA | 51 | 51A
59 | 56924217 | 1051667 | 31092 | WEST | Аккумуляторная батарея, 12В, 4,5Ач / Battery 12V Capacity 4,5Ach | Опросный лист на изделие 1051667 | шт./EA | 88 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1051667 | 2912 | 60 | EA | 51 | 51A | NA
60 | 56924219 | 1051738 | 31092 | WEST | Аккумуляторная батарея, 12В, 7Ач / Battery 12V Capacity - 7Ah | Опросный лист на изделие 1051738 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1051738 | 2912 | 61 | EA | 51 | 51A | NA
61 | 56924220 | 1051745 | 31092 | WEST | Аккумуляторная батарея, 12В, 18Ач / Battery voltage - 12V Capacity - 18Ah | Опросный лист на изделие 1051745 | шт./EA | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1051745 | 2912 | 62 | EA | 51 | 51A | NA
62 | 56924221 | 1051688 | 31092 | WEST | Аккумуляторная батарея, 12В, 40Ач / Battery 12V, 40 A*h | Опросный лист на изделие 1051688 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1051688 | 2912 | 63 | EA | 51 | 51A | NA
63 | 56926084 | 1015402 | 31236 | CENTRAL | Аккумуляторная батарея Буй-2Л 500 А/h / Battery "Buoy-2L" 500 А/h | Буй-2 (500A/h) | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1015402 | 2912 | 64 | EA | 51 | 51A | LITIY
64 | 56929197 | 1080656 | 31398 | WEST | Аккумуляторная батарея Sonnenschein A512/85 A, 12 В, 85Ач, габариты, мм 330х171х213 / Sonnenschein A512/85 A rechargeable battery, 12 V, 85ah, dimensions, mm 330х171х213 | A512/85 A | шт./EA | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1080656 | 2912 | 65 | EA | 51 | 51A | SONNEN
65 | 56929226 | 1054525 | 31398 | WEST | Аккумуляторная батарея Delta HRL 12-7.2 (12V / 7.2Ah) / Battery Delta HRL 12-7.2 (12V / 7.2Ah) | Опросный лист на изделие 1054525 | шт./EA | 480 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1054525 | 2912 | 66 | EA | 51 | 51A | NA
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя. /Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe