## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 4333-OD Поставка измерительных трансформаторов, аппаратов коммутации, комплектующих для ИБП и распределительных устройств высокого и низкого напряжения для КТК-К / Purchase № 4333-OD Supply of measuring transformers, switching devices, components for UPS and switchgear of high and low voltage for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 12.10.20 15:09
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56918411 | 1085211 | 30413 | EAST | Модуль входов и выходов типа MES120G (14 входов/6 входов) 220В постоянного тока / Input/Output Module MES120G (14 inputs/ 6 outputs) 220 VDC | Опросный лист на изделие 1085211 | шт./EA | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085211 | 2941 | 30 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
2 | 56918413 | 1085212 | 30413 | EAST | Мотор-редуктор MT250 220/240В 50/60Гц (Compact NSX250) / Motor mechanism, MT 250 (Compact NSX250), 220 VAC to 240 VAC 50/60 Hz | Опросный лист на изделие 1085212 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085212 | 2941 | 31 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
3 | 56918414 | 1077624 | 30413 | EAST | LV432641 Мотор-редуктор для взвода автоматического выключателя NSX400/630 MT400/630/220/240V / LV432641 the Motor reducer for a platoon of the automatic NSX400/630 MT400/630/220/240V switch | Опросный лист на изделие 1077624 | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1077624 | 2941 | 32 | EA | 87 | 87A
4 | 56918415 | 1072781 | 30413 | EAST | Автоматический выключатель Сompact NSX 250H с блоком контроля и управления Micrologic 2.2 / Automatic circuit breaker Compact NSX 250H with control unit Micrologic 2.2 | Опросный лист на изделие 1072781 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072781 | 2941 | 33 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
5 | 56918416 | 1035941 | 30413 | EAST | LV431830 - 3-полюсный автоматический выключатель Compact NSX250N; TM-D / LV431830 Automatic circuit breaker Compact NSX250N; TM-D | Опросный лист на изделие 1035941 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1035941 | 2941 | 34 | EA
6 | 56918417 | 1072780 | 30413 | EAST | Автоматический выключатель Сompact NSX 630H с блоком контроля и управления Micrologic 2.3 / Automatic circuit breaker Compact NSX 630H with control unit Micrologic 2.3 | Опросный лист на изделие 1072780 | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072780 | 2941 | 35 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
7 | 56918418 | 1085213 | 30413 | EAST | Выносная поворотная рукоятка, LV429338 / Draw-out turning handle, LV429338 | Опросный лист на изделие 1085213 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085213 | 2941 | 36 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
8 | 56918421 | 1082638 | 30413 | EAST | Реле контроля чередования обрыва фаз, понижения и повышения напряжения RM22TR33 / Relay sequence monitoring phase loss, of lowering and raising voltage RM22TR33 | Опросный лист на изделие 1082638 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082638 | 2941 | 37 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
9 | 56920863 | 1085986 | 30416 | EAST | Модуль Plug&Play Sepam 2000 - Sepam 80 / Plug & Play Module Sepam 2000 - Sepam 80 | Опросный лист на изделие 1085986 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085986 | 2941 | 38 | EA | 14 | 14Z | SCHNEID
10 | 56919758 | 1057295 | 30550 | EAST | Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 / Service transformers ОЛ-1,25/10 | Опросный лист на изделие 1057295 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057295 | 2941 | 43 | EA | 51 | 51T | NPOTEL
11 | 56921545 | 1057295 | 30550 | EAST | Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 / Service transformers ОЛ-1,25/10 | Опросный лист на изделие 1057295 | шт./EA | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057295 | 2941 | 44 | EA | 51 | 51T | NPOTEL
12 | 56921551 | 1057295 | 30550 | EAST | Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 / Service transformers ОЛ-1,25/10 | Опросный лист на изделие 1057295 | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057295 | 2941 | 45 | EA | 51 | 51T | NPOTEL
13 | 56921553 | 1057295 | 30550 | EAST | Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 / Service transformers ОЛ-1,25/10 | Опросный лист на изделие 1057295 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057295 | 2941 | 46 | EA | 51 | 51T | NPOTEL
14 | 56928116 | 1087008 | 31219 | EAST | Выкатной модуль трансформатора напряжения 3хЗНОЛ-ЭК-10 / Pull-out module of the voltage transformer 3khznol-EK-10 | Опросный лист на изделие 1087008 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1087008 | 2941 | 82 | EA | 51 | 51T
15 | 56921540 | 1006379 | 30679 | EAST | Переключатель / Switch 24VDC | XB4BD21 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006379 | 2941 | 103 | EA | 51 | 51A | NA
16 | 56928360 | 1079226 | 30880 | EAST | IGBT-модуль 2MBI225VN-120-50 /225A /1200 V с платой управления 2SP0115T2A0 IGBT Driver для ПНЗП-80-260-М2 / IGBT module 2MBI225VN-120-50 / 225A / 1200 V with control board 2SP0115T2A0 IGBT Driver for RVSC-80-260-M2 | 2MBI225VN-120-50 IGBT-модуль 225A 1200 V/2SP0115T2A0 2MBI225VN-120-50 Code#1318 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079226 | 2941 | 104 | EA | 51 | 51Z
17 | 56928361 | 1079227 | 30880 | EAST | Плата преобразователя для ПНЗП-80-260-М2 / Converter board for RVSC-80-260-M2 | 433/03 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079227 | 2941 | 105 | EA | 51 | 51Z | TECHNOCOM
18 | 56928362 | 1079228 | 30880 | EAST | Плата адаптера для ПНЗП-80-260-М2 / Adapter board for RVSC-80-260-M2 | 432/02 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079228 | 2941 | 106 | EA | 51 | 51Z | TECHNOCOM
19 | 56928363 | 1079229 | 30880 | EAST | Диодный модуль входного выпрямителя для ПНЗП-80-260-М2 / Diode Input Rectifier Module for RVSC-80-260-M2 | 160MT120KPBF | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079229 | 2941 | 107 | EA | 51 | 51Z
20 | 56928364 | 1079230 | 30880 | EAST | Блок контроля температуры АБ для ПНЗП-80-260-М2 / Battery temperature control unit for RVSC-80-260-M2 | ШЖИС 001/02 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079230 | 2941 | 108 | EA | 51 | 51Z | TECHNOCOM
21 | 56928365 | 1079601 | 30880 | EAST | Плата адаптера 432/02 / Adapter Board 432/02 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079601 | 2941 | 109 | EA | 51 | 51Z
22 | 56928366 | 1079637 | 30880 | EAST | Плата ВИСП.3014011.440 / VISP transducer Board.3014011.440 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079637 | 2941 | 110 | EA | 51 | 51Z
23 | 56928367 | 1079603 | 30880 | EAST | Диодный модуль входного выпрямителя 160MT120KPBF / Diode module of input rectifier 160MT120KPBF |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079603 | 2941 | 111 | EA | 51 | 51Z
24 | 56928368 | 1079604 | 30880 | EAST | Плата ВИСП.301411.220 / Card VISP.301411.220 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079604 | 2941 | 112 | EA | 51 | 51Z
25 | 56928369 | 1079606 | 30880 | EAST | Плата ВИСП.3014011.445 / Card VISP.3014011.445 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079606 | 2941 | 113 | EA | 51 | 51Z
26 | 56928370 | 1081714 | 30880 | EAST | Драйвер ДР2180П-Б4/Uкэ=2000В/Un=15В/Uупр+5В для аппарата ПНЗП ПНЗП-М-100-260-3-УХЛ4 / Dr2180p-B4/Uke driver =2000B/Un=15v/Uupr +5v dlya device PNZP PNZP-M-100-260-3-UHL4 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081714 | 2941 | 114 | EA | 51 | 51Z
27 | 56928371 | 1081715 | 30880 | EAST | Плата ВИСП.3014011.440. Зав.№0076/15 для аппарата ПНЗП ПНЗП-М-100-260-3-УХЛ4 / VISP.3014011.440 payment. Зав.№0076/15 for the device |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081715 | 2941 | 115 | EA | 51 | 51Z
28 | 56928372 | 1081716 | 30880 | EAST | 160MT120KPBF, Диодный мост 3-фазный 160А 1200В. 15-19 для аппарата ПНЗП ПНЗП-М-100-260-3-УХЛ4 / 160MT120KPBF, Diodny Bridge 3-phase 160A 1200B. 15-19 for the device PNZP PNZP-M-100-260-3-UHL4 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081716 | 2941 | 116 | EA | 51 | 51Z
29 | 56928377 | 1082638 | 30880 | EAST | Реле контроля чередования обрыва фаз, понижения и повышения напряжения RM22TR33 / Relay sequence monitoring phase loss, of lowering and raising voltage RM22TR33 | RM22TR33 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082638 | 2941 | 119 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
30 | 56928390 | 1085303 | 30880 | EAST | Разъединитель 35кВ: Тип разъединителя:S2DAT. Ur-36kV, Ir-1250A, fr-50Hz, Up-250kV, Ik-31,5kA, tk-1s,Ip-78kA, Er-E1, Ud-95kV, Mr-M1. Тип привода: СММ/400, Ua-220V Ia-0,05A; Um-380V, fm-50Hz, Im-1,30A; Uh-220V, fh-50Hz, Ih-0,40A. Стандарт: IEC 6227-102 / Disconnector 35kv: Type of disconnector:S2DAT. Ur-36kV, Ir-1250A, fr-50Hz, Up-250kV, Ik-31,5kA, tk-1s,Ip-78kA, Er-E1, Ud-95kV, Mr-M1. type of drive: СММ/400, Ua-220V Ia-0,05A; Um-380V, fm-50Hz, Im-1,30A; Uh-220V, fh-50Hz, Ih-0,40A |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085303 | 2941 | 120 | EA | 51 | 51Z
31 | 56928397 | 1085310 | 30880 | EAST | Трансформатор тока ТОЛ-10-11,2-2 УХЛ2 / Current transformer TOL-10-11,2-2 UHL2 |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085310 | 2941 | 122 | EA | 51 | 51T
32 | 56929318 | 1024246 | 30880 | EAST | Электронный расцепитель 4П4T MICR2.2 100A РАСЦЕП.ДЛЯ NSX100-250 LV429080 / Electronic release LV429080 | LV429080 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1024246 | 2941 | 123 | EA | 51 | 51F | MERLIN
33 | 56929319 | 1007548 | 30880 | EAST | Расцепитель минимального напряжения постоянного тока UВR/MN 48В (NSX100/630) (LV429412) / Breaker UВR/MN 48В (NSX100/630) (LV429412) | LV429412 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1007548 | 2941 | 124 | EA | 51 | 51F | SCHNEID
34 | 56929320 | 1012175 | 30880 | EAST | Мотор редуктор МТ 100/160 220/240В 50/60 ГЦ LV429434 / Gear motor МТ 100/160 220/240V 50/60 Hz LV429434 | 29434 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1012175 | 2941 | 125 | EA | 51 | 51P | MGAE
35 | 56929321 | 1085657 | 30880 | EAST | Базовый блок Sepam СЕРИИ 80 без дисплея 59703 с картриджем S82 разъем под винт (ССА 620); / Sepam SERIES 80 base unit without display 59703 with S82 cartridge screw connector (CCA 620); |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085657 | 2941 | 126 | EA | 51 | 51Z
36 | 56929322 | 1085658 | 30880 | EAST | Модуль связи 2-х проводной типа ACE949-2 59642 для Sepam / Communication module 2-wire type ACE949-2 59642 for Sepam |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085658 | 2941 | 127 | EA | 51 | 51Z
37 | 56929323 | 1085659 | 30880 | EAST | Базовый блок Sepam СЕРИИ 80 с дисплеем (русифицированный) 59717 разъем под винт (ССА 620) / Sepam SERIES 80 base unit with display (Russian) 59717 screw connector (CCA 620) |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085659 | 2941 | 128 | EA | 51 | 51Z
38 | 56929324 | 1085660 | 30880 | EAST | Модуль выносного экранам DSM303 59608 / Remote display module DSM303 59608 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085660 | 2941 | 129 | EA | 51 | 51Z
39 | 56929325 | 1085661 | 30880 | EAST | Модуль расширения MES120G 59716 для Sepam СЕРИИ 80 / MES120G 59716 expansion module for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085661 | 2941 | 130 | EA | 51 | 51Z
40 | 56929326 | 1085662 | 30880 | EAST | Токовый разъем ССА630 59630 / SSA630 59630 current connector |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085662 | 2941 | 131 | EA | 51 | 51Z
41 | 56929327 | 1085663 | 30880 | EAST | Картридж 59730-S81 Substation RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP/IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59730-S81 Substation RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085663 | 2941 | 132 | EA | 51 | 51Z
42 | 56929328 | 1085664 | 30880 | EAST | Картридж 59743-B80 Busbar RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP/IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59743-B80 Busbar RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085664 | 2941 | 133 | EA | 51 | 51Z
43 | 56929329 | 1085665 | 30880 | EAST | Картридж 59737-M87 Motor RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP/IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59737-M87 Motor RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085665 | 2941 | 134 | EA | 51 | 51Z
44 | 56929330 | 1085666 | 30880 | EAST | Картридж 59736-M81 Motor RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP/IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59736-M81 Motor RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085666 | 2941 | 135 | EA | 51 | 51Z
45 | 56929331 | 1085667 | 30880 | EAST | Картридж 59731-S82 Substation RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP/IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59731-S82 Substation RUS 80 v5.0 (V04.01) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085667 | 2941 | 136 | EA | 51 | 51Z
46 | 56929332 | 1085690 | 30880 | EAST | Картридж 59733-Т81 Transformer RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59733-Т81 Transformer RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085690 | 2941 | 137 | EA | 51 | 51Z
47 | 56929333 | 1085700 | 30880 | EAST | Картридж 59745-C86 Capacitor RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59745-C86 Capacitor RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085700 | 2941 | 138 | EA | 51 | 51Z
48 | 56929337 | 1085656 | 30880 | EAST | Модуль температурных датчиков MET148-2, 59641 / Temperature transducer MET148-2, 59641 | 59641 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085656 | 2941 | 142 | EA | 01 | 01A | SCHNEID
49 | 56929338 | 1085673 | 30880 | EAST | Трансформатор тока ЭД МНА STROMWANDLER eA10A 600/1A 11/28/75kV 50Hz 31,5kA 10VA 5Pext120 / Current transformer ED МНА STROMWANDLER eA10A 600 / 1A 11/28 / 75kV 50Hz 31,5kA 10VA 5Pext120 |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085673 | 2941 | 143 | EA | 51 | 51Z
50 | 56929343 | 1078898 | 30880 | EAST | Тепловое реле LRD21 12...18A / Thermal relay LRD21 12 ...18A |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078898 | 2941 | 144 | EA | 51 | 51Q | NA
51 | 56929344 | 1078899 | 30880 | EAST | Тепловое реле LRD14 7….10A / Thermal relay LRD14 7 …10A |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078899 | 2941 | 145 | EA | 51 | 51Q | NA
52 | 56929345 | 1085492 | 30880 | EAST | Расцепитель MX+OF 230-415В для автоматического выключателя NG125L / Rastsepitel MX+OF 230-415v for the automatic NG125L switch |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085492 | 2941 | 146 | EA | 51 | 51F
53 | 56929347 | 1078897 | 30880 | EAST | Автоматический выключатель NS80 H-MA / Circuit Breaker NS80 H-MA |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078897 | 2941 | 147 | EA | 51 | 51Z | NA
54 | 56929348 | 1085751 | 30880 | EAST | LRD365 Тепловое реле электродвигателя постоянного тока аварийного маслонасоса. / LRD365 Thermal Emergency Oil Pump DC Motor Relay. |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085751 | 2941 | 148 | EA | 51 | 51Z
55 | 56929349 | 1000668 | 30880 | EAST | LC1D3210M7 Контактор 1/32A/220VAC / LC1D3210M7 CONTACTOR 1/32A/220VAC | LC1 D3210M7 023153 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1000668 | 2941 | 149 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC
56 | 56929350 | 1000673 | 30880 | EAST | LC1D9511M7 Контактор 3P/95A/220VAC / LC1D9511M7 CONTACTOR 3P/95A/220VAC | LC1D9511M7 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1000673 | 2941 | 150 | EA | 51 | 51Q | TELEMRC
57 | 56929351 | 1023658 | 30880 | EAST | Контактор LC1-F225M7 (катушка управления 220 VAC) / Contactor LC1-F225M7 (control coil 220 VAC) | LC1-F225M7 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1023658 | 2941 | 151 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
58 | 56900948 | 1004065 | 27958 | EAST | КОНТАКТОР 3Р, 25А, НО+НЗ, 220V50ГЦ LC1D25М7 / Contactor 3Р, 25А, НО+НЗ, 220V50ГЦ LC1D25М7 | Опросный лист на изделие 1004065 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1004065 | 2941 | 152 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC
59 | 56913445 | 1084276 | 29621 | EAST | Блок регулирования температуры силового трансформатора Comem MB103 / Temperature control unit for power transformer Comem MB103 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084276 | 2941 | 153 | EA | 51 | 51Z
60 | 56918885 | 1085593 | 30408 | EAST | Автоматический трехполюсный выключатель NZMB2 с расцепителем AF60-NA / Automatic three-pole switch NZMB2 with trip unit AF60-NA |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085593 | 2941 | 154 | EA | 51 | 51Z
61 | 56918908 | 1085593 | 30408 | EAST | Автоматический трехполюсный выключатель NZMB2 с расцепителем AF60-NA / Automatic three-pole switch NZMB2 with trip unit AF60-NA |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085593 | 2941 | 155 | EA | 51 | 51Z
62 | 56920724 | 1085593 | 30408 | EAST | Автоматический трехполюсный выключатель NZMB2 с расцепителем AF60-NA / Automatic three-pole switch NZMB2 with trip unit AF60-NA |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085593 | 2941 | 156 | EA | 51 | 51Z
63 | 56929361 | 1056460 | 30880 | EAST | Световой блок расширения VAM12L / Visual extension unit VAM12L |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056460 | 2941 | 157 | EA | 51 | 51Z | NA
64 | 56929402 | 1056461 | 30880 | EAST | Токовый блок расширения VAM 4C / Current extension unit VAM 4C |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056461 | 2941 | 158 | EA | 51 | 51Z | NA
65 | 56929403 | 1056455 | 30880 | EAST | Устройство VAMP120 / VAMP120 device | V120 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056455 | 2941 | 159 | EA | 01 | 01A | SCHNEID
66 | 56929404 | 1056456 | 30880 | EAST | Блок cистемы дуговой защиты VAMP 221 / Server system arc barrier VAMP 221 |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056456 | 2941 | 160 | EA | 51 | 51Z | NA
67 | 56929405 | 1056457 | 30880 | EAST | Датчик дуги VA 1 DA-6 / Sensor arc VA 1 DA-6 |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056457 | 2941 | 161 | EA | 51 | 51Z | NA
68 | 56929334 | 1085701 | 30880 | EAST | Картридж 59734-M87 Motor RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59734-M87 Motor RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085701 | 2941 | 163 | EA | 51 | 51Z
69 | 56929335 | 1085702 | 30880 | EAST | Картридж 59731-S82 Substation RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59731-S82 Substation RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085702 | 2941 | 164 | EA | 51 | 51Z
70 | 56929336 | 1085703 | 30880 | EAST | Картридж 59737-B80 Busbar RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option для Sepam СЕРИИ 80 / Cartridge 59743-B80 Busbar RUS 80 v5.1 (V05.02) 59754 - TCP / IP option for Sepam SERIES 80 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085703 | 2941 | 165 | EA | 51 | 51Z
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe