**Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Астраханская область и Республика Калмыкия, Линейная часть Центрального региона (далее ЦР) нефтепровода КТК, выполнение работ в ЦР на УППСОД 483км, 674км, 845км, 941км, 1138км, 1353км, 1459км, и колодцах АФП 483 км, 674км, 845км, 1031км, 1138км, 1353км, 1459км.**

**А-НПС-4А Колодец К-1; К-2; К-3; К- 4; К-5; КВ-1; КВ-2 УППСОД/АФП 483км.**

1. Демонтаж отмостки, очистка металлоконструкций;
2. Монтаж металлоконструкций и трубы для естественной вентиляции колодца;
3. Восстановление АКЗ горловины колодца;
4. Теплоизоляция горловины и крышки колодца;
5. Устройство покрытия горловины колодца из оцинкованной стали;
6. Восстановление бетонного покрытия отмостки;
7. Мобилизация на А-НПС-5А Колодец УППСОД/АФП.

**А-НПС-5А Колодец К-1; К-2; К-3; К- 4; К-5; КВ-1; КВ-2 УППСОД/АФП 675км.**

1. Демонтаж отмостки, очистка металлоконструкций;
2. Монтаж металлоконструкций и трубы для естественной вентиляции колодца;
3. Восстановление АКЗ горловины колодца;
4. Теплоизоляция горловины и крышки колодца;
5. Устройство покрытия горловины колодца из оцинкованной стали;
6. Восстановление бетонного покрытия отмостки;
7. Мобилизация на НПС 2 Колодец УППСОД/АФП.

**НПС-2 Колодец К-1; К-2; К-3; К- 4; К-5; КВ-1; КВ-2 УППСОД/АФП 844км.**

1. Демонтаж отмостки, очистка металлоконструкций;
2. Монтаж металлоконструкций и трубы для естественной вентиляции колодца;
3. Восстановление АКЗ горловины колодца;
4. Теплоизоляция горловины и крышки колодца;
5. Устройство покрытия горловины колодца из оцинкованной стали;
6. Восстановление бетонного покрытия отмостки;
7. Мобилизация на НПС - 3 Колодец УППСОД.

**НПС-3 Колодец К-1; К-2; К-3; К- 4; КВ-1; КВ-2 УППСОД 941км.**

1. Демонтаж отмостки, очистка металлоконструкций;
2. Монтаж металлоконструкций и трубы для естественной вентиляции колодца;
3. Восстановление АКЗ горловины колодца;
4. Теплоизоляция горловины и крышки колодца;
5. Устройство покрытия горловины колодца из оцинкованной стали;
6. Восстановление бетонного покрытия отмостки.

**Поставка МТР Подрядчика.**

**РД и ЗТП будет направлена Участнику после авторизации.**

**ТКП направлять в адрес контактного лица.**