## 0037-PROC-2021
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
Образец Тендерного предложения Компании-учатсницы / Bidder’s bid template
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/Bid
Закупка № 0037-PROC-2021 Реализация электро-механической, кабельно-проводниковой и прочей продукции Морского Терминала и Центрального Региона / Purchase № 0037-PROC-2021 Sales of electro-mechanical, cable-wiring and other products of the Marine Terminal and the Central Region
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ
Item / Поз. | Артикул | Регион/ Region | Наименование продукции/ Product name | UOM / ед.изм. | Кол-во компл./ QTY sets | Начальная минимальная цена за единицу без НДС, руб / Jump-off price, excl VAT for a unit, RUB | Начальная минимальная сумма без НДС, руб / Jump-off price, excl VAT, RUB | Начальная минимальная сумма с НДС 20%, руб / Jump-off total price, incl VAT 20%, RUB | Цена за ед. без НДС 20%, руб/ Price per ea price, excl VAT, RUB | Сумма без НДС 20%, руб / Total, excl VAT 20%, RUB | Сумма с НДС 20%, руб / Total price, incl VAT 20%, RUB | Валюта/ Currency | Реквизиты грузоотправителя / Delivery address (details)
1 | EXP-102902 | ЦР | Кабель силовой круглый с медными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожароопасности, с заполнением, на напряжение 1 кВ n 4х185 mm2 (030407720), (передан шестью строительными длинами 363м, 340м, 360м); | KM | 1.063 | 1600000 | 1700800 | 2040960 | 0 | 0 | 0 | RUR | НПС Астраханская, РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км, нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
2 | 1024151 | МТ | 1 Заглушка, класс 3000/SA105 N | EA | 25 | 130 | 3250 | 3900 | 0 | 0 | 0 | RUR | Склад КТК в Кирилловке, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д.108 и далее
3 | 634.01.0007 | МТ | 1 полумуфта AJ14032 | EA | 11 | 73 | 803 | 963.6 | 0 | 0 | 0 | RUR
4 | 1027075 | МТ | 14" спиральная прокладка, графит ANSI B 16-20 внутренний кольцевой центратор из углеродистой | EA | 8 | 270 | 2160 | 2592 | 0 | 0 | 0 | RUR
5 | 1001370 | МТ | 3 СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 304 SS/G , ГРАФИТ. -ANSI B16-20 - FF УГЛЕРОД. СТАЛЬ КЛАСС 150 | EA | 192 | 130 | 24960 | 29952 | 0 | 0 | 0 | RUR
6 | 469.6.014 | МТ | 4/20MA TRANDUCER CARD | EA | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
7 | R-0244.005 | МТ | 99967.047 Бумага А0 шир.841 мм | RL | 9 | 410 | 3690 | 4428 | 0 | 0 | 0 | RUR
8 | R-0244.006 | МТ | 99967.876 Бумага А1 | RL | 9 | 310 | 2790 | 3348 | 0 | 0 | 0 | RUR
9 | 1000265 | МТ | ABR1S402B КЛЕМА-РЕЛЕ EM ENTERF | EA | 10 | 280 | 2800 | 3360 | 0 | 0 | 0 | RUR
10 | 223.1.008 | МТ | asm(230V)+leak detector | EA | 1 | 920 | 920 | 1104 | 0 | 0 | 0 | RUR
11 | 1017019 | МТ | CAPRI ПЛАСТИКОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ САЛЬНИК ECDEP SERIES, PG 16 | EA | 210 | 4 | 840 | 1008 | 0 | 0 | 0 | RUR
12 | 76002-29 | МТ | CAPRI ПЛАСТИКОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ САЛЬНИК ECDEP SERIES, PG 36 | EA | 75 | 17 | 1275 | 1530 | 0 | 0 | 0 | RUR
13 | 1032866 | МТ | DLN6475A Модуль 8 PORT ETHERNET CARD MZC3000 | EA | 1 | 2100 | 2100 | 2520 | 0 | 0 | 0 | RUR
14 | 1022028 | МТ | DLN6525A Процессорная плата | EA | 1 | 5400 | 5400 | 6480 | 0 | 0 | 0 | RUR
15 | 207.2.057 | МТ | DOSING DIAPHRAGM | EA | 10 | 360 | 3600 | 4320 | 0 | 0 | 0 | RUR
16 | 1004895 | МТ | IBOCO / DKC / ДКС 01717 NEAV 100x80 W0 (RAL 9010) Внешний изменяемый угол | EA | 10 | 150 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | RUR
17 | 1004894 | МТ | IBOCO / DKC / ДКС 01733 NIAV 100x80 W0 (RAL 9010) Внутренний изменяемый угол | EA | 8 | 130 | 1040 | 1248 | 0 | 0 | 0 | RUR
18 | 1004893 | МТ | IBOCO / DKC / ДКС 01749 NPAN 100x80 W0 (RAL 9010) Плоский угол | EA | 8 | 120 | 960 | 1152 | 0 | 0 | 0 | RUR
19 | 77201-38 | МТ | M20 ПЛАСТИКОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ САЛЬНИК REF.07-9534-1M2S | EA | 69 | 32 | 2208 | 2649.6 | 0 | 0 | 0 | RUR
20 | 1034433 | МТ | Mifar reader TR2020 Устройство считывания для идентификации водителя | EA | 2 | 1800 | 3600 | 4320 | 0 | 0 | 0 | RUR
21 | 223.1.001 | МТ | pe tank millipak ФИЛЬТР | EA | 7 | 240 | 1680 | 2016 | 0 | 0 | 0 | RUR
22 | 207.2.130 | МТ | SHAFT SLEEVE | EA | 1 | 1500 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | RUR
23 | 207.2.138 | МТ | SHAFT SLEEVE | EA | 1 | 1500 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | RUR
24 | 1021081 | МТ | Siemens Optipoint акустический адаптер | EA | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
25 | 220.82.020 | МТ | TOROIDAL CT DIAM. 120MM | EA | 2 | 830 | 1660 | 1992 | 0 | 0 | 0 | RUR
26 | 220.82.019 | МТ | TOROIDAL CT DIAM. 80MM | EA | 6 | 640 | 3840 | 4608 | 0 | 0 | 0 | RUR
27 | 284.23.029 | МТ | UNIT 300MM | EA | 4 | 1200 | 4800 | 5760 | 0 | 0 | 0 | RUR
28 | 284.23.028 | МТ | UNIT TM160D | EA | 1 | 3700 | 3700 | 4440 | 0 | 0 | 0 | RUR
29 | 284.23.027 | МТ | UNIT TM250D | EA | 1 | 5300 | 5300 | 6360 | 0 | 0 | 0 | RUR
30 | R-0375.035 | МТ | VISTOP 4P 100A Рубильник | EA | 2 | 1900 | 3800 | 4560 | 0 | 0 | 0 | RUR
31 | R-0474.004 | МТ | WALN4062 Гарнитура SAVOX HS1 | EA | 5 | 160 | 800 | 960 | 0 | 0 | 0 | RUR
32 | R-0474.003 | МТ | WALN4069 Клавиша PTT (CENELEC) с удлиненным шнуром | EA | 5 | 1100 | 5500 | 6600 | 0 | 0 | 0 | RUR
33 | 1010484 | МТ | Автоматический выкл. 4Р 16А | EA | 5 | 310 | 1550 | 1860 | 0 | 0 | 0 | RUR
34 | 1034367 | МТ | Автомобольное зарядное устройство MotoTRBO | EA | 10 | 1900 | 19000 | 22800 | 0 | 0 | 0 | RUR
35 | 1036627 | МТ | Автошина 195/75R16c MICHELIN AGILIS+ | EA | 6 | 2600 | 15600 | 18720 | 0 | 0 | 0 | RUR
36 | 1050170 | МТ | Автошина 195/75R16c MICHELIN AGILIS+ | EA | 6 | 3200 | 19200 | 23040 | 0 | 0 | 0 | RUR
37 | 1050347 | МТ | Автошина 205/70R15c MICHELIN Agilis+ | EA | 4 | 2100 | 8400 | 10080 | 0 | 0 | 0 | RUR
38 | 1036630 | МТ | Автошина 215/70R16 Dunlop Grandtrek AT3 | EA | 4 | 1900 | 7600 | 9120 | 0 | 0 | 0 | RUR
39 | 1036631 | МТ | Автошина 235/65R16c GoodYear Cargo Marathon | EA | 4 | 3300 | 13200 | 15840 | 0 | 0 | 0 | RUR
40 | 1036629 | МТ | Автошина 245/70R16 BF GOODRICH All Terrain | EA | 8 | 3700 | 29600 | 35520 | 0 | 0 | 0 | RUR
41 | 1053457 | МТ | Автошина 245/70R16 Michelin Latitude Cross 111H | EA | 4 | 2900 | 11600 | 13920 | 0 | 0 | 0 | RUR
42 | 1035892 | МТ | Автошина NOKIAN WR C Cargo 195/75R16c | EA | 4 | 2100 | 8400 | 10080 | 0 | 0 | 0 | RUR
43 | 1033186 | МТ | Автошина Winter Chrono Pirelli TBL 205/70/15C ошип. | EA | 4 | 2300 | 9200 | 11040 | 0 | 0 | 0 | RUR
44 | 1035891 | МТ | Автошина YOKOHAMA 215/50R17 IG50 | EA | 4 | 2200 | 8800 | 10560 | 0 | 0 | 0 | RUR
45 | 1033182 | МТ | Автошина YOKOHAMA YOW 245/70R16 107Q G073 | EA | 4 | 2200 | 8800 | 10560 | 0 | 0 | 0 | RUR
46 | 10-IT.007 | МТ | Адаптер - держатель для NI-CD батарей | EA | 6 | 320 | 1920 | 2304 | 0 | 0 | 0 | RUR
47 | 1006762 | МТ | Адаптер SNMP | EA | 1 | 2800 | 2800 | 3360 | 0 | 0 | 0 | RUR
48 | 1004964 | МТ | Адаптер гарнитуры М12 | EA | 14 | 590 | 8260 | 9912 | 0 | 0 | 0 | RUR
49 | 1009874 | МТ | Адаптер для подключения SoundStation к системному ТА Konexx Konference | EA | 2 | 1000 | 2000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | RUR
50 | 1018017 | МТ | Адресный контрольный модуль ТС810Е1008 | EA | 7 | 730 | 5110 | 6132 | 0 | 0 | 0 | RUR
51 | 1018015 | МТ | Адресный мониторный модуль ТС809Е1029 | EA | 7 | 1100 | 7700 | 9240 | 0 | 0 | 0 | RUR
52 | 1000836 | МТ | Амперметр пост. тока | EA | 5 | 180 | 900 | 1080 | 0 | 0 | 0 | RUR
53 | 1000840 | МТ | Амперметр пост. тока | EA | 15 | 170 | 2550 | 3060 | 0 | 0 | 0 | RUR
54 | 1000786 | МТ | АНТИ-ЦИКЛИЧЕСКИЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ | EA | 4 | 240 | 960 | 1152 | 0 | 0 | 0 | RUR
55 | 1052720 | МТ | Б/У Заслонка противопожарная 500-250 мм с электрическим приводом | EA | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
56 | 1072624 | МТ | Б/У Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм2 | M | 68.2 | 17 | 1159.4 | 1391.28 | 0 | 0 | 0 | RUR
57 | 1052724 | МТ | Б/У Нагреватель KORF тип ELN 50-25/7,5 | EA | 1 | 3200 | 3200 | 3840 | 0 | 0 | 0 | RUR
58 | 1070868 | МТ | Б/у Накладка на аккумуляторы | EA | 38 | 58 | 2204 | 2644.8 | 0 | 0 | 0 | RUR
59 | 1055956 | МТ | Б/У Светильник ВАТРА взрывозащищенный 1Ex edqIICT5 | EA | 1 | 6300 | 6300 | 7560 | 0 | 0 | 0 | RUR
60 | 1000186 | МТ | База для детектора дыма.... | EA | 4 | 300 | 1200 | 1440 | 0 | 0 | 0 | RUR
61 | 1015915 | МТ | Блок CDI | EA | 1 | 1200 | 1200 | 1440 | 0 | 0 | 0 | RUR
62 | 76002-150 | МТ | БЛОК VIGI 2P 25 AMP 0,03 AMP | EA | 2 | 2700 | 5400 | 6480 | 0 | 0 | 0 | RUR
63 | 10-IT.001 | МТ | Блок питания MTR2000 | EA | 2 | 450 | 900 | 1080 | 0 | 0 | 0 | RUR
64 | 1026337 | МТ | Блок сканера (лазер) | EA | 1 | 1900 | 1900 | 2280 | 0 | 0 | 0 | RUR
65 | 1009842 | МТ | Вал 24 для плоттера серии 500/800 | EA | 1 | 1000 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | RUR
66 | EXP-4365 | МТ | Вентилятор потолочный, осевой, с фильтром в комплекте, на напряжение до 230 Вольт перем.тока, 50 Гц, для офисного помещения | EA | 1 | 1400 | 1400 | 1680 | 0 | 0 | 0 | RUR
67 | 1020148 | МТ | Видео камера Сони | EA | 1 | 2900 | 2900 | 3480 | 0 | 0 | 0 | RUR
68 | 1020149 | МТ | Видео камера Сони | EA | 1 | 2900 | 2900 | 3480 | 0 | 0 | 0 | RUR
69 | 1009723 | МТ | внутреннее уплотнительное кольцо (диам 1074 мм) для Поворотная платформа 2x24 G.A. | EA | 1 | 2100 | 2100 | 2520 | 0 | 0 | 0 | RUR
70 | 4371-CO3-2 | МТ | ВНУТРЕННИЙ УГОЛОК ДЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД. КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК | EA | 14 | 58 | 812 | 974.4 | 0 | 0 | 0 | RUR
71 | 1001002 | МТ | Вольтметр пост. тока | EA | 8 | 160 | 1280 | 1536 | 0 | 0 | 0 | RUR
72 | 1010770 | МТ | Вольтметр со шкалой 0-120 В | EA | 3 | 330 | 990 | 1188 | 0 | 0 | 0 | RUR
73 | 1000760 | МТ | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ.... | EA | 3 | 280 | 840 | 1008 | 0 | 0 | 0 | RUR
74 | 36-00134 | МТ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - МИНИАТЮРН., 240V 70A - Type QQ, I pole, 48V DC, Type QQ, I pole, 48V DC | EA | 2 | 800 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
75 | 36-00177 | МТ | Выключатель - Набор для Фронтальной Установки, 1-полюсн. Токолимитный МУЛТИ 9 С6ОН, Класс 860 | EA | 4 | 210 | 840 | 1008 | 0 | 0 | 0 | RUR
76 | 1000243 | МТ | Выключатель 3-х полюсный, 480В, 15А | EA | 5 | 210 | 1050 | 1260 | 0 | 0 | 0 | RUR
77 | 207.2.194 | МТ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | EA | 3 | 680 | 2040 | 2448 | 0 | 0 | 0 | RUR
78 | EXP-4364 | МТ | Выключатель света, кнопочный, дверной, на монтажной стальной пластине, тип SZ2586, на напряжение до 24 В | EA | 2 | 780 | 1560 | 1872 | 0 | 0 | 0 | RUR
79 | 01-1203-00027 | МТ | ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ | EA | 12 | 73 | 876 | 1051.2 | 0 | 0 | 0 | RUR
80 | 34-00143 | МТ | Гнездо - Реле | EA | 8 | 260 | 2080 | 2496 | 0 | 0 | 0 | RUR
81 | 1022443 | МТ | ГРАФИТОВАЯ УПАКОВКА 16 x 9 x 4 | EA | 94 | 41 | 3854 | 4624.8 | 0 | 0 | 0 | RUR
82 | 320.54.018 | МТ | ГРАФИТОВАЯ УПАКОВКА 22 X 25 X 3 | EA | 20 | 86 | 1720 | 2064 | 0 | 0 | 0 | RUR
83 | 1000345 | МТ | Графитовый уплотнитель | EA | 76 | 38 | 2888 | 3465.6 | 0 | 0 | 0 | RUR
84 | 220.82.100 | МТ | ДВИГАТЕЛЬ | EA | 1 | 1300 | 1300 | 1560 | 0 | 0 | 0 | RUR
85 | 1037916 | МТ | Демонтированное оборудование 1 1/8x280mm. Резьбовые шпильки с 2 шестигранными гайками | EA | 24 | 69 | 1656 | 1987.2 | 0 | 0 | 0 | RUR
86 | 1000362 | МТ | ДИОД | EA | 3 | 860 | 2580 | 3096 | 0 | 0 | 0 | RUR
87 | 1005654 | МТ | Диод 41 HFR 120, AE809643 | EA | 45 | 110 | 4950 | 5940 | 0 | 0 | 0 | RUR
88 | 1005653 | МТ | Диод 41 HF 120, AE809642 | EA | 43 | 110 | 4730 | 5676 | 0 | 0 | 0 | RUR
89 | COVERPB1 | МТ | ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ | EA | 81 | 22 | 1782 | 2138.4 | 0 | 0 | 0 | RUR
90 | 1026126 | МТ | Зажигающее устройство ИЗУ С Helvar | EA | 5 | 190 | 950 | 1140 | 0 | 0 | 0 | RUR
91 | 2001336 | МТ | ЗАМЫКАТЕЛЬ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ 24 В ПОСТ.ТОКА | EA | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
92 | 2001337 | МТ | ЗАМЫКАТЕЛЬ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ 24 В ПОСТ.ТОКА | EA | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
93 | CI1093 | МТ | ЗАПАСНАЯ КАРТА | EA | 1 | 3700 | 3700 | 4440 | 0 | 0 | 0 | RUR
94 | 1029496 | МТ | Зарядное устройство Nokia AC-8 Original | EA | 20 | 54 | 1080 | 1296 | 0 | 0 | 0 | RUR
95 | 1050236 | МТ | ЗПП -35 (сеч. 25мм2) — заземление переносное для распределительных устройств (до 35 кВ) | EA | 1 | 2800 | 2800 | 3360 | 0 | 0 | 0 | RUR
96 | 1005935 | МТ | Изолирующая прокладка 36” класс 150 | EA | 1 | 3300 | 3300 | 3960 | 0 | 0 | 0 | RUR
97 | 1000744 | МТ | Изолятор питания перем. тока | EA | 30 | 87 | 2610 | 3132 | 0 | 0 | 0 | RUR
98 | 7-0113-I | МТ | Изолятор ПС-70Е | EA | 10 | 230 | 2300 | 2760 | 0 | 0 | 0 | RUR
99 | 7-0114-I | МТ | Изолятор ШФ 20Г (OSД-10шт-брак) | EA | 16 | 130 | 2080 | 2496 | 0 | 0 | 0 | RUR
100 | 75001-36 | МТ | ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПЛЕТКА | EA | 9 | 120 | 1080 | 1296 | 0 | 0 | 0 | RUR
101 | 75001-16 | МТ | ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПЛЕТКА | EA | 84 | 48 | 4032 | 4838.4 | 0 | 0 | 0 | RUR
102 | 75001-4 | МТ | ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПЛЕТКА | EA | 64 | 72 | 4608 | 5529.6 | 0 | 0 | 0 | RUR
103 | 75001-8 | МТ | ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПЛЕТКА | EA | 73 | 72 | 5256 | 6307.2 | 0 | 0 | 0 | RUR
104 | 75001-32 | МТ | ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПЛЕТКА | EA | 44 | 120 | 5280 | 6336 | 0 | 0 | 0 | RUR
105 | 2000337 | МТ | ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ | EA | 2 | 310 | 620 | 744 | 0 | 0 | 0 | RUR
106 | R-0752.008 | МТ | Индивидуальное зарядное устройство, 220В | EA | 44 | 89 | 3916 | 4699.2 | 0 | 0 | 0 | RUR
107 | ABE-7RH16T210 | МТ | ИНТЕРФЕЙС 16 ВЫХОДОВ | EA | 2 | 3000 | 6000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | RUR
108 | 1010375 | МТ | Кабель 25 пар кат. 5е для внутренней прокладки (5 кат.) | M | 1790 | 3 | 5370 | 6444 | 0 | 0 | 0 | RUR
109 | EXP-11488 | МТ | Кабель заземления 1x2.5mm2 Желто-зеленый | M | 230 | 7 | 1610 | 1932 | 0 | 0 | 0 | RUR
110 | 4371-CO3-13 | МТ | КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ, МЕДЬ 400mm2 x 20mm | EA | 20 | 300 | 6000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | RUR
111 | 4371-CO8-3 | МТ | КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ, С МЕДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 300x16mm | EA | 4 | 180 | 720 | 864 | 0 | 0 | 0 | RUR
112 | 4371-CO8-4 | МТ | КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ, С МЕДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 400x16mm | EA | 20 | 300 | 6000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | RUR
113 | 4371-CO21-24 | МТ | КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ,С МЕДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 50mm2 x 8mm | EA | 1 | 39 | 39 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | RUR
114 | 1012362 | МТ | Кабельный ввод типа CMP-20-A2F | EA | 5 | 260 | 1300 | 1560 | 0 | 0 | 0 | RUR
115 | 284.23.024 | МТ | Катушка | EA | 2 | 860 | 1720 | 2064 | 0 | 0 | 0 | RUR
116 | 220.82.005 | МТ | КАТУШКА ДЛЯ КОНТАКТОРА (ЗАМЫКАТЕЛЬ; МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ) | EA | 1 | 1400 | 1400 | 1680 | 0 | 0 | 0 | RUR
117 | LX108M7 | МТ | КАТУШКА ДЛЯ КОНТАКТОРА (ЗАМЫКАТЕЛЬ; МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ) | EA | 1 | 1400 | 1400 | 1680 | 0 | 0 | 0 | RUR
118 | 1000688 | МТ | КАТУШКА ДЛЯ КОНТАКТОРА (ЗАМЫКАТЕЛЬ; МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ).... | EA | 9 | 390 | 3510 | 4212 | 0 | 0 | 0 | RUR
119 | S2194 | МТ | КАТУШКА ОТКЛЮЧЕНИЯ 00889705BE ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.... | EA | 2 | 2000 | 4000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | RUR
120 | 1014277 | МТ | Катушка переменного тока 24V, 50/60Hz, 6,19 Ohm для контакторов типа LC1-D09 | EA | 2 | 450 | 900 | 1080 | 0 | 0 | 0 | RUR
121 | 1016940 | МТ | Кварцевая трубка для UV водоочистителя S50B | EA | 7 | 160 | 1120 | 1344 | 0 | 0 | 0 | RUR
122 | 1001157 | МТ | Клемная колодка | EA | 15 | 230 | 3450 | 4140 | 0 | 0 | 0 | RUR
123 | 1006939 | МТ | Клемная монтажная колодка для модулей XFL 521,522,523 | EA | 3 | 520 | 1560 | 1872 | 0 | 0 | 0 | RUR
124 | 1006940 | МТ | Клемная монтажная колодка для модулей XFL524 | EA | 4 | 520 | 2080 | 2496 | 0 | 0 | 0 | RUR
125 | 76002-119 | МТ | КЛЕМНИК, СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЯ 50 MM2 | EA | 24 | 130 | 3120 | 3744 | 0 | 0 | 0 | RUR
126 | R-0752.009 | МТ | Кожаный чехол для радиостанции | EA | 6 | 310 | 1860 | 2232 | 0 | 0 | 0 | RUR
127 | 1025157 | МТ | КОЖУХ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО САЛЬНИКА REF 506110 | EA | 89 | 19 | 1691 | 2029.2 | 0 | 0 | 0 | RUR
128 | 1025158 | МТ | КОЖУХ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО САЛЬНИКА REF 506120 | EA | 88 | 19 | 1672 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | RUR
129 | R-0068.043 | МТ | Кольцевое уплотнение, Вес 2 фунта (0.907 кг) | EA | 4 | 440 | 1760 | 2112 | 0 | 0 | 0 | RUR
130 | R-0068.042 | МТ | Кольцевое уплотнение, Вес 2 фунта (0.907 кг) | EA | 4 | 460 | 1840 | 2208 | 0 | 0 | 0 | RUR
131 | 001.57.006 | МТ | КОЛЬЦО ДЛЯ ТОРЦЕВОГОУПЛОТНИТЕЛЯ | EA | 14 | 100 | 1400 | 1680 | 0 | 0 | 0 | RUR
132 | 001.58.005 | МТ | КОЛЬЦО ДЛЯ ТОРЦЕВОГОУПЛОТНИТЕЛЯ | EA | 46 | 110 | 5060 | 6072 | 0 | 0 | 0 | RUR
133 | 1008830 | МТ | Коммутатор Catalyst 2950G | EA | 2 | 1200 | 2400 | 2880 | 0 | 0 | 0 | RUR
134 | 1014966 | МТ | Комплект заземления 9000/10000 | EA | 2 | 1980 | 3960 | 4752 | 0 | 0 | 0 | RUR
135 | 1010758 | МТ | Комплект изолирующий для стандартного фланца 2 класса 300 | EA | 2 | 3000 | 6000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | RUR
136 | 1010756 | МТ | Комплект изолирующий для стандартного фланца 4 класса 300 | EA | 2 | 570 | 1140 | 1368 | 0 | 0 | 0 | RUR
137 | 1010755 | МТ | Комплект изолирующий для стандартного фланца 6 класса 300 | EA | 2 | 900 | 1800 | 2160 | 0 | 0 | 0 | RUR
138 | 1017342 | МТ | Комплект изолирующий для фланца 10 класс 150 | EA | 1 | 3600 | 3600 | 4320 | 0 | 0 | 0 | RUR
139 | 1017343 | МТ | Комплект изолирующий для фланца 3 класс 300 | EA | 2 | 1700 | 3400 | 4080 | 0 | 0 | 0 | RUR
140 | 1005767 | МТ | Комплект изоляции Royston Handy Caps | -ШТ- | 73 | 65 | 4745 | 5694 | 0 | 0 | 0 | RUR
141 | 1018348 | МТ | Комплект переноса изображения для НР Color LJ 4500N | EA | 2 | 3300 | 6600 | 7920 | 0 | 0 | 0 | RUR
142 | 1017157 | МТ | Комплект фотопроводящего барабана | EA | 1 | 1300 | 1300 | 1560 | 0 | 0 | 0 | RUR
143 | 1000806 | МТ | Конденсатор для электропривода клапана BRAY | EA | 16 | 57 | 912 | 1094.4 | 0 | 0 | 0 | RUR
144 | 1026196 | МТ | Конденсатор 15000mF 160V | EA | 12 | 480 | 5760 | 6912 | 0 | 0 | 0 | RUR
145 | 1026194 | МТ | Конденсатор PME 302V 3mF 400V AC | EA | 49 | 45 | 2205 | 2646 | 0 | 0 | 0 | RUR
146 | 51072306A1 | МТ | КОНДЕНСАТОРНЫЙ ИЗОЛЯТОР | EA | 7 | 200 | 1400 | 1680 | 0 | 0 | 0 | RUR
147 | 1035149 | МТ | Кондиционер оконный FUJI | EA | 1 | 4400 | 4400 | 5280 | 0 | 0 | 0 | RUR
148 | 1008565 | МТ | Коннектор разборный, гнездо | EA | 15 | 100 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | RUR
149 | 1008563 | МТ | Коннектор разборный, гнездо | EA | 15 | 140 | 2100 | 2520 | 0 | 0 | 0 | RUR
150 | 1008561 | МТ | Коннектор разборный, гнездо | EA | 60 | 71 | 4260 | 5112 | 0 | 0 | 0 | RUR
151 | 1008564 | МТ | Коннектор разборный, штекер | EA | 15 | 100 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | RUR
152 | 1008562 | МТ | Коннектор разборный, штекер | EA | 15 | 140 | 2100 | 2520 | 0 | 0 | 0 | RUR
153 | 1008560 | МТ | Коннектор разборный, штекер | EA | 36 | 71 | 2556 | 3067.2 | 0 | 0 | 0 | RUR
154 | 207.2.199 | МТ | КОНЦЕВАЯ МУФТА | EA | 20 | 50 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | RUR
155 | 36-00280 | МТ | Корпус Тип ДИН, Мини ПРАГМА, 8 модулей | EA | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
156 | 1015921 | МТ | Корпус фильтра | EA | 2 | 510 | 1020 | 1224 | 0 | 0 | 0 | RUR
157 | EXP-5379 | МТ | Костюм женский мод. «Ладога», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 44-46, 158-164 Компл | SET | 4 | 970 | 3880 | 4656 | 0 | 0 | 0 | RUR
158 | EXP-5380 | МТ | Костюм женский мод. «Ладога», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 44-46, 170-176 Компл | SET | 4 | 970 | 3880 | 4656 | 0 | 0 | 0 | RUR
159 | EXP-5381 | МТ | Костюм женский мод. «Ладога», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 48-50, 158-164 Компл | SET | 2 | 970 | 1940 | 2328 | 0 | 0 | 0 | RUR
160 | EXP-5382 | МТ | Костюм женский мод. «Ладога», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 48-50, 170-176 Компл | SET | 3 | 970 | 2910 | 3492 | 0 | 0 | 0 | RUR
161 | EXP-5383 | МТ | Костюм женский мод. «Ладога», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 52-54, 158-164 Компл | SET | 1 | 970 | 970 | 1164 | 0 | 0 | 0 | RUR
162 | EXP-5384 | МТ | Костюм женский мод. «Ладога», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 52-54, 170-176 Компл | SET | 1 | 970 | 970 | 1164 | 0 | 0 | 0 | RUR
163 | EXP-1006 | МТ | Костюм женский утепленный с логотипом КТК-Р, размер 44-46/158-164 | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
164 | 1045664 | МТ | Костюм зимний женский, логотип КТК-К ткань МВО и антистат с утеплителем (тип ИТР), комплект: куртка, ПК. Размер 52-54, рост 182-188 | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
165 | 1045659 | МТ | Костюм зимний женский, логотип КТК-Р ткань МВО и антистат с утеплителем (тип А), комплект: куртка, ПК, утепленный жилет. Размер 56-58, рост 170-176 | SET | 2 | 2100 | 4200 | 5040 | 0 | 0 | 0 | RUR
166 | 1045660 | МТ | Костюм зимний женский, логотип КТК-Р ткань МВО и антистат с утеплителем (тип А), комплект: куртка, ПК, утепленный жилет. Размер 60-62, рост 170-176 | SET | 1 | 2100 | 2100 | 2520 | 0 | 0 | 0 | RUR
167 | 1051398 | МТ | Костюм зимний женский, логотип КТК-Р ткань МВО и антистат с утеплителем (тип ИТР), комплект: куртка, полукомбинезон. размер 48-50 рост 158-164 | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
168 | 1051399 | МТ | Костюм зимний женский, логотип КТК-Р ткань МВО и антистат с утеплителем (тип ИТР), комплект: куртка, полукомбинезон. Размер 52-54 рост 170-176 | SET | 3 | 1600 | 4800 | 5760 | 0 | 0 | 0 | RUR
169 | EXP-5365 | МТ | Костюм мужской мод. «Каспий», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 48-50, 158-164 Компл | SET | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
170 | EXP-5372 | МТ | Костюм мужской мод. «Каспий», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 56-58, 170-176 Компл | SET | 2 | 1100 | 2200 | 2640 | 0 | 0 | 0 | RUR
171 | EXP-5373 | МТ | Костюм мужской мод. «Каспий», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 56-58, 182-188 Компл | SET | 3 | 1100 | 3300 | 3960 | 0 | 0 | 0 | RUR
172 | EXP-5375 | МТ | Костюм мужской мод. «Каспий», из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, на утепляющей прокладке, с логотипом-вышивкой «КТК-Р» 60-62, 182-188 Компл | SET | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
173 | EXP-1004 | МТ | Костюм мужской утепленный с логотипом КТК-Р, размер 60-62/170-176 | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
174 | EXP-1005 | МТ | Костюм мужской утепленный с логотипом КТК-Р, размер 60-62/182-188 | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
175 | 1038582 | МТ | Костюм утепленный женский с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип для ИТР | SET | 4 | 1600 | 6400 | 7680 | 0 | 0 | 0 | RUR
176 | 1037643 | МТ | Костюм утепленный мужской с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип для И | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
177 | 1037641 | МТ | Костюм утепленный мужской с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип для И | SET | 3 | 1600 | 4800 | 5760 | 0 | 0 | 0 | RUR
178 | 1031385 | МТ | Костюм утепленный мужской с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип А) | SET | 12 | 2100 | 25200 | 30240 | 0 | 0 | 0 | RUR
179 | 1032086 | МТ | Костюм утепленный мужской с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип А), ра | SET | 1 | 2100 | 2100 | 2520 | 0 | 0 | 0 | RUR
180 | 1008911 | МТ | Костюм утепленный мужской с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип А), ра | SET | 2 | 2100 | 4200 | 5040 | 0 | 0 | 0 | RUR
181 | 1051169 | МТ | Костюм утепленный женск с логотип-вышивк «КТК-P» из смешан тканей для защиты от пониж температур, нефти и нефтепрод (тип для ИTP р 40-42 рост158-164 | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
182 | 1051170 | МТ | Костюм утепленный женский с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей , комплект куртка+полукомбинезон (тип для ИТР), размер 44-46, рост 170-17 | SET | 3 | 1600 | 4800 | 5760 | 0 | 0 | 0 | RUR
183 | 1051644 | МТ | Костюм утепленный женский с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип для ИТР), | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
184 | 1051645 | МТ | Костюм утепленный женский с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип для ИТР), | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
185 | 1009371 | МТ | Костюм утепленный Каспий размер 52-54, рост 182-188 | EA | 20 | 1100 | 22000 | 26400 | 0 | 0 | 0 | RUR
186 | 1008904 | МТ | Костюм утепленный Каспий 48-50/158-164 ткань хайпора-арктик с логотипом-вышивкой световозвращающие полоски, комплект: куртка+полукомбинезон | EA | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
187 | 1008913 | МТ | Костюм утепленный Каспий 60-62/182-188 Ткань Хайпора+Арктик с логотипом-вышивкой КТК-P световозвращающие полоски, комплект: куртка+полукомбинезон | EA | 2 | 1100 | 2200 | 2640 | 0 | 0 | 0 | RUR
188 | 1028536 | МТ | Костюм утепленный Каспий мужской с логотипом-вышивкой КТК-P, размер 60-62, рост 194-200 | EA | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
189 | 1018789 | МТ | Костюм утепленный Каспий Ткань Хайпора+Арктик с логотипом-вышивкой КТК-P оранжевые | SET | 2 | 1100 | 2200 | 2640 | 0 | 0 | 0 | RUR
190 | 1008910 | МТ | Костюм утепленный Каспий Ткань Хайпора+Арктик с логотипом-вышивкой КТК-P оранжевые | SET | 7 | 1100 | 7700 | 9240 | 0 | 0 | 0 | RUR
191 | 1008906 | МТ | Костюм утепленный мужской с логотипом-вышивкой КТК-P из смешанных тканей для защиты от нефти и нефтепродуктов тип А (согласно техническому описанию) | SET | 15 | 2100 | 31500 | 37800 | 0 | 0 | 0 | RUR
192 | 1008905 | МТ | Костюм утепленный мужской с логотипом-вышивкой КТК-P, из смешанных тканей для защиты от нефти и нефтепродуктов тип А размер 48-50, рост 170-176 | SET | 36 | 2100 | 75600 | 90720 | 0 | 0 | 0 | RUR
193 | 1038590 | МТ | Костюм утепленный мужской с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип для И | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
194 | 1038592 | МТ | Костюм утепленный мужской с логотипом-вышивкой «КТК-P» из смешанных тканей для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов (тип для И | SET | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
195 | NP-WARTY.SH.002 | МТ | Крышка - Блок распредю питания, стойка НПС | EA | 4 | 280 | 1120 | 1344 | 0 | 0 | 0 | RUR
196 | 38-00553 | МТ | КРЫШКА - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК | EA | 13 | 150 | 1950 | 2340 | 0 | 0 | 0 | RUR
197 | 1012027 | МТ | Лампа сигнальная 230V | EA | 113 | 18 | 2034 | 2440.8 | 0 | 0 | 0 | RUR
198 | 1000212 | МТ | МАНОМЕТР....10000KPA, 1/2NPT,.. | EA | 5 | 1300 | 6500 | 7800 | 0 | 0 | 0 | RUR
199 | EXP-11422 | МТ | Металлорукав в ПВХ изоляции Dу= 20мм. Цвет серый | M | 50 | 27 | 1350 | 1620 | 0 | 0 | 0 | RUR
200 | 1006935 | МТ | Модуль аналоговых входов для дистанционного монтажа , 8 входов,LON | EA | 2 | 3100 | 6200 | 7440 | 0 | 0 | 0 | RUR
201 | 1023815 | МТ | Модуль аналоговых выходов с ручной регулировкой | EA | 1 | 6300 | 6300 | 7560 | 0 | 0 | 0 | RUR
202 | 1004777 | МТ | Модуль дискетных выходов для дистанционногомонтажа 6 выходов LON | EA | 2 | 2400 | 4800 | 5760 | 0 | 0 | 0 | RUR
203 | 36-00275 | МТ | Модуль Защиты Заземления - Тип Виджи, Использовать с Выключателями MG Multi 9 | EA | 1 | 1400 | 1400 | 1680 | 0 | 0 | 0 | RUR
204 | 1018018 | МТ | Модуль локализации неисправностей ТС811Е1007 | EA | 4 | 1000 | 4000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | RUR
205 | 1031399 | МТ | Модуль расширения TESYS 24VDC | EA | 1 | 4300 | 4300 | 5160 | 0 | 0 | 0 | RUR
206 | 1031398 | МТ | Модуль расширения TESYS T 115-230VAC | EA | 1 | 4300 | 4300 | 5160 | 0 | 0 | 0 | RUR
207 | 1023814 | МТ | Модуль релейных выходов | EA | 1 | 3800 | 3800 | 4560 | 0 | 0 | 0 | RUR
208 | 1023816 | МТ | Модуль релейных выходов с ручной регулировкой | EA | 1 | 5300 | 5300 | 6360 | 0 | 0 | 0 | RUR
209 | 1007898 | МТ | Модуль связи с шиной LON для распределенных модулей контроллера Excel 500 | EA | 2 | 2100 | 4200 | 5040 | 0 | 0 | 0 | RUR
210 | 1004778 | МТ | Модуль связи с шиной LON для распределенных модулей контроллера Excel 500 | EA | 3 | 740 | 2220 | 2664 | 0 | 0 | 0 | RUR
211 | 1007897 | МТ | Модуль управления для XFL 522B (аналоговый выход) | EA | 1 | 2700 | 2700 | 3240 | 0 | 0 | 0 | RUR
212 | 1006936 | МТ | Модуль управления для XPL522 (аналоговый выход) | EA | 1 | 2400 | 2400 | 2880 | 0 | 0 | 0 | RUR
213 | 1029101 | МТ | Модуль цифроаналогового преобразования DIU F2048A | EA | 1 | 5600 | 5600 | 6720 | 0 | 0 | 0 | RUR
214 | 36-00054 | МТ | МОНОЛИТНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 240в пер. тока макс., 125 А макс., #4-2/0 на гл. Шинах, #14-4 на отвод. | EA | 1 | 1500 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | RUR
215 | 1014973 | МТ | Монтажные рельсы к TX200S2/TX300S2 | EA | 1 | 7200 | 7200 | 8640 | 0 | 0 | 0 | RUR
216 | 240.42.008 | МТ | НАБОР МЯГКИХ ПРОКЛАДОК (20 СМОТРОВОЙ ЛЮК) | EA | 4 | 230 | 920 | 1104 | 0 | 0 | 0 | RUR
217 | 207.2.055 | МТ | НАБОР ПРОКЛАДОК | EA | 10 | 170 | 1700 | 2040 | 0 | 0 | 0 | RUR
218 | 1024926 | МТ | Надувной уплотнитель проходов RDSS-150 (d вн. 120-160мм) | EA | 10 | 650 | 6500 | 7800 | 0 | 0 | 0 | RUR
219 | 201148 | МТ | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ПЛАТА | EA | 2 | 580 | 1160 | 1392 | 0 | 0 | 0 | RUR
220 | 1000300 | МТ | НЕОНОВАЯ ЛАМПА | EA | 109 | 30 | 3270 | 3924 | 0 | 0 | 0 | RUR
221 | 76002-271 | МТ | ОГНЕУПОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СВЕТА ДЛЯ ОПАСНЫХ ЗОН, 2-Х ФАЗ. EEXC IIC-T6 LEGRAND 093505 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ | EA | 1 | 1300 | 1300 | 1560 | 0 | 0 | 0 | RUR
222 | 1007521 | МТ | Оповещатель Гамма-З | EA | 4 | 220 | 880 | 1056 | 0 | 0 | 0 | RUR
223 | R-0357.001 | МТ | Основание и крышка канала (полутруба) 50х2,5ч2000 | EA | 42 | 84 | 3528 | 4233.6 | 0 | 0 | 0 | RUR
224 | 2001228 | МТ | ОСНОВАНИЕ ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 2 P 10x38 | EA | 28 | 57 | 1596 | 1915.2 | 0 | 0 | 0 | RUR
225 | EXP-1420 | МТ | ОТВОД ГНУТЫЙ НА УГОЛ 15 С РАДИУСОМ ПОВОРОТА 5DN, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 720 ММ | EA | 1 | 2700 | 2700 | 3240 | 0 | 0 | 0 | RUR
226 | EXP-0750 | МТ | ОТВОД ГНУТЫЙ НА УГОЛ 30 С РАДИУСОМ ПОВОРОТА 5DN, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 720 ММ, ИЗ СТАЛИ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К52 | EA | 1 | 20000 | 20000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | RUR
227 | EXP-1421 | МТ | ОТВОД ГНУТЫЙ НА УГОЛ 30 С РАДИУСОМ ПОВОРОТА 5DN, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 720 ММ | EA | 1 | 22500 | 22500 | 27000 | 0 | 0 | 0 | RUR
228 | EXP-0763 | МТ | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ ШТАМПОСВАРНОЙ С УГЛОМ ПОВОРОТА 90 И РАДИУСОМ ПОВОРОТА 1,5DN, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 720 ММ | EA | 1 | 26600 | 26600 | 31920 | 0 | 0 | 0 | RUR
229 | EXP-1455 | МТ | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ ШТАМПОСВАРНОЙ, 45, РАДИУСОМ 1,5DN, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ Dнар=1067 ММ (NPS 42) | EA | 1 | 10400 | 10400 | 12480 | 0 | 0 | 0 | RUR
230 | EXP-0724 | МТ | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ ШТАМПОСВАРНОЙ, С УГЛОМ ПОВОРОТА 45, РАДИУСОМ ПОВОРОТА 1,5DN, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 914 ММ | EA | 1 | 7600 | 7600 | 9120 | 0 | 0 | 0 | RUR
231 | EXP-0741 | МТ | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ, ТИП 3D(R=1.5D), БЕСШОВНЫЙ , ПРИВАРНОЙ, ИСПОЛНЕНИЕ 2, С УГЛОМ ПОВОРОТА 90 | EA | 2 | 12400 | 24800 | 29760 | 0 | 0 | 0 | RUR
232 | SK3107000 | МТ | ПАНЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА | EA | 1 | 800 | 800 | 960 | 0 | 0 | 0 | RUR
233 | 1014994 | МТ | Передняя накладка к TX150S2 | EA | 1 | 6100 | 6100 | 7320 | 0 | 0 | 0 | RUR
234 | 1014972 | МТ | Передняя накладка к TX200S2/TX300S2 | EA | 1 | 6000 | 6000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | RUR
235 | 282.27.009 | МТ | ПЕРЕКРЕСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | EA | 4 | 590 | 2360 | 2832 | 0 | 0 | 0 | RUR
236 | 256299 | МТ | ПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ТРАНСФОРМАТОРА | EA | 1 | 800 | 800 | 960 | 0 | 0 | 0 | RUR
237 | 822.01.09EL0004 | МТ | Пластиковая лента, стойкая к солнечному свету (100 шт.) | EA | 5 | 780 | 3900 | 4680 | 0 | 0 | 0 | RUR
238 | 1026331 | МТ | Плата DC контроллера | EA | 1 | 920 | 920 | 1104 | 0 | 0 | 0 | RUR
239 | 1004773 | МТ | Плата связи | EA | 1 | 7400 | 7400 | 8880 | 0 | 0 | 0 | RUR
240 | 1026330 | МТ | Плата форматирования (сетевая) | EA | 1 | 4900 | 4900 | 5880 | 0 | 0 | 0 | RUR
241 | 4371-CO3-3 | МТ | ПОЛИВИНИЛХЛОРИД. ТЕХНИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК 120X60 | M | 38 | 120 | 4560 | 5472 | 0 | 0 | 0 | RUR
242 | 1005254 | МТ | Полупроводниковый предохранитель | EA | 21 | 76 | 1596 | 1915.2 | 0 | 0 | 0 | RUR
243 | 1000905 | МТ | Полупроводниковый предохранитель | EA | 24 | 100 | 2400 | 2880 | 0 | 0 | 0 | RUR
244 | 1000885 | МТ | Полупроводниковый предохранитель | EA | 40 | 64 | 2560 | 3072 | 0 | 0 | 0 | RUR
245 | 1005252 | МТ | Полупроводниковый предохранитель | EA | 23 | 140 | 3220 | 3864 | 0 | 0 | 0 | RUR
246 | 1005244 | МТ | Полупроводниковый предохранитель | EA | 51 | 64 | 3264 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | RUR
247 | 1000891 | МТ | Полупроводниковый предохранитель | EA | 77 | 76 | 5852 | 7022.4 | 0 | 0 | 0 | RUR
248 | 1000449 | МТ | Потенциометр с ручной регулировкой напряжения | EA | 26 | 38 | 988 | 1185.6 | 0 | 0 | 0 | RUR
249 | 1010913 | МТ | ППКП Радуга модель 019-5 | EA | 1 | 900 | 900 | 1080 | 0 | 0 | 0 | RUR
250 | 36-00168 | МТ | Предохранитель - 5а, 250в | EA | 10 | 120 | 1200 | 1440 | 0 | 0 | 0 | RUR
251 | 36-00170 | МТ | Предохранитель - 5а, с задержкой по времени, 13/32 дюйма х 1 1/2 дюйма, Типа Класса “СС“ | EA | 10 | 180 | 1800 | 2160 | 0 | 0 | 0 | RUR
252 | 1000818 | МТ | Предохранитель 6,6URD30TTF 160A | EA | 9 | 220 | 1980 | 2376 | 0 | 0 | 0 | RUR
253 | 76801-33 | МТ | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ FUSARC STRIKER REF 51006512, 17.5KV 10A | EA | 2 | 910 | 1820 | 2184 | 0 | 0 | 0 | RUR
254 | 1001156 | МТ | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММА | EA | 37 | 68 | 2516 | 3019.2 | 0 | 0 | 0 | RUR
255 | NP0711-ITEM83 | МТ | Преобразователь 2 - комплект, 48VDC-24VDC, 150W | EA | 2 | 880 | 1760 | 2112 | 0 | 0 | 0 | RUR
256 | 1000528 | МТ | Преобразователь напряжения пост.тока | EA | 5 | 1400 | 7000 | 8400 | 0 | 0 | 0 | RUR
257 | 1007520 | МТ | Прибор управления Гамма - П | EA | 4 | 1000 | 4000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | RUR
258 | 5-CPC-R-0013-82 | МТ | Прокладка для изолирующего набора | EA | 4 | 1200 | 4800 | 5760 | 0 | 0 | 0 | RUR
259 | 1000355 | МТ | ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТРИГГЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | EA | 2 | 800 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
260 | 1010778 | МТ | Разъединитиль главной цепи 3-х полюсный 25A | EA | 4 | 240 | 960 | 1152 | 0 | 0 | 0 | RUR
261 | 263.37.013 | МТ | РАЗЪЕДИНЯЮЩАЯ КОНЦЕВАЯ МУФТА | EA | 40 | 29 | 1160 | 1392 | 0 | 0 | 0 | RUR
262 | 1016924 | МТ | Разъём с проводом для UV водоочистителя S50B | EA | 6 | 710 | 4260 | 5112 | 0 | 0 | 0 | RUR
263 | 38-00347 | МТ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК | EA | 2 | 620 | 1240 | 1488 | 0 | 0 | 0 | RUR
264 | 1000520 | МТ | Резистор, 35 Ватт, 1R0 для распределительных коробок NJB, PJB (OHIVITE) | EA | 18 | 48 | 864 | 1036.8 | 0 | 0 | 0 | RUR
265 | 1000987 | МТ | РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА.... | EA | 38 | 49 | 1862 | 2234.4 | 0 | 0 | 0 | RUR
266 | 1006724 | МТ | РЕЛЕ | EA | 18 | 71 | 1278 | 1533.6 | 0 | 0 | 0 | RUR
267 | 1006725 | МТ | РЕЛЕ | EA | 12 | 140 | 1680 | 2016 | 0 | 0 | 0 | RUR
268 | 1000753 | МТ | Реле 1 -контактное | EA | 20 | 370 | 7400 | 8880 | 0 | 0 | 0 | RUR
269 | R-0393.001 | МТ | Реле 6А 240В | EA | 8 | 200 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
270 | 207.2.192 | МТ | Реле вывода | EA | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
271 | 1013219 | МТ | Реле мощности, 95A | EA | 3 | 740 | 2220 | 2664 | 0 | 0 | 0 | RUR
272 | 2001340 | МТ | РЕЛЕ УРОВНЯ 42-LSLL-9001-9013 | EA | 2 | 1500 | 3000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | RUR
273 | 1007340 | МТ | Ремень V-Belt,HVAC System,SPA-1982 | EA | 14 | 190 | 2660 | 3192 | 0 | 0 | 0 | RUR
274 | 1007328 | МТ | Ремень V-Belt,HVAC System,SPA-932 | EA | 15 | 86 | 1290 | 1548 | 0 | 0 | 0 | RUR
275 | 1005622 | МТ | Ремень вентилятора.... | EA | 26 | 290 | 7540 | 9048 | 0 | 0 | 0 | RUR
276 | 1015924 | МТ | Ремкомплект карбюратора | EA | 2 | 480 | 960 | 1152 | 0 | 0 | 0 | RUR
277 | 1018296 | МТ | Ремкомплект карбюратора Yamaha 60 | EA | 2 | 580 | 1160 | 1392 | 0 | 0 | 0 | RUR
278 | IT.052 | МТ | Ремонтный комплект | EA | 1 | 2300 | 2300 | 2760 | 0 | 0 | 0 | RUR
279 | 1014779 | МТ | Ремонтный комплект для трубопровода KKHR 40x2000 | SET | 2 | 550 | 1100 | 1320 | 0 | 0 | 0 | RUR
280 | 1018345 | МТ | Ремонтный комплект узла закрепления для принтера НР LJ 5000N | EA | 1 | 2000 | 2000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | RUR
281 | 1018342 | МТ | Ремонтный комплект узла закрепления для принтера НР LJ1100 | EA | 5 | 610 | 3050 | 3660 | 0 | 0 | 0 | RUR
282 | 01-00093 | МТ | СБОРКА КАБЕЛЯ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ТОКА | EA | 4 | 670 | 2680 | 3216 | 0 | 0 | 0 | RUR
283 | R-0375.002 | МТ | Светильник внутренний | EA | 1 | 1300 | 1300 | 1560 | 0 | 0 | 0 | RUR
284 | 1024397 | МТ | Светильник на 2 лампы 120V 50HZ SB-2-40-120-ES | EA | 5 | 680 | 3400 | 4080 | 0 | 0 | 0 | RUR
285 | 1022419 | МТ | Светодиодная лампа СКЛ8Б-БП-2-110, 110В АС BA9S, белая | EA | 68 | 23 | 1564 | 1876.8 | 0 | 0 | 0 | RUR
286 | 283.01.0013 | МТ | Системы безопасности (закрытая телесистема) | EA | 2 | 2500 | 5000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | RUR
287 | R-0736.006 | МТ | Соединит.коммуникационный модуль | EA | 6 | 1200 | 7200 | 8640 | 0 | 0 | 0 | RUR
288 | 1006938 | МТ | Соединительный терминал | EA | 2 | 1500 | 3000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | RUR
289 | 1000768 | МТ | ТАЙМЕР | EA | 4 | 250 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | RUR
290 | 1000763 | МТ | ТАЙМЕР.... | EA | 5 | 210 | 1050 | 1260 | 0 | 0 | 0 | RUR
291 | 75001-37 | МТ | ТЕКСТОЛИТОВАЯ ПРОКЛАДКА | EA | 2 | 480 | 960 | 1152 | 0 | 0 | 0 | RUR
292 | 75001-33 | МТ | ТЕКСТОЛИТОВАЯ ПРОКЛАДКА | EA | 3 | 1500 | 4500 | 5400 | 0 | 0 | 0 | RUR
293 | 3005203 | МТ | ТЕКСТОЛИТОВАЯ ШАЙБА | EA | 1 | 100 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | RUR
294 | 75001-50 | МТ | ТЕКСТОЛИТОВЫЕ ШАЙБЫ | EA | 49 | 20 | 980 | 1176 | 0 | 0 | 0 | RUR
295 | PTC | МТ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД | EA | 2 | 680 | 1360 | 1632 | 0 | 0 | 0 | RUR
296 | 1015290 | МТ | Терминал оператора, ж/к дисплей с подсветкой XI581, руссифицированный | EA | 1 | 5700 | 5700 | 6840 | 0 | 0 | 0 | RUR
297 | EXP-4550 | МТ | Термомагнитный однополюсный автоматический выключатель модель 0916605, на силу тока 2A | EA | 8 | 390 | 3120 | 3744 | 0 | 0 | 0 | RUR
298 | EXP-4551 | МТ | Термомагнитный однополюсный автоматический выключатель модель 0916607, на силу тока 5A | EA | 8 | 370 | 2960 | 3552 | 0 | 0 | 0 | RUR
299 | EXP-4549 | МТ | Термомагнитный однополюсный автоматический выключатель модель 0916612, на силу тока 15A | EA | 3 | 360 | 1080 | 1296 | 0 | 0 | 0 | RUR
300 | 1015927 | МТ | Топливный насос | EA | 3 | 330 | 990 | 1188 | 0 | 0 | 0 | RUR
301 | R-0377.002 | МТ | Топливный шланг в сборке к Yamaha 50H & 60H | EA | 2 | 620 | 1240 | 1488 | 0 | 0 | 0 | RUR
302 | 1016919 | МТ | Торцевая заглушка для UV водоочистителя S50B | EA | 8 | 900 | 7200 | 8640 | 0 | 0 | 0 | RUR
303 | EXP-10170 | МТ | Тройник бесшовный равнопроходной с наружным диаметром 377мм, (EXP-4349 зав №27) с приваренными катушками | EA | 1 | 13900 | 13900 | 16680 | 0 | 0 | 0 | RUR
304 | EXP-10169 | МТ | Тройник бесшовный равнопроходной с наружным диаметром 377мм, из стали 20 (EXP-4349 зав №13) с приваренными катушками | EA | 1 | 13900 | 13900 | 16680 | 0 | 0 | 0 | RUR
305 | EXP-0760 | МТ | ТРОЙНИК БЕСШОВНЫЙ, ПРИВАРНОЙ, РАВНОПРОХОДНОЙ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 377ММ, ИЗ СТАЛИКЛАССА ПРОЧНОСТИ К42(сталь 20 ) | EA | 6 | 4200 | 25200 | 30240 | 0 | 0 | 0 | RUR
306 | EXP-0716 | МТ | ТРОЙНИК ШТАМПОСВАРНОЙ С ДИАМЕТРОМ МАГИСТРАЛИ 720ММ, ИЗ СТАЛИ КЛАССА ПРОЧНОСТИ НЕ МЕНЕЕ К52 | EA | 1 | 18500 | 18500 | 22200 | 0 | 0 | 0 | RUR
307 | 1000479 | МТ | Увлажнитель воздуха цилиндрический | EA | 2 | 2300 | 4600 | 5520 | 0 | 0 | 0 | RUR
308 | 1006776 | МТ | Универсальное зарядное устройство GSP1210 для GSP1600 220V, 3А | EA | 8 | 750 | 6000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | RUR
309 | 1000485 | МТ | УПЛОТНИТНЛЬНОЕ КОЛЬЦО | EA | 22 | 100 | 2200 | 2640 | 0 | 0 | 0 | RUR
310 | 1019018 | МТ | Устройство F/O Norstar | EA | 1 | 1400 | 1400 | 1680 | 0 | 0 | 0 | RUR
311 | 1024927 | МТ | Устройство для надувания уплотнений с манометром и контрольным клапаном для использования с балонами CO2 RDSS-IT-16 | EA | 1 | 7200 | 7200 | 8640 | 0 | 0 | 0 | RUR
312 | 1014968 | МТ | Устройство подачи бумаги на 500 листов | EA | 1 | 3300 | 3300 | 3960 | 0 | 0 | 0 | RUR
313 | 210155 | МТ | ФИЛЬТР | EA | 7 | 220 | 1540 | 1848 | 0 | 0 | 0 | RUR
314 | 220.82.107 | МТ | ФИЛЬТР 95% OPACIMETRIQUE | EA | 5 | 230 | 1150 | 1380 | 0 | 0 | 0 | RUR
315 | 1006125 | МТ | Фильтр/ | EA | 1 | 930 | 930 | 1116 | 0 | 0 | 0 | RUR
316 | 1012695 | МТ | Фланец DN 3 ANSI 150 Rf, Углеродистая сталь | EA | 4 | 580 | 2320 | 2784 | 0 | 0 | 0 | RUR
317 | 1004550 | МТ | Фонарь аварийный | EA | 7 | 900 | 6300 | 7560 | 0 | 0 | 0 | RUR
318 | 7-CPC-R-0711.154 | МТ | ФОНАРЬ, НАРУЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | EA | 2 | 800 | 1600 | 1920 | 0 | 0 | 0 | RUR
319 | R-0513.002 | МТ | Хлорид железа | KG | 255.48 | 32 | 8175.36 | 9810.432 | 0 | 0 | 0 | RUR
320 | 1021929 | МТ | Хомут для трубы диам.14мм | EA | 30 | 5 | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | RUR
321 | 1027325 | МТ | Цилиндр для механического замка Trioving 5520-PC | EA | 4 | 600 | 2400 | 2880 | 0 | 0 | 0 | RUR
322 | 1029499 | МТ | Чехол Nokia CC-1008 для X2 | EA | 45 | 150 | 6750 | 8100 | 0 | 0 | 0 | RUR
323 | 1030613 | МТ | Шкаф гардеробный металлический 600х500х1850 | EA | 2 | 1400 | 2800 | 3360 | 0 | 0 | 0 | RUR
324 | 1036498 | МТ | Электрическая тепловая пушка 15 кВт Frico Finnwik FB15 | EA | 4 | 900 | 3600 | 4320 | 0 | 0 | 0 | RUR
325 | 76001-405 | МТ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ Merlin Gerlin ТИП multi CT 400V / 100A 4 ФАЗ. | EA | 1 | 6400 | 6400 | 7680 | 0 | 0 | 0 | RUR
326 | 1007729 | МТ | Электродвигатель тип М01296 | EA | 1 | 1400 | 1400 | 1680 | 0 | 0 | 0 | RUR
327 | 1007728 | МТ | Электродвигатель11000702 | EA | 3 | 1200 | 3600 | 4320 | 0 | 0 | 0 | RUR
328 | 1007726 | МТ | Электродивигатель М01334 | EA | 6 | 1400 | 8400 | 10080 | 0 | 0 | 0 | RUR
329 | 1025989 | МТ | Электронный баласт OSRAM QTP-8 2x18/230-240 | EA | 31 | 100 | 3100 | 3720 | 0 | 0 | 0 | RUR
330 | 22-00037 | МТ | Электронный Дверной Замок в Сборе Сейфового Типа (фиксация по 4 направлениям) | EA | 1 | 1760 | 1760 | 2112 | 0 | 0 | 0 | RUR
331 | 76801-24 | МТ | ЯЧЕЙКА ТИПB31 С ЗАМЫКАТЕЛЕМ (КОНТАКТОРОМ) 3X50 A | EA | 2 | 3190 | 6380 | 7656 | 0 | 0 | 0 | RUR
Итого по тендерному предложению / BID Total | [6 empty] | 3064066.76 | 3676880.112 |  | 0 | 0
Итого сумма без НДС составляет…/ Total amount excluding VAT …. |  |  |  |  | 0
Итого НДС (20%) составляет :…/ Total Vat (20%) |  |  |  |  | 0
Условия поставки: вывоз с 2х складов НПС Астраханская, РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км, нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». Склад КТК в Кирилловке, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д.108
Условия оплаты: Аванс 100% / Terms of payment: Advance payment 100%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
Примечание:
1 Предложение Покупателя в обязательном порядке должно включать все позиции тендера № 0037-PROC-2021. (предложения на часть позиций не будут рассматриваться ) The Buyer's offer must necessarily include all the positions of tender no. 0037-PROC-2021
2.Покупатель ознакомлен с техническим состоянием материала. The buyer is acquainted with the technical condition of the material.
3. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/ Each page of the bid shall be initialed by an authorized officer of the bidder
4. В цену товара включены транспортные расходы. Общая стоимость товаров включает в себя все расходы по вывозу товара со склада продавца/ The Goods' pirce includes transportation cost. Total cost of Goods includes all costs associated with the Goods transportation from Seller's warehouse.
(дата/date) | [8 empty] | (подпись, печать/signature, seal)
(Ф.И.О., должность/Name, title)