## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0041-PROC-2019 Поставка электрооборудования для КТК-К / Purchase № 0041-PROC-2019 Supply of electrical equipment for CPC-K
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | PID | Изделие | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56790291 | 1047849 | 13653 | EAST | Источник высокого напряжения ИВН-24Т, 24V,60W,выход-15кВ, П.В. 33%, заводской номер №11-046, 2000г. / High voltage source ИВН-24Т, 24V,60W,output-15кV | ИВН-24Т | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1047849 | 0041-PROC-2019 | 1 | EA | 14 | 14Z
2 | 56824792 | 1056271 | 18473 | EAST | Дистанционный привод МС 2-ХR 208-240V, 350VA. / Remote actuator MS 2-XR 208-240B, 350 VA. |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056271 | 0041-PROC-2019 | 2 | EA | 51 | 51Z | NA
3 | 56824793 | 1056272 | 18473 | EAST | Электродвигатель разъединителя Тип: MS 712-4. 380V/1,11А/0,37кВт / Disconnector motor Type: MS 712-4. 380V / 1,11A / 0,37kW |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056272 | 0041-PROC-2019 | 3 | EA | 51 | 51Z | NA
4 | 56824799 | 1056279 | 18473 | EAST | Электродвигатель охлаждения трансформаторов. Тип АИРБ71А4ШУХЛ1. 380В/0,77А/0,25кВт/1420об/мин / Transformer cooling motor. Type АИРБ71А4ШУХЛ1. 380V / 0.77A / 0.25kW / 1420ppm |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056279 | 0041-PROC-2019 | 4 | EA | 51 | 51Z | NA
5 | 56824830 | 1056100 | 18475 | EAST | Стартер Perkins CH11441 / Starter Perkins CH11441 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056100 | 0041-PROC-2019 | 5 | EA | 51 | 51Z | NA
6 | 56838665 | 1071212 | 20118 | EAST | Электродвигатель взрывозащищенного исполнения 160L, 2905об/мин, 50Гц, 15кВт 400В, 31А, S1, EX. / Electrical Motor explosion-proof design 160L, 2905rpm., 50Hz, 15кW, 400V, 31A, S1, EX. | Опросный лист на изделие 1071212 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1071212 | 0041-PROC-2019 | 6 | EA | 51 | 51C
7 | 56838747 | 1056652 | 20131 | EAST | Стартер JOHN DEERE RE69704 / Starter JOHN DEERE RE69704 | RE69704 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056652 | 0041-PROC-2019 | 7 | EA | 51 | 51O | NA
8 | 56861504 | 1074396 | 22413 | EAST | Электропривод воздушной заслонки / Electric air damper actuator | Опросный лист на изделие 1074396 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074396 | 0041-PROC-2019 | 8 | EA | 51 | 51Z
9 | 56863268 | 1072003 | 23343 | EAST | Эл.двигатель приточного вентилятора: Напряжение - 400V, Частота - 50Гц, Ток - 11,3A, Мощность - 5,5кВт, Частота оборотов - 1465, Степень защиты - IP55, Коэф. Cos-0,80. Класс изоляции - S. Модель: 1LE10011CB034AB4 / Electric motor for inlet fan: voltage - 400V, frequency - 50Гц, current - 11,3A, power- 5,5кВт, RPM - 1465, protection - IP55, Коэф. Cos-0,80. insulation - S. model: 1LE10011CB034AB4 | Опросный лист на изделие 1072003 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072003 | 0041-PROC-2019 | 9 | EA | 51 | 51C
10 | 56863269 | 1072002 | 23343 | EAST | Эл.двигатель приточного вентилятора: Напряжение - 400V, Частота - 50Гц, Ток - 40,6A, Мощность-22кВт, Частота оборотов - 1460, Степень защиты-IP55, Взрывозащита-1ExdеII2BТ4, Коэф. Cos-0,86. Класс изоляции - S, температурная защита - PTC. Модель: 180 L-4 / Electric motor for inlet fan: voltage - 400V, frequency - 50Гц, current - 40,6A, power -22кВт, RPM - 1460, protection-IP55, Взрывозащита-1ExdеII2BТ4, Коэф. Cos-0,86. insulation - S, температурная защита - PTC. Model: 180 L-4 | Опросный лист на изделие 1072002 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072002 | 0041-PROC-2019 | 10 | EA | 51 | 51C
11 | 56863270 | 1072001 | 23343 | EAST | Эл.двигатель приточного вентилятора: Напряжение - 400V, Частота - 50ГЦ, Мощность - 4кВт, Ток-7,8А, Степень защиты - IP55, Число оборотов - 2950об/мин, Класс изоляции – S, Модель: 1LE10011ВА234АВ4. / Electric motor for inlet fan: voltage - 400V, frequency - 50ГЦ, power - 4кВт, current-7,8А, protection - IP55, RPM - 2950об/мин, insulation – S, model: 1LE10011ВА234АВ4. | Опросный лист на изделие 1072001 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072001 | 0041-PROC-2019 | 11 | EA | 51 | 51C
12 | 56863271 | 1071998 | 23343 | EAST | Электродвигатель в сборе с крыльчаткой приточного вентилятора / Motor Assembly impeller blower fan | Опросный лист на изделие 1071998 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1071998 | 0041-PROC-2019 | 12 | EA | 51 | 51C
13 | 56824805 | 1056290 | 18473 | EAST | Электродвигатель M1 220B, пост.ток для выключателя типа HVX (V-008286/20/03) / The electric motor M1 220B switch direct current type HVX (V-008286/20/03) | AGSH33020-01 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
14 | 56866178 | 1074827 | 21428 | EAST | Электродвигатель вентилятора, 1075 об/мин, 50Гц, 0,2кВт 230В, 2А. / Fan Electrical Motor 1075rpm., 50Hz, 0,2кW, 230V, 2A. | Опросный лист на изделие 1074827 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район Сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау».
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве