| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кварцевый гравий фракций 2-5 мм и 4-7 мм |  |  |

| - 1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование и адрес проектирующей организации / Наименование и адрес предприятия-заказчика | АО «КТК-К» |
| 1.2 Объект установки | НПС «Исатай», НПС Курмангазы, НПС Атырау |
| 1.3 Назначение | Кварцевый гравий |
| 1.4 Количество заказываемых изделий, шт. | Кварцевый гравий 2-5 мм – 200 кг Кварцевый гравий 4-7 мм – 200 кг |
| - 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ |  |
| 2.1 Наименование фазы | Вода сточная |
| 2.2 Физическое состояние | твердое |
| - 3 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |
| 3.1 Срок службы изделия, назначенный / полный (до списания), год | - |
| 3.2 Допускаемый срок хранения в упаковке и консервации изготовителя, мес. | - |
| - 4 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 4.1 Описание | Кварцевый гравий для систем фильтрации применяется в двух случаях: поддерживающий слой для основного фильтрующего слоя, и сам фильтрующий слой. Поддерживающий слой подложка применяется для равномерного распределения потоков воды при обратной промывке основного фильтрующего слоя. Крупный гравий позволяет избежать зон застаивания в фильтре и использовать всю площадь сечения фильтра. Как правило, для таких целей используются фракции 2-5 мм и 4-7 мм. Такой гравий проходит специальную обработку: оказывается и имеет форму близкую к сферической. |
| 4.2 Применение | Кварцевый гравий – применяется для осветления воды, удаления механических примесей и для обезжелезивания небольших концентраций железа. Кварцевый песок и гравий для фильтров имеет малую истираемость и измельчаемость, низкая стоимость. |

Инженер-технолог по очистным   сооружениям

ВР КТК-К			       Аккалиева Ж.Г.	___________

должность 	(подпись)                          (Ф.И.О.)                                      (дата)