Опросный лист

| УФ лампа ДБ 75 - Бактерицидная ртутная ультрафиолетовая лампа. |  |
| --- | --- |
| Мощность лампы | 70±4 Вт |
| Мощность УФ излучения лампы (254 нм)* | 26±2 Вт |
| Ток лампы | 0,5 А |
| Расположение | горизонтальное, вертикальное |
| Балласт (ЭПРА) для УФ лампы ДБ 75-2 | ЭПРА-Л~220-1х75-2201-07 |

Кварцевая ультрафиолетовая УФ лампа бактерицидная лампа предназначена для эксплуатации в водной среде в защитном кварцевом чехле. Температура окружающей среды (5-40)°С.