«   »              2021 г.

Опросный лист от Конкурсанта к заявкам №№35196, 34834, 34770, 34740

На Гидравлическая весовая тележка

| № пп | Наименование технических характеристик, данные | Ед. изм. | Требуемые технические характеристики, данные | Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес предприятия-заказчика | - |  |  |
| Описание |  |  |  |  |
| 2 | Гидравлическая весовая тележка Rocla RHW22 или аналог | - | используется при статическом взвешивании грузов, в транспортных компаниях, на складских терминалах, в производстве, а так же в торговых организациях, везде, где необходимо перемещение и учёт продукции (грузов) хранящихся на стандартном европалете. Груз можно взвесить в любой момент нахождения его на тележке. |  |
| 3 | Размеры, не боле | мм |  |  |
| 4 | Грузоподъемность | кг | 2000 кг |  |
| 5 | Наибольший предел взвешивания | кг | 2000 кг |  |
| 6 | Точность | кг | 1 кг |  |
| 7 | Класс точности |  | средний III |  |
| 8 | Тип дисплея |  | светодиодный, высота цифр 25 мм |  |
| 9 | Максимальный подъем | мм | 205 мм |  |
| 10 | Источник питания |  | аккумулятор, сеть |  |
| 11 | Диапазон рабочих температур |  | от -10°C до +40°C |  |
| 12 | Пыле-влагозащитная конструкция |  | стандарт IP-54, влажность до 85%. |  |
| 13 | Функции: |  | Корпус индикатора имеет влагозащищенную клавиатуру. Пыле-влагозащитная конструкция: стандарт IP-54, влажность до 85%. Защита от перегрузок. Двойные передние ролики. Полиуритановые рулевые колеса. Функция тарирования (компенсирует массу тары во всём диапазоне взвешивания). Функция подсчета суммарного веса. Возможно процентное взвешивание. Автовыключение для экономии энергии. |  |
| 14 | Масса, не более | кг | 130 кг |  |
| 15 | Дополнительные требования к прибору | - |  |  |
|  | ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом) |  |  |  |

Примечание:

- Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

________________                                             ___________                                ____________

Должность					      Подпись			          Ф.И.О.

Дата   ________ года