## Sheet1
Перечень оборудования и запасных частей пр-ва Grundfos.
NN | Наименование | Модель | Maximo ID | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. / Price per ea RUB, с НДС | Цена за ед. / Price per ea RUB, без НДС
1 | Комплект быстроизнашивающихся деталей для насоса CRN 3-11 96516835 | 96455092 | 1055103 | 1 | Комплект | 12639.42 | 10532.85
2 | Комплект уплотнения вала HQQE для насоса CRN 3-11 96516835 и CRN 5-15 96514202 | 96455086 | 1040206 | 1 | Комплект | 10287.9 | 8573.25
3 | Комплект быстроизнашивающихся деталей для насоса CRN 5-15 96514202 | 96455098 | 1055104 | 1 | Комплект | 16754.58 | 13962.15
4 | Комплект уплотнения для насоса CM 5-6 97507761 и СМ5-5 96961098 | 96932440 | 1055105 | 1 | Комплект | 7642.44 | 6368.7
5 | Мешалка AMD.07.18.1430 0.75кВт 1.62 А 1430 об/мин 3х400 В, кабель 10 м | AMD.07.18.1430 / 99018155 | 1055376 | 1 | Штука | 64236.54 | 53530.45
6 | Комплект уплотнений вала насоса Grundfos CRN3-11 A-FGJ-G-E-HQQE / Shaft seal service kit, pump Grundfos CRN3-11 A-FGJ-G-E-HQQE | 96455086 | 1056414 | 1 | Комплект | 10287.9 | 8573.25
7 | Комплект уплотнительных колец насоса Grundfos CRN3-11 A-FGJ-G-E-HQQE / O-ring service kit, pump Grundfos CRN3-11 A-FGJ-G-E-HQQE | 96455090 | 1056415 | 1 | Комплект | 3056.98 | 2547.4833
8 | Комплект клапанов насоса, марка насоса DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31l001FG/ Valves service kit, pump model DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31l001FG | 97751599 | 1056416 | 1 | Комплект | 3938.8 | 3282.3333
9 | Комплект, мембрана для дозирующего насоса "GRUNDFOS" DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG / Kit, membrane dosing pump GRUNDFOS DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG | 97751707 | 1055607 | 1 | Комплект | 4115.16 | 3429.3
10 | Комплект клапанов насоса DST-100-DDC-6-10.AR-PV / Valves service kit, pump DST-100-DDC-6-10.AR-PV | 97751671 | 1055608 | 1 | Комплект | 12345.48 | 10287.9
11 | Комплект уплотнений, насос Grundfos CM 5-6 A-R-I-E-AQQE / Gasket and seal service kit, Grundfos CM 5-6 A-R-I-E-AQQE | 96932440 | 1055623 | 1 | Комплект | 7642.22 | 6368.5167
12 | Комплект подшипников, насос Grundfos CM 5-6 A-R-I-E-AQQE / Bearings service kit, Grundfos CM 5-6 A-R-I-E-AQQE | 96932399 | 1051709 | 1 | Комплект | 5173.34 | 4311.1167
13 | Комплект щелевого уплотнения, насос Grundfos CM 5-6 A-R-I-E-AQQE / Neck ring service kit, Grundfos CM 5-6 A-R-I-E-AQQE | 96932397 | 1055624 | 1 | Комплект | 4291.52 | 3576.2667
14 | Комплект клапанов, насос-дозатор Grundfos DDC 9-7AR-PP/E/С-F 31U2U2FG / Service kit, valves, Grundfos DDC 9-7AR-PP/E/С-F 31U2U2FG | 97751599 | 1055625 | 1 | Комплект | 3938.8 | 3282.3333
15 | Комплект, клапаны + диафрагма, для насоса-дозатора Grundfos DDI 60-10AR-PP/E/С-S-3166F / Service kit, valves + membrane, Grundfos DDI 60-10AR-PP/E/С-S-3166F | 95726772 | 1055626 | 1 | Комплект | 26454.6 | 22045.5
16 | Диафрагма, для насоса-дозатора Grundfos DDI 60-10AR-PP/E/С-S-3166F / Membrane, Grundfos DDI 60-10AR-PP/E/С-S-3166F | 91836522 | 1055628 | 1 | Штука | 19400.04 | 16166.7
17 | Комплект уплотнений вала насоса Grundfos CR 3-4-E-FGJ-A-E-HQQE / Shaft seal service kit, Grundfos CR 3-4-E-FGJ-A-E-HQQE | 96455086 | 1056409 | 1 | Комплект | 10287.9 | 8573.25
18 | Комплект уплотнительных колец насоса Grundfos CR 3-4-E-FGJ-A-E-HQQE / O-ring service kit, Grundfos CR 3-4-E-FGJ-A-E-HQQE | 96455090 | 1056411 | 1 | Комплект | 3056.98 | 2547.4833
19 | Комплект уплотнений вала насоса Grundfos CR 3-15-E-FGJ-A-E-HQQE / Shaft seal service kit, Grundfos CR 3-15-E-FGJ-A-E-HQQE | 96455086 | 1056412 | 1 | Комплект | 10287.9 | 8573.25
20 | Комплект уплотнительных колец насоса Grundfos CR 3-15-E-FGJ-A-E-HQQE / O-ring service kit, Grundfos CR 3-15-E-FGJ-A-E-HQQE | 96455090 | 1055609 | 1 | Комплект | 3056.98 | 2547.4833
21 | Комплект уплотнений вала насоса Grundfos TP 32-250/2XE-F-A-BAQE / Shaft seal service kit, Grundfos TP 32-250/2XE-F-A-BAQE | 96488302 | 1055610 | 1 | Комплект | 7054.56 | 5878.8
22 | Комплект уплотнительных колец насоса Grundfos TP 32-250/2XE-F-A-BAQE / O-ring service kit, Grundfos TP 32-250/2XE-F-A-BAQE | 97757659 | 1055619 | 1 | Комплект | 1352.12 | 1126.7667
23 | Торцевое уплотнение SEG.40.12.2.50B / (ZIP_0)Mechanical seal pump SEG.40.12.2.50B | 96076122 | 1055620 | 1 | Штука | 14697 | 12247.5
24 | Комплект запчастей из двух клапанов и мембраны, марки насосов - DMH 13-10 B-PVC/G-X-41B1B1EX и DMH 2,4-10 B-PVC/V/G-X-41B1B1EX / Service kit, valves + membrane, pump models - DMH 13-10 B-PVC/G-X-41B1B1EX and DMH 2,4-10 B-PVC/V/G-X-41B1B1EX | 96623820 | 1055621 | 1 | Комплект | 4291.52 | 3576.2667
25 | Комплект уплотнения вала насоса Grundfos CR 10-05 A-FJ-A-E-HQQE / Shaft seal service kit, Grundfos CR 10-05 A-FJ-A-E-HQQE | 96511844 | 1055622 | 1 | Комплект | 12345.48 | 10287.9
26 | Комплект уплотнительных колец насоса Grundfos CR 10-05 A-FJ-A-E-HQQE / O-ring service kit, Grundfos CR 10-05 A-FJ-A-E-HQQE | 96509609 | EXP-8128 | 1 | Комплект | 7642.44 | 6368.7
27 | Комплект подшипников насоса Grundfos CR 10-05 A-FJ-A-E-HQQE / Bearings service kit, Grundfos CR 10-05 A-FJ-A-E-HQQE | 96279794 | 1056413 | 1 | Комплект | 1881.22 | 1567.6833
28 | Комплект запчастей из двух клапанов и мембраны, марка насоса - DMH 5,0-10 B-PVC/E/SS-X-41B1B1EX / Service kit, valves + membrane, pump model - DMH 5,0-10 B-PVC/E/SS-X-41B1B1EX | 91836525 | 1056410 | 1 | Комплект | 4467.89 | 3723.2417
29 | Электродвигатель к погружному насосу GRUNDFOS SP9-23 № 98699088. Описание: эл.двигатель тип MS4000R; номер изделия №96652101; частота сети 50Hz; Uном - 380-400-415В; Pном - 5,5кВт; частота вращения - 2850-2860-2870 об/мин; Iном - 13,0-13,0-13,4А; cos ϕ - 0,85-0,81-0,76; IP68; вес - 27кг; класс изоляции 155(F) - 130(B). electric motors type MS4000R; №96652101 product number; mains frequency 50Hz; Unom - 380-400-415V; Pnom - 5,5 kW; speed - 2850-2860-2870 rev / min; Inom - 13,0-13,0-13,4A; cos φ - 0,85-0,81-0,76; IP68; Weight - 27kg; insulation class 155 (F) - 130 (B). / The electric motor submersible pump to GRUNDFOS SP9-23 № 98699088. | MS4000R; номер изделия №96652101 | 1055150 | 1 | Штука | 92591.1 | 77159.25
30 | Электродвигатель к погружному насосу GRUNDFOS SP17-14 № 12A01914. Описание: эл.двигатель тип MS6000T40; номер изделия №96649725; частота сети 50Hz; Uном - 380-400-415В; Pном - 9,2кВт; частота вращения - 2850-2870-2880 об/мин; Iном - 21,8-21,2-21,2А; cos ϕ - 0,84-0,82-0,78; IP68; вес - 43кг; класс изоляции 155(F) - 130(B). The type of electric motor MS6000T40; №96649725 product number; mains frequency 50Hz; Un - 380-400-415V; PN - 9,2kVt; speed - 2850-2870-2880 rev / min; Ie - 21,8-21,2-21,2A; cos φ - 0,84-0,82-0,78; IP68; Weight - 43kg; insulation class 155 (F) - 130 (B). / The electric motor submersible pump to GRUNDFOS SP17-14 № 12A01914. | MS6000T40; номер изделия №96649725 | 1055151 | 1 | Штука | 132273 | 110227.5
31 | Комплект подшипников 6301+6303 №98682341, для насоса SEG.40.09.2.1.502 парт-номер №96075893 / Kit bearing 6301+6303 SEG frame A №98682341, for pump SEG.40.09.2.1.502 part number №96075893 | SEG.40.09.2.1.502, №96075893 | 1067059 | 1 | Комплект | 2704.25 | 2253.5417
32 | Комплект рабочего колеса 96076115, для насоса SEG.40.09.2.1.502, парт-номер №96075893 / Kit impeller 0,9kw №96076115, for pump SEG.40.09.2.1.502, part number №96075893 | SEG.40.09.2.1.502, №96075893 | 1067060 | 1 | Комплект | 27042.48 | 22535.4
33 | Комплект уплотнения вала №96645160, для насоса SEG.40.09.2.1.502, парт-номер №96075893 / Kit shaft seal cpl,. SEG, frame A FKM №96645160, for pump SEG.40.09.2.1.502, part number №96075893 | SEG.40.09.2.1.502, №96075893 | 1067061 | 1 | Комплект | 14697 | 12247.5
34 | Комплект уплотнительных колец №96646061, для насоса SEG.40.09.2.1.502, парт-номер №96075893 / Kit o-rings, SEG, frame A FKM №96646061, for pump SEG.40.09.2.1.502, part number №96075893 | SEG.40.09.2.1.502, №96075893 | 1067062 | 1 | Комплект | 7642.44 | 6368.7
35 | Комплект резаков №96076121, для насоса SEG.40.09.2.1.502, part number №96075893 / Kit Cutters №96076121, for pump SEG.40.09.2.1.502, part number №96075893 | SEG.40.09.2.1.502, №96075893 | 1067063 | 1 | Комплект | 7936.38 | 6613.65
36 | Масло Shell Ondina X420 1L, №96586753 / Oil Shell Ondina X420 1L, №96586753 |  | 1067064 | 1 | Литр | 3350.92 | 2792.4333
37 | Комплект уплотнительных колец S fr 50 D37169 №96494641, для насоса S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, парт-номер 95113670 / Kit S fr 50 O-ring D37169 №96494641, for pump S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, part number 95113670 | S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, 95113670 | 1067065 | 1 | Комплект | 4879.4 | 4066.1667
38 | Комплект подшипников 6307+3309, №96494648, для насоса S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, part number 95113670 / Kit S Frame 50 Bearing kit 6307+3309, №96494648, for pump S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, part number 95113670 | S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, 95113670 | 1067066 | 1 | Комплект | 12639.42 | 10532.85
39 | Комплект подшипников 6305+6004, №96494644, для насоса S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, парт номер 95113670 / Kit S frame 34 Bearing kit 6305+6004, №96494644, for pump S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, part number 95113670 | S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, 95113670 | 1067067 | 1 | Комплект | 6466.68 | 5388.9
40 | Насос канализационный Grundfos SEG.40.09.2.1.502 №96075893 / Pump sewer Grundfos SEG.40.09.2.1.502 №96075893 | SEG.40.09.2.1.502 №96075893 | 1067068 | 1 | Штука | 73071.78 | 60893.15
41 | Первичное уплотнение вала YJ3458332, №96567348 для насоса S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, парт-номер 95113670 / Primary shaft seal YJ3458332, №96567348 for pump S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, for pump S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, part number 95113670 | S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, 95113670 | 1067069 | 1 | Штука | 17048.52 | 14207.1
42 | Вторичное уплотнение вала YJ3458838, №96567338 для насоса S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, парт номер 95113670 / Secondary shaft seal YJ3458838, №96567338 for pump S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, part number 95113670 | S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N.D, 95113670 | 1067070 | 1 | Штука | 15872.76 | 13227.3
43 | Крепеж для кабеля питающего насос GRUNDFOS номер продукта №115016: один комплект для 45 метров стояка; хомуты для крепления кабеля к стояку; 16 кабельных кнопок; 7,5м резиновой ленты; зажимы устанавливаются через каждые 3м. one set for 45 meters standpipe; clamps for fastening the cable to the standpipe; 16 cable buttons; 7,5m rubber tape; clamps are installed every 3 meters. / Fixings for cable supply pump GRUNDFOS №115016 product number: | №115016 | 1055152 | 1 | Комплект | 3186.48 | 2655.4
44 | Термоусадочная муфта GRUNDFOS номер продукта № 00116257: сеч. каб. эл. двигателя - 1,5-6мм2; сеч. ответвительного кабеля - 1,5-6мм2; число проводников - 4шт. / Heat shrink the sleeve GRUNDFOS product number № 00116257: cross section of motor cable - 1,5-6mm2; cross-section of drop cable - 1,5-6mm2; the number of conductors - 4 pcs. | № 00116257 | 1055153 | 1 | Штука | 5431.5 | 4526.25
45 | Кабельная муфта разъемная для кабелей до 4х6мм2 - герметичное соединение кабеля электродвигателя с подводным питающим кабелем, для электродвигателя MS400, исполнение R. GRUNDFOS номер продукта №799918 (время затвердевания 24часа) / Cable sleeve plug connectors for cables up to 4x6mm2 - sealed connection of the motor cable to the underwater part of the supply cable, the motor for the MS400, the performance "R". GRUNDFOS product number №799918 (setting time 24h) | № 799918 | 1055154 | 1 | Штука | 3910.68 | 3258.9
46 | Заливная кабельная муфта GRUNDFOS тип МО номер продукта № ID8903: диаметр кабельного соединения D40мм: наружный диаметр кабеля D6-15мм. / Filler cable sleeve GRUNDFOS type MO, Product number № ID8903: the diameter of the cable connection D40mm: D6-15mm the outer diameter of the cable. | № ID8903 | 1055155 | 1 | Штука | 2317.44 | 1931.2
47 | Принадлежность для комплекта М0 (только резьбовое соединение) GRUNDFOS, номер продукта № 96626021: сечение проводников 6-25мм2; число соединителей в комплекте - 4шт. / Belonging of to set M0 (only threaded connection) GRUNDFOS, product number № 96626021: 6-25mm2 cross section of conductors; the number of connectors in the set - 4 pcs. | № 96626021 | 1055156 | 1 | Штука | 869.04 | 724.2
48 | Упаковка, Колесо в комплекте (10 шт.) для насоса Grundfos CRN5-15 96514202 / Packing, Wheel kit (10 PCs) for pump Grundfos CRN5-15 96514202 | 97643331 | 1049389 | 1 | Комплект | 10875.78 | 9063.15
49 | Комплект уплотнений вала HQQE для насоса Grundfos CRE 1-19 (96455086) / Seal kit HQQE shaft for pump Grundfos CRE 1-19 (96455086) | 96455086 | 1064085 | 1 | Комплект | 10287.9 | 8573.25
50 | Кабель 4G1.0 No plug, длиной 10 м для электродвигателя погружного насоса P0035-PU-H001B.~Cabele 4G1.0 No plug, length 10 m | 96548100 | 1050788 | 1 | Штука | 7936.38 | 6613.65
51 | Циркуляционный насос системы отопления UPS 32-80 180мм Circulation pump of heating system UPS 32-80 180мм | 95906443 | 1053141 | 1 | Штука | 13344.02 | 11120.0167
52 | Электронасос центробежный моноблочный типа NB NB 32-160.1/155~Electric Centrifugal monoblock Pump, type NB Мощность - 2,2 кВт, частота вращения - 2900 об/мин. NB 32-160.1/155 | 97839213 | 1051259 | 1 | Штука | 72057.9 | 60048.25
53 | Дренажный насос Unilift KP 150-AV1 с корпусом из нержавеющей стали, N=0,3 кВт, U=220 В, I=1,3 А, Класс защиты – IP 68, Максимальный напор – 5 м, Максимальный диаметр пропускаемых частиц – 10 мм, с вертикальным автоматическим контролем уровня, с кабелем длиной 10м~The drain pump Unilift KP 150-AV1 with stainless steel, N = 0,3 kW, U = 220 V, I = 1,3 A vertical automatic level control, with a cable length of 10m | Unilift KP 150-AV1 / 011H1900 | 1038845 | 1 | Штука | 14671.44 | 12226.2
54 | Дренажный насос Unilift KP 250-AV1 с корпусом из нержавеющей стали, N=0,5 кВт, U=220 В, I=2,2 А, Класс защиты – IP 68, Максимальный напор – 10 м, Максимальный диаметр пропускаемых частиц – 10 мм, с вертикальным автоматическим контролем уровня, с кабелем длиной 10м~The drain pump Unilift KP 250-AV1 with stainless steel, N = 0,5 kW, U = 220 V, I = 2,2 A vertical automatic level control, with a cable length of 10m | Unilift KP 250-AV1 / 012H1900 | 1038846 | 1 | Штука | 17116.68 | 14263.9
55 | Комплект, мембрана для дозирующего насоса "GRUNDFOS" DDI 222 60-10 AR-PP/E/C-S-3166F/96717438 Kit, membrane dosing pump GRUNDFOS DDI 222 60-10 AR-PP/E/C-S-3166F/96717438 | 91836522 | 1051708 | 1 | Комплект | 19400.04 | 16166.7
56 | Комплект, мембрана для дозирующего насоса "GRUNDFOS" DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG Kit, membrane dosing pump GRUNDFOS DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG | 97751707 | 1051709 | 1 | Комплект | 4115.16 | 3429.3
57 | Погружной скважинный насос SP 9-23N "Grundfos" из нержавеющей стали EN 1.4401 (AISI 316), номинальной производительностью 9 м3/ч, номинальным напором 121м, мощностью 5,5 кВт Submersible Pump SP 9-23N "Grundfos" from stainless steel EN 1.4401 (AISI 316), a nominal capacity of 9 m3 / h, nominal pressure 121m, 5.5 kW | SP 9-23N/98699088 | 1040963 | 1 | Штука | 239855.04 | 199879.2
58 | Электродвигатель для насоса дренажного насоса UNILIFT AP12.40.06.1, Grundfos, Напор – до 12,8 м Степень защиты: IP68 Напряжение питания – 230 В. Electrical motor UNILIFT AP12.40.06.1, Grundfos | AP12.40.06.1 96001720 | 1052599 | 1 | Штука | 8524.26 | 7103.55
59 | Циркуляционный насос системы отопления~Circulation pump of heating system | UPS 32-80 180мм, номер изделия - 95906443 | 1053141 | 1 | Штука | 13344.02 | 11120.0167
60 | Погружной скважинный насос SP 9-23N "Grundfos" из нержавеющей стали EN 1.4401 (AISI 316), номинальной производительностью 9 м3/ч, номинальным напором 121м, мощностью 5,5 кВт~Submersible Pump SP 9-23N "Grundfos" from stainless steel EN 1.4401 (AISI 316), a nominal capacity of 9 m3 / h, nominal pressure 121m, 5.5 kW | SP 9-23N, номер изделия - 98699088 | 1040963 | 1 | Штука | 239855.04 | 199879.2
61 | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос типа СК 10 - 05 A-FJ-A-E-HQQE, трехфазный, в комплекте с электродвигателем для поддержания давления Vertical multistage centrifugal pump type СК 10 - 05 A-FJ-A-E-HQQE with electric motor | 96501214 |  | 1 | Штука | 71768.22 | 59806.85
62 | Устройство беспроводного управления MI301 (адаптер)~The device MI301 | 98046408 | 1050789 | 1 | Штука | 11876.88 | 9897.4
63 | Насосная станция Grundfos JP 4-47 PT-H 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU 99463875 Объем напорного бака 20 л Номинальный расход 4 м³/ч Номинальный напор 41 м Потребляемая мощность - P1 850 Вт | 99463875 | 1050587 | 1 | Штука | 14881.03 | 12400.8583
64 | Комплект уплотнений для насоса Grundfos (15 шт) CM 10-3 (96945996)~Seal set for pump Grundfos CM 10-3 (96945996) | 96932445 | 1049385 | 1 | Комплект | 8524.26 | 7103.55
65 | Упаковка, Колесо в комплекте (5шт) для насоса Grundfos CM 10-3 (96945996)~Packing, Wheel set (5pcs) for pump Grundfos CM 10-3 (96945996) | 97690629 | 1049386 | 1 | Комплект | 3527.28 | 2939.4
66 | Упаковка, Втулка (10шт) для насоса Grundfos CM 10-3 (96945996)~Packing, Bushing (10pcs) for pump Grundfos CM 10-3 (96945996) | 98439388 | 1049387 | 1 | Комплект | 3174.55 | 2645.4583
67 | Упаковка, Втулка (10шт) для насоса Grundfos CM 10-3 (96945996)~Packing, Bushing (10pcs) for pump Grundfos CM 10-3 (96945996) | 98425388 | 1049388 | 1 | Комплект | 3586.07 | 2988.3917
68 | Комплект уплотнений вала HQQE для насоса Grundfos CRE 1-19 (96518189)~Seal kit HQQE shaft for pump Grundfos CRE 1-19 (96518189) | 96455086 | 1049390 | 1 | Комплект | 10287.9 | 8573.25
69 | Упаковка, колесо в комплекте (10шт). для насоса Grundfos CRE 1-19 (96518189)~Packing, wheel set (10pcs). for pump Grundfos CRE 1-19 (96518189) | 98394237 | 1049390 | 1 | Комплект | 3350.92 | 2792.4333
70 | Комплект уплотнительных колец для насоса Grundfos (6 шт) CRE 1-19 (96518189)~Set of sealing rings for pump Grundfos CRE 1-19 (96518189) | 96455090 | 1049391 | 1 | Комплект | 3056.98 | 2547.4833
71 | Упаковка, Шлицевой хомут (5 шт) для насоса Grundfos CRE 1-19 (96518189)~Packing, slip clamp (5 PCs) for pump Grundfos CRE 1-19 (96518189) | 98496968 | 1049392 | 1 | Комплект | 3468.49 | 2890.4083
72 | Упаковка, Втулка (24 шт) для насоса Grundfos CRE 1-19 (96518189)~Packing, Bushing (24 PCs) for pump Grundfos CRE 1-19 (96518189) | 96536198 | 1049393 | 1 | Комплект | 1940 | 1616.6667
73 | Комплект уплотнения вала BQQV для ремонта насоса GRUNDFOS AP12.40.04.3~Kit the shaft seal BQQV for repair the pump GRUNDFOS AP12.40.04.3 | 96426650 | 1045512 | 1 | Комплект | 11757.6 | 9798
74 | Погружной скважинный насос SP 9-23N "Grundfos" из нержавеющей стали EN 1.4401 (AISI 316), номинальной производительностью 9 м3/ч, номинальным напором 121м, мощностью 5,5 кВт~Submersible Pump SP 9-23N "Grundfos" from stainless steel EN 1.4401 (AISI 316), a nominal capacity of 9 m3 / h, nominal pressure 121m, 5.5 kW | SP 9-23N/98699088 | 1040963 | 1 | Штука | 239855.04 | 199879.2
75 | Глубинный насос Grundfos SP 17-14, H=115m, Q=17 m3/h, с датчиком сухого хода Dinel HLM-25N-1-1000~Well pump Grundfos SP 17-14, H=115m, Q=17 m3/h, with dry running sensor Dinel HLM-25N-1-1000 | 12A01914 |  | 1 | Штука | 222184.56 | 185153.8
76 | Канализационный погружной насос Q=160 м3 /ч, Н=25 м. С комплектом переносной установки для насоса S1.80.100.170.4.54H.S.304.G.Ex.D.511~Sewage submersible pump Q=160 m3/h, H=25 m. With pump portable set. S1.80.100.170.4.54H.S.304.G.Ex.D.511 основание для переносной установки с коленом и штуцером для шланга, шлангом (длина 7 м.п.) и соединением со стальной напорной линией DN100 base of portable set with bend and pipe union for hose, hose (7 r.m. long) and joint to steel pressure line DN100 | 95113551 |  | 1 | Штука | 870778.08 | 725648.4
77 | Узел электродвигателя для ремонта насоса GRUNDFOS AP12.40.04.3~The node motor for repair pump GRUNDFOS AP12.40.04.3 | 96427569 | 1045511 | 1 | Штука | 7642.44 | 6368.7
78 | Комплект, кабель электродвигателя в сборе, длиной 10 м, с CEE-штекером, для насоса Grundfos АР12.40.04.3 арт. 96023925~Kit, motor cable assembly 10 m long, with CEE-plug for Grundfos pump AR12.40.04.3 art. 96023925 | 98846076 | 1039859 | 1 | Комплект | 7936.38 | 6613.65
79 | Мешалка AMD.07.18.1430 0.75кВт 1.62 А 1430 об/мин 3х400 В, кабель 10 м | AMD.07.18.1430 / 99018155 | 1055376 | 1 | Штука | 64236.54 | 53530.45
80 | Дренажный насос Unilift KP 150-AV1 с корпусом из нержавеющей стали, N=0,3 кВт, U=220 В, I=1,3 А, Класс защиты – IP 68, Максимальный напор – 5 м, Максимальный диаметр пропускаемых частиц – 10 мм, с вертикальным автоматическим контролем уровня, с кабелем длиной 10м~The drain pump Unilift KP 150-AV1 with stainless steel, N = 0,3 kW, U = 220 V, I = 1,3 A vertical automatic level control, with a cable length of 10m | Unilift KP 150-AV1 / 011H1900 | 1038845 | 1 | Штука | 14671.44 | 12226.2
81 | Дренажный насос Unilift KP 250-AV1 с корпусом из нержавеющей стали, N=0,5 кВт, U=220 В, I=2,2 А, Класс защиты – IP 68, Максимальный напор – 10 м, Максимальный диаметр пропускаемых частиц – 10 мм, с вертикальным автоматическим контролем уровня, с кабелем длиной 10м~The drain pump Unilift KP 250-AV1 with stainless steel, N = 0,5 kW, U = 220 V, I = 2,2 A vertical automatic level control, with a cable length of 10m | Unilift KP 250-AV1 / 012H1900 | 1038846 | 1 | Штука | 17116.68 | 14263.9
82 | Дренажный насос Unilift KP 350-A1 с корпусом из нержавеющей стали, N=0,7кВт, U=220В, I=3,2А, с поплавковым выключателем, длиной кабеля 10м~Drain pump Unilift KP 350-A1 with stainless steel, N = 0,7 kW, U = 220 V, I = 3,2A, with float switch, cable length of 10m. | Unilift KP 350-A1 | 1038851 | 1 | Штука | 20959.2 | 17466
83 | Дозирующий насос "GRUNDFOS" DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG | DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG /97721388 | 1051710 | 1 | Штука | 75461.64 | 62884.7
84 | Дозирующий насос "GRUNDFOS" DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG | DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG/97721359 | 1051711 | 1 | Штука | 62353.62 | 51961.35
85 | Погружной скважинный насос SP 17-10R "Grundfos" из нержавеющей стали | 12A01910 | 1040949 | 1 | Штука | 150778.44 | 125648.7
86 | Погружной скважинный насос SP 9-23N "Grundfos" из нержавеющей стали EN 1.4401 (AISI 316), номинальной производительностью 9 м3/ч, номинальным напором 121м, мощностью 5,5 кВт//Submersible Pump SP 9-23N "Grundfos" from stainless steel EN 1.4401 (AISI 316), a nominal capacity of 9 m3 / h, nominal pressure 121m, 5.5 kW | SP 9-23N | 1040963 | 1 | Штука | 239855.04 | 199879.2
87 | Комплект запчастей из двух клапанов и мембраны, насос Grundfos DMH 5,0-10 B-PVC/E/SS-X-41B1B1EX~Service kit, valves + membrane, Grundfos DMH 5,0-10 B-PVC/E/SS-X-41B1B1EX | 91836525 | 1056410 | 1 | Комплект | 4467.89 | 3723.2417
88 | Торцовое уплотнение вала насоса "GRUNDFOS" CR3-4 E-FGJ-A-E-HQQE~Mechanical shaft seal "GRUNDFOS" of pump CR3-4 E-FGJ-A-E-HQQE | 96455086 | 1069371 | 1 | Штука | 10287.9 | 8573.25
89 | Торцевое уплотнение насоса Grundfos CM10-3~Mechanical seal of Grundfos CM10-3 pump | 96932445 | 1069466 | 1 | Штука | 8524.26 | 7103.55
90 | Торцевое уплотнение насоса Grundfos CRE1-19~Mechanical seal of Grundfos pump CRE1-19 | 96455086 | 1069467 | 1 | Штука | 10287.9 | 8573.25
91 | Торцовое уплотнение вала насоса "GRUNDFOS" CNR3-11A-FGJ-G-E-HQQE~Mechanical seal of pump shaft "GRUNDFOS" CNR3-11A-FGJ-G-E-HQQE | 96455086 | 1069382 | 1 | Штука | 10287.9 | 8573.25
92 | Комплект быстроизнашивающихся деталей дляПодшипник насоса "GRUNDFOS" CNR3-11A-FGJ-G-E-HQQE~Kit, wearThe pump bearing "GRUNDFOS" CNR3-11A-FGJ-G-E-HQQE | 96455092 | 1069383 | 1 | Штука | 12639.42 | 10532.85
93 | Комплект клапанов марка насоса - DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31l001FG~Valves service kit, pump DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31l001FGГрандфос Россия | 97751599 | 1055623 | 1 | Комплект | 3938.8 | 3282.3333
94 | Диафрагма, для насоса-дозатора Grundfos DDC6-10-AR-PP/E/C-F-31L001FG / Membrane, Grundfos DDC6-10-AR-PP/E/C-F-31L001FG | 97751707 | 1069384 | 1 | Штука | 4115.16 | 3429.3
95 | Торцевое уплотнение насоса бустерного CR 8-120~Face seal of booster CR 8-120 pump | 425085 | 1069461 | 1 | Штука | 14697 | 12247.5
96 | Комплект быстроизнашивающихся деталей для насоса бустерного CR 8-120~CR 8-120/ Kit, wear for CR 8-120~CR 8-120 booster pump bearing | 425067 | 1069462 | 1 | Штука | 23515.2 | 19596
97 | Комплект, клапаны + диафрагма, для насоса-дозатора Grundfos DDI 60-10AR-PP/E/С-S-3166F~Service kit, valves + membrane, Grundfos DDI 60-10AR-PP/E/С-S-3166F | 96688939 | 1056411 | 1 | Комплект | 20575.8 | 17146.5
98 | Диафрагма, для насоса-дозатора Grundfos DDI 60-10AR-PP/E/С-S-3166F/ Membrane, Grundfos DDI 60-10AR-PP/E/С-S-3166F | 91836522 | 1069390 | 1 | Штука | 19400.04 | 16166.7
99 | Комплект, уплотнение вала + рабочее колесо для насоса "GRUNDFOS" HYDROJET JP5-A-A-CVBP~Kit, shaft seal + impeller for the pump GRUNDFOS" HYDROJET JP5-A-A-CVBP | 985742 | 1069392 | 1 | Штука | 2939.4 | 2449.5
100 | Комплект из двух подшипников для насоса JP5-A-A-CVBP /Set of two bearings for pump JP5-A-A-CVBP | 435006 | 1069393 | 1 | Штука | 6466.68 | 5388.9
101 | Комплект быстроизнашивающихся деталей дляМеханическое уплотнение вала насоса "GRUNDFOS" HYDROJET JP5-A-A-CVBP~Kit, wear forMechanical seal of pump shaft "GRUNDFOS" HYDROJET JP5-A-A-CVBP | 985742 | 1069394 | 1 | Штука | 2939.4 | 2449.5
102 | Торцевое уплотнение в сборе насоса Grundfos SVX042C1501Z11~Mechanical seal in pump assembly Grundfos SVX042C1501Z11 | 96567334 | 1069448 | 1 | Штука | 16460.64 | 13717.2
103 | Комплект из двух подшипников для насоса SV042C1501PZ003/Set of two bearings for pump SV042C1501PZ003 | 96494646 | 1069449 | 1 | Штука | 5349.71 | 4458.0917
104 | Комплект запчастей из двух клапанов и мембраны, насос Grundfos DMH 13-10 B-PVC/G-X-41B1B1EX и DMH 2,4-10 B-PVC/V/G-X-41B1B1EX~Service kit, valves + membrane, Grundfos DMH 13-10 B-PVC/G-X-41B1B1EX и DMH 2,4-10 B-PVC/V/G-X-41B1B1EX | 96623820 | 1056413 | 1 | Комплект | 4291.52 | 3576.2667
105 | Набор камер Grundfos CR 15-02 арт. 96508454~A set of chambers Grundfos CR 15-02 part №. 96508454 Грандфос Россия | 96508454 | 1069703 | 1 | Штука | 24984.9 | 20820.75
106 | Набор камер Grundfos CR 3-4 арт. 96453531~Chamber stack Grundfos CR 3-4 part №. 96511844. 96453531Грандфос Россия | 96453531 | 1069704 | 1 | Штука | 14697 | 12247.5
107 | Набор камер Grundfos CR 3-5 арт. 96453532~Chamber stack Grundfos CR 3-5 part №. 96511844. 96453532 | 96453532 | 1069705 | 1 | Штука | 15872.76 | 13227.3
108 | Набор камер Grundfos CR 3-15 арт. 96453541~Chamber stack Grundfos CR 3-15 part №. 96453541 | 96453541 | 1069706 | 1 | Штука | 28806.12 | 24005.1
109 | Набор камер Grundfos CR 3-11 арт. 96453538~Chamber stack Grundfos CR 3-11 part №. 96453538Грандфос Россия | 96453538 | 1069707 | 1 | Штука | 24397.02 | 20330.85
110 | Набор камер Grundfos CR 5-3 арт. 96453576~Chamber stack Grundfos CR 5-3 part №. 96453576Грандфос Россия | 96453576 | 1069708 | 1 | Штука | 14697 | 12247.5
111 | Рабочее колесо Grundfos SEG 40.09 арт. 96076115~Rotor Grundfos SEG 40.09 арт. 96076115Грандфос Россия | 96076115 | 1069710 | 1 | Штука | 27042.48 | 22535.4
112 | Рабочее колесо Grundfos SEG 40.12 арт. 96076116~Rotor Grundfos SEG 40.12 part №. 96076116Грандфос Россия | 96076116 | 1069711 | 1 | Штука | 28218.24 | 23515.2
113 | Рабочее колесо Grundfos SEG 40.15 арт. 96076117~Rotor Grundfos SEG 40.15 part №. 96076117Грандфос Россия | 96076117 | 1069712 | 1 | Штука | 29100.06 | 24250.05
114 | Комплект подшипников для электродвигателя SEG.40.12.2.50B~(ZIP_0)Set of bearings SEG.40.12.2.50B | 96690709 | 1070343 | 1 | Комплект | 4938.19 | 4115.1583
115 | Комплект подшипников для насоса Grundfos SVA042B (S42 x d37174 арт. 96494646) | 96494646 | 1025534 | 1 | Штука | 5349.71 | 4458.0917
116 | Комплект уплотнительных колец для насоса Grundfos SVA042B (Kit, S Fr 42 O-rings арт. 96255889) | 96255889 | 1025533 | 1 | Штука | 5349.71 | 4458.0917
117 | Уплотнение вала для насоса Grundfos SVA042B арт.96567334 | 96567334 | 1025532 | 1 | Штука | 16460.64 | 13717.2
118 | Рабочее колесо для насоса Grundfos SVA042B арт. 96833504 | 96833504 | 1070386 | 1 | Штука | 21163.68 | 17636.4
119 | Реле влажности для насоса Grundfos SVA042B арт. 96256056 | 96256056 | 1070387 | 1 | Штука | 4467.89 | 3723.2417
120 | Реле влажности для насоса Grundfos SVA042B арт. 98794478 | 98794478 | 1070388 | 1 | Штука | 5878.8 | 4899
121 | Уплотнение кабельного ввода для насоса Grundfos SVA042B арт. 95113491 | 95113491 | 1070389 | 1 | Штука | 7348.5 | 6123.75
122 | Комплект, комплект камер для насоса CR3-6 E-FGJ-A-E-HQQE A set, a set of chambers for the pump | 96453533 | 1081484 | 1 | Комплект | 17342.46 | 14452.05
123 | Комплект, комплект камер для насоса CR1-3 E-FGJ-A-E-HQQE A set, a set of chambers for the pump | 96453486 | 1081489 | 1 | Комплект | 13815.18 | 11512.65
124 | Дозирующая головка насоса DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG The dosing pump head DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG | 97751331 | 1081496 | 1 | Штука | 29687.94 | 24739.95
125 | Комплект клапанов насоса DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG Valve kit pump DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG | 97751689 | 1072114 | 1 | Комплект | 12345.48 | 10287.9
126 | Комплект, комплект камер для насоса CRE1-19 AN-FGJ-A-E-HQQE A set, a set of chambers for the pump | 96453499 | 1081484 | 1 | Комплект | 34097.04 | 28414.2
127 | Комплект быстроизнашивающихся деталей для насоса CR3-23 A-A-A-E-HQQE Set of high-wear parts for the pump CR3-23 A-A-A-E-HQQE | 96455093 | 1081485 | 1 | Комплект | 17342.46 | 14452.05
128 | Комплект, комплект камер для насоса CR3-23 A-A-A-E-HQQE A set, a set of chambers for the pump | 96453545 | 1081486 | 1 | Комплект | 39681.9 | 33068.25
129 | Комплект, комплект камер для насоса CR3-3 E-FGJ-A-E-HQQE A set, a set of chambers for the pump | 96453530 | 1081488 | 1 | Комплект | 14109.12 | 11757.6
130 | Комплект, комплект камер для насоса CR 10-05 A-FJ-A-E-HQQE A set, a set of chambers for the pump | 96508407 | 1081490 | 1 | Комплект | 31451.58 | 26209.65
131 | Комплект, комплект камер для насоса CR5-7 A-FGJ-A-E-HQQE A set, a set of chambers for the pump | 96453580 | 1081491 | 1 | Комплект | 20575.8 | 17146.5
132 | Циркуляционный насос Grundfos Model C (БПГ-Ресурс-12, АГРС), UPS 200-50-180F, тип двигателя 1х220-230В 50Гц Grundfos Model C circulation pump, UPS 200-50-180F, engine type 1х220-230В 50Гц | 96402134 | 1081087 | 1 | Штука | 41062.14 | 34218.45
133 | Насос дозирующий Grundfos/ Dosing pump Grundfos | DDA 7.5-16AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721938 | 1081690 | 1 | Штука | 80024.1 | 66686.75
134 | Защита от "сухого хода" LiqTec W.spareparts Liq Tec cpl.MkII, Grundfos | 96556429 | 1079317 | 1 | Штука | 40917.3 | 34097.75
135 | Датчик для защиты от "сухого хода" LiqTec Kit Sensor for LiqTec cpl. MkII Grundfos | 99337830 | 1079315 | 1 | Штука | 9631.86 | 8026.55
136 | Насос погружной АР12.40.04.3 10м GRUNDFOS/PUMP GRUNDFOS AP12.40.04.3.V | АР12.40.04.3 96011024 | S2820 | 1 | Штука | 24452.4 | 20377
137 | Дозирующий насос "GRUNDFOS" DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG Dosing pump GRUNDFOS DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG | 97721388 | 1051710 | 1 | Штука | 75461.69 | 62884.7417
138 | Дозирующий насос "GRUNDFOS" DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG Dosing pump "GRUNDFOS" DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG | 99159370 | 1079562 | 1 | Штука | 203427.78 | 169523.15
139 | Защитный поддон для сбора химических реагентов в случае утечки. Материал полиэтилен, цвет прозрачный, для баков до 60 л Protective tray for collection of chemical reagents in case of leakage. Material polyethylene, color transparent, for tanks up to 60 l | 96726831 | 1079155 | 1 | Штука | 18224.28 | 15186.9
140 | Защитный поддон для сбора химических реагентов в случае утечки. Материал полиэтилен, цвет прозрачный, для баков до 200 л Protective tray for collection of chemical reagents in case of leakage. Material polyethylene, color transparent, for tanks up to 200 l | 98153084 | 1079156 | 1 | Штука | 23338.84 | 19449.0333
141 | Комплект, комплект камер для насоса CRN 3-11 A-FGJ-G-E-HQQE Kit, Chamber Stack CRN 3-11 A-FGJ-G-E-HQQE | 96453561 | 1074453 | 1 | Комплект | 27924.3 | 23270.25
142 | Упаковка, Колесо в комплекте (24 шт.) для насоса CR Bulk, Impeller N CRS (24 pcs.), артикул 96547650 Packing, Wheel kit (24 PCs) for pump CR Bulk, part number 96547650 | 96547650 | 1064085 | 1 | Комплект | 17342.49 | 14452.075
143 | Упаковка, Колесо в комплекте (5 шт.) для насоса Grundfos CM5-6 A-R-I-E-AQQE - 97507761 Packing, Wheels included (5 PCs.) for Grundfos pump CM 5-6 A-R-I-E-AQQE-97507761 | 97690627 | 1077481 | 1 | Комплект | 2645.49 | 2204.575
144 | Кабель электродвигателя, 4G6mm2, длиной 5 м для электродвигателя серии MS6000 Grundfos Electric motor cable, 4G6mm2, 5 m long for the electric motor of the MS6000 Grundfos series6 | 96164236 | 1075988 | 1 | Штука | 6466.68 | 5388.9
145 | Кабель электродвигателя, 4G 1,5mm2, длиной 1.7m 2p для электродвигателя серии MS4000 Grundfos Electric motor cable, 4G 1,5mm2, 1.7m 2p long for the electric motor of the MS4000 Grundfos series | 95920909 | 1075989 | 1 | Штука | 4115.19 | 3429.325
146 | Комплект быстроизнашивающихся деталей 96455095 для насоса "GRUNDFOS" CR1-3 E-FGJ-A-E-HQQE Set of wear parts 96455095 for Grundfos CR1-3 e-FGJ-A-E-HQQE pump | 96455095 | 1072669 | 1 | Комплект | 10875.78 | 9063.15
147 | Насос "GRUNDFOS" Unilift AP12.40.04.3 (арт 96011024 ) Pump "GRUNDFOS" Unilift AP12.40.04.3 (арт 96011024 ) | 96011024 | 1072588 | 1 | Штука | 24452.4 | 20377
148 | Комплект уплотнения вала BUBE 96409265 для насоса "GRUNDFOS" TR 32-180/2 XE-F-A-BUBE BUBE 96409265 shaft seal kit for Grundfos TR 32-180/2 Xe-F-A-BUBE pump | 96409265 | 1072670 | 1 | Комплект | 7054.59 | 5878.825
149 | Диафрагма для насоса-дозатора Grundfos DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG Diaphragm for metering pump Grundfos DDA 12-10 AR-PV/T/C-f-31U2U2FG | 97751708 | 1072113 | 1 | Штука | 5055.8 | 4213.1667
150 | Комплект быстроизнашивающихся деталей насоса "GRUNDFOS" CR15-02 E-F-A-E-HQQE Set of wearing parts the pump "GRUNDFOS" CR 15-02 E-F-A-E-HQQE | 96511824 | 1072111 | 1 | Комплект | 17342.49 | 14452.075
151 | Комплект уплотнения вала BQQV для ремонта насоса GRUNDFOS AP12.40.04.3 Kit the shaft seal BQQV for repair the pump GRUNDFOS AP12.40.04.3 | 96426650 | 1045512 | 1 | Комплект | 11757.6 | 9798
152 | Центробежный консольный насос Grundfos NB 32-160.1/169 AF2ABQQE, номинальный расход - 20,4 куб.м/ч, номинальный напор - 31,9 м, мощность - 3 кВт, материал проточной части и рабочего колеса - чугун, условный диаметр всасывающего/напорного патрубка - 50/32 мм. / Centrifugal cantilever pump Grundfos NB 32-160.1/169 AF2ABQQE, rated flow – 20.4 m3/h, rated head -31.9 m, output power - 3 kW, material of water channel and impeller – cast iron, inlet /outlet nominal diameter – 50/32 mm. | 98 052 675 | 1082068 | 1 | Штука | 87410.94 | 72842.45
153 | Шкаф управления Grundfos LC231 2x1-9A DOL 3x460PI 99369650~Control cabinet of Grundfos LC231 2x1-9A DOL 3x460PI 99369650 Грандфос Россия | 99369650 | 1082053 | 1 | Комплект | 40193.1 | 33494.25
154 | Центробежный консольный насос Grundfos NB 32-160.1/169 AF2ABQQE, номинальный расход - 20,4 куб.м/ч, номинальный напор - 31,9 м, мощность - 3 кВт, материал проточной части и рабочего колеса - чугун, условный диаметр всасывающего/напорного патрубка - 50/32 мм. / Centrifugal cantilever pump Grundfos NB 32-160.1/169 AF2ABQQE, rated flow – 20.4 m3/h, rated head -31.9 m, output power - 3 kW, material of water channel and impeller – cast iron, inlet /outlet nominal diameter – 50/32 mm. | 98052675 | 1082068 | 1 | Комплект | 88689 | 73907.5
155 | Комплект рабочего колеса, SE1.50.65.11, Grundfos / Kit, Impeller SE1.50.65.11, Grundfos | 96115097 | 1083878 | 1 | Комплект | 20526.12 | 17105.1
156 | Комплект уплотнений для SE1.50.65.11, Grundfos / Kit, O-ring FRAME A SE1.50.65.11, Grundfos | 96115107 | 1083879 | 1 | Комплект | 4289.04 | 3574.2
157 | Комплект уплотнений вала SE1.50.65.11, Grundfos / Kit, Shaft Seal SE1.50.65.11, Grundfos | 96106536 | 1083880 | 1 | Комплект | 20219.76 | 16849.8
158 | Комплект подшипников SE1.50.65.11, Grundfos / Kit, Ball Bearing SE1.50.65.11, Grundfos | 98682345 | 1083881 | 1 | Комплект | 2328.336 | 1940.28
159 | Электродвигатель в сборе (Sololift2) WC-1, 3 CWC-3, Grundfos / Kit, Motor Complete WC-1, 3 CWC-3, Grundfos | 97775341 | 1083882 | 1 | Комплект | 17462.52 | 14552.1
160 | Комплект режущего механизма (Sololift2), Grundfos / Kit, Grinder Complete WC-1, 3 CWC-3, (Sololift2), Grundfos | 97775349 | 1083883 | 1 | Комплект | 3308.688 | 2757.24
161 | Комплект уплотнения вала BQQV (AP35B,50B), Grundfos / KIT, Shaft seal (AP35B,50B) | 96429307 | 1083884 | 1 | Комплект | 7352.64 | 6127.2
162 | Комплект уплотнения вала BQQV (AP12,35,50 FKM), Grundfos / KIT, Shaft seal AP12,35,50 FKM | 96427804 | 1083885 | 1 | Комплект | 8271.72 | 6893.1
163 | Резьбовой фланец для насоса SEG Grundfos / Threaded flange for SEG Grundfos pump | 96489959 | 1083886 | 1 | Штука | 1887 | 1572.5
164 | Комплект уплотнений для SE1.50.65.11, Grundfos / Kit, O-ring FRAME A SE1.50.65.11, Grundfos | 96115107 | 1083887 | 1 | Комплект | 4289.04 | 3574.2
165 | Комплект рабочего колеса, SE1.50.65.11, Grundfos / Kit, Impeller SE1.50.65.11, Grundfos | арт. 96115097 | 1083878 | 1 | Комплект | 20526.12 | 17105.1
166 | Погружной канализационный насос GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06.1 1*230 В, Продукт №96001720 / GRUNDFOS pump Unilift AP 12.40.06.1 1*230 V, product code №96001720 | 96001720 | 1083545 | 1 | Штука | 29361.72 | 24468.1
167 | Насос Grundfos SEG.40.09.EX.2.1.502 номер продукта 96076213 / Pump Grundfos SEG.40.09.EX.2.60M № 96076213 | 96076213 | 1084326 | 1 | Штука | 88689 | 73907.5
168 | Автоматическая соединительная муфта Rp1 1/2" для насосов SEG.40.12.2.50В Продукт 96076063 включает колено-основание и верхний кронштейн для крепления направляющих,запорная задвижка 1 1/2" RP/RP, Обратный клапан канализационный 1 1/2" Rp/Rp шариковый, чугун, Pn10; комплект поплавковых выключателей с аварийной сигнализацией / Automatic coupling Rp1 1/2" for pumps SEG.40.12.2.50В | 96076063 | 1026048 | 1 | Штука | 10189.8 | 8491.5
169 | Комплект, комплект камер для насоса CRN5-15 A-FGJ-G-E-HQQE (96453611)~Kit, Chamber Stack for the pump CRN5-15 A-FGJ-G-E-HQQE (96453611) | 96453611 | 1094443 | 1 | Штука
170 | Рабочее колесо насоса Grundfos NB 32-160.1/177 (96794865)~Driving wheel of the pump Grundfos NB 32-160.1/177 (96794865) | 96794865 | 1094451 | 1 | Штука
171 | Инжекционный клапан с лепестковым затвором для добавления раствора гипохлорита натрия. Корпус PVC, прокладка FKM, диаметр подключения G1/2” арт.95730964 Injection valve with flap valve for adding sodium hypochlorite solution. Housing PVC gasket FKM, connection diameter G1/2” art.95730964 | 95730964 | 1067697 | 1 | Штука
172 | Кабель к насосу SEG Grundfos длиной 10 м Spare, cable 10m | 96689976 | 1085517 | 1 | Штука
173 | Кабель для насоса Grundfos Unilift KP350 M1 арт. 013N1300, длиной 10 м Motor cable for Grundfos Unilift KP350 M1 art. 013N1300, 10 m long | 16702 | 1087097 | 1 | Штука
174 | Комплект уплотнений для SEG.40.12.2.50B Kit, O-ring FRAME SEG.40.12.2.50B | 96076124 | 1086873 | 1 | Комплект
175 | Дозирующая головка для насоса Grundfos DMH 5-10B-PVC/E/SS-X-41B1B1EX Dosing head for Grundfos DMH 5-10B-PVC/E/SS-X-41B1B1EX pump |  | 1086874 | 1 | Штука
176 | Насосная часть в сборе (все колеса и камеры уже в сборе на валу) CR8-120 Chamber stack CR8-120 | 00425057 | 1006832 | 1 | Штука
177 | Комплект торцевого уплотнения для насоса CR8-120 CR(N)8/16AUUE/V SEAL KIT FOR CR8-120 PUMP CR(N)8/16AUUE/V | 00985204 | 1006831 | 1 | Комплект
178 | Соединительная Муфта для CR8-120, D16/d28 Сoupling sleeve for CR8-120, D16/d28 | 00339128 | 1006833 | 1 | Штука
179 | Дисковая пружина Disc spring | 96536474 | 1006829 | 1 | Штука
180 | Дозирующая головка для насоса Grundfos DMH 5-10B-PVC/E/SS-X-41B1B1EX Dosing head for Grundfos DMH 5-10B-PVC/E/SS-X-41B1B1EX pump |  | 1086874 | 1 | Штука
181 | Комплект запасных деталей для насосов обратного осмоса (DDA, Q=0-2,5л/ч, Н=18бар DDA 7,5-16 97721946 "Grundfos") Spare parts set for the reverse osmosis pump (DDA, Q=0-2.5 l/h, Н=18bar DDA 7.5-16 97721946 "Grundfos") |  | 1089783 | 1 | Комплект
182 | Рабочее колесо насоса Grundfos NB 32-160.1/169 (98052675) Driving wheel of the pump Grundfos NB 32-160.1/169 (98052675) | 98296612 | 1089907 | 1 | Штука