## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0202-PROC-2021 Закупка оборудования КИПиА и ПОС для КТК-Р / Purchase № 0202-PROC-2021 Purchase of instrumentation and control equipment and FSA for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 02.12.21 10:08
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56961417 | 1047432 | 36079 | WEST | Биметаллический термометр S5301 Биметаллический термометр, промышленное исполнение Спецификация по типовому листу: TM 53.01 Класс точности: Cl. 1 по EN 13190 Корпус: нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Модель: S 5301, номинальный размер 5", подстраиваемый шток и корпус Конструкция присоединения: 4, компрессионное резьбовое присоединение (регулируемое по штоку) Единица: °C Диапазон измерения: 0°C ... 100°C Присоединение к процессу: E=1/2" NPT Диаметр штока: x 6 мм Длина штока: 149 мм Стекло: многослойное безопасное стекло Степень защиты: IP 65 Логотип производителя: *WIKA®* Код заказа: S5301-4-C1E-ND-B149HZ-ZZZ |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1047432 | 3754 | 1 | EA | 14 | 14Z | NA
2 | 56969118 | 1078919 | 36079 | WEST | Биметаллический термометр с гидрозаполнением. Диапазон измерения: 0°C ... 120°C / Bimetallic thermometer with hydrofilling, measurement range: 0°C ... 120°C | TG54.100 артикул 36695677 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1078919 | 3754 | 2 | EA | 14 | 14T
3 | 56963074 | 1078962 | 36337 | WEST | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 / Fire and smoke detector ИП 212-45 | ИП 212-45 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1078962 | 3754 | 3 | EA | 01 | 01A
4 | 56965421 | 1094214 | 36337 | WEST | Устройство дистанционного пуска УПД1A-Y470SF-S-01 / Remote start device UPD1A-Y470SF-S-01 | УПД1A-Y470SF-S-01,M1A-Y470SF-S-01 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1094214 | 3754 | 4 | EA | 51 | 51Z | SYSTEM SENSO
5 | 56965422 | 1094215 | 36337 | WEST | Соленойдный клапан, арт №11601 в комплекте с обвязкой Арт №10830, НЗ, 1/2̋, 24В / Solenoid valve, art no. 11601 complete with piping art no. 10830, NC, 1 / 2̋, 24V | Опросный лист на изделие 1094215 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1094215 | 3754 | 5 | EA | 51 | 51Z | VIKING
6 | 56968293 | 1074092 | 37226 | MAR_T | Манометр электронный ЭКМ-1005/ДД/ДМ630/0,4МПа/С/V/t0550/42/PGK/М20/11V/Т7Фх2/СВН-МЭ-01/ГП / Electronic pressure drop gauge ЭКМ 1005/ДД/ДМ630/0,4МПа/С/V/t0550/42/PGK/M20/11V/T7Фх2/СВН-МЭ-01/GP | ЭКМ 1005/ДД/ДМ630/0,4МПа/С/V/t0550/42/PGK/M20/11V/T7Фх2/СВН-МЭ-01/ГП | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1074092 | 3754 | 6 | EA | 14 | 14Z
7 | 56972823 | 1094645 | 37226 | MAR_T | Извещатель пожарный автоматический, тепловой BOSCH FAH-T 420 / Automatic fire detector, thermal BOSCH FAH-T 420 | FAH-T 420 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1094645 | 3754 | 7 | EA | 29 | 29D | BOSCH
8 | 56968298 | 1033506 | 37226 | MAR_T | Реле давления NASON LM-2C-200F/WL / Pressure switch NASON LM-2C-200F/WL | LM-2C-200F/WL | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1033506 | 3754 | 8 | EA | 14 | 14P | NASON
9 | 56969845 | 1050143 | 37439 | WEST | Термометр биметаллический 100мм, БТ-52.211 (0-120С) G1/2/46/1,5 / Thermometer of bimetallic 100 mm, G1/2/46/1,5 BT-52.211 (0-120S) |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1050143 | 3754 | 9 | EA | 14 | 14Z | РОСМА
10 | 56969857 | 1094873 | 37439 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, с гидрозаполнением, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+1600кПа / Pressure Gauge, 0-+1600 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | mod 36570345 | шт./EA | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1094873 | 3754 | 10 | EA | 14 | 14P | WIKA
11 | 56969866 | 1094875 | 37444 | WEST | Регулятор оборотов FSX-42S, 15 бар, настроен на 21 бар / FSX-42S fan speed controller, 15 bar, adjusted to 21 bar | FSX-42S | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1094875 | 3754 | 11 | EA | 02 | 02A | ALCO CONTROL
12 | 56969867 | 1094876 | 37444 | WEST | Реле давления YK-3,0/2,4 / Pressure switch YK-3.0/2.4 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1094876 | 3754 | 12 | EA | 02 | 02A
13 | 56970356 | 1026413 | 37492 | CENTRAL | Манометр WIKA p/n 333.50.160 с наполнителем, 0-2,5 МПа, кл. 0,6; соединительная резьба 1/2 NPT, присоединение снизу, D=160мм, предупредительная метка 1,55 Мпа / WIKA pressure gauge p/n 333.50.160 with filler, 0-2,5 MPa, cl. 0,6; mount 1/2 NPT, lower mount , D=160мм, set pointer on dial 1,55 MPa | 333.50.160 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1026413 | 3754 | 13 | EA | 14 | 14P | WIKA
14 | 56971011 | 1055243 | 37554 | CENTRAL | 36514754 Манометр с трубкой Бурдона , исполнение из нержавеющей стали Модель 23X.50 Модель: 233.50 Спецификация по типовому листу: PM 02.02 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Гидрозаполненный корпус Номинальный размер: 160 мм Диапазон измерения: 0...2500 кПа Присоединение к процессу: Резьба 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Заполняющая жидкость: Силиконовое масло M50 Допустимая температура измеряемой среды: + 100 °C Допустимая температура окружающей среды: -40 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* / 36514754 Pressure Gauge,Type 233.50 | 36514754 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1055243 | 3754 | 14 | EA | 14 | 14P | WIKA
15 | 56971014 | EXP-8239 | 37554 | CENTRAL | ZT5301.00 S5412 3C1ETEB245GZZZZZ Биметаллический термометр, исполнение для сложных условий работы Спецификация по типовому листу: TM 54.01 / TV 15.01 для Twin Temp Класс точности: Cl. 1 по EN 13190 Корпус: нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Модель: S 5412, номинальный размер 100, подстраиваемый шток и корпус Конструкция присоединения: 3, накидная гайка Единица: °C Диапазон измерения: 0°C ... 100°C Присоединение к процессу: G 3/4 внутр. Диаметр штока: x 6 мм Длина штока: L1=245 Стекло: плоское инструментальное стекло корпус: нержавеющая сталь Логотип производителя: / ZT5301.00 S5412 3C1ETEB245GZZZZZ Bimetalic thermometer, execution for hard operating conditions |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | EXP-8239 | 3754 | 15 | EA | 14 | 14T | ELECTROSTIL
16 | 56971018 | 1052183 | 37554 | CENTRAL | Барьер искрозащитный ЭнИ-БИС-201-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-420-420-24В-360-ГП / IS barrier BIS-A-201-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-420-420-24В-360-ГП | ЭнИ-БИС-201-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-420-420-24В-360-ГП | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1052183 | 3754 | 16 | EA | 14 | 14Z | ENERGIST
17 | 56971019 | 1006976 | 37554 | CENTRAL | Искробезопасный барьер MTL7787P+ 28 В 234 Ом / MTL7787P+ 28В 234Ом Shunt Diode safety type | MTL7787P+ 28 В 234 Ом | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1006976 | 3754 | 17 | EA | 14 | 14Z | MTLINSTR
18 | 56971020 | 1080137 | 37554 | CENTRAL | Вентилятор Rittal, размеры 119x119x38mm, 220 VAC / Rittal fan, sizes 119x119x38mm, 220 VAC | DK 7980.000 | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1080137 | 3754 | 18 | EA | 51 | 51Z | RITTAL
19 | 56971027 | 1084524 | 37554 | CENTRAL | Датчик давления PTE5000C-016-M20-C 0…16 бар, точность 0,5%, выход 4…20 мА, М20*1,5 наружная резьба, питание 10…30 V DC, -20 .. + 100 град С / Transmitter pressure 0…16 bar |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1084524 | 3754 | 19 | EA | 14 | 14P | NA
20 | 56971031 | 1074390 | 37554 | CENTRAL | Заглушка манометра WIKA D15*4,9 верхняя с клапаном, артикул 1566385 / WIKA pressure gage plug D15*4.9 upper w/ valve, article 1566385 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1074390 | 3754 | 20 | EA | 53 | 53A
21 | 56971033 | 1074389 | 37554 | CENTRAL | Заглушка манометра WIKA пластик тыльн аварий сброс давл диаметр 35*6 NS100/160, артикул 0437980 / WIKA pressure gage plug, plastic, rear, emergency pressure relief diameter 35*6 NS100/160, article 0437980 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1074389 | 3754 | 21 | EA | 53 | 53A
22 | 56971037 | 1072211 | 37554 | CENTRAL | Манометр WIKA 233.30.100 / 1/2NPT / 0…400кПа / LM (без дополнительной стрелки) Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали Модель 23х.30, безопасное исполнение по EN 837-1 Модель: 233.30 Спецификация по типовому листу: PM 02.04 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Гидрозаполненный корпус Номинальный размер: 100 мм Вид давления: избыточное давление Диапазон измерения: 0...400 кПа Присоединение к процессу: 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Заполняющая жидкость: глицерин 99.7% Допустимая температура измеряемой среды: + 100 °C Допустимая температура окружающей среды: -20 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...* / Pressure gauge WIKA 233.30.100 / 1/2NPT / 0…40kPа / LM (without limit indicator) | Модель 23х.30 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1072211 | 3754 | 22 | EA | 14 | 14P
23 | 56971038 | 1032931 | 37554 | CENTRAL | Манометр WIKA тип 233.30.160, -100/+400 kPa, номинальный размер 160 мм диапазон, измерения -100/+400 kPa подключение к процессу 1/2NPT снизу, полностью из нерж.стали, класс точности 1.0, гидрозаполнение корпуса силикон М50, с прочной фронтальной стенкой Process connection 1/2NPT bottom, completely made &#8203;&#8203;of stainless steel, accuracy class 1.0, liquid damping silicone housing M50, with a solid front wall / Manometer WIKA type 233.30.160, -100 / +400 kPa, 160 mm nominal size range, measuring -100 / +400 kPa | 233.30.160, -100/+400 kPa | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1032931 | 3754 | 23 | EA | 14 | 14P | WIKA
24 | 56971039 | 1077696 | 37554 | CENTRAL | Манометр виброустойчивый, 0…10 Мпа, Cl 1.6, 63 мм, присоединение к процессу радиальное, размер G1/4 / Vibration-proof manometer, 0 … 10 MPas, mm Cl 1.6, 63 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1077696 | 3754 | 24 | EA | 14 | 14Z | NA
25 | 56971040 | 1073223 | 37554 | CENTRAL | Манометр на низкие температуры окружающей среды Модель PG23LT Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Гидрозаполненный корпус Корпус: корпус из нержавеющей стали Единицы шкалы: кПа Вид давления: избыточное давление Диапазон измерения: 0...160 кПа Номинальный размер: 100 Присоединение к процессу: Резьба G 1/2 B Стекло: Многослойное безопасное стекло Степень защиты: IP 65 Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Заполняющая жидкость: Силикон М5 Допустимая температура измеряемой среды: + 100 °C Допустимая температура окружающей среды: -70 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...* Расположение присоединения: радиальное / Manometer, corrosion-resistant 0...160 kPа, with hydraulic filling, 100 mm, G1/2" | PG23LT Wika 36633881 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1073223 | 3754 | 25 | EA | 14 | 14P | WIKA
26 | 56971041 | 1001570 | 37554 | CENTRAL | Манометр с трубкой Бурдона, исполнение из нержавеющей стали Модель 23X.50 Модель: 233.50 Спецификация по типовому листу: PM 02.02 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Гидрозаполненный корпус Номинальный размер: 160 мм Диапазон измерения: 0...160 кПа Присоединение к процессу: Резьба 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Заполняющая жидкость: Силиконовое масло M50 Допустимая температура измеряемой среды: + 100 °C Допустимая температура окружающей среды: -40 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* / PRESSURE GAUGE type 233.50.160, 0...+160kPa, 1/2" NPT | 233.50.160 0...+160kPa | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1001570 | 3754 | 26 | EA | 14 | 14P | WIKA
27 | 56971042 | 1077699 | 37554 | CENTRAL | Манометр с трубкой Бурдона, исполнение из нержавеющей стали Модель 23X.50 Модель: 233.50 Спецификация по типовому листу: PM 02.02 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Гидрозаполненный корпус Номинальный размер: 100 мм Диапазон измерения: -100...+300 кПа Присоединение к процессу: Резьба 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Заполняющая жидкость: Силиконовое масло M50 Допустимая температура измеряемой среды: + 100 °C Допустимая температура окружающей среды: -40 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* / Pressure Gauge, -100-+300kPa, Wika Type 233.50 | 36536532 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1077699 | 3754 | 27 | EA | 14 | 14P | WIKA
28 | 56971043 | 1075436 | 37554 | CENTRAL | Манометр тип 213.53.063…1000 кПа, диаметр 63мм, G 1/4 (Unten) снизу, кл.т. 1.6 / Pressure gauge |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1075436 | 3754 | 28 | EA | 14 | 14P
29 | 56971046 | EXP-4849 | 37554 | CENTRAL | Преобразователь питания Traco TCL 120-124 / Industrial power Supply Traco TCL 120-124 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | EXP-4849 | 3754 | 29 | EA | 11 | 11C
30 | 56971047 | 1079358 | 37554 | CENTRAL | Разделительная мембрана 0 - 16 Мпа / Dividing membrane of 0 - 16 Mpa | Модель 5321М Опросный лист на изделие 1079358 | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1079358 | 3754 | 30 | EA | 14 | 14E
31 | 56971048 | 1072316 | 37554 | CENTRAL | Разъем соленоида А70 и G70 122-800 / Socket of the A70 and G70 122-800 solenoid |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1072316 | 3754 | 31 | EA | 01 | 01A
32 | 56971049 | 1045462 | 37554 | CENTRAL | Реле давленияKP1, 0,2 - 7,5 бар, diff 0,7 - 4бар, РВ17бар\MWP, 220VAC / KP1 Pressure switch 0,2 - 7,5 bar, diff 0,7 - 4bar, РВ17 bar\MWP, 220VAC |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1045462 | 3754 | 32 | EA | 51 | 51Z
33 | 56971050 | 1073222 | 37554 | CENTRAL | Реле потока лопастное ЭМИС-ПОТОК 285 (ЭП-285-Вн-2.5) / Stream relay EMIS-POTOK 285 (EP-285-Vn-2.5) | Опросный лист на изделие 1073222 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1073222 | 3754 | 33 | EA | 14 | 14F
34 | 56971051 | 1047431 | 37554 | CENTRAL | Термометр сопротивления Pt-100 EPHY-MESS GmbH SN70133-1PT100/B-275x6S-G1/4-3/3-Exl Длина кабеля 2,9 м; Длина сенсора 275 мм; Диапазон температур: -500С≤TA≤+1000С / Thermometer Pt-100 resistance EPHY-MESS GmbH SN70133-1PT100/B-275x6S-G1/4-3/3-Exl | Pt-100 EPHY-MESS GmbH SN70133-1PT100/B-275x6S-G1/4-3/3-Exl | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1047431 | 3754 | 34 | EA | 14 | 14Z | EPHYMESS
35 | 56971078 | 1055413 | 37562 | CENTRAL | Дифференциальный переключатель давления производства ORANGE RESEARCH модель 1504-E1033 соединение 1/2 дюйма NPT, диапазон 0-200 кПа / Differential pressure switch by ORANGE RESEARCH, model 1504-E1033, connection 1/2 in NPT, range 0-200 KPа | 1504-E1033 | компл./SET | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1055413 | 3754 | 35 | SET | 14 | 14Z | ORANGE R
36 | 56971152 | 1095137 | 37571 | CENTRAL | Вибрационный сигнализатор уровня Взрывозащита: нет Тип выходного сигнала: PNP Тип присоединения: фланец DN50 PN40 Монтажная длина: 450 мм В комплекте: Шильдик из нержавеющей стали на русском / английском языках. Кабельный ввод / Vibration signaling device of level Explosion protection: no Type of an output signal: PNP Accession type: DN50 PN40 flange Assembly length: 450 mm In a set: Shildik from stainless steel in Russian / English languages. Cable input | VEGASWING 63.XXFEVXUT 450 мм Опросный лист R-PD-14-0009-2864-23-72J-2024 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1095137 | 3754 | 36 | EA | 14 | 14L | VEGA INSTRUM
37 | 56971157 | 1095138 | 37571 | CENTRAL | Вибрационный сигнализатор уровня Взрывозащита: нет Тип выходного сигнала: PNP Тип присоединения: фланец DN50 PN40 Монтажная длина: 830 мм В комплекте: Шильдик из нержавеющей стали на русском / английском языках. Кабельный ввод / Vibration signaling device of level Explosion protection: no Type of an output signal: PNP Accession type: DN50 PN40 flange Assembly length: 830 mm In a set: Shildik from stainless steel in Russian / English languages. Cable input | VEGASWING 63.XXFEVXUT 830 мм Опросный лист R-PD-14-0009-2864-23-72J-2025 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1095138 | 3754 | 37 | EA | 14 | 14L | VEGA INSTRUM
38 | 56971237 | 1054595 | 37575 | CENTRAL | Взрывозащищённый дымовой пожарный извещатель «ИД-2» ИБ, ИП212-18 ИБ / Explosion-proof smoke detector "ID 2" IB, IP212-18 IB | «ИД-2» ИБ, ИП212-18 ИБ | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1054595 | 3754 | 38 | EA | 14 | 14Z | SPECINFO
39 | 56971240 | 1078959 | 37575 | CENTRAL | Извещатель пожарный пламени Спектрон-601 / Spektron-601 flame alarm unit | Спектрон-601 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1078959 | 3754 | 39 | EA | 14 | 14G | SPECTRON
40 | 56971241 | 1080454 | 37575 | CENTRAL | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, ИП535-07е / Detector explosion-proof manual fire, ИП535-07е |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1080454 | 3754 | 40 | EA | 14 | 14Z
41 | 56971286 | 1082147 | 37575 | CENTRAL | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-G "Сауна-150" / Maximum thermal fire detector IP 105-1-G "Sauna-150" | ИП 105-1-G "Сауна-150" | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1082147 | 3754 | 41 | EA | 51 | 51Z
42 | 56971289 | 1045097 | 37575 | CENTRAL | Источник питания РИП-24, исп. 11 / Power source RIP-24 | РИП-24 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1045097 | 3754 | 42 | EA | 51 | 51Z | BOLID
43 | 56971291 | 1072091 | 37575 | CENTRAL | Оповещатель комбинированный Маяк-24-КПМ1 / Fire safety combined annunciator Маяк-24-КПМ1 |  | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1072091 | 3754 | 43 | EA | 29 | 29D
44 | 56971292 | 1045720 | 37575 | CENTRAL | Оповещатель пожарный световой ИРИДА-ГЕФЕСТ-Р-Т2-Кр/Бел-2Х8 "Газ - не входить!" ТУ 4371-104-50021527-2011 / Fire siren light IRIS-HEPHAESTUS-R-T2-Kr / Bel-2X8 " Gas - do not enter!"TU 4371-104-50021527-2011 |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1045720 | 3754 | 44 | EA | 14 | 14Z | GEFEST
45 | 56971293 | 1012078 | 37575 | CENTRAL | Плата интерфейса PC 1075 шкафа управления дизельным пожарным насосом / Diesel fire pump control cabinet interface card PC 1075 | CPO400/5013/5 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1012078 | 3754 | 45 | EA | 29 | 29W | SPP
46 | 56971294 | 1020397 | 37575 | CENTRAL | Пожарно-охранный комбинированный оповещатель / Fire safety combined annunciator | Маяк-12-КП | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1020397 | 3754 | 46 | EA | 29 | 29A | ELEAVT
47 | 56971295 | 1030865 | 37575 | CENTRAL | Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ" АЦДР. 426469.019ЭТ / interface Converter "С2000-ПИ" АЦДР. 426469.019ЭТ | С2000-ПИ АЦДР. 426469.019ЭТ | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1030865 | 3754 | 47 | EA | 51 | 51Z | BOLID
48 | 56971296 | 1027560 | 37575 | CENTRAL | Прибор приемно-контрольный «С2000-4» / Monitoring device S2000-4 | С2000-4 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1027560 | 3754 | 48 | EA | 14 | 14Z
49 | 56971297 | 1027556 | 37575 | CENTRAL | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный типа ППКУП «С2000-АСПТ» / Fire monitoring and control device, type PPKUP “S2000-ASPT” | С2000-АСПТ | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1027556 | 3754 | 49 | EA | 14 | 14Z
50 | 56971298 | 1027557 | 37575 | CENTRAL | Пульт контроля и управления типа «С2000» / Monitoring and control panel, type S2000 | С2000 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1027557 | 3754 | 50 | EA | 14 | 14Z
51 | 56971299 | EXP-102977 | 37575 | CENTRAL | Ручной пожарный извещатель WCP 3A-R000SF-S214-01 / Manual fire alarm WCP 3A-R000SF-S214-0 (Бар-код old_08196) |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | EXP-102977 | 3754 | 51 | EA | 29 | 29Z
52 | 56971300 | 1089206 | 37575 | CENTRAL | С2000-СП4/220 Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 220 В / С2000/СП4/220 Address block for controlling the drive (smoke removal, etc.) with an operating voltage of 220 V |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1089206 | 3754 | 52 | EA | 29 | 29D
53 | 56971301 | 1077682 | 37575 | CENTRAL | Световое табло сферическое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА», IP65, 12- 24В / Light Board spherical "AUTOMATION OFF", IP65, 12-24V |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1077682 | 3754 | 53 | EA | 51 | 51B
54 | 56971303 | EXP-102983 | 37575 | CENTRAL | Светозвуковой оповещатель "Газ! Уходи!" (ГК "Арсенал безопасности") / Sound and light alarm "Газ! Уходи!" (Бар-код 012600286) |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | EXP-102983 | 3754 | 54 | EA | 29 | 29Z | NA
55 | 56971339 | 1051094 | 37580 | CENTRAL | Реле перепада давления SCHISCHEK ExBin-P500, 0…500Па / Different Pressure Switch SCHISCHEK ExBin-P500, 0…500Pa |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1051094 | 3754 | 55 | EA | 14 | 14Z
56 | 56971364 | 1084540 | 37584 | CENTRAL | PLT-SEC-T3-230-FM-PT Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 + Базовый элемент для защиты от перенапряжений, тип 3 PLT-SEC-T3-BE-FM-PT / PLT-SEC-T3-230-FM-PT surge protection Device PLT-SEC-T3-BE, surge protection Base element | PLT-SEC-T3-230-FM-PT PLT-SEC-T3-BE-FM-PT | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1084540 | 3754 | 56 | EA | 51 | 51Z
57 | 56971393 | 1025343 | 37584 | CENTRAL | Регулятор воздушного потока LSW-3/020, напряжение питания 24VAC, поток 0,1 - 20 м/сек / AIR CURRENT RELAY LSW-3/020 OPERATING VOLTAGE: 24V AC/DC MEASUREMENT RANGE: 1..20M/S | LSW-3/020 (0530 55 026 000) | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1025343 | 3754 | 57 | EA | 14 | 14E | EBERLE
58 | 56971408 | EXP-4409 | 37584 | CENTRAL | Электрический импульсный блок питания QUINT POWER на входе 230 Вольт перемен. тока, 50 Гц, на выходе 24 В пост. тока, 20 А, устанавливаемый на DIN-рейку / Phoenix QUINT-PS/1AC/24DC/20 Power Supply 230VAC 50HZ Input, 24VDC Output 20AMPS Din Rail Mount | 2866776 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | EXP-4409 | 3754 | 58 | EA | 11 | 11C | PHOENIX
59 | 56971413 | 1078427 | 37584 | CENTRAL | Электронное реле воздушного потока Sl 0201, 24VAC / Airflow electronic switching unit Sl 0201, 24VAC | модель Sl 0201 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1078427 | 3754 | 59 | EA | 51 | 51Q
60 | 56930202 | 1019045 | 30895 | WEST | Модем полевой шины Saab FBM 2180 в комплекте с кабелем и блоком питания / Field Bus Modem FBM 2180 incl. RS-232 cable and adapter 90-264VAC/9VDC 1,5A | FBM 2180 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1019045 | 3754 | 60 | EA | 14 | 14L | SAABRADAR
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "Для заполнения производителем", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "To be filled in by Manufacturer", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe