## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 4942-OD Поставка оборудования ОВКВ для операторных НПС для КТК-К / Purchase № 4942-OD Supply of HVAC equipment for PS operator's rooms for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 20.01.22 15:18
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56964433 | 1094027 | 36590 | EAST | Приточная установка L=3580 м3/ч, Р=400 Па в комплекте:~Air supply unit L=3580 m3/h, Р=400 Pa completed with: - Заслонка утепленная - 1 шт;- Вставка гибкая - 1 шт; - Воздухоохладитель фреоновый Qх= 15.5 кВт - 1 шт;Воздухонагреватель электрический Qт=59.97 кВт- 1 шт; - Вентилятор- 1 шт;Корпус фильтра- 2 шт; - Вставка карманная фильтрующая F9- 1 шт;Корпус фильтра укороченного - 1 шт; - Вставка карманная фильтрующая укороченная G4- 1 шт комплект автоматики: Термостат- 1 шт; Комплект частотного преобразователя- 1 шт; Датчик температуры канальный - 1 шт; Датчик температуры наружного воздуха 1 шт; Датчик температуры воздуха в помещении 1 шт; Датчик перепада давления 500 Pa 2 шт; Привод воздушной заслонки 1 шт; automation kit: Thermostat - 1 pcs, Frequency converter kit- 1 pcs , Duct temperature sensor- 1 pcs, Outside temperature sensor- 1 pcs, Room temperature sensor- 1 pcs, Differential pressure sensor 500 Pa -2 pcs, Air damper actuator- 1 pcs / Damper, heat-insulated - 1 pcs, - Flexible duct - 1 pcs, - Air cooler, freon Qх= 15.5 kW - 1 pcs, - Air preheater, electric Qт=59.97 kW- 1 pcs, - Fan- 1 pcs, - Filter casing- 1 pcs, - Pocket filtering duct F9- 1 pcs, - Filter casing shortened - 1 pcs, - Pocket filtering duct shortened G4- 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094027 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094027 | 3637 | 1 | SET | 02 | 02A
2 | 56964434 | 1094028 | 36590 | EAST | Крышной вентилятор L=1660 м3/ч, Р= 300 Па, Мощность элеткродвигателя N=0.37 кВт, Напряжение ~380 В, 50 Гц, частота вращения 1350 об/мин. в комплекте:- Гибкая вставка круглая - 1 шт; - Стакан монтажный 1 шт; - Клапан обратный круглый Ø315 1 шт;Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C;Расчетная наружная температура в холодный период года: минус 40°C / Roof fan L=1660 m3/h, Р= 300 Pa,0.37 kW;1350 rpm;0 ф;380 V completed with: - Round flexible duct 1 pcs - Roof curb 1 pcs - Round back valve Ø315 1 pcs.Estimated outdoor temperature in the warm season: plus 50°C | Опросный лист на изделие 1094028 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094028 | 3637 | 2 | EA | 02 | 02A
3 | 56964435 | 1094029 | 36590 | EAST | Крышной вентилятор L=110м3/ч, P=100Па,Мощность электродвигателя 0,025кВт Напряжение ~220 В, 50 Гц, в комплекте: - Стакан монтажный для профильной кровли - 1 шт; Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C; Расчетная наружная температура в холодный период года: минус 40°C; ~ 220 V, 50 Hz completed with: - Corrugated roof curb 1 pcs; Design ambient temperature in summer: plus 50°C; Design ambient temperature in winter: minus 40°C; / Roof fan L=110 m3/h, P=100 Pa.Electric motor 0.025 kW | Опросный лист на изделие 1094029 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094029 | 3637 | 3 | EA | 02 | 02A
4 | 56964436 | 1094030 | 36590 | EAST | Крышной вентилятор L=540м3/ч, P=150Па, Мощность электродвигателя N=0,11кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, в комплекте: - Стакан монтажный для профильной кровли - 1 шт;Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C;Расчетная наружная температура в холодный период года: минус 40°C / Roof fan L=540m3/h, P=150Pa, 0.11kW. 220-1-50 completed with: Roof curbfor profile roofing - 1 pcsюEstimated outdoor temperature in the warm season: plus 50°C;Estimated outdoor temperature in the cold season: minus 40°C | Опросный лист на изделие 1094030 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094030 | 3637 | 4 | EA | 02 | 02A
5 | 56964437 | 1094031 | 36590 | EAST | Настенный вентилятор L=100м3/ч, P=20Па.Мощность элеткродвигателя N=0,020кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц в комплекте: - Гравитационная решетка для наружной установки - 1 шт. - Фиксированная решетка для внутренней установки - 1 шт. complete with: - Gravity grille for outside unit - 1 pcs - Fixed grille for indoor unit - 1 pcs / Wall-mounted fan L=110 m3/h, P=20 Pa.Electric motor N=0.020 kW, ~220 V, 50 Hz | Опросный лист на изделие 1094031 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094031 | 3637 | 5 | EA | 02 | 02A
6 | 56964438 | 1094032 | 36590 | EAST | Компрессорно-конденсаторный блок Qх=15.5 кВт, Мощность элеткродвигателя N=6.3 кВт, Напряжение ~380 В, 50 Гц, в комплекте:- Присоединительный комплект - 1шт;. - Комплект регулятора производительности для ККБ 1шт; Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C / Compressor and condensing unit Qх=15.5 kW, N=6.3 kW, 400/3/50, completed with: Connection kit - 1 pcs Performance regulator kit for CCU - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094032 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094032 | 3637 | 6 | EA | 02 | 02A
7 | 56964439 | 1094033 | 36590 | EAST | Пароувлажнитель 43.2 кг/ч, элеткр в комплекте :Датчик температуры (-10-60°C) и влажности (10-90% rH),выход:0-10V - 1 шт.Датчик температуры (-20-70°C) и влажности (0-100% rH),выход:0-10V - 1 шт.Напряжение питания ~220 В, 50 Гц / Steam humidifier 43.2 kg/h, elec. completed with:Temperature (-10-60°C) and humidity (10-90% rH) transmitter , output: 0-10 V - 1 pcs.Temperature (-20-70°C) and humidity (0-100% rH) transmitter, output: 0-10V - 1 pcs.220 V, 50 Hz | Опросный лист на изделие 1094033 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094033 | 3637 | 7 | EA | 02 | 02A
8 | 56964440 | 1094034 | 36590 | EAST | Сплит-кондиционер кассетного типа: Наружный блок, Qх=8.0кВт, Мощность элеткродвигателя N=2.0кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 1шт Внутренний блок, Qх=4.0кВт, Мощность элеткродвигателя N=0.1кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, 2 шт. Декоративная панель для внутреннего блока - 2 шт. Беспроводной пульт управления в комплекте - 1 шт. / Split air conditioner cartridge type Outdoor unit, Qх=8.0kW, N=2.0kW, 220-1-50 - 1 pcs Indoor unit, Qх=4.0kW, N=0.1kW, 220-1-50 - 2 pcs Decorative panel - 2 pcs Wireless remote control completed with - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094034 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094034 | 3637 | 8 | EA | 02 | 02A
9 | 56964441 | 1094037 | 36590 | EAST | Сплит-кондиционер кассетного типа:Наружный блок, Qх=14.0кВт, Мощность элеткродвигателя N=4.7кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 1 шт.Внутренний блок, Qх=14.0кВт,Мощность электродвигателя N=0.1кВт, Напряжение ~220В, 50 Гц, 1 шт.Декоративная панель - 1 шт.Инфракрасный пульт дистанционного управления в комплекте - 1 шт. / Split-cassette type air conditioner Outdoor unit, Qх=14.0kW, N=4.7kW, 220-1-50 - 1 pcs Indoor unit,Qх=14.0kW, N=0.1kW, 220-1-50 - 1 pcs Decorative panel - 1 pcs Infra-red rays remote control in the set - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094037 | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094037 | 3637 | 9 | EA | 02 | 02A
10 | 56964442 | 1094038 | 36590 | EAST | Сплит-кондиционер кассетного типа.Наружный блок, Qх=22.0кВт, Мощность электродвигателя N=6.7кВт, Напряжение ~380 В, 50 Гц, - 1 шт.Внутренний блок, Qх=11.0кВт, Мощность электродвигател N=0.1кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 2 шт. Декоративная панель для внутреннего блока - 2 шт.Инфракрасный пульт дистаницонного управления в комплекте - 1 шт. / Split-system cassette-type air conditioner .Outside unit Qх=22.0 kW, electric motor N=6.7 kW, ~220 V, 50 Hz, - 1 pcs.Indoor unit Qх=11.0 kW, electric motor N=0.1 kW, ~220 V, 50 Hz, - 2 pcs.Indoor unit cover panel - 2 pcs. IR remote control - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094038 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094038 | 3637 | 10 | SET | 02 | 02A
11 | 56964443 | 1094039 | 36590 | EAST | Сплит-кондиционер кассетного типа.Наружный блок, Qх=3.0кВт,Мощность элеткродвигателя N=1.0кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 1 шт.Внутренний блок, Qх=3.0кВт, Мощность элеткродвигателя N=0.1кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 1 шт. Декоративная панель для внутреннего блока - 1 шт. Инфракрасный пульт дистанционного управления в комплекте - 1 шт. / Split-system cassette-type air conditioner. Outside unit Qх=3.0 kW, electric motor N=1.0 kW, ~220 V, 50 Hz, - 1 pcs. Indoor unit Qх=3.0 kW, electric motor N=0.1 kW, ~220 V, 50 Hz, - 1 pcs. Indoor unit cover panel - 1 pcs.IR remote control - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094039 | компл./SET | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094039 | 3637 | 11 | SET | 02 | 02A
12 | 56964444 | 1095970 | 36590 | EAST | Крышной вентилятор L=110м3/ч, P=100Па.Мощность электродвигателя 0.025кВт.Напряжение ~220В, 50 Гц. / Roof fan L=110 m3/h, P=150 Pa.Electric motor 0.025 kW,~220V, 50 Hz | Опросный лист на изделие 1095970 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1095970 | 3637 | 12 | EA | 02 | 02A
13 | 56964452 | 1094027 | 36590 | EAST | Приточная установка L=3580 м3/ч, Р=400 Па в комплекте:~Air supply unit L=3580 m3/h, Р=400 Pa completed with: - Заслонка утепленная - 1 шт;- Вставка гибкая - 1 шт; - Воздухоохладитель фреоновый Qх= 15.5 кВт - 1 шт;Воздухонагреватель электрический Qт=59.97 кВт- 1 шт; - Вентилятор- 1 шт;Корпус фильтра- 2 шт; - Вставка карманная фильтрующая F9- 1 шт;Корпус фильтра укороченного - 1 шт; - Вставка карманная фильтрующая укороченная G4- 1 шт комплект автоматики: Термостат- 1 шт; Комплект частотного преобразователя- 1 шт; Датчик температуры канальный - 1 шт; Датчик температуры наружного воздуха 1 шт; Датчик температуры воздуха в помещении 1 шт; Датчик перепада давления 500 Pa 2 шт; Привод воздушной заслонки 1 шт; automation kit: Thermostat - 1 pcs, Frequency converter kit- 1 pcs , Duct temperature sensor- 1 pcs, Outside temperature sensor- 1 pcs, Room temperature sensor- 1 pcs, Differential pressure sensor 500 Pa -2 pcs, Air damper actuator- 1 pcs / Damper, heat-insulated - 1 pcs, - Flexible duct - 1 pcs, - Air cooler, freon Qх= 15.5 kW - 1 pcs, - Air preheater, electric Qт=59.97 kW- 1 pcs, - Fan- 1 pcs, - Filter casing- 1 pcs, - Pocket filtering duct F9- 1 pcs, - Filter casing shortened - 1 pcs, - Pocket filtering duct shortened G4- 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094027 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094027 | 3637 | 13 | EA | 02 | 02A
14 | 56964453 | 1094029 | 36590 | EAST | Крышной вентилятор L=110м3/ч, P=100Па,Мощность электродвигателя 0,025кВт Напряжение ~220 В, 50 Гц, в комплекте: - Стакан монтажный для профильной кровли - 1 шт; Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C; Расчетная наружная температура в холодный период года: минус 40°C; ~ 220 V, 50 Hz completed with: - Corrugated roof curb 1 pcs; Design ambient temperature in summer: plus 50°C; Design ambient temperature in winter: minus 40°C; / Roof fan L=110 m3/h, P=100 Pa.Electric motor 0.025 kW | Опросный лист на изделие 1094029 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094029 | 3637 | 14 | EA | 02 | 02A
15 | 56964455 | 1094030 | 36590 | EAST | Крышной вентилятор L=540м3/ч, P=150Па, Мощность электродвигателя N=0,11кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, в комплекте: - Стакан монтажный для профильной кровли - 1 шт;Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C;Расчетная наружная температура в холодный период года: минус 40°C / Roof fan L=540m3/h, P=150Pa, 0.11kW. 220-1-50 completed with: Roof curbfor profile roofing - 1 pcsюEstimated outdoor temperature in the warm season: plus 50°C;Estimated outdoor temperature in the cold season: minus 40°C | Опросный лист на изделие 1094030 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094030 | 3637 | 15 | EA | 02 | 02A
16 | 56964458 | 1094028 | 36590 | EAST | Крышной вентилятор L=1660 м3/ч, Р= 300 Па, Мощность элеткродвигателя N=0.37 кВт, Напряжение ~380 В, 50 Гц, частота вращения 1350 об/мин. в комплекте:- Гибкая вставка круглая - 1 шт; - Стакан монтажный 1 шт; - Клапан обратный круглый Ø315 1 шт;Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C;Расчетная наружная температура в холодный период года: минус 40°C / Roof fan L=1660 m3/h, Р= 300 Pa,0.37 kW;1350 rpm;0 ф;380 V completed with: - Round flexible duct 1 pcs - Roof curb 1 pcs - Round back valve Ø315 1 pcs.Estimated outdoor temperature in the warm season: plus 50°C | Опросный лист на изделие 1094028 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094028 | 3637 | 16 | EA | 02 | 02A
17 | 56964459 | 1094031 | 36590 | EAST | Настенный вентилятор L=100м3/ч, P=20Па.Мощность элеткродвигателя N=0,020кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц в комплекте: - Гравитационная решетка для наружной установки - 1 шт. - Фиксированная решетка для внутренней установки - 1 шт. complete with: - Gravity grille for outside unit - 1 pcs - Fixed grille for indoor unit - 1 pcs / Wall-mounted fan L=110 m3/h, P=20 Pa.Electric motor N=0.020 kW, ~220 V, 50 Hz | Опросный лист на изделие 1094031 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094031 | 3637 | 17 | EA | 02 | 02A
18 | 56964461 | 1094032 | 36590 | EAST | Компрессорно-конденсаторный блок Qх=15.5 кВт, Мощность элеткродвигателя N=6.3 кВт, Напряжение ~380 В, 50 Гц, в комплекте:- Присоединительный комплект - 1шт;. - Комплект регулятора производительности для ККБ 1шт; Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C / Compressor and condensing unit Qх=15.5 kW, N=6.3 kW, 400/3/50, completed with: Connection kit - 1 pcs Performance regulator kit for CCU - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094032 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094032 | 3637 | 18 | EA | 02 | 02A
19 | 56964463 | 1094033 | 36590 | EAST | Пароувлажнитель 43.2 кг/ч, элеткр в комплекте :Датчик температуры (-10-60°C) и влажности (10-90% rH),выход:0-10V - 1 шт.Датчик температуры (-20-70°C) и влажности (0-100% rH),выход:0-10V - 1 шт.Напряжение питания ~220 В, 50 Гц / Steam humidifier 43.2 kg/h, elec. completed with:Temperature (-10-60°C) and humidity (10-90% rH) transmitter , output: 0-10 V - 1 pcs.Temperature (-20-70°C) and humidity (0-100% rH) transmitter, output: 0-10V - 1 pcs.220 V, 50 Hz | Опросный лист на изделие 1094033 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094033 | 3637 | 19 | EA | 02 | 02A
20 | 56964465 | 1094034 | 36590 | EAST | Сплит-кондиционер кассетного типа: Наружный блок, Qх=8.0кВт, Мощность элеткродвигателя N=2.0кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 1шт Внутренний блок, Qх=4.0кВт, Мощность элеткродвигателя N=0.1кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, 2 шт. Декоративная панель для внутреннего блока - 2 шт. Беспроводной пульт управления в комплекте - 1 шт. / Split air conditioner cartridge type Outdoor unit, Qх=8.0kW, N=2.0kW, 220-1-50 - 1 pcs Indoor unit, Qх=4.0kW, N=0.1kW, 220-1-50 - 2 pcs Decorative panel - 2 pcs Wireless remote control completed with - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094034 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094034 | 3637 | 20 | SET | 02 | 02A
21 | 56964467 | 1094037 | 36590 | EAST | Сплит-кондиционер кассетного типа:Наружный блок, Qх=14.0кВт, Мощность элеткродвигателя N=4.7кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 1 шт.Внутренний блок, Qх=14.0кВт,Мощность электродвигателя N=0.1кВт, Напряжение ~220В, 50 Гц, 1 шт.Декоративная панель - 1 шт.Инфракрасный пульт дистанционного управления в комплекте - 1 шт. / Split-cassette type air conditioner Outdoor unit, Qх=14.0kW, N=4.7kW, 220-1-50 - 1 pcs Indoor unit,Qх=14.0kW, N=0.1kW, 220-1-50 - 1 pcs Decorative panel - 1 pcs Infra-red rays remote control in the set - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094037 | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094037 | 3637 | 21 | EA | 02 | 02A
22 | 56964472 | 1094038 | 36590 | EAST | Сплит-кондиционер кассетного типа.Наружный блок, Qх=22.0кВт, Мощность электродвигателя N=6.7кВт, Напряжение ~380 В, 50 Гц, - 1 шт.Внутренний блок, Qх=11.0кВт, Мощность электродвигател N=0.1кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 2 шт. Декоративная панель для внутреннего блока - 2 шт.Инфракрасный пульт дистаницонного управления в комплекте - 1 шт. / Split-system cassette-type air conditioner .Outside unit Qх=22.0 kW, electric motor N=6.7 kW, ~220 V, 50 Hz, - 1 pcs.Indoor unit Qх=11.0 kW, electric motor N=0.1 kW, ~220 V, 50 Hz, - 2 pcs.Indoor unit cover panel - 2 pcs. IR remote control - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094038 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094038 | 3637 | 22 | EA | 02 | 02A
23 | 56964474 | 1094039 | 36590 | EAST | Сплит-кондиционер кассетного типа.Наружный блок, Qх=3.0кВт,Мощность элеткродвигателя N=1.0кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 1 шт.Внутренний блок, Qх=3.0кВт, Мощность элеткродвигателя N=0.1кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц, - 1 шт. Декоративная панель для внутреннего блока - 1 шт. Инфракрасный пульт дистанционного управления в комплекте - 1 шт. / Split-system cassette-type air conditioner. Outside unit Qх=3.0 kW, electric motor N=1.0 kW, ~220 V, 50 Hz, - 1 pcs. Indoor unit Qх=3.0 kW, electric motor N=0.1 kW, ~220 V, 50 Hz, - 1 pcs. Indoor unit cover panel - 1 pcs.IR remote control - 1 pcs | Опросный лист на изделие 1094039 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094039 | 3637 | 23 | EA | 02 | 02A
24 | 56964475 | 1095970 | 36590 | EAST | Крышной вентилятор L=110м3/ч, P=100Па.Мощность электродвигателя 0.025кВт.Напряжение ~220В, 50 Гц. / Roof fan L=110 m3/h, P=150 Pa.Electric motor 0.025 kW,~220V, 50 Hz | Опросный лист на изделие 1095970 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1095970 | 3637 | 24 | EA | 02 | 02A
25 | 56964476 | 1094048 | 36590 | EAST | Прецизионный моноблочный кондиционер наружной установки с нижним выдувом: Qх=6,3кВт L=2610м3/ч, P=200Па, Мощность электродвигателя N=7.1 кВт, напряжение 220В, 50 Гц, Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C; в холодный преиод года: минус 40°C. / Monoblock precision air conditioner, outdoor installation, bottom exhaust: Qх=6.3 kW L=2610 m3/h, P=200 Pa, Electric motor N=7.1 kW, 220 V, 50 Hz.Design ambient temperature in summer: plus 50°C; in winter: minus 40°C. | Опросный лист на изделие 1094048 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094048 | 3637 | 25 | EA | 02 | 02A
26 | 56964477 | 1094049 | 36590 | EAST | Прецизионный моноблочный кондиционер наружной установки с нижним выдувом: Qх=5,5кВт L=2610м3/ч, P=200Па, Мощность электродвигателя, N=7.1кВт, Напряжение ~220 В, 50 Гц,Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C; в холодный преиод года: минус 40°C. / Precision monoblock outdoor air conditioner with bottom blowing: Qх=5,5кВт L=2610м3/ч, P=200Па, N=7.1кВт, 230-1-50 | Опросный лист на изделие 1094049 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094049 | 3637 | 26 | EA | 02 | 02A
27 | 56964478 | 1094050 | 36590 | EAST | Прецизионный кондиционер шкафного типа выброс вверх, с воздушным охлаждением конденсатора. Qх=29.7кВт L=7080м3/ч, P=200Па, Мощность электродвигателя N=7.77кВт, Напряжение ~380 В, 50 Гц, Конденсаторный блок воздушного охлаждения - 1 шт;Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C;Расчетная наружная температура в холодный период года: минус 40°C / Precision cabinet-type air conditioner upward discharge with air cooled condenser . Qх=29.7kW L=7080m3/h, P=200Pа, N=7.77kW, 380-3-50 Air cooled condensing unit - 1 pcs.Estimated outdoor temperature in the warm season: plus 50°C;Estimated outdoor temperature in the cold season: minus 40°C | Опросный лист на изделие 1094050 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094050 | 3637 | 27 | EA | 02 | 02A
28 | 56964479 | 1094051 | 36590 | EAST | Прецизионный кондиционер колонного типа выброс вверх, с воздушным охлаждением конденсатора. Qх=11.3кВт L=1910м3/ч, Мощность электродвигателя N=4.31кВт, Напряжение ~380 В, 50 Гц, Конденсаторный блок воздушного охлаждения - 1 шт;Расчетная наружная температура в теплый период года: плюс 50°C;Расчетная наружная температура в холодный период года: минус 40°C / Precision Column Air Conditioner upward discharge, air-cooled condenser. Qх=11.3kW L=1910m3/h, N=4.31kW, 380-3-50 Air cooled condensing unit - 1 pcs.Estimated outdoor temperature in the warm season: plus 50°C;Estimated outdoor temperature in the cold season: minus 40°C | Опросный лист на изделие 1094051 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1094051 | 3637 | 28 | EA | 02 | 02A
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe