**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по техническому/сервисному обслуживанию источников бесперебойного питания офисного здания АО «КТК-К» по адресу: г. Атырау, проспект Абылхайыр хана 92В

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: |
|  |  |  |
| Менеджер по административным вопросам КТК |  | Д.В. Долгушин |
| Региональный менеджер ВР  |  | М.М. Маженов  |
| Главный электрик |  | В.В. Солодовников |
| ПОДГОТОВЛЕНО |  |  |
| Региональный менеджер по административным вопросам ВР |  | А.М. Абзелбаев |

2022 г.

1. Общие сведения

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Магистральный нефтепровод КТК проходит по Атырауской области Республики Казахстан.

1. Цель тендера

Целью данного тендера является – оказание услуг по техническому/сервисному обслуживанию источников бесперебойного питания офисного здания АО «КТК-К».

**3. Место оказания услуг**

г.Атырау, проспект Абылхайр-хана 92В, БЦ «ГрандАзия-2014», офис АО «КТК-К».

**4. Объем и вид оказываемых услуг**

Услуги должны оказываться в соответствии с Приложением № 1 к техническому заданию «Перечень услуг по техническому/сервисному обслуживанию источников бесперебойного питания»;

**5. Технические характеристики источников бесперебойного питания**

5.1. Количество оборудования – 1 единица

Марка/модель оборудование – Symmetra PX 160kVA

Дата ввода в эксплуатацию  - 20.11.2020

Количество/ модель аккумуляторных батарей – 4х32/ 12 V 56,4 Ah

5.2 Количество оборудования – 1 единица

Марка/модель оборудование – Symmetra LX 16 kVA

Дата введения в эксплуатацию  - 20.11.2020

Количество/ модель аккумуляторных батарей – SYBT5   9/120VDC   9Ah

6. Восстановление работоспособности систем

* Работы по восстановлению работоспособности ИБП должны осуществляться Исполнителем в течение 12 часов после замены и ремонта всех вышедших из строя ИБП с момента обнаружения неисправности;
* В случае необходимости, персоналом Исполнителя осуществляются любые виды монтажных или пусконаладочных работ по замене (ремонту) компонентов ИБП, не влияющие на бесперебойную жизнедеятельность офисной инфраструктуры;

7. Регламент обслуживания объекта

* Регламент технического обслуживания, профилактики и диагностики ИБП определяется в соответствии с графиком технического обслуживания, предоставленным Исполнителем в коммерческом предложении и согласованным со стороны КТК;
* Работы по замене компонентов ИБП, восстановлению работоспособности системы, в случае их неисправности, выхода из строя или по заявке от представителя Компании должны быть приняты к исполнению в срок не более 1 рабочего дня с момента поступления заявки;
* Ведение журнала работ Исполнителем в соответствии с требованиями регулирующих и надзорных органов с фиксацией всех производимых работ.

Составление актов проверки работоспособности обеспечивается Исполнителем в соответствии с требованиями регулирующих и надзорных органов при проведении работ по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с законодательными положениями и стандартами.

**8. Условия оказания услуг**

 Время оказания услуг: с 9-00 часов до 18—00 часов (местное время) в рабочие дни. В случае необходимости, оказание услуг по техническому обслуживанию, может проводиться в выходные и праздничные дни (допуск на объекты согласовывается с Заказчиком).

**9. Требования к участнику закупки.**

7.1. Каждый Участник на момент подачи Тендерного предложения должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

* устанавливаемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров, являющихся предметом закупки;
* не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
* не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения Договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
* обладать соответствующими производственными мощностями, технологическим оборудованием, финансовыми и трудовыми ресурсами, профессиональной компетентностью для выполнения работ, оказания услуг или поставки товаров, являющихся предметом закупки;
* опыт работ в данной сфере деятельности не менее трех лет.

7.2. К Исполнителю предъявляются требования в части:

* наличия действующего удостоверения по пожарно-техническому минимуму для каждого сотрудника;
* наличия действующего удостоверения и протокола по проверке знаний охраны труда для каждого сотрудника;
* наличия действующего удостоверения по электробезопасности не ниже III гр. до 1000В, полученный в соответствии с установленными требованиями для каждого сотрудника;
* наличия действующего удостоверения промышленной безопасности

**10. Коммерческое предложение участника должно содержать:**

8.1. Ценовое предложение по техническому/сервисному обслуживанию источников бесперебойного питания;

8.2. Коммерческое предложение участника должно включать в себя:

* согласие компании выполнять работы по контракту согласно данному ТЗ,
* подтверждение возможности оперативного восстановления работоспособности оборудования, время реакции (выезда специалистов) при возникновении проблем с оборудованием, проведения работ по ТО оборудования;
* дополнительные технические преимущества (наличие резерва запасных частей или заменяемого оборудования);
* согласие подписать договор по форме стандартного договора КТК;
* иная информация в соответствии с условиями данного Технического задания.
* условия оплаты, принятие стандартных условий оплаты КТК;
* условия предоставления гарантии на поставленные запчасти/выполненные работы.

8.4. Все представляемые расценки должны включать в себя все издержки, а также любые виды затрат, гонораров, налогов, пошлин, накладных расходов и прибыли с учетом всех объектов, и статей затрат, возникающих в рамках выполнения работ, оказания услуг, поставки товара по данному тендеру.

8.5. Компания оставляет за собой право запрашивать и получать от Участника тендера подробную разбивку всех договорных цен.