## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0049-PROC-2022 Двухэтапный тендер на закупку оборудования КИП и ПОС для Западного региона КТК-Р / Purchase № 0049-PROC-2022 Two-stage tender for the purchase of instrumentation and control equipment for the Western region of CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 11.04.22 15:15
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Предложенное к поставке оборудование / Equipment offered for delivery | Примечание / Comments
1 | 56930202 | 1019045 | 30895 | WEST | Модем полевой шины Saab FBM 2180 в комплекте с кабелем и блоком питания / Field Bus Modem FBM 2180 incl. RS-232 cable and adapter 90-264VAC/9VDC 1,5A | FBM 2180 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1019045 | 3923 | 1 | EA | 14 | 14L | SAABRADAR
2 | 56926307 | 1096715 | 31256 | WEST | Реле C3-R20N/DC24V / Relay C3-R20N/DC24V | - | шт./EA | 42 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1096715 | 3923 | 2 | EA | 51 | 51Q | MAGNECRAF
3 | 56926311 | 1005240 | 31256 | WEST | Реле RH4B-ULD 24VDC / Relay 24VDC, 4 FORM C IDEC....(Equal to Allen Bradley 700-HF34) | RH4B-UL-DC24 | шт./EA | 45 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1005240 | 3923 | 3 | EA | 51 | 51Q | IDEC
4 | 56927348 | 1049367 | 31292 | WEST | Реле воздушного потока JSL-20 K / Air-flow sensor JSL-20 K | JSL-20 K | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1049367 | 3923 | 4 | EA | 51 | 51Z | ALRE
5 | 56927450 | 2002534 | 31302 | WEST | Дымовой детектор SD-651E (модель с цоколем B401) / Smoke detector SD-651E (With B401 base) | SD-651E W/B401 | шт./EA | 6 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 2002534 | 3923 | 5 | EA | 29 | 29D | NOTIFIER
6 | 56955763 | 1092195 | 35107 | WEST | LIVORNO бокс аварийный настенный 8 модулей красный IP65, Артикул: 13171 ABB / LIVORNO box of emergency wall 8 modules red IP65, Article: 13171 ABB |  | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1092195 | 3923 | 6 | EA | 61 | 61Z
7 | 56961417 | 1047432 | 36079 | WEST | Биметаллический термометр S5301 Биметаллический термометр, промышленное исполнение Спецификация по типовому листу: TM 53.01 Класс точности: Cl. 1 по EN 13190 Корпус: нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Модель: S 5301, номинальный размер 5", подстраиваемый шток и корпус Конструкция присоединения: 4, компрессионное резьбовое присоединение (регулируемое по штоку) Единица: °C Диапазон измерения: 0°C ... 100°C Присоединение к процессу: E=1/2" NPT Диаметр штока: x 6 мм Длина штока: 149 мм Стекло: многослойное безопасное стекло Степень защиты: IP 65 Логотип производителя: *WIKA®* Код заказа: S5301-4-C1E-ND-B149HZ-ZZZ |  | шт./EA | 3 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1047432 | 3923 | 7 | EA | 14 | 14Z | NA
8 | 56969118 | 1078919 | 36079 | WEST | Биметаллический термометр с гидрозаполнением. Диапазон измерения: 0°C ... 120°C / Bimetallic thermometer with hydrofilling, measurement range: 0°C ... 120°C | TG54.100 артикул 36695677 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1078919 | 3923 | 8 | EA | 14 | 14T
9 | 56963074 | 1078962 | 36337 | WEST | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 / Fire and smoke detector ИП 212-45 | ИП 212-45 | шт./EA | 4 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1078962 | 3923 | 9 | EA | 01 | 01A
10 | 56965421 | 1094214 | 36337 | WEST | Устройство дистанционного пуска УПД1A-Y470SF-S-01 / Remote start device UPD1A-Y470SF-S-01 | УПД1A-Y470SF-S-01,M1A-Y470SF-S-01 | шт./EA | 4 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1094214 | 3923 | 10 | EA | 51 | 51Z | SYSTEM SENSO
11 | 56965422 | 1094215 | 36337 | WEST | Соленойдный клапан, арт №11601 в комплекте с обвязкой Арт №10830, НЗ, 1/2̋, 24В / Solenoid valve, art no. 11601 complete with piping art no. 10830, NC, 1 / 2̋, 24V | Опросный лист на изделие 1094215 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1094215 | 3923 | 11 | EA | 51 | 51Z | VIKING
12 | 56969845 | 1050143 | 37439 | WEST | Термометр биметаллический 100мм, БТ-52.211 (0-120С) G1/2/46/1,5 / Thermometer of bimetallic 100 mm, G1/2/46/1,5 BT-52.211 (0-120S) |  | шт./EA | 6 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1050143 | 3923 | 12 | EA | 14 | 14Z | РОСМА
13 | 56969857 | 1094873 | 37439 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, с гидрозаполнением, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+1600кПа / Pressure Gauge, 0-+1600 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | mod 36570345 | шт./EA | 16 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1094873 | 3923 | 13 | EA | 14 | 14P | WIKA
14 | 56969866 | 1094875 | 37444 | WEST | Регулятор оборотов FSX-42S, 15 бар, настроен на 21 бар / FSX-42S fan speed controller, 15 bar, adjusted to 21 bar | FSX-42S | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1094875 | 3923 | 14 | EA | 02 | 02A | ALCO CONTROL
15 | 56969867 | 1094876 | 37444 | WEST | Реле давления YK-3,0/2,4 / Pressure switch YK-3.0/2.4 |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1094876 | 3923 | 15 | EA | 02 | 02A
16 | 56975845 | 1051096 | 38493 | WEST | Реле перепеда давления Beta C4-P502H-S2N-S1-G2-C-1; 0.3-1.6 bar / Different Pressure Transmitter Beta C4-P502H-S2N-S1-G2-C-1 | C4-P502H-S2N-S1-G2-C-1 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1051096 | 3923 | 16 | EA | 14 | 14Z | BETA
17 | 56975846 | 1070438 | 38493 | WEST | Микропереключатель G2 к реле давления Beta C4-P502H-S2N-S1-G2-C-I / Microswitch G2 to pressure switch Beta C4-P502H-S2N-S1-G2-C-I | BZ-R7216 | шт./EA | 16 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1070438 | 3923 | 17 | EA | 51 | 51S
18 | 56975889 | 1057595 | 38496 | WEST | Преобразователь сопротивления ТСП 319М.03Сп-Exi-2xPt100-B-3-7/5/25-1300-O-Ks10(Сп)-П / Resistance converter of TSP 319М.03Сп-Exi-2xPt100-B-3-7/5/25-1300-O-Ks10(SP)-P | Опросный лист на изделие 1057595 | шт./EA | 5 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1057595 | 3923 | 18 | EA | 14 | 14T
19 | 56976567 | 1070438 | 38560 | WEST | Микропереключатель G2 к реле давления Beta C4-P502H-S2N-S1-G2-C-I / Microswitch G2 to pressure switch Beta C4-P502H-S2N-S1-G2-C-I | BZ-R7216 | шт./EA | 80 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1070438 | 3923 | 19 | EA | 51 | 51S
20 | 56976568 | 1051096 | 38560 | WEST | Реле перепеда давления Beta C4-P502H-S2N-S1-G2-C-1; 0.3-1.6 bar / Different Pressure Transmitter Beta C4-P502H-S2N-S1-G2-C-1 | C4-P502H-S2N-S1-G2-C-1 | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1051096 | 3923 | 20 | EA | 14 | 14Z | BETA
21 | 56978323 | 1077454 | 38792 | WEST | Табло свето-звуковое "Пожар" / Light-sound panel "Fire" | Опросный лист на изделие 1077454 | шт./EA | 3 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1077454 | 3923 | 21 | EA | 51 | 51Z | SMD
22 | 56978866 | 1096576 | 38884 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, с гидрозаполнением, G 1/2 присоед. снизу, -100...+100кПа " Манометр с трубкой Бурдона, исполнение из нержавеющей стали Модель: 233.50 Технические характеристики согласно типовому листу: PM 02.02 Измерительная система: Нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: c Номинальный размер: 100 мм Диапазон шкалы: -100...100 кПа Присоединение к процессу: G1/2 Положение присоединения: радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Жидкость для заполнения корпуса: глицерин Пылевлагозащита: IP 65 Допустимая температура измеряемой среды: + 100 °C Допустимая температура окружающей среды: -20 … +60 °C Cтандарт: Международный (Европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *ГОСТ-Логотип* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* с Серийным номером" / Pressure Gauge, -100-+100 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-8 |  |  | 1096576 | 3923 | 22 | EA | 14 | 14P
23 | 56979562 | 1096748 | 38968 | WEST | Литиевая батарея для ПЛК Siemens A5E00331143 / PCU50 3 В (CR1/2AA-WSC) / Siemens A5E00331143 / PCU50 3V Lithium PLC Battery (CR1/2AA-SWC) |  | шт./EA | 4 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1096748 | 3923 | 23 | EA | 51 | 51A | SIMENS
24 | 56980836 | 1008687 | 39360 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, 0...+400kPa / Pressure Gauge, 0-+400 kPa, Wika Type 233.50.100 | Опросный лист на изделие 1008687 | шт./EA | 4 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1008687 | 3923 | 24 | EA | 14 | 14P | WIKA
25 | 56980837 | 1081437 | 39360 | WEST | Термометр биметаллический Чувствительный элемент: Биметаллическая спираль Номинальный размер корпуса: 160 мм Длина штока: 500 мм Диапазон шкалы: 0...100 °C Диаметр штока: 8 мм Гидрозаполнение: Глицерин 99.7 % Тип присоединения: Гайка с наружной резьбой Присоединение к процессу: G ½ В Положение присоединения: Сзади (осевое по центру) Стекло: Многослойное безопасное стекло Класс точности: Класс 1 согласно EN 13190 Материал корпус, кольцо корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 Материал штока, технологическое присоединение: Нержавеющая сталь 316Ti Циферблат: Алюминий, белый цвет, черные символы Стрелка: Алюминий, черный цвет, регулируемая стрелка Пылевлагозащита: IP65 Допустимое рабочее давление на шток макс.: 2500 кПа, статическое Допустимая температура окружающей среды: -50 ... +70 °C Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001 Документация: Сведения о первичной поверке, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия, паспорт, инструкция по эксплуатации | Опросный лист на изделие 1081437 | шт./EA | 4 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1081437 | 3923 | 25 | EA | 14 | 14P | WIKA
26 | 56984119 | 1053119 | 39821 | WEST | Реле с 4-мя перекидными контактами 24В DC, 7A / Relay 24В DC, 7A, 4 contacts | 55.34.9.024.0040 | шт./EA | 5 |  |  |  | PS-8 |  |  | 1053119 | 3923 | 26 | EA | 51 | 51Q
27 | 56987118 | 1096355 | 40086 | WEST | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ ДИП-34ПА-03 / SMOKE DETECTOR FIRE DETECTOR OPTO-ELECTRONIC ADDRESS ДИП-34ПА-03 |  | шт./EA | 4 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1096355 | 3923 | 27 | EA | 14 | 14G | ЗАО НВП "БОЛ
28 | 56987137 | 1096405 | 40088 | WEST | Биметаллический термометр TG54.100. Технические характеристики согласно типовому листу: TM 54.02 Класс точности: Класс 1 согласно EN 13190 Номинальный размер: 100 Расположение присоединения: Осевое Тип присоединения: Стандартный, внешняя резьба Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Диапазон шкалы: -50 °C ... +50 °C Диаметр штока: 8 мм Погружная длина L1: 100 мм Стекло: Плоское инструментальное стекло Пылевлагозащита: IP 65 с Серийным номером / Bimetallic thermometer TG54.100. Technical specifications according to the standard sheet: TM 54.02 Accuracy class: Class 1 according to EN 13190 Nominal size: 100 Connection location: Axial Connection type: Standard, external thread Process connection: M20 x 1.5 Scale range: -50 °C... +50 °C Stem diameter: 8 mm Submersible length L1: 100mm Glass: Flat tool glass Dust and moisture protection: IP65 with serial number |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1096405 | 3923 | 28 | EA | 14 | 14T
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества / Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "Для заполнения производителем", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "To be filled in by Manufacturer", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe