## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0117-PROC-2022 Двухэтапный тендер на закупку комплектующих для проведения технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования КТК-К / Purchase № 0117-PROC-2022 Two stage tender for the purchase of accessories for carrying out maintenance and repair of the electrotechnical equipment of CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 21.06.22 13:18
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56968232 | 1051931 | 35065 | EAST | Конденсатор CBB65 69uF/420V Model: 141613J / CBB65 69uF/420V Model: 141613J | Опросный лист на изделие 1051931 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1051931 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
2 | 56968477 | 1056283 | 35065 | EAST | Осевой вентилятор Ebmpapst / Fan cabinets Ebmpapst | 4650N | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1056283 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
3 | 56968881 | 1028838 | 35065 | EAST | Вентилятор осевой PAPST 4650N / Fan intake PAPST 4650N | Опросный лист на изделие 1028838 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1028838 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
4 | 56968952 | 1082212 | 35065 | EAST | Кабель-канал 16х16 L2000 пластик с двойным замком УралПак / RACEWAY 16х16 L2000 | - | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1082212 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
5 | 56968953 | 1082196 | 35065 | EAST | Кабель-канал 25х16 L2000 пластик с двойным замком УралПак / Cable duct 25X16 L2000 | - | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1082196 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
6 | 56969106 | 1094810 | 35065 | EAST | Наконечник медный ТМ 10-8-5 3 DT-10 (UNP22-010-05-08) / Tip copper TM 10-8-5 3 DT-10 (UNP22-010-05-08) | TM 10-8-5 3 DT-10 (UNP22-010-05-08) | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094810 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
7 | 56969107 | 1094811 | 35065 | EAST | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8.2-6 8 JG-16 (UNP40-016-06-08) / Tip copper tinned TML 16-8.2-6 8 JG-16 (UNP40-016-06-08) | ТМЛ 16-8.2-6 8 JG-16 | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094811 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
8 | 56970175 | 1056283 | 35065 | EAST | Осевой вентилятор Ebmpapst / Fan cabinets Ebmpapst | 4650N | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1056283 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
9 | 56970176 | 1056283 | 35065 | EAST | Осевой вентилятор Ebmpapst / Fan cabinets Ebmpapst | 4650N | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  | 1056283 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
10 | 56970177 | 1028838 | 35065 | EAST | Вентилятор осевой PAPST 4650N / Fan intake PAPST 4650N | 4650N | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1028838 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
11 | 56970424 | 1094846 | 35065 | EAST | Взрывозащищенный обогреватель ОШАР-Р-1 с датчиком температуры / Explosion-proof heater of OShAR-R-1 with temperature sensor | Опросный лист на изделие 1094846 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094846 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
12 | 56970619 | 1094810 | 35065 | EAST | Наконечник медный ТМ 10-8-5 3 DT-10 (UNP22-010-05-08) / Tip copper TM 10-8-5 3 DT-10 (UNP22-010-05-08) | TM 10-8-5 3 DT-10 (UNP22-010-05-08) | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094810 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
13 | 56970620 | 1094811 | 35065 | EAST | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8.2-6 8 JG-16 (UNP40-016-06-08) / Tip copper tinned TML 16-8.2-6 8 JG-16 (UNP40-016-06-08) | ТМЛ 16-8.2-6 8 JG-16 | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094811 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
14 | 56968886 | 1083516 | 37300 | EAST | Силовой модуль / Power module | Опросный лист на изделие 1083516 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1083516 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
15 | 56968888 | 1094759 | 37302 | EAST | Протектор ПМ-20У из сплава МП-2 с активатором / Tread ply PM-20U | Опросный лист на изделие 1094759 | шт./EA | 35 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094759 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
16 | 56969822 | 1094869 | 37428 | EAST | Электродвигатель вентилятора Ziehl Abegg RH56Z-VDK.6N.1L , 2,5/1,4kW / Motor Ventilator Ziehl Abegg RH56Z-VDK.6N.1L , 2,5/1,4kW | Опросный лист на изделие 1094869 | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094869 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
17 | 56969899 | 1093165 | 37453 | EAST | Трубка термоусадочная HDT-A-30/8 с клеевым слоем 3М 7100195509 / Heat shrink tube MDT-A-30/8 with 3M adhesive layer 7100195509 | - | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093165 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
18 | 56969900 | 1093164 | 37453 | EAST | Трубка термоусадочная HDT-A-19/6 с клеевым слоем 3М 7100195508 / Heat shrink tube HDT-A-19/6 with 3M adhesive layer 7100195508 | - | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093164 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
19 | 56969901 | 1093162 | 37453 | EAST | Трубка термоусадочная HDT-A-12/3 с клеевым слоем 3М 7100195507 / Heat shrink tube HDT-A-12/3 with 3M adhesive layer 7100195507 | - | шт./EA | 50 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093162 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
20 | 56969902 | 1093172 | 37453 | EAST | Трубка термоусадочная 12.0/6.0 1м желт./зел. Rexant 21-2007 / Heat shrinkable tube 12.0/6.0 1m yellow / green Rexant 21-2007 | - | шт./EA | 250 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093172 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
21 | 56970313 | 1094892 | 37453 | EAST | Крепление изолятора КИ-3 с покрытием горячего цинкования / Insulator fixing КИ-3 with hot-dip galvanized coating | - | шт./EA | 50 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094892 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
22 | 56970317 | 1094901 | 37453 | EAST | Стальная протяжка в оболочке из полипропилена со сменными наконечниками в пластиковой кассете STP-4.0/30K / Steel broach in a polypropylene sheath with replaceable tips in a plastic cassette STP-4.0 / 30K | - | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094901 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
23 | 56970339 | 1095380 | 37453 | EAST | JB-EX-20 Однофазная соединительная коробка (1xM25 + 3xM20) / JB-EX-20 Single-phase junction box (1XM25 + 3xM20) | JB-EX-20 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1095380 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
24 | 56970343 | 1016411 | 37453 | EAST | ЗАЖИМ ABA 40 SS ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ JB-K / XP НА ТРУБУ 3 / 4" / ABA 40 SS PIPE CLAMPS FOR MOUNTING OF JB-K / XP PLUS TO PIPE OF 3 / 4" | ABA 40 SS 3 / 4" | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1016411 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
25 | 56970549 | 1095022 | 37453 | EAST | Фланец с нагревательными ТЭНами STIEBEL ELTRON FCR 28/120 / Flange with heating elements STIEBEL ELTRON FCR 28/120 | - | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1095022 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
26 | 56970551 | 1095024 | 37453 | EAST | Измеритель потенциалов ЭНЭС ЗГАНС ОРИОН / Potential meter ENES ZGANS ORION | - | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1095024 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
27 | 56970693 | 1024434 | 37453 | EAST | Переключающая розетка 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415В 50/60Hz / Switch socket 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415V 50/60Hz | 8571/11-506 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1024434 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
28 | 56970694 | 1024435 | 37453 | EAST | Штекер 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415В 50/60Hz / Plug 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415V 50/60Hz | 8571/12-506 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1024435 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
29 | 56971447 | 1024435 | 37453 | EAST | Штекер 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415В 50/60Hz / Plug 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415V 50/60Hz | 8571/12-506 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1024435 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
30 | 56971451 | 1024434 | 37453 | EAST | Переключающая розетка 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415В 50/60Hz / Switch socket 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415V 50/60Hz | 8571/11-506 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1024434 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
31 | 56971495 | 1024435 | 37453 | EAST | Штекер 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415В 50/60Hz / Plug 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415V 50/60Hz | 8571/12-506 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1024435 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
32 | 56971496 | 1024434 | 37453 | EAST | Переключающая розетка 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415В 50/60Hz / Switch socket 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415V 50/60Hz | 8571/11-506 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1024434 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
33 | 56971476 | 1095169 | 37567 | EAST | Проводник заземления П-6-350 с двумя наконечниками / Grounding conductor P-6-350 with two lugs | - | шт./EA | 40 |  |  |  | ATYRAU |  | 1095169 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
34 | 56976563 | EXP-4417 | 38557 | EAST | Светильник светодиодный, настенный, в пластмассовом корпусе, размером 381x203 мм, на напряжение 24 В постоянного тока / HOFFMAN LED 381x203mm 24VDC Light Fixture | Опросный лист на изделие EXP-4417 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-4417 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
35 | 56976571 | EXP-4417 | 38557 | EAST | Светильник светодиодный, настенный, в пластмассовом корпусе, размером 381x203 мм, на напряжение 24 В постоянного тока / HOFFMAN LED 381x203mm 24VDC Light Fixture | Опросный лист на изделие EXP-4417 | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-4417 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
36 | 56976594 | EXP-4417 | 38557 | EAST | Светильник светодиодный, настенный, в пластмассовом корпусе, размером 381x203 мм, на напряжение 24 В постоянного тока / HOFFMAN LED 381x203mm 24VDC Light Fixture | Опросный лист на изделие EXP-4417 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-4417 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
37 | 56978134 | 1032008 | 38741 | EAST | Счетчик времени наработки СВНЭ 1-1 / Counter of time of an operating time of SVNE 1-1 | Опросный лист на изделие 1032008 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1032008 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
38 | 56991592 | 1071374 | 40070 | EAST | Трубчатый электронагреватель ТЭНР-45В13/1,00 О 220, прямой, Шп.М5, оребрение-Ст.10 / Tubular heaters ТЭНР45 В13/1,0-О-220 ф1 | Опросный лист на изделие 1071374 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1071374 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
39 | 56991593 | 1078757 | 40070 | EAST | Трубчатый электронагреватель 13/2кВт/О/220В / Tubular electric heater 13/2KW/О/220V | Опросный лист на изделие 1078757 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1078757 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
Итого по тендерному предложению / BID Total:
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700
Условия поставки: склад покупателя. / Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe