**Разъяснения к тендеру 5157-GD Поставка и монтаж системы распределенных серверов ситуационного центра безопасности АО «КТК-Р»**

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Можете ли предоставить планировки объектов? | Единая информационно-аналитическая система управления и безопасности не предполагает распределение оборудования по территориям объектов |
| 2 | Обозначить необходимые зоны контроля — Периметр объекта? Наблюдение внутри зданий и помещений (какие помещения)? Территория объекта? | В данный момент необходимые зоны контроля определены и не относятся к предмету тендера |
| 3 | Где планируется использовать аналитику распознавания лиц? | Перечень и месторасположение объектов указаны в разделе 4 Технического задания |
| 4 | Где планируется использовать аналитику распознавания номеров? | Перечень и месторасположение объектов указаны в разделе 4 Технического задания |
| 5 | Наличие взрывоопасных зон или зон с агрессивной средой, где предполагается использовать оборудование в специальном исполнении? | Оборудование, предполагаемое к поставке не будет размещено во взрывоопасных зонах, либо в зонах с агрессивной средой |
| 6 | Производители существующих систем безопасности на объектах, с которыми необходимо проводить интеграцию (охранное телевидение, контроль доступа, охранная сигнализация и так далее)? | Существующая система безопасности построена на базе оборудования следующих производителей (представленный перечень не является окончательным):1. Pelco;
2. Honeywell;
3. Parsec;
4. Hikvision;
5. Trassir;
6. Axis;
7. Cisco;
8. Болид;
9. HID;
10. Perco;
11. Came
12. PCSC
13. Securiton
14. System Sensor
15. Optex;
16. Lantronix.
 |
| 7 | Есть ли существующая сетевая инфраструктура на объекте, которую можно использовать для нужд создаваемой системы видеонаблюдения, или необходимо строить новую СКС? | Сетевая инфраструктура существует |
| 8 | Наличие свободных 19” шкафов в существующих серверных/контроллерных/кроссовых помещениях для размещения серверного и коммутационного оборудования системы? | Определяется на основании направляемых технических предложений участника |
| 9 | Количество предполагаемых АРМ на объекте? | Количество предполагаемых АРМ на объектах определяется на этапе подготовки к началу производства работ |
| 10 | Требования ко времени работы системы от ИБП? | Требования ко времени работы от ИБП определены нормативной документацией к оборудованию систем безопасности объектов ТЭК, действующей на территории РФ |
| 11 | Требования к лицам, допускаемым на объект для обследования? Наличие корочек, прохождение дополнительного инструктажа и так далее? | Требования к персоналу, допускаемому на объекты определены в п.п. 11-12 технического задания |
| 12 | Стадийность разрабатываемой документации – проектная документация, рабочая документация? | Состав и стадийность направляемой документации отражены в п.12 технического задания |
| 13 | Необходимость проходить госэкспертизу? | Прохождение госэкспертизы не требуется |