К позиции № 11 (ПИД 56982212)

Ремонтный комплект к газовому регулятору высокого давления РДЭ 100-100:

-мембрана АЯД 7.010.122 - 2 шт.,

-мембрана АЯД 7.010.134 - 1 шт.,

- клапан АЯД 7.140.140 - 1 шт.,

-затвор Ду100 НЮКГ 752.310.004 (АЯД 7.140.167)

- Кольца ГОСТ 9833-73 (009-012-19-2 - 1 шт., 008-012-25-2 - 3 шт., 012-016-25-2 - 1 шт., 028-036-46-2 - 2 шт.)