Согласно фактическим замерам мембраны, высота верхней горловины 74мм, т.е размер высоты горловины у емкости 40мм а у мембраны 74мм.Размер посадочного места под фланцы 100мм Т.к размер фланца 580мм внутренняя часть горловины 380мм(имеем 100мм на сторону).

Согласно фактическим замерам мембраны, высота нижней горловины  70мм, т.е размер высоты горловины у емкости 40мм а у мембраны 70мм

Размер посадочного места под фланцы 56мм

Т.к размер фланца 220мм внутренняя часть горловины 108мм(имеем 56мм на сторону)

Верхний фланец                                                                            Нижний фланец

Ответный нижний фланец.                            Ответный верхний фланец.