## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0139-PROC-2022 Двухэтапный тендер на закупку аппаратов защиты и коммутации для распределительного устройства низкого напряжения / Purchase № 0139-PROC-2022 Two-stage tender on purchase of protection and switching devices for low voltage switchgear
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 14.07.22 15:59
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56977304 | 1096287 | 38668 | CENTRAL | Предохранитель SIEMENS 3NA3144, gL/gG, size 1, 250A, AC 500V / Fuse SIEMENS 3NA3144, gL/gG, size 1, 250A, AC 500V |  | шт./EA | 3 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096287 | 3151 | 1 | EA
2 | 56977306 | 1096288 | 38668 | CENTRAL | Тепловое реле SIEMENS 3RB2026-2PB0 , Ir=1-4A, 1NO+1NC, size S0, class 20, screw terminals / SIEMENS SIEMENS 3RB2026-2PB0 , Ir=1-4A, 1NO+1NC, типоразмер S0, класс 20, винтовые клеммы |  | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096288 | 3151 | 2 | EA
3 | 56977309 | 1096289 | 38668 | CENTRAL | Тепловое реле SIEMENS 3RB2026-2QB0, Ir=6-25A, 1NO+1NC, size S0, class 20 / SIEMENS 3RB2026-2QB0 thermal relay, Ir=6-25A, 1NO+1NC, size S0, class 20 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096289 | 3151 | 3 | EA
4 | 56977398 | 1096290 | 38668 | CENTRAL | Тепловое реле SIEMENS 3RB2026-2SB0, Ir=3-12A, 1NO+1NC, size S0, class 20 / SIEMENS 3RB2026-2SB0 thermal relay, Ir=3-12A, 1NO+1NC, size S0, class 20 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096290 | 3151 | 4 | EA
5 | 56977404 | 1096291 | 38668 | CENTRAL | Тепловое реле SIEMENS 3RB2036-2UB0, Ir=12.5-50A, 1NO+1NC, size S2, class 20 / SIEMENS 3RB2036-2UB0 thermal relay, Ir=12.5-50A, 1NO+1NC, size 2, class 20 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096291 | 3151 | 5 | EA
6 | 56977405 | 1096292 | 38668 | CENTRAL | Доп.контакты SIEMENS 3RH1921-1FA22 , 2NO+2NC, 6A, 230V / Additional contacts SIEMENS 3RH1921-1FA22 , 2NO+2NC, 6A, 230V |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096292 | 3151 | 6 | EA
7 | 56977406 | 1096293 | 38668 | CENTRAL | Доп.контакты SIEMENS 3RH1921-1KA20, 2NO, 6A, 230V / Additional contacts SIEMENS 3RH1921-1KA20, 2NO, 6A, 230V |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096293 | 3151 | 7 | EA
8 | 56977407 | 1096294 | 38668 | CENTRAL | Реле времени SIEMENS 3RP1576-1NP30, star-delta, 3...60s, Us=200-240V, 50/60Hz / Time relay SIEMENS 3RP1576-1NP30, star-delta, 3...60s, Us=200-240V, 50/60Hz |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096294 | 3151 | 8 | EA
9 | 56977408 | 1096295 | 38668 | CENTRAL | Контактор SIEMENS 3RT1024-1AP00 , AC-3 5,5 KW/400 V, AC 230V 50HZ 3-POLE, SIZE S0 / Contactor SIEMENS 3RT1024-1AP00 , AC-3 5.5 KW/400 V, AC 230V 50HZ 3-POLE, SIZE S0 |  | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096295 | 3151 | 9 | EA
10 | 56977409 | 1096296 | 38668 | CENTRAL | Контактор SIEMENS 3RT1026-1AP00 , AC-3 11 KW/400 V, AC 230V 50HZ 3-POLE, SIZE S0 / Contactor SIEMENS 3RT1026-1AP00 , AC-3 11 KW/400 V, AC 230V 50HZ 3-POLE, SIZE S0 |  | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096296 | 3151 | 10 | EA
11 | 56977410 | 1096297 | 38668 | CENTRAL | Контактор SIEMENS 3RT1034-1AP00, AC-3 15 KW/400 V, AC 230V 50Hz ,3-POLE, SIZE S2 / Contactors SIEMENS 3RT1034-1AP00, AC-3 15 KW/400 V, AC 230V 50Hz ,3-POLE, SIZE S2 |  | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096297 | 3151 | 11 | EA
12 | 56977423 | 1096298 | 38668 | CENTRAL | Контактор SIEMENS 3RT1036-1AP00, AC-3 22 KW/400 V, AC 230V 50Hz ,3-POLE, SIZE S2 / Contactor SIEMENS 3RT1036-1AP00, AC-3 22 KW/400 V, AC 230V 50Hz ,3-POLE, SIZE S2 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096298 | 3151 | 12 | EA
13 | 56977424 | 1096299 | 38668 | CENTRAL | Контактор SIEMENS 3RT1044-1AP00, AC-3 30kW/400V, 3 pole, size S3, Us=230V, 50Hz / Contactor SIEMENS 3RT1044-1AP00, AC-3 30kW/400V, 3 pole, size S3, Us=230V, 50Hz |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096299 | 3151 | 13 | EA
14 | 56977425 | 1065936 | 38668 | CENTRAL | Контактор стартового двигателя Siemens Sirius 3RT1054-1AP36, 140A, 600V, 10kA 3RT1054-1AP36 / The contactor of the starting engine Siemens, Sirius 3RT1054-1AP36, 140A, 600V, 10kA | 3RT1054-1AP36 | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1065936 | 3151 | 14 | EA | 51 | 51Z
15 | 56977442 | 1096300 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1021-1EA10, Ir=2.8...4A, Im=58A, Icu=50kA, 3 pole / Circuit breaker SIEMENS 3RV1021-1EA10, Ir=2.8...4A, Im=58A, Icu=50kA, 3 pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096300 | 3151 | 15 | EA
16 | 56977443 | 1096301 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1021-1JA10, Ir=7...10A, Im=130A, Icu=100kA, 3 pole / Circuit breaker SIEMENS 3RV1021-1JA10, Ir=7...10A, Im=130A, Icu=100kA, 3 pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096301 | 3151 | 16 | EA
17 | 56977444 | 1074956 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель Siemens Sirius 3RV1021-4AA10 / Siemens Sirius 3rv1021-4AA10 circuit breaker |  | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1074956 | 3151 | 17 | EA | 51 | 51F
18 | 56977445 | 1096302 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1031-4DA10, Ir=18...25A, Im=325A, Icu=50kA, 3 pole / Circuit breaker SIEMENS 3RV1031-4DA10, Ir=18...25A, Im=325A, Icu=50kA, 3 pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096302 | 3151 | 18 | EA
19 | 56977447 | 1096303 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1031-4EA10, Ir=22...32A, Im=416A, Icu=50kA, 3 pole / Circuit breaker SIEMENS 3RV1031-4EA10, Ir=22...32A, Im=416A, Icu=50kA, 3 pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096303 | 3151 | 19 | EA
20 | 56977449 | 1096304 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1031-4GA10, Ir=36...45A, Im=585A, Icu=50kA, 3 pole / Circuit breaker SIEMENS 3RV1031-4GA10, Ir=36...45A, Im=585A, Icu=50kA, 3 pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096304 | 3151 | 20 | EA
21 | 56977450 | 1096305 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1321-1BC10, In=2A, Im=26A, Icu=100kA, 3 pole / Circuit breaker SIEMENS 3RV1321-1BC10, In=2A, Im=26A, Icu=100kA, 3 pole |  | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096305 | 3151 | 21 | EA
22 | 56977452 | 1096306 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1321-1HC10, In=8A, Im=104A, Icu=100kA, 3 pole / Circuit breaker SIEMENS 3RV1321-1HC10, In=8A, Im=104A, Icu=100kA, 3 pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096306 | 3151 | 22 | EA
23 | 56977467 | 1096307 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1321-1KC10, In=12.5A, Im=163A, Icu=100kA, 3 pole / Circuit breaker SIEMENS 3RV1321-1KC10, In=12.5A, Im=163A, Icu=100kA, 3 pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096307 | 3151 | 23 | EA
24 | 56977468 | 1096308 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1331-4EC10, In=32A, Im=416A, Icu=50kA, 3 pole / Circuit breaker SIEMENS 3RV1331-4EC10, In=32A, Im=416A, Icu=50kA, 3 pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096308 | 3151 | 24 | EA
25 | 56977538 | 1096309 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3RV1611-0BD10, In=0.2A, Im=1.2A, Icu=100kA / Circuit breaker SIEMENS 3RV1611-0BD10, In=0.2, Im=1.2A, Icu=100kA |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096309 | 3151 | 25 | EA
26 | 56977542 | 1096310 | 38668 | CENTRAL | Доп.контакты SIEMENS 3RV1901-1E, 1NO+1NC, 10A, 230V / Additional contacts SIEMENS 3RV1901-1E, 1NO+1NC, 10A, 230V |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096310 | 3151 | 26 | EA
27 | 56977546 | 1096311 | 38668 | CENTRAL | Блок.контакт SIEMENS 3RV1901-1F, 2NO, 10A, 230V / Block.contact SIEMENS 3RV1901-1F, 2 NO, 10A, 230V |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096311 | 3151 | 27 | EA
28 | 56977549 | 1096312 | 38668 | CENTRAL | Кнопка СТОП SIEMENS 3SB3000-0AA23, Red, D22mm / STOP button SIEMENS 3SB3000-0AA23, Red, D22mm |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096312 | 3151 | 28 | EA
29 | 56977554 | 1096313 | 38668 | CENTRAL | Кнопка ПУСК SIEMENS 3SB3000-0AA43 , Green, D22mm / START button SIEMENS 3SB3000-0AA43 , Green, D22mm |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096313 | 3151 | 29 | EA
30 | 56977558 | 1096314 | 38668 | CENTRAL | Кнопка СБРОС SIEMENS 3SB3000-0AA51 , Blue, D22mm / RESET button SIEMENS 3SB3000-0AA51 , Blue, D22mm |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096314 | 3151 | 30 | EA
31 | 56977561 | 1096315 | 38668 | CENTRAL | Переключатель режимов (Мест. -0ткл. -Дист) SIEMENS 3SB3000-4DD31, I-O-II, D22mm, key operated / Mode switch (Places. -- off. --Dist) SIEMENS 3SB3000-4DD31, I-O-II, D 22 mm, key operated |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096315 | 3151 | 31 | EA
32 | 56977566 | 1096316 | 38668 | CENTRAL | Кнопка ПУСК с лампой SIEMENS 3SB3001-0AA41 , flat button, green, D22mm / START button with lamp SIEMENS 3SB3001-0AA41 , flat button, green, D22mm |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096316 | 3151 | 32 | EA
33 | 56977569 | 1068927 | 38668 | CENTRAL | Дополнительный контакт 3SB3400-0B с 1 контактом, винтовая клемма , 1Н0, 400V, 10A / Additional contact 3SB3400-0C with 1 no contact, screw terminal , 1NO, 400V, 10Al | 3SB3400-0B | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068927 | 3151 | 33 | EA | 51 | 51Z | SIEMENSAG
34 | 56977570 | 1068926 | 38668 | CENTRAL | Дополнительный контакт 3SB3400-0C с 1 контактом, винтовая клемма , 1НЗ, 400V, 10A / Additional contact 3SB3400-0C with 1 no contact, screw terminal , 1NC, 400V, 10A | 3SB3400-0C | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068926 | 3151 | 34 | EA | 51 | 51Z | SIEMENSAG
35 | 56977613 | 1096317 | 38668 | CENTRAL | Реле утечки на Землю SIEMENS 3UG46 24-1CS20, IΔn= 0.3-40 A, Ir=0.1-1xIΔn, td=0.1-20s, Uc=90-690V, 2CO / Ground leakage relay SIEMENS 3UG46 24-1CS20, IΔn= 0.3-40 A, Ir=0.1-1xIΔn, td=0.1-20s, Uc=90-690V, 2CO |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096317 | 3151 | 35 | EA
36 | 56977614 | 1096318 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3VL3720-1DC36-0AB1, In=250A, Ir=160-200A, Icu=40kA, 3pole / Circuit breaker SIEMENS 3VL3720-1DC36-0AB1, In=250A, Ir=160-200A, Icu=40kA, 3pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096318 | 3151 | 36 | EA
37 | 56977615 | 1096319 | 38668 | CENTRAL | Автоматический выключатель SIEMENS 3VL4740-1DC36-0AB1, In=400A, Ir=320-400A, Icu=45kA, 3pole / Circuit breaker SIEMENS 3VL4740-1DC36-0AB1, In=400A, Ir=320-400A, Icu=45kA, 3pole |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096319 | 3151 | 37 | EA
38 | 56977616 | 1096320 | 38668 | CENTRAL | Промежуточное реле SIEMENS LZS:PT3A5T30, Us= 230V, 50/60Hz, 3 CO / SIEMENS LZS intermediate relay:PT3A5T30, Us= 230V, 50/60Hz, 3 CO |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096320 | 3151 | 38 | EA
39 | 56977617 | 1096321 | 38668 | CENTRAL | Гайка шпинделя М12 для щита SIVACON 8PT SIEMENS 8PT6418, М12 / Spindle nut M12 for shield SIVACON 8PT SIEMENS 8PT6418, M12 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1096321 | 3151 | 39 | EA
Итого по тендерному предложению / BID Total:
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe