## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №.2.1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 5184-OD Закупка затворов и клапанов для проектов УИ 1838 и УИ 1385 / Purchase № 5184-OD Supply of control valves, butterfly valves for projects МОС-1385, МОС-1838
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 14.07.22 17:04
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Предложение Участника Наименование продукции/ Product name | Предложение Участника ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56991299 | 1098512 | 40673 | MAR_T | 3-х эксцентриковый затвор дисковый стальной, фланцевый, из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Поставляется в комплекте с ответными фланцами приварными встык (тип 11) по ГОСТ 33259-2015 исполнения В или ASME B 16.5 , с прокладками спирально-навитыми с внутренним и наружным ограничительными кольцами по ГОСТ Р 52376-2005 или по ASME B16.20, с крепежными деталями с цинковым покрытием толщиной не менее 12/15 мкм. DN 400, PN 1,6 МПа / Triple offset flanged disk steel shutter, steel 20Л. Climatic vesrsion У1 per GOST 15150-69. Shutoff class А per GOST 9544-2015. Supplied c/w counter butt-welded flanges (type 11) per GOST 33259-2015 version В or ASME B 16.5 , with spiral wound gaskets with inner and outer retaining rings per GOST R 52376-2005 or per ASME B16.20, with zinc-coated fasteners, minimum thickness 12/15 mcm. DN 400, PN 1,6 MPa | R-PD-14-0010-125-P0041-XV-13 rev 1 | компл./SET | 6 | [6 empty] | NOVOROSSIYSK |  | 1098519 | 4076 | 1 | SET
2 | 56991300 | 1098513 | 40673 | MAR_T | 3-х эксцентриковый затвор дисковый стальной, фланцевый. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Поставляется в комплекте с ответными фланцами приварными встык (тип 11) по ГОСТ 33259-2015 исполнения В или ASME B 16.5 , с прокладками спирально-навитыми с внутренним и наружным ограничительными кольцами по ГОСТ Р 52376- 2005 или по ASME B16.20, с крепежными деталями с цинковым покрытием толщиной не менее 12/15 мкм. DN 600, PN 1,6 МПа / Triple offset flanged disk steel shutter. Climatic vesrsion У1 per GOST 15150-69. Shutoff class А per GOST 9544-2015. Supplied c/w counter buttwelded flanges (type 11) per GOST 33259-2015 version В or ASME B 16.5 , with spiral wound gaskets with inner and outer retaining rings per GOST R 52376-2005 or per ASME B16.20, with zinc-coated fasteners, minimum thickness 12/15 mcm. DN 600, PN 1,6 MPa | R-PD-14-0010-125-P0041-XV-22 rev 1 | компл./SET | 3
3 | 56991302 | 1098544 | 40673 | MAR_T | 3-х эксцентриковый затвор дисковый стальной, фланцевый. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Поставляется в комплекте с ответными фланцами приварными встык (тип 11) по ГОСТ 33259-2015 исполнения В или ASME B 16.5 , с прокладками спирально- навитыми с внутренним и наружным ограничительными кольцами по ГОСТ Р 52376- 2005 или по ASME B16.20, с крепежными деталями с цинковым покрытием толщиной не менее 12/15 мкм. DN 600, PN 1,6 МПа / 3-eccentric flanged steel butterfly valve Climatic version У1 GOST 15150-69. Tightness class А GOST 9544-2015. Supplied with butt-welded companion flanges (type 11) GOST 33259-2015 version В orASME B 16.5, with spiral wound gaskets and outer check rings GOST R 52376- 2005 or ASME B16.20, with bolting having a12/15μm zinc plating. DN 600, PN 1.6 MPa | R-PD-14-0010-125-P0041-XV-22 rev 1 | компл./SET | 1
4 | 56991303 | 1098548 | 40673 | MAR_T | Удлинитель для дисковых затворов Ду 200 / Extension for butterfly valves DN 200 | R-PD-14-0010-125-P0041-SE-02 rev 1 | шт./EA | 1
5 | 56991304 | 1098549 | 40673 | MAR_T | Удлинитель для дисковых затворов Ду 250 / Extension for butterfly valves DN 250 | R-PD-14-0010-125-P0041-SE-03 rev 1 | шт./EA | 2
6 | 56991311 | 1098576 | 40673 | MAR_T | Затвор дисковый фланцевый, из стали 20ГЛ. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Рабочая среда: производственно-дождевой сток. Поставляется в комплекте с фланцами (тип 11) по ГОСТ 33259-2015 из стали 20, спирально-навитыми прокладками по ГОСТ Р 52376-2005 и крепёжными деталями из стали 35Х с цинковым покрытием. DN 200 мм, PN 1,6 МПа / Flanged disc gate, made of 20GL steel. Climatic version U1 according to GOST 15150-69. Tightness class A according to GOST 9544-2015. Working environment: industrial and rainwater runoff. It is supplied complete with flanges (type 11) according to GOST 33259-2015 made of steel 20, spiral-wound gaskets according to GOST R 52376-2005 and fasteners made of steel 35X with zinc coating. DN 200 mm, PN 1.6 MPa | R-PD-14-0010-125-P0041-XV-26 rev 1 | компл./SET | 1
7 | 56991312 | 1098518 | 40673 | MAR_T | Клапан регулирующий фланцевый, с ручным управлением. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Класс герметичности I по ГОСТ 9544-2015. Рабочая среда: техническая вода.Поставляется в комплекте с ответными фланцами приварными встык (тип 11) по ГОСТ 33259-2015 исполнения В или ASME B 16.5 , с прокладками спирально-навитыми с внутренним и наружным ограничительными кольцами по ГОСТ Р 52376-2005 или по ASME B16.20 с крепежными деталями с цинковым покрытием толщиной не менее 12/15 мкм. Материал присоединяемой трубы сталь 20. DN 400 PN 1,6 МПа / Flanged control valve, manual-control. Climatic vesrsion У1 per GOST 15150-69. Shutoff class I per GOST 9544-2015. Working fluid: technical water. Supplied c/w counter butt-welded flanges (type 11) per GOST 33259-2015 version В or ASME B 16.5 , with spiral wound gaskets with inner and outer retaining rings per GOST R 52376-2005 or per ASME B16.20, with zinc-coated fasteners, minimum thickness 12/15 mcm. Connection pipe material steel 20. DN 400 PN 1,6 MPa | R-PD-14-0010-125-P0041-XV-08 rev 1 | компл./SET | 2
8 | 56991313 | 1098514 | 40673 | MAR_T | Клапан обратный фланцевый. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Класс герметичности C по ГОСТ 9544-2015. Поставляется в комплекте с ответными фланцами приварными встык (тип 11) по ГОСТ 33259-2015 исполнения В или ASME B 16.5 , с прокладками спирально-навитыми с внутренним и наружным ограничительными кольцами по ГОСТ Р 52376-2005 или по ASME B16.20, с крепежными деталями с цинковым покрытием толщиной не менее 12/15 мкм. DN 400, PN 1,6 МПа / Flanged check valve. Climatic vesrsion У1 per GOST 15150-69. Shutoff class C per GOST 9544-2015. Supplied c/w counter butt-welded flanges (type 11) per GOST 33259-2015 version В or ASME B 16.5 , with spiral wound gaskets with inner and outer retaining rings per GOST R 52376-2005 or per ASME B16.20, with zinc-coated fasteners, minimum thickness 12/15 mcm. DN 400, PN 1,6 MPa | R-PD-14-0010-125-P0041-XV-09 rev 1 | компл./SET | 2
9 | 56993568 | 1099304 | 41085 | MAR_T | Клапан регулирующий фланцевый, с ручным управлением. Климатическое исполнение М1 по ГОСТ 15150-69. Класс герметичности I по ГОСТ 9544-2015. Рабочая среда: производственно - дождевой сток. Поставляется в комплекте с ответными фланцами приварными встык по ASME B 16.5, класс 150, тип фланца WN, уплотнительная поверхность RF , с прокладками спирально-навитыми с внутренним и наружным ограничительными кольцами по ASME B16.20 с крепежными деталями с цинковым покрытием толщиной не менее 12/15 мкм. Материал присоединяемой трубы - сталь 20. DN 200 PN 1,6 МПа / with zinc-coated fasteners with a thickness of at least 12/15 microns. The material of the pipe to be connected is steel 20. DN 200 PN 1.6 MPa / The control valve is flanged, with manual control. Climatic version M1 according to GOST 15150-69. Tightness class I according to GOST 9544-2015. Working environment: industrial and rainwater runoff. Supplied complete with butt-welded mating flanges according to ASME B 16.5, class 150, flange type WN, sealing surface RF, with spiral-wound gaskets with inner and outer restrictive rings according to ASME B16.20 | R-PD-21-0015-07-P0041-FCV-01 rev 1 | компл./SET | 1
10 | 56993570 | 1099310 | 41085 | MAR_T | Дисковый затвор фланцевый. Рабочая среда: производственно-дождевой сток. Климатическое исполнение М1 по ГОСТ 15150-69. Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 класс А. Поставляется в комплекте с ответными фланцами по ASME B16.5, класс 150, тип фланца WN, уплотнительная поверхность RF, прокладками спирально-навитыми с наружным и внутренним ограничительными кольцами ASME B16.20 c крепежными деталями с цинковым покрытием толщиной не менее 12/15 мкм. Материал присоединяемой трубы - сталь 20. DN 200 PN 1,6 Мпа/ fasteners with a zinc coating thickness of at least 12/15 microns. The material of the pipe to be connected is steel 20. DN 200 PN 1.6 MPa / The disc gate is flanged. Working environment: industrial and rainwater runoff. Climatic version M1 according to GOST 15150-69. Tightness of the gate according to GOST 9544-2015 class A. It is supplied complete with counter flanges according to ASME B16.5, class 150, flange type WN, sealing surface RF, spiral-wound gaskets with outer and inner restrictive rings ASME B16.20 | R-PD-21-0015-07-P0041-XV-14 rev 1 | компл./SET | 3
11 | 56993575 | 1099306 | 41085 | MAR_T | Затвор обратный фланцевый. Рабочая среда: производственно-дождевой сток. Климатическое исполнение М1 по ГОСТ 15150-69.Поставляется в комплекте с ответными фланцами по ASME B16.5, класс 150, тип фланца WN, уплотнительная поверхность RF, прокладками спирально-навитыми с наружным и внутренним ограничительными кольцами ASME B 16.20, крепежными деталями с цинковым покрытием толщиной не менее 12/15 мкм. Материал присоединяемой трубы - 20. DN 200, PN 1,6 МПа / The gate is flanged reverse. Working environment: industrial and rainwater runoff. Climatic version M1 according to GOST 15150-69.Supplied complete with counter flanges according to ASME B16.5, class 150, flange type WN, sealing surface RF, spiral-wound gaskets with outer and inner restrictive rings ASME B 16.20, fasteners with zinc coating thickness of at least 12/15 microns. The material of the pipe to be connected is 20. DN 200, PN 1.6 MPa | R-PD-21-0015-07-P0041-XV-16 rev 1 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  | 1098520 | 4076 | 2 | SET
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
NOVOROSSIYSK |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д.108, склад 13А
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe