## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 5253-OD Закупка оборудования и комплектующих контроля за технологическим процессом для КТК-Р / Purchase № 5253-OD Procurement of equipment and components for process control for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 26.08.22 09:59
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Предложенное к поставке оборудование / Equipment offered for delivery ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ / MANDATORY TO FILL | Примечание / Comments
1 | 56979451 | 1036775 | 38979 | CENTRAL | Уровнемер радарный EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм / Radar level meter EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм | 5408A1SHA1IM1R4AACAA4M5QG | шт./EA | 1 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1036775 | 4147 | 1 | EA | 14 | 14Z | ROSEMOUN
2 | 56982234 | 1097272 | 39652 | WEST | Антена для датчика уровня 5408 / Antenna for level sensor 5408 | 5408Z9ZZZZNA7R4AASAA4 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1097272 | 4147 | 2 | EA | 14 | 14Z
3 | 56982235 | 1097273 | 39652 | WEST | Вычислитель датчика уровня 5408 / Calculator for level transmitter 5408 | 5408A1SHA1IMZZZZZZZZZM5Q4 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1097273 | 4147 | 3 | EA | 14 | 14Z
4 | 56982236 | 1097277 | 39652 | WEST | Вычислитель датчика уровня 5408 FMCW F - Функциональное назначение: Для применения в системах противоаварийной защиты 1 - Тип измерения: Измерение уровня жидкости S - Класс точности: Стандартное исполнение (± 2 мм) H - Выходной сигнал: 4-20 мА/HART версии 6 A - Материал корпуса: Алюминий с полиуретановым покрытием, IP66/67 2 - Кабельный ввод: Резьба M20x1,5 IM - Сертификация изделия: Сертификация искробезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011, 0Ex ia IIC T4…T2 Ga X, Ga/Gb Ex ib IIC T4…T2 X, Ex ia IIIC T85°C…T250°C Da X, Tamb = -60 (-55) °C...+70 °C Z - Материал смачиваемых деталей: None (только электронный преобразователь) Z - Технологическое подключение: None (только электронный преобразователь) Z - Размер технологического подключения: None (только электронный преобразователь) ZZ - Фланец (условное давление): None (только электронный преобразователь) ZZZ - Тип антенны, рабочее давление, рабочая температура: None (только электронный преобразователь) Z - Размер антенны: None (только электронный преобразователь) M5 - Дисплей: Встроенный дисплей, без кнопок, Т окр.среды: -20...+85°С QT - Сертификация безопасности согласно IEC 61508 с сертификатом данных FMEDA / Calculator for level transmitter 5408 FMCW | 5408F1SHA2IMZZZZZZZZZM5QT | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1097277 | 4147 | 4 | EA | 14 | 14Z
5 | 56982237 | 1097278 | 39652 | WEST | Антенна для датчика уровня 5408 FMCW Z - Функциональное назначение: None (только антенна) 9 - Тип измерения: None (только антенна) Z - Класс точности: None (только антенна) Z - Выходной сигнал: None (только антенна) Z - Материал корпуса: None (только антенна) Z - Кабельный ввод: None (только антенна) NA - Сертификация изделия: None (только антенна) 1 - Материал смачиваемых деталей: 316/316L SST (EN 1.4404) (коническая или параболическая антенна) N - Технологическое подключение: Резьба NPT A - Размер технологического подключения: 1 1/2" ZZ - Фланец (условное давление): Не применяется (резьбовое подключение или монтаж на кронштейне) CAA - Тип антенны, рабочее давление, рабочая температура: Коническая, уплотнение из фторопласта (PTFE), минус 1...25 бар, минус 60…+200°C. 3 - Размер антенны: 3" (DN80), диаметр 67 мм. Рекомендуемая высота патрубка не более 143 мм. / Antenna for level transmitter 5408 FMCW | 5408Z9ZZZZNA1NAZZCAA3 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1097278 | 4147 | 5 | EA | 14 | 14Z
6 | 56983656 | 1097477 | 39774 | WEST | Комплект, скобы стопорения крышки 03031-0097-0001 (В комплекте по 2 шт. винт, скоба, шайба) / Set, cover locking brackets 03031-0097-0001 (2 pieces each screw, bracket, washer) | Rosemount 3051 | шт./EA | 90 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1097477 | 4147 | 6 | EA | 52 | 52A | ROSEMOUNT
7 | 56984084 | 1033388 | 39816 | MAR_T | Преобразователь для измерения уровня жидкости с фланцевым монтажом, Диапазон от 0 до 248 кПа, Модель 3051L3AG0XD21ABM5E8F1QGQ8 / Pressure Transmitter, Rosemount Model 3051L3AG0XD21ABM5E8F1QGQ8 Input Range 0...+248 kPa | 3051L3AG0XD21ABM5E8F1QGQ8 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1033388 | 4147 | 7 | EA | 14 | 14P | ROSEMOUN
8 | 56984120 | 1054748 | 39821 | WEST | Преобразователь избыточного давления 3051S2CG5A2B11A1AB4D4IMQ4. Диапазон измерений от 0 до 8000 кПа. Мембрана 1199WDC64ARFW44DAA5 / Pressure (overpressure) Transmitter 3051S2CG5A2B11A1AB4D4IMQ4. Range 0 до 8000 кПа. | 3051S2CG5A2B11A1AB4D4IMQ4-(0…8000 кПа) +1199WDC64ARFW44DAA5 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1054748 | 4147 | 8 | EA | 14 | 14Z | ROSEMOUN
9 | 56984121 | 1071979 | 39821 | WEST | Датчик уровня 5408A1SHA1IM7R4AASAA4M5Q4 / Level Transmitter 5408A1SHA1IM7R4AASAA4M5Q4 | 5408A1SHA1IM7R4AASAA4M5Q4 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1071979 | 4147 | 9 | EA | 14 | 14L | ROSEMOUN
10 | 56984122 | 1071979 | 39821 | WEST | Датчик уровня 5408A1SHA1IM7R4AASAA4M5Q4 / Level Transmitter 5408A1SHA1IM7R4AASAA4M5Q4 | 5408A1SHA1IM7R4AASAA4M5Q4 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1071979 | 4147 | 10 | EA | 14 | 14L | ROSEMOUN
11 | 56987299 | 1034972 | 40114 | WEST | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 3051CG4A22A1AB4KML4M5Q4Q8HR5 Диапазон: 0...+2068 кПа / TRANSMITTER PRESSURE 3051CG4A22A1AB4KML4M5Q4Q8HR5 Range 0...+2068 KPA | 3051CG4A22A1AB4KML4M5Q4Q8HR5 | шт./EA | 9 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1034972 | 4147 | 11 | EA | 14 | 14Z
12 | 56988274 | 1004648 | 40205 | CENTRAL | Model 3051CG5A22A1AB4E8QG Преобразователь давления, Диапазон: 0 ... + 13789 kPa / Pressure transmitter model: 3051CG5A22A1AB4E8QG, rangelimits:0/ 13789KPA | 3051CG5A22A1AB4E8Q4 | шт./EA | 4 |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  |  | 1004648 | 4147 | 12 | EA | 14 | 14P | ROSEMOUN
13 | 56988358 | 1036775 | 40205 | CENTRAL | Уровнемер радарный EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм / Radar level meter EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм | 5408A1SHA1IM1R4AACAA4M5Q4 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1036775 | 4147 | 13 | EA | 14 | 14Z | ROSEMOUN
14 | 56992365 | 1098771 | 40864 | MAR_T | Радарный уровнемер с антенной 8" для установки в измерительной трубе Ду 200 мм в составе:радарный модуль с электронным блоком и взрывозащищенным корпусом;коническая антенна 8’’ для монтажа в трубе 204х2;присоединение фланец 8' ANSI 150 RF;прокладки крепежные болты Взрывозащита не ниже - Ex ia IIC T4 Погрешность измерения: +/- 1 мм / Radar level meter with antenna 8" for gauge tube DN 200 mm including :radar module with electronic unit and explosionproof body;cone antenna 8’’ for pipe 204x2;companion flange 8' ANSI 150 RF;gaskets field bolts.Explosion protection not less than - Ex ia IIC T4 Ga.Measurement error: +/- 1 mm | Опросный лист R-PD-21-0015-02-42-72J-2108 | шт./EA | 1 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1098771 | 4147 | 14 | EA |  |  | ROSEMOUN
15 | 56992366 | 1098772 | 40864 | MAR_T | Измерительная (волноводная) перфорированная труба, сборная секционная, из нержавеющей стали 204х2, с фланцем 8' ANSI 150 RF для присоединения уровнемера 5900S / "Stainless steel gage (wave) tube, prefabricated, sectional, stainles steel 204х2, with flange 8' ANSI 150 RF for level meter 5900S | Опросный лист R-PD-21-0015-02-42-72J-2108 | шт./EA | 1 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1098772 | 4147 | 15 | EA
16 | 56992367 | 1098773 | 40864 | MAR_T | Модуль связи и сбора данных.Взрывозащищенное исполнение;Кабельные ввода: Степень защиты:не менее IP 67 в комплекте:монтажный комплект для установки на трубе диаметром 33,4-60.3 мм (дополнительно),Кабельный ввод: взрывозащищенный сальниковый ввод под бронированный кабель,2 шт для бронированного кабеля диаметром 7,3…9,0 мм,1 шт для бронированного кабеля диаметром 14,0…15,4 мм метрологическая пломба;бирка;метрологический фиксатор;пластина для установки на стене;- резьбовые металлические заглушки взрывозащищённого исполнения для неиспользуемых кабельных вводов. - mounting kit for mounting on pipe diameter 33.4-60.3 mm (aditionally) - cable transit: explosioproof cable gland - 2 pcs for armored cable diameter 7,3…9,0 mm, - 1 pcs for armored cable diameter 14,0…15,4 mm - metrological seal; - lable; - metrologcal latch; - wall plate; - hreaded metal plugs for unused explosion-protected cable entries. / Telecom and data acquisition module Explosion protection Ex ia IIC T4;Cable transit: IP67; | TankHub 2410 Опосный лист R-PD-21-0015-02-42-72J-2108 | шт./EA | 1 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1098773 | 4147 | 16 | EA |  |  | ROSEMOUN
17 | 56992368 | 1098774 | 40864 | MAR_T | Многоточечный датчик средней температуры с термометром сопротивления 765 (8шт), в комплекте с преобразователем температуры.Материал оболочки: нержавеющая стальюПогрешность измерения: 0,2 °С Взрывозащита не ниже - Ex ia IIC T4 Ga.Присоединение: фланец 4' ANSI 150 RF В комплекте с прокладками и болтами / Multipoint temperature sensor with resistance thermometer 765(8pcs.), integrated temperature transducerr;Sheathing material: stainless steel.Measurement error: 0.2 °С.Explosion protection not less than - Ex ia IIC T4 Ga Сompanion: flange 4' ANSI 150 RF.In package with gaskets and bolts | Опросный лист R-PD-21-0015-02-42-72J-2108 | шт./EA | 1 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1098774 | 4147 | 17 | EA
18 | 56945670 | 1090372 | 33922 | MAR_T | Микроволновой уровнемер 5408A1SHS2IM1X4DACAB3M5EWQGP0305 Tags: 42-LIT-H005 Уровнемерная колонка не входит в комплект поставки Кабельный ввод K12 под бронированный кабель (Кабельный ввод имеет маркировку взрывозащиты exd), Exd, М20х1,5, каб. 5,5/13,9-10/20,9 мм. никелированная латунь КМЧ: шпильки, гайки, прокладка СНП-В, для фланца 80-16-11-1-E-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 Заглушка кабельного ввода с резьбой М20х1,5, 316SST (Маркировка взрывозащиты exd) – 2 шт. Уплотнительная прокладка для заглушки кабельного ввода с резьбой М20х1,5 – 2 шт. Камера успокоительная DN80 PN16 L=4740 12Х18Н10Т (Обечайка камеры изготавливается из трубы 89х2 внутренний диаметр 85 ммФланец камеры для присоединения уровнемера 01/F/DN 100/PN 16/12Х18Н10Т EN 1092-1(DN100 PN16 F EN 1092-1)Материал изготовления 12Х18Н10ТВ комплект поставки на одно изделие включено:КМЧ прибора:-Прокладка для фланца Фланец 01/F/DN 100/PN 16/12Х18Н10Т EN 1092-1 - 1 шт.-Шпилька AM16-6g x 120.32.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75 - 8 шт.-Гайка АM16-6H.12Х18Н10Т ГОСТ 9064-75 - 16 шт.) studs, nuts, gasket SNP-B, for flange 80-16-11-1-E-09G2S-IV-GOST 33259-2015 Cable entry plug with thread M20x1,5, 316SST (EXD explosion protection marking) - 2 pcs. Sealing gasket for cable entry plug with thread M20x1.5 - 2 pcs. Sedative chamber DN80 PN16 L=4740 12X18H10T (The chamber shell is made of 89x2 pipe inner diameter 85 mmflanets of the chamber for connecting the level gauge 01/F/DN 100/PN 16/12X18H10T EN 1092-1(DN100 PN16 F EN 1092-1)Material of manufacture 12X18H10TV package included for one product:KMH of the device:-Flange gasket Flange 01/F/DN 100/PN 16/12X18H10T EN 1092-1 - 1 pc.-Stud AM16-6g x 120.32.12X18H10T GOST 9066-75 - 8 pcs.-Nut AM16-6H.12X18H10T GOST 9064-75 - 16 pcs.) / Microwave level gauge 5408A1SHS2IM1X4DACAB3M5EWQGP0305 Tags: 42-LIT-H005 Level gauge column is not included in the package Cable entry K12 for armored cable (Cable entry is marked with explosion protection exd), Exd, M20x1.5, cab. 5,5/13,9-10/20,9 mm. nickel-plated brass KMH: | 5408A1SHS2IM1X4DACAB3M5EWQGP0305 Опросный лист R-PD-14-0009-3002-42-72J-2058 | шт./EA | 1 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1090372 | 4147 | 18 | EA | 14 | 14L
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
NOVOROSSIYSK |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д.108, склад 13А
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [8 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "Для заполнения производителем", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "To be filled in by Manufacturer", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe