## **КРАТКАЯ информация о Тендере.**

Название проекта: **«Водоотведение с прилегающей территории пруда противопожарного запаса воды 35 000 м3 РП МТ». УИ 2332».**

|  |  |
| --- | --- |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, п. Глебовское, г. Новороссийск, Морской терминал, площадка Резервуарного парка (далее РП) нефтепровода КТК, выполнение работ по проекту: ***«Водоотведение с прилегающей территории пруда противопожарного запаса воды 35 000 м3 РП МТ». УИ 2332».*** |
| Описание основных работ | В рамках проекта планируется выполнить следующие виды работ:1. Разработка и вывоз грунта;
2. Доставка песка;
3. Уплотнение и планирование грунта;
4. Устройство однослойного основания из щебня;
5. Укладка асфальтобетона;
6. Укрепление откосов биоматами;
7. Нанесение разметки;
8. Устройство монолитного бортового ограждения;
9. Устройство бетонных водоотводных лотков;
10. Устройство монолитных колодцев
 |