|  |
| --- |
| **Критерии (квалификационные требования к участнику) / Prequal Criteria** |
| Наличие опыта выполнения работ/оказания услуг по предмету тендера 3 года и более / Experience of performance of works / services on the subject of tender 3 years and more |
| Правильность оформления заявки /Bid format consistency |
| Принятие типовой формы договора КТК/Consent to use CPC pro-forma contract |
| Работы должны проводиться в испытательных лабораториях (ИЛ) АО «КТК-К»: НПС «Атырау», НПС «Тенгиз»./ Works have to be carried out in the test laboratories (TL) of JCS CPC-K: PS "Atyrau", PS "Tengiz". |
| Работы по ТО и ремонту лабораторного оборудования должны выполняться по отдельному договору одним подрядчиком. / Maintenance repair of laboratory equipment shall be performed under separate agreement by one contractor. |
| Для ТО и ремонта используются расходные материалы и запасные части Компании либо Подрядчика./ For maintenance and repair the Company’s or Contractor’s consumables and spare parts are used. |
| Возможность закупки расходных материалов и запасных частей / If Contractor is in a position to purchase expendables and spare parts.  |
| Наличие персонала для проведения ТО и ремонта в рамках настоящего ТЗ, прошедшего специализированное обучение, знание методик выполнения измерений, при реализации которых применяется передаваемое на ТО лабораторное оборудование и специфику его работы при контроле качества нефти будет считаться преимущественным фактором. / Availability of personnel capable of carrying out maintenance and repairs within this statement of work, dedicated training programs attended, knowledge of methods to carry out measurements on laboratory equipment handed over for maintenance and specifics of its operation to monitor crude oil quality would be an advantage.  |
| Наличие лицензии на занятие деятельностью, связанной с оборотом прекурсоров/ Availability of the license for occupation by the activity connected with turnover of precursors |
| Аттестация по электробезопасности не ниже третьей группы и промышленной безопасности персонала. / Certification of the personnel on electrical safety to be not lower than grade three and certification on industrial safety to be in place. |
| Наличие системы менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала и системы менеджмента качества (является преимущественным фактором). / Personnel HSE management system and quality management system availability (would be considered as an advantage).  |