## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0193-PROC-2022 Двухэтапный тендер на поставку пожарных гидрантов, рукавов и комплектующих для КТК-Р / Purchase № 0193-PROC-2022 Two-stage tender for supply of fire hydrants, hoses and spares for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 02.11.22 12:48
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56983074 | 1048873 | 39675 | WEST | Гидрант пожарный подземный H-1000 мм / Fire hydrant H-1000 mm |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1048873 | 4221 | 1 | EA | 29 | 29W | VODMASHOB
2 | 56983199 | 1056140 | 39734 | MAR_T | Головка (Богданова) заглушка ГЗ-80 (А-П)-1,6 ПМ. Материал: алюминий/пластик; Размер: 90х142 мм.; Условный проход: 80 мм.; Рабочее давление: 1,6 МПа.; Масса: 0,62 кг. / Head (Bogdanova) (A-P)-1,6 PM cap |  | шт./EA | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1056140 | 4221 | 2 | EA | 53 | 53A | NA
3 | 56983207 | 1073164 | 39734 | MAR_T | ЗАЖИМ РУКАВНЫЙ ЗПР-80. Материал: сталь; Масса 0,6 кг; Диаметр рукова для установки зажима (мм) 50, 70, 80 мм; Длина повреждения 30 мм. Давление в рукаве: 0,8 Мпа; Усиление закрывания замка: 140 Н (14 кгс); / Hand clamp |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073164 | 4221 | 4 | EA | 29 | 29A | NA
4 | 56983226 | 1031002 | 39734 | MAR_T | Переходная напорная головка ГП 80x50. Материал: алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583 ; Диаметр условного прохода, мм: 50х80; Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16); Габаритные размеры, длинна х ширина, мм 80х142; Масса, кг. 0,65. / Reducing connective cup 80x50 | ГП 80х50 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1031002 | 4221 | 6 | EA | 29 | 29A | NA
5 | 56983229 | 1076647 | 39734 | MAR_T | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-ИМ-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076647 | 4221 | 7 | EA | 29 | 29Z
6 | 56983239 | 1053421 | 39734 | MAR_T | Головки (полугайки) типа ШТОРЦ для рукавов напорных Д-100 (согласно прилагаемому каталогу Storz головка напорная номер 01463А Size: A-110 KA lug 133) Принимаются к рассмотрению полные аналоги других производителей~ Complete analogues of other manufacturers are admitted for review. / Delivery hose coupling of Stortz type D-100 (according to catalogue attached Storz coupling number 01463А Size: A-110 KA lug 133) | 01463А Size: A-110 KA lug 133 См. каталог стр. 11 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1053421 | 4221 | 8 | EA | 29 | 29A | NA
7 | 56983241 | 1053423 | 39734 | MAR_T | Уплотнительное кольцо для режима нагнетания/всасывания, материал нитрильный каучук, для полугаек ШТОРЦ Д-100 (согласно прилагаемому каталогу Storz номер 500027G Size: A-110 KA lug 133) Принимаются к рассмотрению полные аналоги других производителей~ Complete analogues of other manufacturers are admitted for review. / Seal for delivery and suction operation, material NBR, for coupling Storz D-100 (according to attached catalogue Storz number 500027G Size: A-110 KA lug 133) | 500027G Size: A-110 KA lug 133 См. каталог стр. 45 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1053423 | 4221 | 9 | EA | 29 | 29A | NA
8 | 56983245 | 1036113 | 39734 | MAR_T | Переходник ШТОРЦ 200х100 мм. Полугайка 100 мм с двумя клыками. Полугайка 200 мм с тремя клыками / Reducer ШТОРЦ 200х100 мм. Clamp spindle 100 mm with two holders. Clamp spindle 200 mm with three holders |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1036113 | 4221 | 10 | EA | 53 | 53A
9 | 56983246 | 1009256 | 39734 | MAR_T | Головка ГМ-8О (104208) / Fire Hose Nozzle GM-8О (104208) |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1009256 | 4221 | 11 | EA | 29 | 29W
10 | 56983247 | 1098007 | 39734 | MAR_T | Рукав пожарный напорный латексированный TECHNOLEN-PX РПМ(В)-65-1,6-ИМ-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 (скатка 20 метров) / Fire pressure latex sleeve TECHNOLEN-PX RPM(V)-65-1,6- IM-UHL1 assembled with GR-65 heads (20 meters roll) |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1098007 | 4221 | 12 | EA | 29 | 29A | NA
11 | 56983250 | 1098008 | 39734 | MAR_T | Рукав пожарный напорный латексированный TECHNOLEN-PX РПМ(В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 (скатка 20 метров) / Fire pressure latex sleeve TECHNOLEN-PX RPM(V)-50-1,6- IM-UHL1 assembled with GR-50 heads (20 meters roll) |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1098008 | 4221 | 13 | EA | 29 | 29A | NA
12 | 56983267 | 1025742 | 39734 | MAR_T | Головка-заглушка ГЗВ-125 (А-П)-1,0 ПМ / Plugs GZV-125 (A-P)-1,0 PM | ГЗВ-125 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1025742 | 4221 | 16 | EA | 29 | 29A
13 | 56983268 | 1034487 | 39734 | MAR_T | Пожарный ручной ствол водо-пенный универсальный РСКУ-50А / Hand water-foam fire monitor, type RSKU-50A | РСКУ-50А / RSKU-50A | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1034487 | 4221 | 17 | EA | 29 | 29A | FR
14 | 56983365 | 1085061 | 39734 | MAR_T | Муфтовая полугайка ГМ-90, внутренняя резьба / Socket clamp spindle GM-90, internal thread | ГМ-90 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1085061 | 4221 | 18 | EA | 52 | 52A | NA
15 | 56983442 | 1097418 | 39734 | MAR_T | Рукав пожарный напорный с двухсторонним покрытием специального исполнения - износостойкие, маслостойкие «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(Д)-89-1,6-И-М-ТУ1 с условным проходом 90 мм (Ската 20 м) с ГР-90 / Fire pressure hose with double-sided coating of special design - wear-resistant, oil-resistant "TECHNOLEN-PX-SUPER" RPM(D)-89-1,6- I-M-TU1, nominal diameter 90 mm (rolling 20 m) c/w hose coupling GR-90 |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1097418 | 4221 | 19 | EA
16 | 56983443 | 1097419 | 39734 | MAR_T | Головка рукавная ГРВ-90. Условный проход: 90 мм, Рабочее давление, (кгс, кв. см): 1,6 (16) Мпа, Масса: 0,82 кг / Hose coupling GRV-90. Nominal diameter: 90 mm, working pressure, (kgf, sq.cm): 1.6 (16) Mpa, Weight: 0.82 kg |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1097419 | 4221 | 20 | EA
17 | 56983445 | 1097420 | 39734 | MAR_T | Кольцо уплотнительное напорное для плотного сцепления рукава пожарного с головками пожарных стволов, насосов, мотопомп и пожарного крана. Д-51 / Pressure sealing ring for tight coupling of fire hose with the fire-hose barrels, pumps, motor pumps and fire crane. D-51 |  | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1097420 | 4221 | 21 | EA
18 | 56983446 | 1097421 | 39734 | MAR_T | Кольцо уплотнительное напорное для плотного сцепления рукава пожарного с головками пожарных стволов, насосов, мотопомп и пожарного крана. Д-80 / Pressure sealing ring for tight coupling of fire hose with the fire-hose barrels, pumps, motor pumps and fire crane. D-80 |  | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1097421 | 4221 | 22 | EA
19 | 56983447 | 1097422 | 39734 | MAR_T | Кольцо уплотнительное напорное для плотного сцепления рукава пожарного с головками пожарных стволов, насосов, мотопомп и пожарного крана. Д-90 / Pressure sealing ring for tight coupling of fire hose with the fire-hose barrels, pumps, motor pumps and fire crane. D-90 |  | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1097422 | 4221 | 23 | EA
20 | 56983448 | 1097423 | 39734 | MAR_T | Кольцо уплотнительное всасывающее для плотного сцепления рукава пожарного с головками пожарных стволов, насосов, мотопомп и пожарного крана. Д-125 / Suction sealing ring for tight coupling of the fire hose with the fire-hose barrels, pumps, motor pumps and fire crane. D-125 |  | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1097423 | 4221 | 24 | EA
21 | 56983449 | 1097424 | 39734 | MAR_T | Переходная напорная головка ГП-80Х100-1,6 ПМ УХЛ1, материал алюминий / Transition pressure coupling GP-80X100-1.6 PM UHL1, aluminum |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1097424 | 4221 | 25 | EA
22 | 56983451 | 1097425 | 39734 | MAR_T | Головка муфтовая типа Storz, по каталогу Hansa flex - номинальная величина storz - 100, Расстояние до выступа 115 мм, соединительная внутренняя резьба G 4" -11, материал алюминий. / Coupling head Storz, as per Hansa flex catalog - nominal value storz - 100, distance to flange 115 mm, connecting internal thread G 4" -11, aluminum. |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1097425 | 4221 | 26 | EA
23 | 56984331 | 1024241 | 39832 | CENTRAL | Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС сечение 25мм2, длина 30м / Portable grounding for fire barrels ZPS, cross-section 25 mm2, length 30 m | ЗПС | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1024241 | 4221 | 37 | EA | 29 | 29Z
24 | 56984354 | 1032630 | 39832 | CENTRAL | Пожарный гидрант Н-0,5 м / Fire hydrant H-0,5 m |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1032630 | 4221 | 38 | EA | 29 | 29A
25 | 56984355 | 1032631 | 39832 | CENTRAL | Пожарный гидрант Н-1.0м / Fire hydrant H-1.0m |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1032631 | 4221 | 39 | EA | 29 | 29A
26 | 56984356 | 1032958 | 39832 | CENTRAL | Пожарный гидрант H-750 мм / Fire hidrant N-750 mm | H-750 мм | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1032958 | 4221 | 40 | EA | 29 | 29A
27 | 56984359 | 1048873 | 39832 | CENTRAL | Гидрант пожарный подземный H-1000 мм / Fire hydrant H-1000 mm | ГОСТ Р 53961-2010, H=1000 мм | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1048873 | 4221 | 41 | EA | 29 | 29W
28 | 56984363 | 1032957 | 39832 | CENTRAL | Пожарный гидрант H-1500 мм / Fire hidrant N-1500 mm | H-1500 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1032957 | 4221 | 42 | EA | 29 | 29A
29 | 56986128 | 1041043 | 40002 | WEST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1041043 | 4221 | 57 | EA | 29 | 29Z
30 | 56986129 | 1041045 | 40002 | WEST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1041045 | 4221 | 58 | EA | 29 | 29Z
31 | 56986131 | 1021713 | 40002 | WEST | Водосборник ВС-125 / Lodgement ВС-125 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021713 | 4221 | 59 | EA | 01 | 01A
32 | 56986133 | 1052055 | 40002 | WEST | Колонка пожарная КПA / Fire hydrant, КПA |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1052055 | 4221 | 60 | EA | 29 | 29Z | NA
33 | 56986136 | 1069087 | 40002 | WEST | Разветвления рукавные трехходовые (РТ-70) / Branchings hose three-running (RT-70) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069087 | 4221 | 62 | EA | 29 | 29A
34 | 56986137 | 1069088 | 40002 | WEST | Разветвления рукавные трехходовые (РТ-80) / Branchings hose three-running (RT-80) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069088 | 4221 | 63 | EA | 29 | 29A
35 | 56986139 | 1069251 | 40002 | WEST | Зажим рукавный на напорные пожарные рукава диаметром 80 мм. (ЗПР-80) / Clamp for fire hose |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069251 | 4221 | 64 | EA | 29 | 29A
36 | 56986157 | 1056140 | 40002 | WEST | Головка (Богданова) заглушка ГЗ-80 (А-П)-1,6 ПМ. Материал: алюминий/пластик; Размер: 90х142 мм.; Условный проход: 80 мм.; Рабочее давление: 1,6 МПа.; Масса: 0,62 кг. / Head (Bogdanova) (A-P)-1,6 PM cap |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1056140 | 4221 | 71 | EA | 53 | 53A | NA
37 | 56986158 | 1025741 | 40002 | WEST | Напорная головка-заглушка ГЗ-50 (А-П)-1,6 ПМ / Pressure heads / plugs for mobile fire fighting equipment GZ-50 (A-P)-1,6 PM | ГЗ-50 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1025741 | 4221 | 72 | EA | 29 | 29A
38 | 56986337 | 1008411 | 40002 | WEST | Пеногенератор ГПС-600 / Foam generator GPS-600 | ГПС-600 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008411 | 4221 | 84 | EA | 29 | 29F
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe