ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОЖАРНЫЙ ЩИТ ПЩ-В КЛАСС В

| Заказчик: АО «КТК-Р» ЗР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение | Для хранения первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря |  |
|  | Тип щита | ЩП-В класс В Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года (приложение 6) |  |
|  | Ящик для песка, емкость | м. куб | 0,5 |
| 3.1. | Толщина металла | мм, не менее | 1,5 |
| 3.2. | Цвет изделия | красный |  |
| 3.3. | Наличие дозатора песка | Обязательно, снизу |  |
| 3.4. | Защита от осадков | Согласно ГОСТ 12.4.009-83 |  |
| 3.5 | Фотография ящика для песка |  |  |
| 3.6 | Фотография внутренних перегородок |  |  |
|  | Щит пожарный металлический закрытый | ЩП-В класс В |  |
| 4.1. | Толщина металла | мм, не менее | 1,5 |
| 4.2. | Цвет изделия | красный |  |
| 4.3 | Фотография щита |  |  |
|  | Необходимая комплектация: - щит пожарный металлический закрытый - ящик для песка с дозатором 0,5 м. куб | Шт. Шт. | 16 27 |
|  | Гарантия | 1 год |  |
|  | Срок поставки | 2023 |  |
|  | Контактное лицо | Игнаткин И.А. |  |