ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА С ДОЗАТОРОМ 0,5 м. куб

| Заказчик: АО «КТК-Р» ЗР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение | Для хранения песка в составе пожарного щита |  |
|  | Ящик для песка, емкость | м. куб | 0,5 |
| 3.1. | Толщина металла | мм, не менее | 1,5 |
| 3.2. | Цвет изделия | красный |  |
| 3.3. | Наличие дозатора песка | Обязательно, снизу |  |
| 3.4. | Защита от осадков | Согласно ГОСТ 12.4.009-83 |  |
| 3.5 | Фотография ящика для песка |  |  |
| 3.6 | Фотография внутренних перегородок |  |  |
|  | Необходимая комплектация: - ящик для песка с дозатором 0,5 м. куб | Шт. | 5 |
|  | Гарантия | 1 год |  |
|  | Срок поставки | 2023 |  |
|  | Контактное лицо | Игнаткин И.А. |  |