## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 5389-OD Поставка источников бесперебойного питания для КТК-Р / Purchase № 5389-OD Supply of uninterruptible power supplies for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 18.11.22 14:12
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56985603 | 1097595 | 39956 | MAR_T | Источник бесперебойного питания 20 кВт Входное напряжение - 2х380/220+N, выходное - 2х380/220+N / UPS 20 kW Input voltage - 2х380/220+N, output - 2х380/220+N | Опросный лист R-PD-18-0132-13-41-67V-2039 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-02-10 | NOVOROSSIYSK |  | 1097595 | 4262 | 1 | SET
2 | 57005735 |  | 39956 | MAR_T | Шеф-монтажные работы для позиции PID 56985603 |  | / | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Услуги / Service |  |  | 4262 | 2
3 | 57005736 |  | 39956 | MAR_T | Пуско-наладочные работы для позиции PID 56985603 |  | / | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Услуги / Service |  |  | 4262 | 3
4 | 56999408 | 1101180 | 42363 | CENTRAL | Источник бесперебойного питания, два рабочих ввода ~400В и ввод ~400В байпас, 3-хфазный выход. В комплекте с аккумуляторными батареями, стеллажами для установки АКБ, шкафом распределения нагрузки, временным шкафом распределения нагрузки, кабельными линиями для подключения АКБ к шкафу ИБП и шкафу распределения нагрузки. Опросный лист RPD-21-0015-23-24-67V-2012 / Uninterruptible power supply, two working inputs ~ 400V and input ~400V bypass, 3-phase output. Complete with rechargeable batteries, racks for battery installation, load distribution cabinet, temporary load distribution cabinet, cable lines for connecting the battery to the UPS cabinet and load distribution cabinet. RPD Questionnaire-21-0015-23-24- 67V-2012 | Опросный лист R-PD-21-0015-23-24-67V-2012 | компл./SET | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-02-10 | KOMSOMOLSKAYA |  | 1101180 | 4262 | 4 | SET
5 | 57005739 |  | 42363 | CENTRAL | Шеф-монтажные работы для позиции PID 56999408 |  | / | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Услуги / Service |  |  | 4262 | 5
6 | 57005740 |  | 42363 | CENTRAL | Пуско-наладочные работы для позиции PID 56999408 |  | / | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Услуги / Service |  |  | 4262 | 6
7 | 57000287 | 1101157 | 42440 | WEST | Источник бесперебойного питания, два рабочих ввода ~400В и ввод ~400В байпас, 3-хфазный выход. В комплекте с аккумуляторными батареями, стеллажами для установки АКБ, шкафом распределения нагрузки, временным шкафом распределения нагрузки, кабельными линиями для подключения АКБ к шкафу ИБП и шкафу распределения нагрузки / Uninterruptible power supply, two working input ~400V and input ~400V bypass, 3-phase exit. Complete with batteries batteries, racks for battery installation, load distribution cabinet, temporary load distribution cabinet, cable lines for connecting the battery to the UPS cabinet and load distribution cabinet | Опросный лист R-PD-21-0015-23-25-67V-2033 | компл./SET | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-02-10 | KROPOTKIN |  | 1101157 | 4262 | 7 | SET | 51 | 51U
8 | 57005792 |  | 42440 | WEST | Шеф-монтажные работы для позиции PID 57005792 |  | / | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Услуги / Service |  |  | 4262 | 8
9 | 57005793 |  | 42440 | WEST | Пуско-наладочные работы для позиции PID 57005793 |  | / | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Услуги / Service |  |  | 4262 | 9
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
NOVOROSSIYSK |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д.108, склад 13А
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe