## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №10
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 5398-OD Закупка комплектующих к системам управления для КТК-Р / Purchase № 5398-OD Procurement of components for control systems for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 29.11.22 13:17
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Предложенное к поставке оборудование / Equipment offered for delivery ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ / MANDATORY TO FILL | Примечание / Comments
1 | 56972082 | 1001096 | 37715 | CENTRAL | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1001096 | 4296 | 1 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
2 | 56972084 | 1030017 | 37715 | CENTRAL | Модуль коммуникационный DeviceNet 1756-DNB / CONFIGURED DEVICENET MODULE | 1756-DNB | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1030017 | 4296 | 2 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
3 | 56972085 | 1039399 | 37715 | CENTRAL | Панель оператора PanelView Plus600, 2711P-T6C20A8, сер-B, rev. A, 100-240 VAC системы управления приточной вентиляции Магистрального насосного агрегата / HMI of the control system of the Main line pump ventilation system PanelView Plus600, 2711P-T6C20A8, сер-B, rev. A, 100-240 VAC |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1039399 | 4296 | 3 | EA | 10 | 10A
4 | 56983930 | 1030017 | 39808 | CENTRAL | Модуль коммуникационный DeviceNet 1756-DNB / CONFIGURED DEVICENET MODULE | 1756-DNB | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1030017 | 4296 | 4 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
5 | 56983946 | 1040964 | 39808 | CENTRAL | Контроллер MicroLogix 1400 / PLC MicroLogix 1400 | MicroLogix 1400 - 1766-L32BWAA | шт./EA | 1 |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  |  | 1040964 | 4296 | 5 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
6 | 56984141 | 1086317 | 39824 | WEST | 2711R-T10T Панель оператора Panel View 800 10.4 inch / 2711R-T10T Panel View 800 10.4 inch HMI Terminal | 2711R-T10T | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086317 | 4296 | 6 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
7 | 56984154 | 1088892 | 39824 | WEST | Модуль аналогового вывода / Analog output module | 1756-OF8I | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1088892 | 4296 | 7 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
8 | 56984155 | 1001096 | 39824 | WEST | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1001096 | 4296 | 8 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
9 | 56984156 | 1001096 | 39824 | WEST | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1001096 | 4296 | 9 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
10 | 56984157 | 1001096 | 39824 | WEST | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1001096 | 4296 | 10 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
11 | 56984158 | 1001096 | 39824 | WEST | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1001096 | 4296 | 11 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
12 | 56984164 | 1004534 | 39824 | WEST | МОДУЛЬ ВХОДНОЙ ДИСКРЕТНЫЙ 16-КАНАЛЬНЫЙ 1756-IB16D 10-30 VDC / 1756-IB16D 10-30 VDC DIAGNOSTIC INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-IB16D/A | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1004534 | 4296 | 12 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
13 | 56984165 | 1004534 | 39824 | WEST | МОДУЛЬ ВХОДНОЙ ДИСКРЕТНЫЙ 16-КАНАЛЬНЫЙ 1756-IB16D 10-30 VDC / 1756-IB16D 10-30 VDC DIAGNOSTIC INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-IB16D | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1004534 | 4296 | 13 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
14 | 56984166 | 1004534 | 39824 | WEST | МОДУЛЬ ВХОДНОЙ ДИСКРЕТНЫЙ 16-КАНАЛЬНЫЙ 1756-IB16D 10-30 VDC / 1756-IB16D 10-30 VDC DIAGNOSTIC INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-IB16D/A | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1004534 | 4296 | 14 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
15 | 56984167 | 1021944 | 39824 | WEST | Блок питания 120/230 VAC, 24VDC, 3A / FLEX I/O 85-264 VAC TO 24 VDC 3A Power supply | 1794-PS3 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1021944 | 4296 | 15 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
16 | 56984168 | 1021944 | 39824 | WEST | Блок питания 120/230 VAC, 24VDC, 3A / FLEX I/O 85-264 VAC TO 24 VDC 3A Power supply | 1794-PS3 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1021944 | 4296 | 16 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
17 | 56984169 | 1021944 | 39824 | WEST | Блок питания 120/230 VAC, 24VDC, 3A / FLEX I/O 85-264 VAC TO 24 VDC 3A Power supply | 1794-PS3 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1021944 | 4296 | 17 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
18 | 56990030 | 1098177 | 39824 | WEST | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756-EN2T/C / ETHERNET Communication Module 1756-EN2T/C | 1756-EN2T/C | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1098177 | 4296 | 18 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
19 | 56990031 | 1098177 | 39824 | WEST | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756-EN2T/C / ETHERNET Communication Module 1756-EN2T/C | 1756-EN2T/C | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1098177 | 4296 | 19 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
20 | 56990032 | 1098177 | 39824 | WEST | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756-EN2T/C / ETHERNET Communication Module 1756-EN2T/C | 1756-EN2T/C | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-8 |  |  | 1098177 | 4296 | 20 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
21 | 56984174 | 1032440 | 39824 | WEST | 1756-CN2/B Модуль связи ControlNet / 1756-CN2/B ControlNet Interface Module |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1032440 | 4296 | 21 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
22 | 56984178 | 1045692 | 39824 | WEST | 1769-IQ32 Модуль ввода-вывода 32 канала / 1769-IQ32 Compact 32-point 24V dc Sink/Source Input Module | 1769-IQ32 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1045692 | 4296 | 22 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
23 | 56984179 | 1049530 | 39824 | WEST | Allen Bradley 1769-ECR Торцевая крышка Терминатор правый конец 5-24VDC 5MA / ALLEN BRADLEY 1769-ECR END CAP TERMINATOR RIGHT END 5-24VDC 5MA |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1049530 | 4296 | 23 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
24 | 56984180 | 1049559 | 39824 | WEST | Modbus TCP/IP мульти-клиентский модуль связи для ControlLogix / MVI56E-MNETCR Modbus TCP/IP Multi Client Enhanced Network Interface Module with Reduced Data Block for ControlLogix | MVI56E-MNETCR | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1049559 | 4296 | 24 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
25 | 56984181 | 1051410 | 39824 | WEST | Плата коммуникации ПЛК Эзернет 1768-ENBT / PLC Communication card Ethernet 1768-ENBT |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1051410 | 4296 | 25 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
26 | 56984182 | 1051411 | 39824 | WEST | Плата коммуникации ПЛК Контрол Нет 1768-CNBR / PLC Communication card Control Net 1768-CNBR |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1051411 | 4296 | 26 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
27 | 56984183 | 1051412 | 39824 | WEST | Блок питания ПЛК 1768-PA3 / PLC Power supply module 1768-PA3 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1051412 | 4296 | 27 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
28 | 56984184 | 1051419 | 39824 | WEST | Плата аналоговых входов ПЛК / PLC Analogue inputs card | 1769-IF16C | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1051419 | 4296 | 28 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
29 | 56984185 | 1051422 | 39824 | WEST | Плата дискретных выходов ПЛК / PLC discrete outputs card | 1769-OW16 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1051422 | 4296 | 29 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
30 | 56984193 | 1086306 | 39824 | WEST | 1769-OF8V Модуль аналоговых выходов 8 каналов / 1769-OF8V CompactLogix 8 channel Analog Output Module | 1769-OF8V | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086306 | 4296 | 30 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
31 | 56984194 | 1086307 | 39824 | WEST | 1769-CRL1 Кабель расширения / 1769-CRL1 Connection Cable | 1769-CRL1 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086307 | 4296 | 31 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
32 | 56984196 | 1086309 | 39824 | WEST | Контроллер 2080-LC50-48QWB Micro850 / 2080-LC50-48QWB Micro850 48 Point Programmable Controller | 2080-LC50-48QWB | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086309 | 4296 | 32 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
33 | 56984197 | 1086310 | 39824 | WEST | 2080-SERIALISOL Micro800 RS232/485 Изолированный последовательный порт / 2080-SERIALISOL Micro800 RS232/485 isolated serial port Plug-in Module | 2080-SERIALISOL | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086310 | 4296 | 33 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
34 | 56984198 | 1086311 | 39824 | WEST | 2080-OF2 Micro800 2-канальный модуль аналоговых выходов / 2080-OF2 Micro800 Non-isolated Unipolar Analog Output Plug-in Module | 2080-OF2 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086311 | 4296 | 34 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
35 | 56984199 | 1086312 | 39824 | WEST | 2085-IQ16 Micro800 модуль ввода-вывода 16 каналов / 2085-IQ16 Micro800 16-point and 32-point 12/24V Sink/Source Input Module | 2085-IQ16 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086312 | 4296 | 35 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
36 | 56984200 | 1086313 | 39824 | WEST | 2085-OB16 Micro800 модуль ввода-вывода 16 каналов / 2085-OB16 Micro800 16-Point Sink and 16-Point Source 12/24V DC Output Module | 2085-OB16 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086313 | 4296 | 36 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
37 | 56984201 | 1086314 | 39824 | WEST | 2085-IF8 Micro800 8-канальный модуль аналоговых входов / 2085-IF8 Micro800 8-channel Analog Voltage/Current Input and Output Module | 2085-IF8 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086314 | 4296 | 37 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
38 | 56984202 | 1086315 | 39824 | WEST | 2085-ECR Micro800 торцевая крышка / 2085-ECR Micro800 торцевая крышка | 2085-ECR | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086315 | 4296 | 38 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
39 | 56984203 | 1086316 | 39824 | WEST | 1783-US5T Stratix 2000 неуправляемый коммутатор 5 портов / 1783-US5T Stratix 2000 5 port Ethernet Unmanaged Switche | 1783-US5T | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1086316 | 4296 | 39 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
40 | 56987757 | 1073103 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100СО9KF10: контактор с напряжением катушки 230В; номинальный ток через контакт АС-3=9А, АС-1=32А; номинальное напряжение 690В; глубина 86,5мм, длина 81мм, ширина 45мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж на динрейку 35мм; вспомогательный контакт 1NO; номинальная мощность 4кВт; вид зажима - винт / Contactor Allen Bradley 100SO9KF10: a contactor with a coil voltage of 230V; rated contact current AC-3=9A, AC-1=32A; rated voltage: 690V; depth of 86.5 mm, length 81mm, width 45mm; maximum operating temperature: +60C, operating temperature -25C; mounting DINRAC 35mm; auxiliary contact 1NO; rated power 4kW; clamp screw | Контактор Allen Bradley 100СО9KF10 | шт./EA | 8 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1073103 | 4296 | 40 | EA | 51 | 51S | NA
41 | 56987762 | 1073104 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100С37KF00: контактор с напряжением катушки 230В; номинальный ток через контакт АС-3=37А, АС-1=50А; номинальное напряжение 690В; глубина 86,5мм, длина 81мм, ширина 45мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж на динрейку 35мм; вспомогательный контакт 1NO; номинальная мощность 18.5кВт; вид зажима - винт / Contactor Allen Bradley 100S37KF00: a contactor with a coil voltage of 230V; rated contact current AC-3=37A, AC-1=50A; rated voltage: 690V; depth of 86.5 mm, length 81mm, width 45mm; maximum operating temperature: +60C, operating temperature -25C; mounting DINRAC 35mm; auxiliary contact 1NO; rated power 18.5 kW; clamping - screw | 100-С37KF00 | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1073104 | 4296 | 41 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
42 | 56987763 | 1073104 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100С37KF00: контактор с напряжением катушки 230В; номинальный ток через контакт АС-3=37А, АС-1=50А; номинальное напряжение 690В; глубина 86,5мм, длина 81мм, ширина 45мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж на динрейку 35мм; вспомогательный контакт 1NO; номинальная мощность 18.5кВт; вид зажима - винт / Contactor Allen Bradley 100S37KF00: a contactor with a coil voltage of 230V; rated contact current AC-3=37A, AC-1=50A; rated voltage: 690V; depth of 86.5 mm, length 81mm, width 45mm; maximum operating temperature: +60C, operating temperature -25C; mounting DINRAC 35mm; auxiliary contact 1NO; rated power 18.5 kW; clamping - screw | 100-С37KF00 | шт./EA | 5 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1073104 | 4296 | 42 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
43 | 56987765 | 1073105 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100C12KF10: контактор с напряжением катушки 230В; номинальный ток через контакт АС-3=12А, АС-1=25А; номинальное напряжение 690В; глубина 86,5мм, длина 81мм, ширина 45мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж на динрейку 35мм; вспомогательный контакт 1NO; номинальная мощность 5,5кВт; вид зажима – винт / Contactor Allen Bradley 100 C12KF10: a contactor with a coil voltage of 230V; rated contact current AC-3=12A, AC-1=25A; rated voltage: 690V; depth of 86.5 mm, length 81mm, width 45mm; maximum operating temperature: +60C, operating temperature -25C; mounting DINRAC 35mm; auxiliary contact 1NO; rated power 5.5 kW; clamping – screw | 100-C12KF10 | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1073105 | 4296 | 43 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
44 | 56987766 | 1073105 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100C12KF10: контактор с напряжением катушки 230В; номинальный ток через контакт АС-3=12А, АС-1=25А; номинальное напряжение 690В; глубина 86,5мм, длина 81мм, ширина 45мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж на динрейку 35мм; вспомогательный контакт 1NO; номинальная мощность 5,5кВт; вид зажима – винт / Contactor Allen Bradley 100 C12KF10: a contactor with a coil voltage of 230V; rated contact current AC-3=12A, AC-1=25A; rated voltage: 690V; depth of 86.5 mm, length 81mm, width 45mm; maximum operating temperature: +60C, operating temperature -25C; mounting DINRAC 35mm; auxiliary contact 1NO; rated power 5.5 kW; clamping – screw | 100-C12KF10 | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1073105 | 4296 | 44 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
45 | 56987767 | 1073105 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100C12KF10: контактор с напряжением катушки 230В; номинальный ток через контакт АС-3=12А, АС-1=25А; номинальное напряжение 690В; глубина 86,5мм, длина 81мм, ширина 45мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж на динрейку 35мм; вспомогательный контакт 1NO; номинальная мощность 5,5кВт; вид зажима – винт / Contactor Allen Bradley 100 C12KF10: a contactor with a coil voltage of 230V; rated contact current AC-3=12A, AC-1=25A; rated voltage: 690V; depth of 86.5 mm, length 81mm, width 45mm; maximum operating temperature: +60C, operating temperature -25C; mounting DINRAC 35mm; auxiliary contact 1NO; rated power 5.5 kW; clamping – screw | 100-C12KF10 | шт./EA | 3 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1073105 | 4296 | 45 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
46 | 56987770 | 1073106 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100-D180: контактор с напряжением катушки 208-274В; номинальный ток АС-3=180А, номинальный ток АС-1=250А; номинальное напряжение 690В; глубина 185мм, длина 145мм, ширина 120мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж с применение 4-х болтов; вспомогательные контакты 1NC, 1NO; номинальная мощность 101кВт / Контактор Allen Bradley 100-D180: контактор с напряжением катушки 208-274В; номинальный ток АС-3=180А, номинальный ток АС-1=250А; номинальное напряжение 690В; глубина 185мм, длина 145мм, ширина 120мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж с применение 4-х болтов; вспомогательные контакты 1NC, 1NO; номинальная мощность 101кВт | 100-D180EA11 | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1073106 | 4296 | 46 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
47 | 56987773 | 1073107 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100-D140: контактор с напряжением катушки 208-274В; номинальный ток АС-3=140А, номинальный ток АС-1=250А; номинальное напряжение 690В; глубина 185мм, длина 145мм, ширина 120мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж с применение 4-х болтов; вспомогательные контакты 1NC, 1NO; номинальная мощность 75кВт / Contactor Allen Bradley 100-D140: contactor with coil voltage 208-274V; rated current AC-3=140A, rated current AC-1=250A; rated voltage 690V; depth 185mm, length 145mm, width 120mm; maximum operating temperature + 60C, minimum operating temperature-25C; installation with the use of 4 bolts; auxiliary contacts 1NC, 1NO; rated power 75kW | 100-D140EA11 | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1073107 | 4296 | 47 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
48 | 56987774 | 1073107 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100-D140: контактор с напряжением катушки 208-274В; номинальный ток АС-3=140А, номинальный ток АС-1=250А; номинальное напряжение 690В; глубина 185мм, длина 145мм, ширина 120мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж с применение 4-х болтов; вспомогательные контакты 1NC, 1NO; номинальная мощность 75кВт / Contactor Allen Bradley 100-D140: contactor with coil voltage 208-274V; rated current AC-3=140A, rated current AC-1=250A; rated voltage 690V; depth 185mm, length 145mm, width 120mm; maximum operating temperature + 60C, minimum operating temperature-25C; installation with the use of 4 bolts; auxiliary contacts 1NC, 1NO; rated power 75kW | 100-D140EA11 | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1073107 | 4296 | 48 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
49 | 56987777 | 1073108 | 40176 | CENTRAL | Контактор Allen Bradley 100С30KF10: Напряжение катушки 230 В переменного тока, номинальный ток через контакт 30, номинальное напряжение 690 В переменного тока, глубина 86.5mm, длина 81мм, максимальная рабочая температура +60 C, минимальная рабочая температура -25 C. Монтаж на DIN рейку, нормальное состояние конфигурации 3NO, количество полюсов 3, конфигурация полюс и бросок 3P, номинальная мощность 15 кВт, диапазон Бюллетень Серия 100-C, вид зажим / Contactor Allen Bradley 100S30KF10: Coil voltage 230 V AC, the nominal current through the contact 30, rated voltage 690 V AC, depth 86.5 mm. Length 81 mm, maximum operating temperature: +60 C, minimum operating temperature -25 C, DIN rail mounting, normal configuration status 3 NO, number of poles 3, configuration, pole and throw 3P, rated power 15 kW, bulletin Range 100-C Series, type of clamping Screw width 45 mm | Контактор Allen Bradley 100С30KF10 | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1073108 | 4296 | 49 | EA | 51 | 51S | NA
50 | 56989496 | 1023771 | 40407 | MAR_T | 1756-CN2R серия В - Резервированный адаптер cети ControlNet / CONTROLNET 2X CAPACITY BRIDGE MOD REDUNDANT MEDIA 1756-CN2R series B | 1756-CN2R серия В | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1023771 | 4296 | 50 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
51 | 56989497 | 1045695 | 40407 | MAR_T | 1756-CPR2 кабель для подключения источника питания шасси / 1756-CPR2 cables to connect the power supplies | 1756-CPR2/A | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1045695 | 4296 | 51 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
52 | 56989498 | 1007212 | 40407 | MAR_T | Модуль коммуникационный/ сканер сети / 1756-DHRIO/С DH+/RIO BRIDGE/SCANNER MODULE 2 CHANNEL | 1756-DHRIO/C | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1007212 | 4296 | 52 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
53 | 56989499 | 1026978 | 40407 | MAR_T | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756-EN2T/A / 1756-EN2T/A ETHERNET/IP 10/100 BRIDGE MODULE | 1756-EN2T/D/C | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1026978 | 4296 | 53 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
54 | 56989500 | 1004534 | 40407 | MAR_T | МОДУЛЬ ВХОДНОЙ ДИСКРЕТНЫЙ 16-КАНАЛЬНЫЙ 1756-IB16D 10-30 VDC / 1756-IB16D 10-30 VDC DIAGNOSTIC INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-IB16D/A | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | 1004534 | 4296 | 54 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
55 | 56989501 | 1001095 | 40407 | MAR_T | МОДУЛЬ ВХОДНОЙ ДИСКРЕТНЫЙ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ВХОДАМИ 1756-IB16I/A / 1756-IB16I/A 10-30 VDC ISOLATED INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-IB16I/A | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | 1001095 | 4296 | 55 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
56 | 56989502 | 1004035 | 40407 | MAR_T | 1756-IB32/A МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ 32 КАНАЛА / 1756-IB32/A 10-31 VDC INPUT 32 PTS (36 PIN) | 1756-IB32/A | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1004035 | 4296 | 56 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
57 | 56989503 | 1001096 | 40407 | MAR_T | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1001096 | 4296 | 57 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
58 | 56989505 | 1005173 | 40407 | MAR_T | Модуль аналоговых входов 8 каналов ток/напряжение.... / Analog input module 8-channel.... | 1756-IF8 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1005173 | 4296 | 58 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
59 | 56989506 | 1068528 | 40407 | MAR_T | Модуль аналоговый измерения напряжения/тока 8-входов 1756-IF8I / 1756-IF8I Isolated Analog input modul - Current/Voltage 8 PTS (20 Pins) | 1756-IF8I | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1068528 | 4296 | 59 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
60 | 56989510 | 1039229 | 40407 | MAR_T | Центральное процессорное устройство Allen Bradley 1756-L72 ControlLogix (память 4 мегабайта) / Allen Bradley 1756-L72 Controller with 4 Mbytes Memory | 1756-L72 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1039229 | 4296 | 60 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
61 | 56989511 | 1004531 | 40407 | MAR_T | Модуль дискретных выходов 16 каналов с диагностикой 1756-OB16D / 19-30 VDC DIAGNOSTIC OUTPUT 16 PTS (36 PIN) 1756-OB16D | 1756-OB16D/A | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1004531 | 4296 | 61 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
62 | 56989512 | 1005340 | 40407 | MAR_T | Модуль изолированных дискретных выходов, 16 каналов.... / Isolated output module 10-30VDC, 16PTS (36pin).... | 1756-OB16I/A | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1005340 | 4296 | 62 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
63 | 56989514 | 1006399 | 40407 | MAR_T | 1756-OB32/A МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ 32 КАНАЛА / 1756-OB32/A 10-31 VDC OUTPUT 32 PTS (36 PIN) | 1756-OB32 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1006399 | 4296 | 63 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
64 | 56989515 | 1005104 | 40407 | MAR_T | Модуль изолированных выходов (16 каналов) / 1756-OW16I/А N.O. ISOLATED RELAY OUTPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-OW16I/A | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1005104 | 4296 | 64 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
65 | 56989517 | 1009377 | 40407 | MAR_T | Блок питания 5V @ 13 А 1756-PA75 / 85-265V AC POWER SUPPLY (5V @ 13 AMP) | 1756-PA75 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1009377 | 4296 | 65 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
66 | 56989518 | 1039228 | 40407 | MAR_T | Резервированный блок питания, 230 В перем. тока на входе, 1756-PA75R / Redundant Power Supply 230VAC Input | 1756-PA75R/C | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1039228 | 4296 | 66 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
67 | 56989519 | 1039404 | 40407 | MAR_T | Модуль резервируемого источника питания шасси / Redandunt power supply module for chassi | 1756-PSCA2 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | 1039404 | 4296 | 67 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
68 | 56989521 | 1039403 | 40407 | MAR_T | Кабель модуля резервирования / Cable of redundant module | 1756-RMC1 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1039403 | 4296 | 68 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
69 | 56989523 | 1034457 | 40407 | MAR_T | Электронный модуль резервирования системы программного логического контроллера ControlLogix 1756-RM2 / Redundancy module 1756-RM2 | 1756-RM2 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1034457 | 4296 | 69 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
70 | 56989524 | 1034457 | 40407 | MAR_T | Электронный модуль резервирования системы программного логического контроллера ControlLogix 1756-RM2 / Redundancy module 1756-RM2 | 1756-RM2 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1034457 | 4296 | 70 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
71 | 56989526 | 1005163 | 40407 | MAR_T | Адаптер репитера ControlNet, 24 VDC, 7A / Controlnet Modular Repeater Adapter 1786-RPA/B, 24 VDC, 7A | 1786-RPA/B | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | 1005163 | 4296 | 71 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
72 | 56989528 | EXP-6914 | 40407 | MAR_T | Модуль связи ControlNet 1794-AENTR / ControlNet adapter module 1794-AENTR | 1794-AENTR | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | EXP-6914 | 4296 | 72 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
73 | 56989529 | 1001104 | 40407 | MAR_T | Гибкий дистанционный адаптер 1794-ASB/E / 1794-ASB/E FLEX REMOTE 24VDC, POWER SUPPLY RIO ADAPTER | 1794-ASB/E | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1001104 | 4296 | 73 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
74 | 56989530 | 1005158 | 40407 | MAR_T | Плата Allen Bradley входа/выхода supply:24VDC, 75mA, output rating:10-31.2VDC, 500mA / Input/Output Board, Allen Bradley | 1794-OB16P/A | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1005158 | 4296 | 74 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
75 | 56989531 | 1005159 | 40407 | MAR_T | Модуль дискретных входов 16 каналов / 10-30 VDC DIAGNOSTIC INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1794-IB16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1005159 | 4296 | 75 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
76 | 56989532 | 1005343 | 40407 | MAR_T | Модуль коммуникационный MVI56E-MCMR *******Для заказа использовать 1039230******** / Generic Communications Adapter MVI56E-MCMR ********* For reorder use 1039230******** | MVI56E-MCMR | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1005343 | 4296 | 76 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
77 | 56991034 | 1040502 | 40407 | MAR_T | Процессор Logix5673 (8Mb RAM) 1756-L73 / Proccesor Logix5673 (8Mb RAM) 1756-L73 | 1756-L73 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1040502 | 4296 | 77 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
78 | 56991035 | 1098145 | 40407 | MAR_T | Модуль процессорный Control Logix 16 MB 1756-L74 / Processor Control Logix 16 MB 1756-L74 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1098145 | 4296 | 78 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
79 | 56989538 | 1023771 | 40408 | MAR_T | 1756-CN2R серия В - Резервированный адаптер cети ControlNet / CONTROLNET 2X CAPACITY BRIDGE MOD REDUNDANT MEDIA 1756-CN2R series B | 1756-CN2R серия В | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1023771 | 4296 | 79 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
80 | 56989539 | 1045695 | 40408 | MAR_T | 1756-CPR2 кабель для подключения источника питания шасси / 1756-CPR2 cables to connect the power supplies | 1756-CPR2/A | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1045695 | 4296 | 80 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
81 | 56989540 | 1007212 | 40408 | MAR_T | Модуль коммуникационный/ сканер сети / 1756-DHRIO/С DH+/RIO BRIDGE/SCANNER MODULE 2 CHANNEL | 1756-DHRIO/C | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1007212 | 4296 | 81 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
82 | 56989541 | 1026978 | 40408 | MAR_T | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756-EN2T/A / 1756-EN2T/A ETHERNET/IP 10/100 BRIDGE MODULE | 1756-EN2T/D/C | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1026978 | 4296 | 82 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
83 | 56989542 | 1004534 | 40408 | MAR_T | МОДУЛЬ ВХОДНОЙ ДИСКРЕТНЫЙ 16-КАНАЛЬНЫЙ 1756-IB16D 10-30 VDC / 1756-IB16D 10-30 VDC DIAGNOSTIC INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-IB16D/A | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | 1004534 | 4296 | 83 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
84 | 56989543 | 1001095 | 40408 | MAR_T | МОДУЛЬ ВХОДНОЙ ДИСКРЕТНЫЙ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ВХОДАМИ 1756-IB16I/A / 1756-IB16I/A 10-30 VDC ISOLATED INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-IB16I/A | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | 1001095 | 4296 | 84 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
85 | 56989544 | 1004035 | 40408 | MAR_T | 1756-IB32/A МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ 32 КАНАЛА / 1756-IB32/A 10-31 VDC INPUT 32 PTS (36 PIN) | 1756-IB32/A | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1004035 | 4296 | 85 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
86 | 56989545 | 1001096 | 40408 | MAR_T | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1001096 | 4296 | 86 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
87 | 56989546 | 1005173 | 40408 | MAR_T | Модуль аналоговых входов 8 каналов ток/напряжение.... / Analog input module 8-channel.... | 1756-IF8 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1005173 | 4296 | 87 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
88 | 56989547 | 1068528 | 40408 | MAR_T | Модуль аналоговый измерения напряжения/тока 8-входов 1756-IF8I / 1756-IF8I Isolated Analog input modul - Current/Voltage 8 PTS (20 Pins) | 1756-IF8I | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1068528 | 4296 | 88 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
89 | 56989550 | 1039229 | 40408 | MAR_T | Центральное процессорное устройство Allen Bradley 1756-L72 ControlLogix (память 4 мегабайта) / Allen Bradley 1756-L72 Controller with 4 Mbytes Memory | 1756-L72 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1039229 | 4296 | 89 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
90 | 56989551 | 1004531 | 40408 | MAR_T | Модуль дискретных выходов 16 каналов с диагностикой 1756-OB16D / 19-30 VDC DIAGNOSTIC OUTPUT 16 PTS (36 PIN) 1756-OB16D | 1756-OB16D/A | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1004531 | 4296 | 90 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
91 | 56989552 | 1005340 | 40408 | MAR_T | Модуль изолированных дискретных выходов, 16 каналов.... / Isolated output module 10-30VDC, 16PTS (36pin).... | 1756-OB16I/A | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1005340 | 4296 | 91 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
92 | 56989553 | 1006399 | 40408 | MAR_T | 1756-OB32/A МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ 32 КАНАЛА / 1756-OB32/A 10-31 VDC OUTPUT 32 PTS (36 PIN) | 1756-OB32 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1006399 | 4296 | 92 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
93 | 56989554 | 1005104 | 40408 | MAR_T | Модуль изолированных выходов (16 каналов) / 1756-OW16I/А N.O. ISOLATED RELAY OUTPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-OW16I/A | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1005104 | 4296 | 93 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
94 | 56989555 | 1009377 | 40408 | MAR_T | Блок питания 5V @ 13 А 1756-PA75 / 85-265V AC POWER SUPPLY (5V @ 13 AMP) | 1756-PA75 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1009377 | 4296 | 94 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
95 | 56989556 | 1039228 | 40408 | MAR_T | Резервированный блок питания, 230 В перем. тока на входе, 1756-PA75R / Redundant Power Supply 230VAC Input | 1756-PA75R/C | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1039228 | 4296 | 95 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
96 | 56989557 | 1039404 | 40408 | MAR_T | Модуль резервируемого источника питания шасси / Redandunt power supply module for chassi | 1756-PSCA2 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | 1039404 | 4296 | 96 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
97 | 56989558 | 1039403 | 40408 | MAR_T | Кабель модуля резервирования / Cable of redundant module | 1756-RMC1 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1039403 | 4296 | 97 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
98 | 56989559 | 1034457 | 40408 | MAR_T | Электронный модуль резервирования системы программного логического контроллера ControlLogix 1756-RM2 / Redundancy module 1756-RM2 | 1756-RM2 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1034457 | 4296 | 98 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
99 | 56989560 | 1034457 | 40408 | MAR_T | Электронный модуль резервирования системы программного логического контроллера ControlLogix 1756-RM2 / Redundancy module 1756-RM2 | 1756-RM2 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1034457 | 4296 | 99 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
100 | 56989562 | 1005163 | 40408 | MAR_T | Адаптер репитера ControlNet, 24 VDC, 7A / Controlnet Modular Repeater Adapter 1786-RPA/B, 24 VDC, 7A | 1786-RPA/B | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | 1005163 | 4296 | 100 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
101 | 56989563 | EXP-6914 | 40408 | MAR_T | Модуль связи ControlNet 1794-AENTR / ControlNet adapter module 1794-AENTR | 1794-AENTR | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | EXP-6914 | 4296 | 101 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
102 | 56989564 | 1001104 | 40408 | MAR_T | Гибкий дистанционный адаптер 1794-ASB/E / 1794-ASB/E FLEX REMOTE 24VDC, POWER SUPPLY RIO ADAPTER | 1794-ASB/E | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1001104 | 4296 | 102 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
103 | 56989565 | 1005158 | 40408 | MAR_T | Плата Allen Bradley входа/выхода supply:24VDC, 75mA, output rating:10-31.2VDC, 500mA / Input/Output Board, Allen Bradley | 1794-OB16P/A | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1005158 | 4296 | 103 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
104 | 56989566 | 1005159 | 40408 | MAR_T | Модуль дискретных входов 16 каналов / 10-30 VDC DIAGNOSTIC INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1794-IB16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1005159 | 4296 | 104 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
105 | 56989567 | 1005343 | 40408 | MAR_T | Модуль коммуникационный MVI56E-MCMR *******Для заказа использовать 1039230******** / Generic Communications Adapter MVI56E-MCMR ********* For reorder use 1039230******** | MVI56E-MCMR | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1005343 | 4296 | 105 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
106 | 56991036 | 1040502 | 40408 | MAR_T | Процессор Logix5673 (8Mb RAM) 1756-L73 / Proccesor Logix5673 (8Mb RAM) 1756-L73 | 1756-L73 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | 1040502 | 4296 | 106 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
107 | 56989690 | 1049012 | 40430 | CENTRAL | Модуль связи ControlNet (резервируемый) 1756-CN2R/C / ControlNet Redundant Interface Module 1756-CN2R/C | 1756-CN2R/C | шт./EA | 3 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1049012 | 4296 | 107 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
108 | 56989691 | 1093698 | 40430 | CENTRAL | Модуль процессорный Control Logix 16 MB 1756-L74 / Processor Control Logix 16 MB 1756-L74 | 1756-L74 | компл./SET | 4 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1093698 | 4296 | 108 | SET | 11 | 11C | ALLENBR
109 | 56989692 | 1049013 | 40430 | CENTRAL | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756- EN2T/D / 1756- EN2T/D ETHERNET/IP 10/100 BRIDGE MODULE | 1756-EN2T/D | шт./EA | 8 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1049013 | 4296 | 109 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
110 | 56989693 | 1034457 | 40430 | CENTRAL | Электронный модуль резервирования системы программного логического контроллера ControlLogix 1756-RM2 / Redundancy module 1756-RM2 | 1756-RM2 | шт./EA | 6 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1034457 | 4296 | 110 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
111 | 56989694 | 1004530 | 40430 | CENTRAL | Блок питания, 230 В перем. тока на входе, 1756-PA72/C / Power Supply 230VAC Input | 1756-PA72/B | шт./EA | 6 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1004530 | 4296 | 111 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
112 | 56989695 | 1001101 | 40430 | CENTRAL | Источник питания 24V DC, 1756-PB72/B 24VDC Источник питания 1756-PB72/B 1756-PB72/B POWER SUPPLY 24VDC / 1756-PB72/B POWER SUPPLY 24VDC |  | шт./EA | 4 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1001101 | 4296 | 112 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
113 | 56989696 | 1004535 | 40430 | CENTRAL | Шасси на 10 слотов 1756-A10/B Для закупки у СИМЕНС использовать номер 64/52004053/103 (Максимо 1001090) / 10 slot Controllogix chassis (rack) 1756-A10/B | 1756-A10/B | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1004535 | 4296 | 113 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
114 | 56989697 | 1005179 | 40430 | CENTRAL | Шасси Allen Bradley на 7 слотов (Серия В), 1756-A7 / Allen Bradley 7 Slot Chassis (Series B) | 1756-A7 | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1005179 | 4296 | 114 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
115 | 56989698 | 1001095 | 40430 | CENTRAL | МОДУЛЬ ВХОДНОЙ ДИСКРЕТНЫЙ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ВХОДАМИ 1756-IB16I/A / 1756-IB16I/A 10-30 VDC ISOLATED INPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-IB16I/A | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1001095 | 4296 | 115 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
116 | 56989699 | 1004035 | 40430 | CENTRAL | 1756-IB32/A МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ 32 КАНАЛА / 1756-IB32/A 10-31 VDC INPUT 32 PTS (36 PIN) | 1756-IB32/A | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1004035 | 4296 | 116 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
117 | 56989701 | 1005104 | 40430 | CENTRAL | Модуль изолированных выходов (16 каналов) / 1756-OW16I/А N.O. ISOLATED RELAY OUTPUT 16 PTS (36 PIN) | 1756-OW16I/A | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1005104 | 4296 | 117 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
118 | 56989702 | 1005168 | 40430 | CENTRAL | Модуль аналоговых выходов 8 канала / Analog output module 8 channel | 1756-OF8 | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1005168 | 4296 | 118 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
119 | 56989703 | 1001103 | 40430 | CENTRAL | Модуль CONTROLNET с дублированием каналов (1794-ACNR15/C) / CONTROLNET REDUNDANT ADAPTER (1794-ACNR15/C) | 1794-ACNR15/C | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1001103 | 4296 | 119 | EA | 13 | 13A | ALLENBR
120 | 56989705 | 1001096 | 40430 | CENTRAL | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1001096 | 4296 | 120 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
121 | 56989708 | 1006399 | 40430 | CENTRAL | 1756-OB32/A МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ 32 КАНАЛА / 1756-OB32/A 10-31 VDC OUTPUT 32 PTS (36 PIN) | 1756-OB32/A | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1006399 | 4296 | 121 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
122 | 56989713 | 1049559 | 40430 | CENTRAL | Modbus TCP/IP мульти-клиентский модуль связи для ControlLogix / MVI56E-MNETCR Modbus TCP/IP Multi Client Enhanced Network Interface Module with Reduced Data Block for ControlLogix | MVI56E-MNETCR | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1049559 | 4296 | 122 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
123 | 56989714 | 1047058 | 40430 | CENTRAL | Интерфейсный модуль последовательной связи / Serial Communications Interface Module | MVI56E-MNET | шт./EA | 2 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1047058 | 4296 | 123 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
124 | 56989716 | 1005179 | 40432 | WEST | Шасси Allen Bradley на 7 слотов (Серия В), 1756-A7 / Allen Bradley 7 Slot Chassis (Series B) | 1756-A7 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1005179 | 4296 | 124 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
125 | 56989717 | 1005179 | 40432 | WEST | Шасси Allen Bradley на 7 слотов (Серия В), 1756-A7 / Allen Bradley 7 Slot Chassis (Series B) | 1756-A7 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1005179 | 4296 | 125 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
126 | 56989719 | 1039228 | 40432 | WEST | Резервированный блок питания, 230 В перем. тока на входе, 1756-PA75R / Redundant Power Supply 230VAC Input | 1756-PA75R/A | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1039228 | 4296 | 126 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
127 | 56989720 | 1039228 | 40432 | WEST | Резервированный блок питания, 230 В перем. тока на входе, 1756-PA75R / Redundant Power Supply 230VAC Input | 1756-PA75R/A | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1039228 | 4296 | 127 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
128 | 56989721 | 1034457 | 40432 | WEST | Электронный модуль резервирования системы программного логического контроллера ControlLogix 1756-RM2 / Redundancy module 1756-RM2 | 1756-RM2 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1034457 | 4296 | 128 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
129 | 56989722 | 1023771 | 40432 | WEST | 1756-CN2R серия В - Резервированный адаптер cети ControlNet / CONTROLNET 2X CAPACITY BRIDGE MOD REDUNDANT MEDIA 1756-CN2R series B | 1756-CN2R/B | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1023771 | 4296 | 129 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
130 | 56989723 | 1039403 | 40432 | WEST | Кабель модуля резервирования / Cable of redundant module | 1756-RMC1 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1039403 | 4296 | 130 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
131 | 56989730 | 1039230 | 40432 | WEST | Интерфейсный модуль последовательной связи, MVI56E-MCMR / Serial Communications Interface Module | MVI56E-MCMR | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1039230 | 4296 | 131 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
132 | 56990104 | 1039228 | 40432 | WEST | Резервированный блок питания, 230 В перем. тока на входе, 1756-PA75R / Redundant Power Supply 230VAC Input | 1756-PA75R | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1039228 | 4296 | 132 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
133 | 56990368 | 1055181 | 40539 | CENTRAL | Модуль вывода без изоляции 1797-OB4D/A, 4-точки, 24В пост. тока / Output module without insulation 1797-OB4D / A, 4-point 24V DC. Current | 1797-OB4D/A | шт./EA | 2 |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  |  | 1055181 | 4296 | 133 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
134 | 56990446 | 1055181 | 40540 | CENTRAL | Модуль вывода без изоляции 1797-OB4D/A, 4-точки, 24В пост. тока / Output module without insulation 1797-OB4D / A, 4-point 24V DC. Current | 1797-OB4D/A | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1055181 | 4296 | 134 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
135 | 56992031 | 1023771 | 40796 | CENTRAL | 1756-CN2R серия В - Резервированный адаптер cети ControlNet / CONTROLNET 2X CAPACITY BRIDGE MOD REDUNDANT MEDIA 1756-CN2R series B | 1756-CN2R | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1023771 | 4296 | 135 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
136 | 56992033 | 1052630 | 40796 | CENTRAL | Контроллер CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B / Controller CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B | 1769-L24ER-QBFC1B | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1052630 | 4296 | 136 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
137 | 56992066 | 1045692 | 40807 | MAR_T | 1769-IQ32 Модуль ввода-вывода 32 канала / 1769-IQ32 Compact 32-point 24V dc Sink/Source Input Module | 1769-IQ32/A | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1045692 | 4296 | 137 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
138 | 56992622 | 1045915 | 40917 | CENTRAL | Заглушка для пустого слота / Empty slot blank | 1756-N2 | шт./EA | 30 |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1045915 | 4296 | 138 | EA | 51 | 51Z | ALLENBR
139 | 56992711 | EXP-3855 | 40940 | MAR_T | Заглушка пустых слотов / Filler module for empty slots | 1756-N2/A | шт./EA | 40 |  |  |  | MT |  |  | EXP-3855 | 4296 | 139 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
140 | 56993080 | 1045692 | 41002 | CENTRAL | 1769-IQ32 Модуль ввода-вывода 32 канала / 1769-IQ32 Compact 32-point 24V dc Sink/Source Input Module | 1769-IQ32 | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1045692 | 4296 | 140 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
141 | 56993084 | 1045692 | 41002 | CENTRAL | 1769-IQ32 Модуль ввода-вывода 32 канала / 1769-IQ32 Compact 32-point 24V dc Sink/Source Input Module | 1769-IQ32 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-3 |  |  | 1045692 | 4296 | 141 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
142 | 56993085 | 1045692 | 41002 | CENTRAL | 1769-IQ32 Модуль ввода-вывода 32 канала / 1769-IQ32 Compact 32-point 24V dc Sink/Source Input Module | 1769-IQ32 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1045692 | 4296 | 142 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
143 | 56993086 | 1048215 | 41002 | CENTRAL | 1734-AENTR Адаптер Ethernet для модулей point I/O / 1734-AENTR POINT I/O EtherNet Adapter Module | 1734-AENTR/B | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-3 |  |  | 1048215 | 4296 | 143 | EA | 10 | 10F | ALLENBR
144 | 56993088 | 1048215 | 41002 | CENTRAL | 1734-AENTR Адаптер Ethernet для модулей point I/O / 1734-AENTR POINT I/O EtherNet Adapter Module | 1734-AENTR/B | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1048215 | 4296 | 144 | EA | 10 | 10F | ALLENBR
145 | 56993089 | 1048215 | 41002 | CENTRAL | 1734-AENTR Адаптер Ethernet для модулей point I/O / 1734-AENTR POINT I/O EtherNet Adapter Module | 1734-AENTR | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1048215 | 4296 | 145 | EA | 10 | 10F | ALLENBR
146 | 56993090 | 1049017 | 41002 | CENTRAL | Дискретный модуль ввода постоянного тока для Point I/O 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 канала / POINT I/O discrete input module 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 channel | 1734-IB4/C | шт./EA | 4 |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  |  | 1049017 | 4296 | 146 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
147 | 56993092 | 1049017 | 41002 | CENTRAL | Дискретный модуль ввода постоянного тока для Point I/O 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 канала / POINT I/O discrete input module 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 channel | 1734-IB4/C | шт./EA | 4 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1049017 | 4296 | 147 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
148 | 56993093 | 1049017 | 41002 | CENTRAL | Дискретный модуль ввода постоянного тока для Point I/O 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 канала / POINT I/O discrete input module 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 channel | 1734-IB4 | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1049017 | 4296 | 148 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
149 | 56993094 | 1049017 | 41002 | CENTRAL | Дискретный модуль ввода постоянного тока для Point I/O 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 канала / POINT I/O discrete input module 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 channel | 1734-IB4 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1049017 | 4296 | 149 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
150 | 56993095 | 1049017 | 41002 | CENTRAL | Дискретный модуль ввода постоянного тока для Point I/O 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 канала / POINT I/O discrete input module 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 channel | 1734-IB4 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-3 |  |  | 1049017 | 4296 | 150 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
151 | 56993096 | 1052630 | 41002 | CENTRAL | Контроллер CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B / Controller CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B | 1769-L24ER-QBFC1B | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1052630 | 4296 | 151 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
152 | 56993097 | 1052630 | 41002 | CENTRAL | Контроллер CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B / Controller CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B | 1769-L24ER-QBFC1B | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-3 |  |  | 1052630 | 4296 | 152 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
153 | 56993098 | 1052630 | 41002 | CENTRAL | Контроллер CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B / Controller CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B | 1769-L24ER-QBFC1B | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1052630 | 4296 | 153 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
154 | 56993099 | 1052630 | 41002 | CENTRAL | Контроллер CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B / Controller CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B | 1769-L24ER-QBFC1B | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1052630 | 4296 | 154 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
155 | 56993112 | 1045692 | 41015 | WEST | 1769-IQ32 Модуль ввода-вывода 32 канала / 1769-IQ32 Compact 32-point 24V dc Sink/Source Input Module | 1769-IQ32 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1045692 | 4296 | 155 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
156 | 56993113 | 1049017 | 41015 | WEST | Дискретный модуль ввода постоянного тока для Point I/O 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 канала / POINT I/O discrete input module 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 channel | 1734-IB4/C | шт./EA | 4 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1049017 | 4296 | 156 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
157 | 56993114 | 1049017 | 41015 | WEST | Дискретный модуль ввода постоянного тока для Point I/O 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 канала / POINT I/O discrete input module 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 channel | 1734-IB4 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1049017 | 4296 | 157 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
158 | 56993115 | 1049017 | 41015 | WEST | Дискретный модуль ввода постоянного тока для Point I/O 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 канала / POINT I/O discrete input module 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 channel | 1734-IB4 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1049017 | 4296 | 158 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
159 | 56993116 | 1052630 | 41015 | WEST | Контроллер CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B / Controller CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B | 1769-L24ER-QBFC1B | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1052630 | 4296 | 159 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
160 | 56993117 | 1052630 | 41015 | WEST | Контроллер CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B / Controller CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B | 1769-L24ER-QBFC1B | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1052630 | 4296 | 160 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
161 | 56993119 | 1045692 | 41017 | MAR_T | 1769-IQ32 Модуль ввода-вывода 32 канала / 1769-IQ32 Compact 32-point 24V dc Sink/Source Input Module | 1769-IQ32/A | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | 1045692 | 4296 | 161 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
162 | 56995503 | 1098177 | 41464 | WEST | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756-EN2T/C / ETHERNET Communication Module 1756-EN2T/C | 1756-EN2T/C | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1098177 | 4296 | 162 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
163 | 56995504 | 1098177 | 41464 | WEST | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756-EN2T/C / ETHERNET Communication Module 1756-EN2T/C | 1756-EN2T/C | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1098177 | 4296 | 163 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
164 | 56996902 | 1098177 | 41464 | WEST | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756-EN2T/C / ETHERNET Communication Module 1756-EN2T/C | 1756-EN2T/C | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1098177 | 4296 | 164 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
165 | 56996903 | 1098177 | 41464 | WEST | Модуль связи с сетью ETHERNET 1756-EN2T/C / ETHERNET Communication Module 1756-EN2T/C | 1756-EN2T/C | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-8 |  |  | 1098177 | 4296 | 165 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
166 | 56997263 | 1001103 | 41464 | WEST | Модуль CONTROLNET с дублированием каналов (1794-ACNR15/C) / CONTROLNET REDUNDANT ADAPTER (1794-ACNR15/C) | 1794-ACNR15/C | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1001103 | 4296 | 166 | EA | 13 | 13A | ALLENBR
167 | 56997264 | 1001103 | 41464 | WEST | Модуль CONTROLNET с дублированием каналов (1794-ACNR15/C) / CONTROLNET REDUNDANT ADAPTER (1794-ACNR15/C) | 1794-ACNR15/C | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1001103 | 4296 | 167 | EA | 13 | 13A | ALLENBR
168 | 56997265 | 1049017 | 41464 | WEST | Дискретный модуль ввода постоянного тока для Point I/O 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 канала / POINT I/O discrete input module 1734-IB4 Allen-Bradley, 4 channel | 1734-IB4/C | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1049017 | 4296 | 168 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
169 | 56997508 | 1093698 | 41464 | WEST | Модуль процессорный Control Logix 16 MB 1756-L74 / Processor Control Logix 16 MB 1756-L74 | 1756-L74 | компл./SET | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1093698 | 4296 | 169 | SET | 11 | 11C | ALLENBR
170 | 56997510 | 1093698 | 41464 | WEST | Модуль процессорный Control Logix 16 MB 1756-L74 / Processor Control Logix 16 MB 1756-L74 | 1756-L74 | компл./SET | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1093698 | 4296 | 170 | SET | 11 | 11C | ALLENBR
171 | 56997511 | 1093698 | 41464 | WEST | Модуль процессорный Control Logix 16 MB 1756-L74 / Processor Control Logix 16 MB 1756-L74 | 1756-L74 | компл./SET | 1 |  |  |  | PS-8 |  |  | 1093698 | 4296 | 171 | SET | 11 | 11C | ALLENBR
172 | 56998334 | 1100729 | 42074 | WEST | Коммуникационный модуль MVI56E-MCMR / Communication module MVI56E-MCMR |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1100729 | 4296 | 172 | EA | 11 | 11C
173 | 56998343 | 1100729 | 42075 | MAR_T | Коммуникационный модуль MVI56E-MCMR / Communication module MVI56E-MCMR |  | шт./EA | 3 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1100729 | 4296 | 173 | EA | 11 | 11C | ALLEN-BRADLE
174 | 56999169 | 1039228 | 42297 | CENTRAL | Резервированный блок питания, 230 В перем. тока на входе, 1756-PA75R / Redundant Power Supply 230VAC Input | 1756-PA75R/A | шт./EA | 1 |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  |  | 1039228 | 4296 | 174 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
175 | 56999170 | 1039488 | 42297 | CENTRAL | Контроллер CompactLogix 1769-L18ER-BB1B / Controller CompactLogix 1769-L18ER-BB1B | 1769-L18ER-BB1B | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1039488 | 4296 | 175 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
176 | 56999319 | 1090093 | 42354 | MAR_T | Клеммный терминал 1756-TBCH / Terminal terminal 1756-TBCH |  | шт./EA | 120 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1090093 | 4296 | 176 | EA | 51 | 51Z | ALLENBR
177 | 57002995 | 1039488 | 42763 | CENTRAL | Контроллер CompactLogix 1769-L18ER-BB1B / Controller CompactLogix 1769-L18ER-BB1B | 1769-L18ER-BB1B | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-3 |  |  | 1039488 | 4296 | 177 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
178 | 57003154 | 1004035 | 42789 | MAR_T | 1756-IB32/A МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ 32 КАНАЛА / 1756-IB32/A 10-31 VDC INPUT 32 PTS (36 PIN) | 1756-IB32/A | шт./EA | 2 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1004035 | 4296 | 178 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
179 | 57003155 | 1006399 | 42789 | MAR_T | 1756-OB32/A МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ 32 КАНАЛА / 1756-OB32/A 10-31 VDC OUTPUT 32 PTS (36 PIN) | 1756-OB32/A | шт./EA | 1 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1006399 | 4296 | 179 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
180 | 57003157 | 1001096 | 42789 | MAR_T | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1001096 | 4296 | 180 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
181 | 57004042 | 1001096 | 42878 | MAR_T | Модуль аналоговых входов 16 каналов 1756-IF16 / 1756-IF16 ANALOG INPUT MODULE, CURRENT/VOLTAGE 16 PTS (36 PIN) | 1756-IF16/A | шт./EA | 1 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  |  | 1001096 | 4296 | 181 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
NOVOROSSIYSK |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д.108, склад 13А
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [8 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe