|  |
| --- |
| **Приложение 2. Требования к строительной технике, технологическому оборудованию и инструментам /**  |
|  |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование (характеристики) /** | **Кол-во, шт. /**  | **Комментарий /** |
| **1** | **Основные технические ресурсы:** |
| 1.1 | Автокран г/п 80 т. | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.2 | Прицеп-тяжеловоз г/п 60 т. | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.3 | Автомобиль грузовой | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.4 | Автогидроподъемник, высота подъема 22 м. | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.5 | Компрессор передвижной, 5.2 м3/мин | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.6 | Трансформатор сварочный переносной | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.7 | Электрические шлифовальные машинки | 2 | Для выполнения СМР / |
| 1.8 | Перфоратор электрический | 2 | Для выполнения СМР / |
| 1.9 | Наполнительно-опрессовочный агрегат | 1 | Для выполнения СМР / |
| **2** | **Вспомогательные технические ресурсы:** |
| 2.1 | Вахтовый автомобиль | 2 | Для выполнения СМР / |
| 2.2 | Водовозка (вместимость 8 м³) для доставки воды | 1 | Для выполнения СМР / |
| **3** | **Ведомость потребности во временных (не титульных) инвентарных зданиях и вспомогательном оборудовании:** |
| 3.1 | Прорабская | 1 | Контейнер 4м2 |
| 3.2 | Вагончик под склад | 1 | Контейнер 27м2 |
| 3.3 | Помещение для отдыха и обогрева рабочих | 1 | Контейнер 4м2 |
| 3.4 | Уборная (автономная модульная с подземным септиком) | 2 | Модульная 1м2 |
| 4 | Специализированное оборудование, монтажные инструменты  | 2 | Для монтажа силового электрооборудования, монтажа коробов, лотков, расключения приборов и устройств. Протяжки кабельно-проводниковой продукции в закрытых трубах, коробах и т.п.  |
| 5 | Наличие измерительно-испытательной лаборатории | 1 | Для проведения замеров и испытаний кабельной продукции при выполнении работ  |