Приложение 1.1.

**Критерии квалификационного отбора Участников тендера 5411-OD «Комплексное обследование и ремонт оборудования ЭХЗ ЛЧ МН Центрального и Западного Регионов и НПС "Астраханская"»**

1. **Наличие опыта.** Опыт выполнения СМР на ОПО не менее 3-х лет;
2. **Материально-техническая база.** Наличие техники: экскаватор, бурильно – крановой установки, тяжелой техники для транспортировки комплектов заземлений, кабельных бухт, оснастки и оборудования. Наличие временных перемещаемых зданий для проживания персонала и складирования инструмента и материалов. Наличие инструмента и приборов для проведения работ: измеритель потенциалов измеритель сопротивления заземляющих устройств, измеритель сопротивления кабельных линий, диакор, синтакты. Наличие средств защиты включая СИЗ: газоанализаторы, противогазы, средства первичного пожаротушения) оборудования и персонала. входного контроля материалов;
3. **Трудовые ресурсы.**Наличие необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения работ/оказания услуг Наличие персонала, аттестованного для работ на ОПО. Инженерно-технические работники 2 чел., водителей 2 чел., бурильщиков 3 чел., подсобных рабочих 2 чел., электромонтажников 2 чел. Наличие персонала обученного по инспекционному контролю материалов и по видам работ;
4. **Лицензии и разрешения.** Наличие лицензий/разрешений/свидетельств и т.д. необходимых для выполнения работ/оказания услуг. Наличие разрешения СРО для производства работ на ОПО. Аттестованная электротехническая лаборатория.