## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0019-PROC-2023 Поставка комплектующих изделий и материалов низковольтного электрооборудования для КТК-К / Purchase № 0019-PROC-2023 Supply of components and materials for low-voltage electrical equipment for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 03.02.23 13:15
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Предложенное к поставке оборудование / Equipment offered for delivery | Примечание / Comments
1 | 56983977 | EXP-7324 | 39810 | EAST | Пускатель (Комплект ЗИП среднего уровня) / Contactor | ABB ESB 24-31 GHE 329 1602 R 0006 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | EXP-7324 | 4376 | 1 | EA | 11 | 11C | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 56983978 | EXP-7324 | 39810 | EAST | Пускатель (Комплект ЗИП среднего уровня) / Contactor | ABB ESB 24-31 GHE 329 1602 R 0006 | шт./EA | 1 |  |  |  | ISATAY |  |  | EXP-7324 | 4376 | 2 | EA | 11 | 11C | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 56983979 | EXP-7324 | 39810 | EAST | Пускатель (Комплект ЗИП среднего уровня) / Contactor | ABB ESB 24-31 GHE 329 1602 R 0006 | шт./EA | 1 |  |  |  | KURMANGAZY |  |  | EXP-7324 | 4376 | 3 | EA | 11 | 11C | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 56991201 | 1024435 | 40070 | EAST | Штекер 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415В 50/60Hz / Plug 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415V 50/60Hz | 8571/12-506 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1024435 | 4376 | 4 | EA | 51 | 51Q | STAHL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 56989956 | 1098219 | 40483 | EAST | Ключ для шкафов управления - SF-CCK 9 1212525 / Control cabinet key - SF-CCK 9 1212525 |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1098219 | 4376 | 5 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 56989957 | 1090840 | 40483 | EAST | A9F89363 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 3P/63A/C/10kA / A9F89363 Switch automatic no more than 63A iC60H 3P/63A/C/10kA | A9F89363 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1090840 | 4376 | 6 | EA | 51 | 51G | SCHNEID | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 56989958 | 1090840 | 40483 | EAST | A9F89363 Выключатель автоматический не более 63А iC60H 3P/63A/C/10kA / A9F89363 Switch automatic no more than 63A iC60H 3P/63A/C/10kA | A9F89363 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1090840 | 4376 | 7 | EA | 51 | 51G | SCHNEID | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 56989959 | 1040665 | 40483 | EAST | Клеммник 3х(0.08-2.5) WAGO 222-413 / Terminal 3х(0.08-2.5) WAGO 222-413 |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1040665 | 4376 | 8 | EA | 14 | 14Z | WAGO | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 56989960 | 1040664 | 40483 | EAST | Клеммник универсальный 2х(0.08-2.5)WAGO 222-412 / Terminal WAGO 2х(0.08-2.5)WAGO 222-412 |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1040664 | 4376 | 9 | EA | 14 | 14Z | WAGO | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 56989961 | 1084672 | 40483 | EAST | Клемма 4х(0.5-2.5мм) 4-х проводн. для распред. короб. (без п) WAGO 2273-204 / Terminal WAGO 2273-204 |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1084672 | 4376 | 10 | EA | 14 | 14Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 56989962 | 1084673 | 40483 | EAST | Клеммник 5х(0.08-2.5) WAGO 222-415 / Terminal 5х(0.08-2.5) WAGO 222-415 |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1084673 | 4376 | 11 | EA | 14 | 14Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 57003820 | 1074398 | 40483 | EAST | 111491 Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1-220DC-УХЛ3-КЭАЗ / Electromagnetic lock key |  | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1074398 | 4376 | 12 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 57004074 | 1102491 | 40483 | EAST | Ремкомплект РТИ для силового трансформатора ТМГ 25кВА / RTI repair kit for power transformer TMG 25kVA |  | компл./SET | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1102491 | 4376 | 13 | SET | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 57004444 | 1098219 | 40483 | EAST | Ключ для шкафов управления - SF-CCK 9 1212525 / Control cabinet key - SF-CCK 9 1212525 |  | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1098219 | 4376 | 14 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 57004445 | 1040665 | 40483 | EAST | Клеммник 3х(0.08-2.5) WAGO 222-413 / Terminal 3х(0.08-2.5) WAGO 222-413 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1040665 | 4376 | 15 | EA | 14 | 14Z | WAGO | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 57004446 | 1040664 | 40483 | EAST | Клеммник универсальный 2х(0.08-2.5)WAGO 222-412 / Terminal WAGO 2х(0.08-2.5)WAGO 222-412 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1040664 | 4376 | 16 | EA | 14 | 14Z | WAGO | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 57004447 | 1084672 | 40483 | EAST | Клемма 4х(0.5-2.5мм) 4-х проводн. для распред. короб. (без п) WAGO 2273-204 / Terminal WAGO 2273-204 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1084672 | 4376 | 17 | EA | 14 | 14Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 57004448 | 1084673 | 40483 | EAST | Клеммник 5х(0.08-2.5) WAGO 222-415 / Terminal 5х(0.08-2.5) WAGO 222-415 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1084673 | 4376 | 18 | EA | 14 | 14Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 57004450 | 1074398 | 40483 | EAST | 111491 Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1-220DC-УХЛ3-КЭАЗ / Electromagnetic lock key |  | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1074398 | 4376 | 19 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 57004452 | 1074396 | 40483 | EAST | Электропривод с моментом вращения 5 Нм Gruner 227-230-05 / Electric actuator 5 Nm Gruner 227-230-05 | Gruner 227-230-05 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1074396 | 4376 | 20 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 57004967 | 1102902 | 40483 | EAST | Электродвигатель Daikin DC FAN MOTOR 750W 8P D750A-56 Cd909 300735P / Electric motorDaikin DC FAN MOTOR 750W 8P D750A-56 Cd909 300735P | Техническая информация на изделие 1102902 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1102902 | 4376 | 21 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 57004969 | 1074398 | 40483 | EAST | 111491 Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1-220DC-УХЛ3-КЭАЗ / Electromagnetic lock key |  | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1074398 | 4376 | 22 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 57004970 | 1040665 | 40483 | EAST | Клеммник 3х(0.08-2.5) WAGO 222-413 / Terminal 3х(0.08-2.5) WAGO 222-413 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1040665 | 4376 | 23 | EA | 14 | 14Z | WAGO | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 57004971 | 1040664 | 40483 | EAST | Клеммник универсальный 2х(0.08-2.5)WAGO 222-412 / Terminal WAGO 2х(0.08-2.5)WAGO 222-412 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1040664 | 4376 | 24 | EA | 14 | 14Z | WAGO | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 57004974 | 1084672 | 40483 | EAST | Клемма 4х(0.5-2.5мм) 4-х проводн. для распред. короб. (без п) WAGO 2273-204 / Terminal WAGO 2273-204 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1084672 | 4376 | 25 | EA | 14 | 14Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 57004975 | 1084673 | 40483 | EAST | Клеммник 5х(0.08-2.5) WAGO 222-415 / Terminal 5х(0.08-2.5) WAGO 222-415 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1084673 | 4376 | 26 | EA | 14 | 14Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 57004976 | 1039197 | 40483 | EAST | Обогреватель конвекторный PC-22 / Convector heater PC-22 |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1039197 | 4376 | 27 | EA | 35 | 35A | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 56997148 | 1093158 | 41812 | EAST | Наконечник медный ТМЛ 6-5-4мм Т2 (опрес. луж.) ЗЭТАРУС zeta10615 / Copper tip TML 6-5-4mm T2 (desalted puddle) ZETARUS zeta10615 | ТМЛ 6-5-4 | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1093158 | 4376 | 28 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 56997149 | 1088969 | 41812 | EAST | Хомут стальной червячный 100-120мм (уп.10шт) / Steel clamp 100-120mm (pack 10pcs.) |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1088969 | 4376 | 29 | EA | 28 | 28S |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 56997830 | 1078884 | 41812 | EAST | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 15 (50 м/уп.) черный арт. Zeta42202 / Metal hose in PVC insulation МРПИ НГ 15 (50 m/pack.) black art. Zeta42202 |  | м/M | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1078884 | 4376 | 30 | M | 51 | 51E |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 57002196 | 1101075 | 41812 | EAST | Зажимной хомут заземления для заземления металических труб диаметром от 25 мм до 80мм внешнего диаметра, с мах сечением присоединяемого проводника 6 мм2 / Clamping grounding clamp for grounding of metal pipes with a diameter of 25 mm to 80 mm outer diameter, with a maximum cross section of the attached conductor 6 mm2 | Опросный лист на изделие 1101075 | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1101075 | 4376 | 31 | EA | 52 | 52C | DKS | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 57001397 | 1088571 | 42567 | EAST | Вентилятор Ziehl-abegg FB050-4EK.4I.V4P / Fan Ziehl-abegg FB050-4EK.4I. V4P | Опросный лист на изделие 1088571 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1088571 | 4376 | 32 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 57001398 | 1088571 | 42567 | EAST | Вентилятор Ziehl-abegg FB050-4EK.4I.V4P / Fan Ziehl-abegg FB050-4EK.4I. V4P | Опросный лист на изделие 1088571 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1088571 | 4376 | 33 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 57001401 | 1088571 | 42567 | EAST | Вентилятор Ziehl-abegg FB050-4EK.4I.V4P / Fan Ziehl-abegg FB050-4EK.4I. V4P | Опросный лист на изделие 1088571 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1088571 | 4376 | 34 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 57001411 | 1101761 | 42567 | EAST | Реле низкого давления Danfoss KP1 с диапазоном регулирования -0,2 - 7,5 Бар, (наружняя резьба 1/4", 6 мм под отбортовку) / Low pressure switch Danfoss KP1, control range: -0,2 - 7,5 Bar (external thread 1/4", 6mm flanging) | Опросный лист на изделие 1101761 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1101761 | 4376 | 35 | EA | 02 | 02A | DANFOSS | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 57001643 | 1101317 | 42567 | EAST | Конденсатор CBB65 70uF/450V / Capacitor CBB65 70uF/450V | Опросный лист на изделие 1101317 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1101317 | 4376 | 36 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 57003080 | 1101875 | 42783 | EAST | Резистор С5-35В 50 Вт 10 кОм ±10% / C5-35B resistor 50 W 10 kO ± 10% | С5-35В 50 Вт 10 кОм ±10% | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1101875 | 4376 | 37 | EA | 51 | 51Z | ВНИИР | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 57003085 | 1101876 | 42783 | EAST | Резистор С5-35В 25 Вт 100 Ом ±5% / C5-35B resistor 25 W 100 O ±5% | С5-35В 25 Вт 100 Ом ±5% | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1101876 | 4376 | 38 | EA | 51 | 51Z | ТОО ТЕХНОКОМ | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 57004055 | 1101875 | 42783 | EAST | Резистор С5-35В 50 Вт 10 кОм ±10% / C5-35B resistor 50 W 10 kO ± 10% | С5-35В 50 Вт 10 кОм ±10% | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1101875 | 4376 | 39 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 57004056 | 1101876 | 42783 | EAST | Резистор С5-35В 25 Вт 100 Ом ±5% / C5-35B resistor 25 W 100 O ±5% | С5-35В 25 Вт 100 Ом ±5% | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1101876 | 4376 | 40 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 57004464 | 1101875 | 42783 | EAST | Резистор С5-35В 50 Вт 10 кОм ±10% / C5-35B resistor 50 W 10 kO ± 10% | С5-35В 50 Вт 10 кОм ±10% | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1101875 | 4376 | 41 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 57004496 | 1101876 | 42783 | EAST | Резистор С5-35В 25 Вт 100 Ом ±5% / C5-35B resistor 25 W 100 O ±5% | С5-35В 25 Вт 100 Ом ±5% | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1101876 | 4376 | 42 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 57003754 | 1068841 | 42840 | EAST | Хомут стяжка кабельная черная 4,8х350мм устойчивая к УФ / Clamp cable tie black 4,8х350мм UV resistant |  | шт./EA | 2000 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1068841 | 4376 | 43 | EA | 52 | 52C | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 57003755 | 1068840 | 42840 | EAST | Хомут стяжка кабельная черная 3,6х200мм устойчивая к УФ / Clamp cable tie black 3,6х200мм UV resistant |  | шт./EA | 2000 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1068840 | 4376 | 44 | EA | 52 | 52C | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 57003756 | 1008574 | 42840 | EAST | Стяжка металлическая / Stainless steel strap, low profile buckle, 304 AISI stainless steel. 300 x 9.5 x 0.38 MM | MS2W38T15-L4 | шт./EA | 2000 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1008574 | 4376 | 45 | EA | 10 | 10A | PANDUIT | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 57003760 | 1068732 | 42840 | EAST | Хомут стяжка кабельная черная 3х100мм устойчивая к УФ / Clamp cable tie black 3x100mm UV resistant |  | шт./EA | 2000 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1068732 | 4376 | 46 | EA | 52 | 52C | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 57003761 | 1087497 | 42840 | EAST | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм² с изолированным фланцем синий / Sleeve-tip Е1508 1.5mm² wSleeve-lug E2508 2.5mm² with insulated flange blueith insulated flange red |  | шт./EA | 1000 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1087497 | 4376 | 47 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 57003762 | 1087496 | 42840 | EAST | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм² с изолированным фланцем красный / Sleeve-tip Е1508 1.5mm² with insulated flange red |  | шт./EA | 1000 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1087496 | 4376 | 48 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 57004399 | 1009426 | 42840 | EAST | Наконечник кабельный медный 16-6-6МУХЛЗ (3449820131) / Cable lug, copper 16-6-6MYHLZ (3449820131) | 16-6-6МУХЛЗ | шт./EA | 50 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1009426 | 4376 | 49 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 57004400 | 1017071 | 42840 | EAST | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ 10x8 / CABLE LUG COOPER 10x8 | 10 mm2 X M8 | шт./EA | 80 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1017071 | 4376 | 50 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 57004022 | 1080690 | 42875 | EAST | Ограничитель перенапряжений ОПН-10/12 - 10/650(II) УХЛ2 / Limit switch OPN 10/12 - 10/650(II) UHL2 | ОПН-10/12 - 10/650(II) УХЛ2 | шт./EA | 30 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1080690 | 4376 | 51 | EA | 51 | 51D | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700
ISATAY |  |  |  |  | Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700 (с пометкой: "для НПС Исатай")
KURMANGAZY |  |  |  |  | Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700 (с пометкой: "для НПС Курмангазы")
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества / Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality
3. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe