## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 5531-OD Поставка комплектующих изделий к ИБП Chloride для КТК-Р / Purchase № 5531-OD Supply of components for Chloride UPS for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 15.02.23 17:46
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Предложенное к поставке оборудование / Equipment offered for delivery | Примечание / Comments
1 | 57005532 | 1103065 | 43215 | MAR_T | 0106520005. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАЗ ВОЛЬТМЕТР +АМПЕРМЕТР / PHASE SWITCH VOLTMETER +AMMETER | 0106520005 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 57005533 | 1103066 | 43215 | MAR_T | 0106590028. ДИОД СВОБОДНОГО ХОДА ДЛЯ КАРТЫ РЕЛЕ ТИПА 230В / FREEWHEEL DIODE FOR 230V TYPE RELAY CARD | 106590028 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 57005534 | 1103067 | 43215 | MAR_T | 0107020042. ДАТЧИК ТОКА ХОЛЛА С РАЗОМКНУТЫМ КОНТУРОМ 300A (250-700A) / HALL CURRENT SENSOR WITH OPEN LOOP 300A (250-700A) | 107020042 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 57005535 | 1103068 | 43215 | MAR_T | 0107060010. АМПЕРМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 72x72 НЕТ НАБОРА НА TC 5A / AC AMMETER 72x72 NO SET FOR TC 5A | 0107060010 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 57005536 | 1103069 | 43215 | MAR_T | 0107060013. ЦИФЕРБЛАТ АМПЕРМЕТРА 72x72 75A ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КЛАССА 1.5 / DIAL AMMETER 72x72 75A AC CLASS 1.5 | 0107060013 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 57005537 | 1103070 | 43215 | MAR_T | 107070003. ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 72x72 500 В КЛАСС 1,5 / FERROMAGNETIC AC VOLTMETER 72x72 500 V CLASS 1.5 | 0107070003 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 57005541 | 1103071 | 43215 | MAR_T | 0108010070. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ GG 2A 10x38 500 В БЕЗ БОЙКА / FUSE GG 2A 10x38 500 V WITHOUT STRIKER | 0108010070 | шт./EA | 10 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 57005542 | 1103072 | 43215 | MAR_T | 0108010071. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ GG 4A 10x38 500 В БЕЗ БОЙКА / FUSE GG 4A 10x38 500 V WITHOUT STRIKER | 0108010071 | шт./EA | 10 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 57005543 | 1103073 | 43215 | MAR_T | 0108010074. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ GG 10A 10x38 500 В БЕЗ БОЙКА / FUSE GG 10A 10x38 500 V WITHOUT STRIKER | 0108010074 | шт./EA | 10 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 57005544 | 1103074 | 43215 | MAR_T | 0108020055. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ UR 250A 6,9 URD 31 TT F 0250 / FUSE UR 250A 6,9 RD 31 TTF 0250 | 0108020055 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 57005545 | 1103075 | 43215 | MAR_T | 0108050016. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ AM 4A 10x38 500 В БЕЗ БОЙКА / FUSE AM 4A 10x38 500 V WITHOUT STRIKER | 0108050016 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 57005546 | 1103076 | 43215 | MAR_T | 0109010013. РЕЗИСТОР RSSD 16x94 70 Вт 33 Ом / RESISTOR RSC 16x94 70W 33 Ohms | 0109010013 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 57005547 | 1103077 | 43215 | MAR_T | 0115510020. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 75A/5A 2VA КЛАСС 1+ КРЕПЛЕНИЕ / CURRENT TRANSFORMER 75A/5A 2VA CLASS 1+ MOUNT | 0115510020 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 57005548 | 1103078 | 43215 | MAR_T | 0416011395. КАРТА фильтра (снаббер) / FILTER CARD (snubber) | 0416011395 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 57005549 | 1103079 | 43215 | MAR_T | 5042000008. БЛОКИРУЮЩИЙ ДИОД (400A) 3x70UR/80Y+AR43/295 / BLOCKING DIODE (400A) 3x70UR/80Y+AR43/295 | 5042000008 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 57005550 | 1103080 | 43215 | MAR_T | 5044541421. ВНЕШНИЙ ИНВЕРТОРНЫЙ МОСТ IFH42S110 ИФХ42С110 / EXTERNAL INVERTER BRIDGE IFH42S110 IFH42S110 | 5044541421 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 57005551 | 1103081 | 43215 | MAR_T | 5047017200. S/A МОСТ UPS A-w3co2 / S/A BRIDGE UPS A-w3co2 | 5047017200 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 57005552 | 1103082 | 43215 | MAR_T | 5047018300. S/A МОСТОВОЙ ИБП A-w3cr3 / S/A BRIDGE UPS A-w3cr3 | 5047018300 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 57005555 | 1103083 | 43215 | MAR_T | 5047020500. S/A МОСТОВОЙ ИБП B-B6C5 / S/A BRIDGE UPS B-B6C5 | 5047020500 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 57005556 | 1103084 | 43215 | MAR_T | 5090100013. СИММЕТРИЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ И/ИЛИ КОНДЕНСАТОРЫ РАЗРЯДА 10SR/B 2700 ОМ 11 ВТ / SYMMETRICAL RESISTORS AND/OR DISCHARGE CAPACITORS 10SR/B 2700 OHMS 11 W | 5090100013 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 57005557 | 1103085 | 43215 | MAR_T | 5090400001. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР ОТ 110 ДО 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 60 ВТ ТИП FLH 060 / HEATING RESISTOR FROM 110 TO 250 V AC 60 W TYPE FLH 060 | 5090400001 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 57005558 | 1103086 | 43215 | MAR_T | 5620300082. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3P РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 63A - OT 63 F3 / SWITCH 3P DISTRIBUTION LINE 63A - OT 63 F3 | 5620300082 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 57005559 | 1103087 | 43215 | MAR_T | 5620500019. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SIRCO 250A 4 ПОЛЮСА / SIRCO 250A SWITCH 4 POLES | 5620500019 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 57005560 | 1103088 | 43215 | MAR_T | 5640300065. БАЙПАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3 ФАЗЫ 63A / BYPASS SWITCH 3 PHASE 63A | 5640300065 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 57005561 | 1103089 | 43215 | MAR_T | 5701100046. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 200А/0,2А 3,20ВА / CURRENT TRANSFORMER 200 A/0.2A 3.20 VA | 5701100046 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 57005562 | 1103090 | 43215 | MAR_T | 5701100047. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 100А/0,2А 1,60ВА / CURRENT TRANSFORMER 100A/0.2A 1.60VA | 5701100047 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 57005563 | 1103091 | 43215 | MAR_T | 5701100063. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 600A/0,2A 3,00ВА КЛАСС 0,5 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОРОБКА / CURRENT TRANSFORMER 600A/0.2A 3.00VA CLASS 0.5 HIGH TEMPERATURE BOX | 5701100063 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 57005564 | 1103092 | 43215 | MAR_T | 5701200018. ДАТЧИК ТОКА ХОЛЛА С РАЗОМКНУТЫМ КОНТУРОМ 600A / HALL CURRENT SENSOR WITH OPEN LOOP 600A | 5701200018 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 57005565 | 1103093 | 43215 | MAR_T | 5701300046. МОНИТОР ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 12-280 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (минимум 10,8 В ПОСТОЯННОГО ТОКА - Максимум 308 В ПОСТОЯННОГО ТОКА) / GROUND FAULT MONITOR 12-280 V DC (Minimum 10.8V DC - Maximum 308 V DC) | 5701300046 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 57005566 | 1103094 | 43215 | MAR_T | 5701300061. МОНИТОР ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 24/240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА / 24/240 V AC GROUND FAULT MONITOR | 5701300061 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 57005567 | 1103095 | 43215 | MAR_T | 5701700007. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ +0 ГРАД. C ДО 60 ГРАД. C-1 'NF' 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/6A КТО / ADJUSTABLE THERMOSTAT +0 DEG. C TO 60 DEG. C-1 'NF' 250V AC/6A WHO | 5701700007 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 57005568 | 1103096 | 43215 | MAR_T | 5800300070. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ UR 630A РАЗМЕР 3 690 В С БОЙКОМ + МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ / FUSE UR 630A SIZE 3,690 V WITH STRIKER + MICROSWITCH | 5800300070 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 57005569 | 1103097 | 43215 | MAR_T | 5810300222. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P 400A TMAX T5N 400 F F-36KA-TMA400 / CIRCUIT BREAKER 3P 400A TMAX T5N 400 F F-36KA-TMA400 | 5810300222 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 57005570 | 1103098 | 43215 | MAR_T | 5810300245. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P 16A S203 КРИВАЯ C / CIRCUIT BREAKER 3P 16A S203 CURVE C | 5810300245 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 57005571 | 1103099 | 43215 | MAR_T | 6910850003. МППОИ-03 : СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ HE10 10 ТОЧЕК - ЛАКИРОВАННАЯ / MPI-03 : CONNECTION BOARD FOR FLAT CABLE HE10 10 POINTS - LACQUERED | 6910850003 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 57005572 | 1103100 | 43215 | MAR_T | 6911010001. ЛЕВ-01 : ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА ЦИФРОВОГО ИНВЕРТОРА С ТРОПИЧЕСКИМ ЛАКОМ / LEV-01 : DIGITAL INVERTER INTERFACE BOARD WITH TROPICAL VARNISH | 6911010001 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 57005573 | 1103101 | 43215 | MAR_T | 6911060000. CANO-00: ВЫХОДНАЯ ПАНЕЛЬ КОНСЕРВНОЙ БАНКИ ПОКРЫТА ЛАКОМ / CANO-00: THE OUTPUT PANEL OF THE CAN IS VARNISHED | 6911060000 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 57005574 | 1103102 | 43215 | MAR_T | 6911080000. КАНИФ-00 : ИНТЕРФЕЙС МОЖЕТ БЫТЬ ПОКРЫТ ЛАКОМ / KANIF-00 : THE INTERFACE CAN BE VARNISHED | 6911080000 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 57005575 | 1103103 | 43215 | MAR_T | 6911091100. CUAL-11: CUdSMC SMPS 80/300 В ПОСТОЯННОГО ТОКА ВЫХОД 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТРОПИЧЕСКИМ ЛАКОМ / CUAL-11: CUdSMC SMPS 80/300 V DC OUTPUT 24 V DC INSULATED WITH TROPICAL VARNISH | 6911091100 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 57005576 | 1103104 | 43215 | MAR_T | 6911100000. CUX-00: ДОСКА CUX - ПОКРЫТА ЛАКОМ / CUX-00: CUX BOARD - VARNISHED | 6911100000 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 57005577 | 1103105 | 43215 | MAR_T | 6911110010. CANDIS-10: МИКРОКОНТРОЛЛЕР RJ45 COUDE MB90F546 - ЛАКИРОВАННЫЙ / CANDIS-10: RJ45 MICROCONTROLLER CODE MB90F546 - LACQUERED | 6911110010 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 57005578 | 1103106 | 43215 | MAR_T | 6911170000. ПОБ : ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДОСКА - ЛАКИРОВАННАЯ / POB : PARALLEL BOARD - LACQUERED | 6911170000 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 57005579 | 1103107 | 43215 | MAR_T | 6911190000. DFVU-00: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА D=150 мм 70 ВА ИЛИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА D=250 ММ 50/60 Гц - ЛАКИРОВАННЫЙ / DJVU-00: UNIVERSAL FAN FAILURE FOR AXIAL FAN D=150 mm 70 VA OR CENTRIFUGAL FAN D=250 MM 50/60 Hz - LACQUERED | 6911190000 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 57005580 | 1103108 | 43215 | MAR_T | 6911240000. INCA-00: ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА APODYS 3 ФАЗЫ - ЛАКИРОВАННЫЙ / INCA-00: APODYS 3 PHASE DIGITAL CHARGER INTERFACE - LACQUERED | 6911240000 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 57005581 | 1103109 | 43215 | MAR_T | 6911280000. CGCH3-00: 6 ИМПУЛЬСОВ ВТОРИЧНЫЙ ДРАЙВЕР МОСТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 240V - ЛАКИРОВАННЫЙ / CGCH3-00: 6 PULSE SECONDARY CHARGER BRIDGE DRIVER 240V - LACQUERED | 6911280000 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 57005582 | 1103110 | 43215 | MAR_T | 6911340000. КОДИРОВАНИЕ-00 : ДРАЙВЕР IGBT 3P+15/-7V - ЛАКИРОВАННЫЙ / ENCODING-00 : IGBT 3P+15/-7V DRIVER - LACQUERED | 6911340000 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 57005583 | 1103111 | 43215 | MAR_T | 5911390001. ДИСПЛЕЙ КЛАВИАТУРЫ APODYS ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННОЙ ДВЕРИ (БЕЗ ЭТИКЕТКИ ХЛОРИДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ) / APODYS KEYBOARD DISPLAY FOR PRE-TREATED DOOR (WITHOUT CHLORIDE INDUSTRIAL SYSTEMS LABEL) | 5911390001 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 57005584 | 1103112 | 43215 | MAR_T | 6911400020. COGAS2-20: Драйвер затвора для Статического переключателя инвертора + Фильтр - Лакированный / COGAS2-20: Gate Driver for Static Inverter Switch + Filter - Lacquered | 6911400020 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 57005585 | 1103113 | 43215 | MAR_T | 6911400021. COGAS2-21: Драйвер затвора для Статического переключателя резервного питания + Фильтр - Лакированный / COGAS2-21: Gate Driver for Static Backup Power Switch + Filter - Lacquered | 6911400021 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 57005586 | 1103114 | 43215 | MAR_T | 6911580000. LSD-00: УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБРОСА НАГРУЗКИ, ПОКРЫТОЕ ЛАКОМ / LSD-00: VARNISHED LOAD RELIEF DEVICE | 6911580000 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 57005587 | 1103115 | 43215 | MAR_T | 6911620000. SUBI-00: ИНТЕРФЕЙС SUBD25 МУЖСКОЙ/ЖЕНСКИЙ - ЛАКИРОВАННЫЙ / SUBI-00: SUBD25 MALE/FEMALE INTERFACE - LACQUERED | 6911620000 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества / Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe