## **КРАТКАЯ информация о Тендере.**

Название Тендера 5550-OD: **«Выполнение работ по текущему ремонту РВСПК – 100 000 41-ТК-В001 и 41-ТК-В002».**

|  |  |
| --- | --- |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, г. Новороссийск, Морской терминал, нефтепровода КТК. |
| Описание основных работ | В 2023 году после завершения зачистки, дегазации и полной диагностики РВСПК-100000 41-ТК-В001 и 41-ТК-В002 необходимо поэтапно произвести:  - Закупку и входной контроль комплектующих для выполнения ремонтных работ (по 18шт. + 1шт. резерв на каждый резервуар, всего 38шт.) для замены в системах водосбросных трубопроводов с плавающих крыш (далее - ПК) резервуаров;  - Поочередно на каждом резервуаре, выполнение ремонтных работ по вырезке существующих шарнирных узлов водосбросных трубопроводов с ПК и проведение сварочно-монтажных операций по монтажу новых шарнирных узлов  Работы выполняются в пространстве под ПК резервуаров после завершения зачистки, дегазации и полной диагностики;  - Проведение гидроиспытаний (на избыточное давление) и пневмоиспытаний (на вакуум) смонтированных систем водосбросных трубопроводов с ПК;  - Восстановление защитных лако-красочных покрытий |