## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 5575-OD Поставка комплектующих для электрооборудования / Purchase № 5575-OD Supply of components for electrical equipment
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 17.03.23 14:51
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Наименование оборудования, предлагаемого к поставке (обязателен к заполнению) | Примечание / Comments
1 | 57006744 | 1103466 | 43454 | CENTRAL | Автоматический выключатель Masterpact MTZ2 40H1 ML5.0X 4000A 3p3d 66kA выкатной / Masterpact MTS2 40H1 ML5.0X 4000A 3p 3d 66kA Pull-out Circuit Breaker | Опросный лист на изделие 1103466 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103466 | 4403 | 1 | EA
2 | 57006745 | 1103465 | 43454 | CENTRAL | Автоматический выключатель Masterpact MTZ2 25H1 ML5.0X 2500A 3p3d 65kA выкатной / Masterpact MTZ2 25H1 ML5.0X 2500A 3p 3d 65kA Pull-out Circuit Breaker | Опросный лист на изделие 1103465 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103465 | 4403 | 2 | EA
3 | 57006747 | 1103463 | 43454 | CENTRAL | Автоматический выключатель Masterpact MTZ1-08H2 ML5.0X выкатной / Masterpact MTZ1-08H2 ML5.0X Pull-out Circuit Breaker |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103463 | 4403 | 3 | EA | 51 | 51F
4 | 57006748 | 1103469 | 43454 | CENTRAL | Автоматический выключатель NS1600N ML5.0E выкатной / Automatic switch NS1600 N ML5.0E pull-out |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103469 | 4403 | 4 | EA | 51 | 51Z
5 | 57006749 | 1103468 | 43454 | CENTRAL | Автоматический выключатель NS1250N ML5.0E выкатной / NS1250N ML5.0E pull-out circuit breaker |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103468 | 4403 | 5 | EA | 51 | 51Z
6 | 57006750 | 1103478 | 43454 | CENTRAL | Автоматический выключатель NSX630N ML5.3E стационарный / NSX630N ML5.3E stationary circuit breaker |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103478 | 4403 | 6 | EA | 51 | 51Z
7 | 57006751 | 1103477 | 43454 | CENTRAL | Автоматический выключатель NSX400N ML5.3E стационарный / NSX400N ML5.3E stationary circuit breaker |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103477 | 4403 | 7 | EA | 51 | 51Z
8 | 57006752 | 1103472 | 43454 | CENTRAL | Автоматический выключатель NSX400F ML5.3E стационарный / NSX400F ML5.3E stationary circuit breaker |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103472 | 4403 | 8 | EA | 51 | 51Z
9 | 57006753 | 1103470 | 43454 | CENTRAL | Автоматический выключатель NSX160B ML5.2E стационарный / NSX160B ML5.2E stationary circuit breaker |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103470 | 4403 | 9 | EA | 51 | 51Z
10 | 57006755 | 1103482 | 43454 | CENTRAL | Выключатель вакуумный Evolis 630А, выкат. испол, 31,5kA 10кВ 145мм MCset / Evolis 630A vacuum circuit breaker, roll-out. ispol, 31.5kA 10kV 145mm MCset | Опросный лист на изделие 1103482 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103482 | 4403 | 10 | EA | 51 | 51Z
11 | 57006756 | 1103480 | 43454 | CENTRAL | Выключатель вакуумный Evolis 1250А, выкат. испол, 31,5kA 10кВ 145мм MCset / Vacuum switch Evolis 1250A, roll-out. ispol, 31.5kA 10kV 145mm MCset | Опросный лист на изделие 1103480 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103480 | 4403 | 11 | EA | 51 | 51Z
12 | 57006757 | 1103481 | 43454 | CENTRAL | Выключатель вакуумный Evolis 2500А, выкат. испол, 31,5kA 10кВ 240мм MCset / Vacuum switch Evolis 2500A, roll-out. ispol, 31.5kA 10kV 240mm MCset | Опросный лист на изделие 1103481 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103481 | 4403 | 12 | EA | 51 | 51Z
13 | 57006758 | 1103495 | 43454 | CENTRAL | Устройство микропроцессорное SEPAM M87 с графическим дисплеем / SEPAM M87 microprocessor device with graphic display |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103495 | 4403 | 13 | EA | 51 | 51Z
14 | 57006759 | 1103496 | 43454 | CENTRAL | Устройство микропроцессорное SEPAM S81 с графическим дисплеем / SEPAM S81 microprocessor device with graphic display |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103496 | 4403 | 14 | EA | 51 | 51Z
15 | 57006768 | 1103497 | 43454 | CENTRAL | Устройство микропроцессорное SEPAM S82 с графическим дисплеем / SEPAM S82 microprocessor device with graphic display |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103497 | 4403 | 15 | EA | 51 | 51Z
16 | 57006769 | 1103498 | 43454 | CENTRAL | Устройство микропроцессорное SEPAM T81 с графическим дисплеем / SEPAM T81 microprocessor device with graphic display |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103498 | 4403 | 16 | EA | 51 | 51Z
17 | 57006771 | 1103499 | 43454 | CENTRAL | Устройство микропроцессорное SEPAM В80 с графическим дисплеем / Microprocessor device SEPAM B 80 with graphic display |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103499 | 4403 | 17 | EA | 51 | 51Z
18 | 57006772 | 1103484 | 43454 | CENTRAL | Модуль ACE 949-2 для двухпроводной линии связи RS 485 / ACE949-2 module for two-wire RS 485 communication line |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103484 | 4403 | 18 | EA | 51 | 51Z
19 | 57006776 | 1103485 | 43454 | CENTRAL | Модуль контроля синхронизма MCS 025 / Synchronism control Module MCS025 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103485 | 4403 | 19 | EA | 51 | 51Z
20 | 57006777 | 1085656 | 43454 | CENTRAL | Модуль температурных датчиков MET148-2, 59641 / Temperature transducer MET148-2, 59641 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1085656 | 4403 | 20 | EA | 51 | 51Z
21 | 57006778 | 1103487 | 43454 | CENTRAL | Предохранитель Fusarc 10A 17,5 кВ 292 мм D50,5 / Fusarc 10A Fuses 17.5 kV 292 mm D50.5 |  | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103487 | 4403 | 21 | EA | 51 | 51Z
22 | 57006780 | 1103488 | 43454 | CENTRAL | Разъем CCA620 A / CCA620 A connector |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103488 | 4403 | 22 | EA | 51 | 51D
23 | 57006781 | 1103489 | 43454 | CENTRAL | Разъём CCA630 B1 / CCA630 B1 connector |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103489 | 4403 | 23 | EA | 51 | 51D
24 | 57006782 | 1103490 | 43454 | CENTRAL | Трансформатор тока ТЛО-10 100/5/5 / Current transformer TLO-10 100/5/5 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103490 | 4403 | 24 | EA | 51 | 51Z
25 | 57006783 | 1103493 | 43454 | CENTRAL | Трансформатор тока ТЛО-10 200/5/5 / Current transformer TLO-10 200/5/5 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103493 | 4403 | 25 | EA | 51 | 51Z
26 | 57006784 | 1103494 | 43454 | CENTRAL | Трансформатор тока ТЛО-10 600/1/1/1 / Current transformer TLO-10 600/1/1/1 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103494 | 4403 | 26 | EA | 51 | 51Z
27 | 57006785 | 1103491 | 43454 | CENTRAL | Трансформатор тока ТЛО-10 1500/5/5 / Current transformer TLO-10 1500/5/5 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103491 | 4403 | 27 | EA | 51 | 51Z
28 | 57006786 | 1103492 | 43454 | CENTRAL | Трансформатор тока ТЛО-10 1500/5/5/5 / Current transformer TLO-10 1500/5/5/5 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103492 | 4403 | 28 | EA | 51 | 51Z
29 | 57006787 | 1103479 | 43454 | CENTRAL | Блок центральной сигнализации БМЦС-40-21 / Central alarm unit BMTSS-40-21 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  |  | 1103479 | 4403 | 29 | EA | 51 | 51Z
30 | 57007131 | 1103666 | 43494 | EAST | Выключатель элегазовый LF 630А, выкат. испол, 31,5kA 10кВ 145мм MCset / Gas-insulated switch LF 630A, vykat. ispol, 31,5kA 10 kV 145 mm of Mcset |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1103666 | 4403 | 31 | EA | 51 | 51Z
31 | 57007135 | 1103667 | 43494 | EAST | Выключатель элегазовый LF 2500А, выкат. испол, 31,5kA 10кВ 240мм MCset / Gas-insulated switch LF 2500A, vykat. ispol, 31,5kA 10 kV 240 mm of MCset |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1103667 | 4403 | 32 | EA | 51 | 51Z
32 | 57007140 | 1103665 | 43494 | EAST | Трансформатор тока ТЛО-10 2000/5/5 / Current transformer TLO-10 2000/5/5 | ТЛО-10 2000/5/5 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1103665 | 4403 | 33 | EA | 51 | 51T | ELSHIELD
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК).
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
ATYRAU |  |  |  |  | Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe